## BÁO GIÁ CTY THIÊN BÌNH (2) (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH | [9 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa chỉ: Số 11 ngõ 344/58 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy,
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0888045338
BÁO GIÁ
Kính gửi : Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông
Trên cơ sở yêu cầu thư mời số 168/TB-TTYT ngày 1/8/2024 của Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông, Chúng tôi Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Thiên Bình, có địa chỉ tại số Số 11 ngõ 344/58 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội báo giá cho các thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các hoá chất, vật tư xét nghiệm và dịch vụ liên quan
STT | STT theo TMCG (nếu có) | Danh mục thiết bị y tế | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Thông số kỹ thuật | Mã HS | Năm sản xuất | Xuất xứ | Giấy phép lưu hành/giấy phép nhập khẩu | Số lượng/ khối lượng | Đơn giá (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND) | Thuế phí, lệ phí nếu có (VND) | Thành tiền (VND) | Quy cách | Đơn vị tính
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)
Phần II: Hoá chất, vật tư xét nghiệm cho máy điện giải ISE 5000
1 | 1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng đa thông số điện giải (K, Na, Cl, Ca, pH) | 204-122;ISE Fluid pack (Na, K, Cl, Ca, pH);MTI | Giá trị hiệu chuẩn Calibration A: K+ 4 mmol/L, Na+ 140 mmol/L, Cl- 100 mmol/L, Ca2+ 1.25 mmol/L, pH 7.4 Calibration B: K+ 8 mmol/L, Na+ 110 mmol/L, Cl- 70 mmol/L, Ca2+ 2.5 mmol/L, pH 7 Nồng độ: Ammonium molybdate 0.4 mmol/l Sulphuric acid 100 mmol/l Hydrochloric acid 100 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | MTI- Đức | 220000318/PCBB-HN | 16 | 9900000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 158400000 | STD A: 650ml STD B: 350ml | Hộp
2 | 2 | Điện cực xét nghiệm định lượng Na+ | 204-138;Na electrode;MTI | Điện cực Na electrode Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 8545 | 2023 trở về sau | MTI- Đức | 220000318/PCBB-HN | 3 | 5800000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 17400000 | Chiếc | Chiếc
3 | 3 | Điện cực xét nghiệm định lượng K+ | 204-139;K electrode;MTI | Điện cực K electrode Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 8545 | 2023 trở về sau | MTI- Đức | 220000318/PCBB-HN | 3 | 5800000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 17400000 | Chiếc | Chiếc
4 | 4 | Điện cực xét nghiệm định lượng Cl- | 204-140;Cl electrode;MTI | Điện cực Cl electrode Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 8545 | 2023 trở về sau | MTI- Đức | 220000318/PCBB-HN | 3 | 5800000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 17400000 | Chiếc | Chiếc
5 | 5 | Điện cực xét nghiệm định lượng Ca+ | 204-141;Ca electrode;MTI | Điện cực Ca electrode Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 8545 | 2023 trở về sau | MTI- Đức | 220000318/PCBB-HN | 2 | 5800000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 11600000 | Chiếc | Chiếc
6 | 6 | Điện cực xét nghiệm định lượng quy chiếu | 204-143;Ref electrode;MTI | Điện cực Ref electrode Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 8545 | 2023 trở về sau | MTI- Đức | 220000318/PCBB-HN | 3 | 5800000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 17400000 | Chiếc | Chiếc
7 | 7 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải | 204-131;ISE Fluid Cleaning solution ;MTI | Thành phần chính: Sodium Hypochlorite Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3402 | 2023 trở về sau | MTI- Đức | 220002625/PCBA-HN | 1 | 2320000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 2320000 | 100ml | Lọ
|  | Phần III: Hoá chất, vật tư xét nghiệm cho máy celltac G | [10 empty] | 0
8 | 1 | Hoá chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học | T436D;Isotonac 3/ MEK-640;Nihon Kohden | Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 7.35 đến 7.55 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Natri clorid, Sulfate Đạt ISO 13485 | 3822 | 2023 trở về sau | Nihon Kohden-Nhật Bản | 220000420/PCBA-HN | 55 | 2600000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 143000000 | 18 lít/ can | Can
9 | 2 | Hoá chất ly giải hồng cầu 3 dùng cho máy phân tích huyết học | T493D;Hemolynac-310/ MK-310W;Nihon Kohden | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: Chất lỏng Màu: không Độ pH: 7.0 đến 7.6 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích dương Đạt ISO 13485 | 3822 | 2023 trở về sau | Nihon Kohden-Nhật Bản | 220000420/PCBA-HN | 10 | 2900000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 29000000 | 250ml/ can | Can
10 | 3 | Hoá chất ly giải hồng cầu 5 dùng cho máy phân tích huyết học | T496D;Hemolynac-510/ MK-510W;Nihon Kohden | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: Chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 8.0 đến 8.6 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích âm Đạt ISO 13485 | 3822 | 2023 trở về sau | Nihon Kohden-Nhật Bản | 220000420/PCBA-HN | 10 | 3250000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 32500000 | 250ml/ can | Can
11 | 4 | Dung dịch rửa thường dùng cho máy phân tích huyết học | T438H;Cleanac-710/ MK-710W;Nihon Kohden | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: chất lỏng Mùi: nhẹ Độ pH: 8.0 đến 8.6 Thành phần: ethylene glycol monophenyl ether Đạt ISO 13485 | 3402 | 2023 trở về sau | Nihon Kohden-Nhật Bản | 220000420/PCBA-HN | 7 | 3200000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 22400000 | 2 lít/ can | Can
12 | 5 | Dung dịch rửa đậm đặc dùng cho máy phân tích huyết học | T438R;Cleanac-810/ MK-810W;Nihon Kohden | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: chất lỏng Màu: vàng hoặc vàng-xanh lá Độ pH: 10 đến 13 Thành phần: Natri hypoclorit Đạt ISO 13485 | 3402 | 2023 trở về sau | Nihon Kohden-Nhật Bản | 220000420/PCBA-HN | 2 | 4600000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 9200000 | 3x15ml/ bộ | Bộ
13 | 6 | Hóa chất chuẩn/máu chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học | 5DN06;MEK-5DN;R&D Systems-Mỹ | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: trung tính Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú | 3822 | 2023 trở về sau | R&D Systems- Mỹ sản xuất cho Nihon Kohden-Nhật Bản | 230000002/PCBB-BN | 6 | 3710000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 22260000 | 3 ml/ lọ | Lọ
|  | Phần V: Hoá chất, vật tư xét nghiệm huyết học nhóm máu | [10 empty] | 0
14 | 1 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu A | BGRAA10;Monoclonal Anti A;AMS | Dòng tế bào Anti A phát hiện kháng nguyên A. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | AMS-Anh | 220002676/PCBB-HN | 3 | 150000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 450000 | Lọ 10ml | Lọ
15 | 2 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu B | BGRBB10;Monoclonal Anti B;AMS | Dòng tế bào Anti B sẽ phát hiện kháng nguyên B. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | AMS-Anh | 220002676/PCBB-HN | 3 | 150000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 450000 | Lọ 10ml | Lọ
16 | 3 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu AB | BGRAB10;Monoclonal Anti AB;AMS | Dòng tế bào Anti AB sẽ phát hiện kháng nguyên A, Ax hoặc B. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | AMS-Anh | 220002676/PCBB-HN | 3 | 150000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 450000 | Lọ 10ml | Lọ
17 | 4 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu D | BGRDB10;Anti D IgG/IgM Blend;AMS | Thuốc thử xét nghiệm xác định nhóm máu D. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | AMS-Anh | 220002676/PCBB-HN | 3 | 380000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 1140000 | Lọ 10ml | Lọ
18 | 5 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu AHG | BGRAH10;Anti Human Globulin (AHG) Coombs;AMS | Là huyết thanh kháng globulin dạng lỏng. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | AMS-Anh | 220002677/PCBB-HN | 2 | 380000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 760000 | 10ml | Lọ
19 | 6 | Hồng cầu mẫu | Hồng cầu mẫu;Viện huyết học và Truyền máu Trung ương | Mỗi lọ 10ml gồm: Hồng cầu khối 0.5ml Dung dịch bảo quản và nuôi dưỡng hồng cầu 9.5ml |  | 2023 trở về sau | Viện huyết học và Truyền máu Trung ương- Việt Nam | SPCĐ-TTB-497-17 | 5 | 290000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 1450000 | 3 x 10 ml/ hộp | Hộp
|  | Phần VI: Hoá chất, vật tư xét nghiệm vi sinh | [10 empty] | 0
20 | 1 | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen | B250902;MELAB - Ziehl Neelsen Set (Bộ nhuộm Ziehl Neelsen);Lavitec | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbo Fuchsin chai 250ml, Alcohol acid (Hydrochloric acid in ethanol) chai 250ml và Methylen Blue chai 250ml. - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm - Đóng gói: Bộ 3 chai x 250ml có vòi bơm tiện dụng | 3822 | 2023 trở về sau | Lavitec- Việt Nam | 180000001/PCBA-VP | 4 | 1250000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 5000000 | Bộ 3 chai 250ml | Bộ
21 | 2 | Bộ nhuộm Gram | B250900;MELAB- Color Gram Set (Bộ nhuộm Gram);Lavitec | Bộ nhuộm Gram dùng đê nhuộm vi sinh vật từ mẫu nuôi cấy hoặc mẫu bệnh phẩm bằng phương pháp nhuộm gram. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet chai 250ml, Lugol chai 250ml, Decolor (alcohol-acetone) chai 250ml và Safranin chai 250ml. - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm - Đóng gói: Bộ 4 chai x 250ml có vòi bơm tiện dụng | 3822 | 2023 trở về sau | Lavitec- Việt Nam | 180000001/PCBA-VP | 2 | 950404 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 1900808 | Bộ 4 chai 250ml | Bộ
22 | 3 | Thạch Máu | P901460;MELAB Columbia Agar + 5% Sheep Blood;Lavitec | Đĩa thạch dùng sẵn chứa môi trường sử dụng để nuôi cấy và thử tính chất tan máu của các loại vi sinh vật khó tính và không khó tính. Đĩa 90mm. Thành phần: Special peptone, Starch, Sodium chloride, Sheep blood, Agar, pH: 7.3±0.2 ở 25°C | 3822 | 2023 trở về sau | Lavitec- Việt Nam | 170000001/PCBA-VP | 200 | 29500 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 5900000 | Hộp 10 đĩa | Đĩa
23 | 4 | Thạch Sochola | P901467;MELAB Chocolate Agar + MultiVitox;Lavitec | Là môi trường giàu dinh dưỡng để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc, đặc biệt là Neisseria spp. và Haemophilus. Bao gồm môi trường cơ sở giàu dinh dưỡng và các yếu tố X (hemin), V (NAD) được cung cấp bởi máu cừu và MultiVitox Đĩa 90mm. Thành phần: Special peptone, Starch, Sodium chloride, Sheep blood, Agar, pH: 7.3 ± 0.2 ở 25°C | 3822 | 2023 trở về sau | Lavitec- Việt Nam | 170000001/PCBA-VP | 200 | 38500 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 7700000 | Hộp 10 đĩa | Đĩa
24 | 5 | Thạch thường | P901453;MELAB Mannitol Salt Agar;Lavitec | Đĩa thạch dùng sẵn chứa môi trường chọn lọc sử dụng để phân lập Staphylococci từ mẫu bệnh phẩm, sữa, thịt và thực phẩm. Đĩa 90mm. Thành phần: Lab-Lemco’ powder, Peptone, Mannitol, Sodium chloride, Phenol red, agar, pH 7.5 ± 0.2 ở 25°C; | 3822 | 2023 trở về sau | Lavitec- Việt Nam | 170000001/PCBA-VP | 50 | 32000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 1600000 | Hộp 10 đĩa | Đĩa
25 | 6 | Khoanh giấy kháng sinh Ciprofloxacin | CT0425B;Ciprofloxacin;Oxoid | Khoanh giấy đường kính 6mm được tẩm kháng sinh CIPROFLOXACIN | 3822 | 2023 trở về sau | Oxoid- Anh Quốc | 210001643/PCBA-HN | 1 | 520000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 520000 | 5 x 50 khoanh | Hộp
26 | 7 | Khoanh giấy kháng sinh Metronidazole | CT0067B;Metronidazole;Oxoid | Khoanh giấy đường kính 6mm được tẩm kháng sinh METRONIDAZOLE | 3822 | 2023 trở về sau | Oxoid- Anh Quốc | 210001643/PCBA-HN | 1 | 610000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 610000 | 5 x 50 khoanh | Hộp
27 | 8 | Khoanh giấy kháng sinh Penicillin G | CT0043B;Penicillin G;Oxoid | Khoanh giấy đường kính 6mm được tẩm kháng sinh PENICILLIN G | 3822 | 2023 trở về sau | Oxoid- Anh Quốc | 210001643/PCBA-HN | 1 | 520000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 520000 | 5 x 50 khoanh | Hộp
28 | 9 | Khoanh giấy kháng sinh Gentamicin | CT0024B;Gentamicin;Oxoid | Khoanh giấy đường kính 6mm được tẩm kháng sinh GENTAMICIN | 3822 | 2023 trở về sau | Oxoid- Anh Quốc | 210001643/PCBA-HN | 1 | 520000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 520000 | 5 x 50 khoanh | Hộp
29 | 10 | Khoanh giấy kháng sinh Azithromycin | CT0906B;Azithromycin;Oxoid | Khoanh giấy đường kính 6mm được tẩm kháng sinh AZITHROMYCIN | 3822 | 2023 trở về sau | Oxoid- Anh Quốc | 210001643/PCBA-HN | 1 | 610000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 610000 | 5 x 50 khoanh | Hộp
30 | 11 | Khoanh giấy kháng sinh Ceftizoxime | CT0477B; Ceftizoxime | Khoanh giấy đường kính 6mm được tẩm kháng sinh CEFTIZOXIME | 3822 | 2023 trở về sau | Oxoid- Anh Quốc | 210001643/PCBA-HN | 1 | 610000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 610000 | 5 x 50 khoanh | Hộp
31 | 12 | Khoanh giấy kháng sinh Amoxycillin/Clavulanic Acid | CT0223B;Amoxycillin/Clavulanic Acid;Oxoid-Anh Quốc | Khoanh giấy đường kính 6mm được tẩm kháng sinh Amoxycillin/Clavulanic Acid | 3821 | 2023 trở về sau | Oxoid-Anh Quốc | 210001643/PCBA-HN | 1 | 610000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 610000 | 5 x 50 khoanh | Hộp | CT0223B
32 | 13 | Khoanh giấy kháng sinh Ampicillin/Sulbactam | CT0520B;Ampicillin/Sulbactam;Oxoid-Anh Quốc | Khoanh giấy đường kính 6mm được tẩm kháng sinh Ampicillin/Sulbactam | 3821 | 2023 trở về sau | Oxoid-Anh Quốc | 210001643/PCBA-HN | 1 | 610000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 610000 | 5 x 50 khoanh | Hộp | CT0520B
33 | 14 | Que thử nước tiểu 11 thông số | 93150;CombiScreen 11 sys;Analyticon- Đức | Thông số: Đo được 11 thông số nước tiểu bao gồm: Glucose, pH, Protein, máu, Ketones, Nitrite, Bilirubin, Urobilinogen, tỷ trọng, bạch cầu, acid Ascorbic. | 3822 | 2023 trở về sau | Analyticon- Đức | 220001652/PCBB-BYT | 8800 | 5250 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 46200000 | 150 test/hộp | Test | 93150
34 | 15 | Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng Rheumatoid Factors (RF) | LATRF01;Rheumatoid Factor Visilatex Reagent;Prestige Diagnostics UK Ltd-Anh | Thành phần chính: Latex: Các hạt latex được phủ gamma-globulin Kiểm soát dương tính: Huyết thanh người có RF > 30 IU/mL, chất bảo quản Kiểm soát âm tính: Huyết thanh động vật, chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | Prestige Diagnostics UK Ltd-Anh | 220003852/PCBB-HN | 1 | 850000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 850000 | 100 test | Hộp | LATRF01
35 | 16 | Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng C-Reactive Protein | LATCRP1;C-Reactive Protein (CRP) Visilatex Reagent;Prestige Diagnostics UK Ltd-Anh | Thành phần chính: Latex: Các hạt latex được phủ IgG dê kháng CRP người Kiểm soát dương tính: Huyết thanh người có CRP > 20 mg/L, chất bảo quản Kiểm soát âm tính: Huyết thanh động vật, chất bảo quản | 3822 | 2023 trở về sau | Prestige Diagnostics UK Ltd-Anh | 220003852/PCBB-HN | 2 | 850000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 1700000 | 100 test | Hộp | LATCRP1
36 | 17 | Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng Anti Streptolysin O (ASO) | LATASO1;Anti Streptolysin O Visilatex Reagent;Prestige Diagnostics UK Ltd-Anh | Thành phần chính: Latex: Các hạt latex được phủ bằng streptolysin O Kiểm soát dương tính: Huyết thanh người có ASO > 200 IU/mL, chất bảo quản Kiểm soát âm tính: Huyết thanh động vật, chất bảo quản | 3822 | 2023 trở về sau | Prestige Diagnostics UK Ltd-Anh | 220003852/PCBB-HN | 1 | 850000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 850000 | 100 test | Hộp | LATASO1
37 | 18 | Test thử/que thử phát hiện kháng thể kháng HIV-1/HIV-2 ở người | 7D2343;Determine™ HIV – 1/2;Abbott- Nhật Bản | Độ nhạy 100% , độ dặc hiệu ≥ 99,75%, Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút ,không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. Nằm trong khuyến cáo phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia năm 2020 | 3822 | 2023 trở về sau | Abbott- Nhật Bản | 4778-BYT-TB-CT | 2 | 4252500 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 8505000 | 100 test/ hộp | Hộp | 7D2343
38 | 19 | Test thử/que thử đường huyết | 022552;Que thử đường huyết OneTouch Verio;Lifescan Scotland Ltd.-Anh | - Loại mẫu máu: mao mạch, tĩnh mạch - Thời gian đo: 5 giây, mẫu lấy máu: 0,4µL - Phạm vi đo lường Glucose: 20 - 600 mg/dL (1,1 - 33,3 mmol/L) - Khoảng Hematocrit: 20 - 60% | 3822 | 2023 trở về sau | Lifescan Scotland Ltd.-Anh | 15144NK/BYT-TB-CT | 4 | 509000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 2036000 | Hộp 50 test | Hộp | 022552
39 | 20 | Test thử/que thử đường máu mao mạch | SG-001;HighQ Check Special Blood Glucose Test Strip;Aeon Diagnostics Technology Corporation-Đài Loan | Dải đo: 1,1 mmol/L - 33,3 mmol/L Thành phần chính: Non-reactive ingredients ≥ 2.1 % w/v Glucose dehydrogenase(FAD-dependent) ≥ 4 unit/v K3Fe(CN)6 ≥ 4.5% w/v | 3822 | 2023 trở về sau | Aeon Diagnostics Technology Corporation-Đài Loan | 220002225/PCBB-HN | 4 | 275000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 1100000 | Hộp 50 test | Hộp | SG-001
40 | 21 | Khay/Thẻ thử xét nghiệm định tính Amphetamine, Methamphetamine, Marijuana, và Morphine (AMP/MET/THC/MOP) | VDOA03;Dip-Card Multi-Drug Test Kit;Vitrosens Biyoteknoloji Ltd Sti-Thổ Nhĩ Kỳ | Xét nghiệm sắc ký miễn dịch để xác định định tính sự hiện diện của các loại thuốc được liệt kê trong bảng dưới đây trong nước tiểu của con người: Amphetamine (AMP), hiệu chuẩn d-Amphetamine, mức giới hạn 1000 ng/mL Methamphetamine (MET), hiệu chuẩn d-Methamphetamine, mức giới hạn 500 ng/mL Marijuana (THC), hiệu chuẩn 11-nor-Δ9-THC-9-COOH, mức giới hạn 50 ng/mL Morphine (MOP300), hiệu chuẩn Morphine, mức giới hạn 300 ng/mL Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | Vitrosens Biyoteknoloji Ltd Sti-Thổ Nhĩ Kỳ | 230000947/PCBB-HN | 8 | 1570000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 12560000 | Hộp 25 test | Hộp | VDOA03
41 | 22 | Khay thử/test thử xét nghiệm định tính Rotavirus trong phân | VMD24;Rotavirus Rapid Test Kit;Vitrosens Biyoteknoloji Ltd Sti-Thổ Nhĩ Kỳ | Độ nhạy: 99.38% Độ đặc hiệu: 99.33% Độ chính xác: 99.35% Thành phần: Xét nghiệm chứa một dải màng được phủ kháng thể chống vi-rút rota trên vạch thử nghiệm, kháng thể chống chuột của dê trên vạch đối chứng và một miếng thuốc nhuộm chứa vàng keo kết hợp với kháng thể chống vi-rút rota. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | Vitrosens Biyoteknoloji Ltd Sti-Thổ Nhĩ Kỳ | 220003851/PCBB-HN | 1 | 960000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 960000 | 20 test/ hộp | Hộp | VMD24
42 | 23 | Khay thử/test thử xét nghiệm định tính các kháng nguyên virus cúm A/B | VMD17;Influenza A/B Rapid test kit;Vitrosens Biyoteknoloji Ltd Sti-Thổ Nhĩ Kỳ | Kết quả lâm sàng cúm A: Độ nhạy: 97,44% Độ đặc hiệu: 99,47% Độ chính xác: 98,87% Kết quả lâm sàng cúm B: Độ nhạy: 96,97% Độ đặc hiệu: 99,21% Độ chính xác: 98,53% Thành phần chính: Kháng thể chống cúm A và kháng thể chống cúm B được cố định trong vùng thử nghiệm trên màng nitrocellulose. Mẫu thử được phản ứng với liên hợp có màu (kháng thể chống cúm A và/hoặc liên hợp vàng keo kháng thể chống cúm B) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | Vitrosens Biyoteknoloji Ltd Sti-Thổ Nhĩ Kỳ | 240001848/PCBB-HN | 2 | 1975000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 3950000 | 25 test/ hộp | Hộp | VMD17
43 | 24 | Khay thử/tes thử xét nghiệm định tính virus viêm gan C | VMD03;Anti-HCV Rapid Test Kit;Vitrosens Biyoteknoloji Ltd Sti-Thổ Nhĩ Kỳ | Độ nhạy: Tổng 98.92% đến 100% Độ đặc hiệu: Tổng 98.77% đến 100% Kháng nguyên HCV tái tổ hợp (chứa lõi, NS3, NS4 và NS5) được cố định trong vùng thử nghiệm trên màng nitrocellulose. Kháng nguyên HCV tái tổ hợp (chứa lõi, NS3, NS4 và NS5) được kết hợp với keo vàng nhúng trong miếng liên hợp phản ứng với kháng thể HCV có trong mẫu máu, huyết tương hoặc huyết thanh tạo thành phức hợp liên hợp/kháng nguyên-kháng thể HCV. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | Vitrosens Biyoteknoloji Ltd Sti-Thổ Nhĩ Kỳ | 240001736/PCBB-HN | 350 | 537500 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 188125000 | 25 test/ hộp | Hộp | VMD03
44 | 25 | Khay thử/Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBsAg | VMD10;HBsAg Rapid Test Kit;Vitrosens Biyoteknoloji Ltd Sti-Thổ Nhĩ Kỳ | Độ nhạy: Tổng 99.69% Độ đặc hiệu: Tổng 99.38% Xét nghiệm miễn dịch tăng cường keo vàng để xác định kháng nguyên bề mặt HBV (HBsAg) trong máu toàn phần, huyết tương hoặc huyết thanh của người. Kháng thể kháng HBsAg được cố định trong vùng thử nghiệm trên màng nitrocellulose. Mẫu thử phản ứng với chất liên hợp có màu (liên hợp vàng kháng thể anti-HBsAg); Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | Vitrosens Biyoteknoloji Ltd Sti-Thổ Nhĩ Kỳ | 240001848/PCBB-HN | 350 | 375000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 131250000 | 25 test/ hộp | Hộp | VMD10
45 | 26 | Khay thử xét nghiệm định tính H. Pylori trong mẫu phân | VMD16;H.Pylori Ag Rapid Test Kit;Vitrosens Biyoteknoloji Ltd Sti-Thổ Nhĩ Kỳ | Độ nhạy: 99.33% Độ đặc hiệu: 99.61% Độ chính xác: 99.46% Thành phần chính: Xét nghiệm chứa một dải màng được phủ kháng thể H.Pylori trên vạch xét nghiệm, kháng thể chống chuột trên vạch đối chứng và một miếng thuốc nhuộm có chứa keo vàng kết hợp với H.Pylori se. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | Vitrosens Biyoteknoloji Ltd Sti-Thổ Nhĩ Kỳ | 220003848/PCBB-HN | 2 | 660000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 1320000 | 20 test/ hộp | Hộp | VMD16
46 | 27 | Test nhanh Helicobacterpylori nội soi | CLOtest;Chem Test Urea HP test (CLOtest);Alphachem-Việt Nam | Sản phẩm được dùng để kiểm tra phân biệt vết loét dạ dày do tác nhân gây nhiễm là vi khuẩn Helicobacter pylori hay do tác nhân gây bệnh khác như: gastrinoma, crohn. Dạng gel mềm. Độ nhạy 100%, Độ đặc hiệu 99.5%. Kết quả 5 - 10 phút | 3822 | 2023 trở về sau | Alphachem-Việt Nam | 220001804/PCBA-HCM | 2 | 700000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 1400000 | Hộp 50 test | Hộp | CLOtest
47 | 28 | Khay thử xét nghiệm định tính đồng thời kháng nguyên IgG, IgM và NS1 virus sốt xuất huyết | VMD06;Dengue IgG/IgM/NS1 Combo Rapid Test Kit;Vitrosens Biyoteknoloji Ltd Sti-Thổ Nhĩ Kỳ | Hiệu suất lâm sàng NS1 Ag Độ nhạy: 99.04% Độ đặc hiệu: 99.32% Độ chính xác: 99.21% Hiệu suất lâm sàng IgG Độ nhạy: 97.68% Độ đặc hiệu: 99.32% Độ chính xác: 98.49% Hiệu suất lâm sàng IgM Độ nhạy: 96.88% Độ đặc hiệu: 99.07% Độ chính xác: 98.09% Thành phần chính: Xét nghiệm sốt xuất huyết IgG/IgM là xét nghiệm miễn dịch sắc ký dòng chảy bên. Que thử bao gồm 1) một miếng đệm liên hợp màu đỏ tía chứa các kháng nguyên sốt xuất huyết tái tổ hợp được kết hợp với keo vàng (liên hợp Dengue Ag), 2) một dải màng nitrocellulose chứa hai vạch thử nghiệm (IgG và IgM) và một vạch đối chứng (C). Dòng IgG được phủ sẵn kháng thể để phát hiện IgG kháng Dengue, dòng IgM được phủ trước kháng thể để phát hiện IgM kháng Dengue. Xét nghiệm sốt xuất huyết NS1 là xét nghiệm miễn dịch sắc ký dòng chảy bên. Que thử bao gồm: 1) một miếng liên hợp màu đỏ tía có chứa các kháng thể kháng kháng nguyên sốt xuất huyết NS1 được kết hợp với keo vàng (Dengue NS1 Ab liên hợp), 2) một dải màng nitrocellulose chứa một vạch thử nghiệm (vạch T) và một vạch đối chứng (C đường kẻ). Vạch T được phủ sẵn kháng thể kháng kháng nguyên sốt xuất huyết NS1. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | Vitrosens Biyoteknoloji Ltd Sti-Thổ Nhĩ Kỳ | 240001849/PCBB-HN | 2 | 2375000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 4750000 | Hộp 25 test | Hộp | VMD06
Phần VII: Thiết bị y tế phục vụ xét nghiệm trên máy sinh hoá miễn dịch tự động autolumo A1000(triển khai trên máy mới)
49 | 1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP (alpha-fetoprotein) | CMB0102;AFP CLIA Microparticles;Autobio | Thành phần chính: 1 lọ chứa 11,0 ml kháng thể đơn dòng kháng AFP của chuột được dán nhãn peroxidase từ cải ngựa trong dung dịch đệm Tris-NaCl có chứa huyết thanh bò. Chứa 0,2% ProClin 300® và 0,1% chất bảo quản Bronidox. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | Autobio-Trung Quốc | 240001809/PCBB-HN | 2 | 3800000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 7600000 | 100 test | Hộp | CMB0102
50 | 2 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Kháng nguyên cacbohydrat 125 | CMB0602;CA125 CLIA Microparticles;Autobio | Thành phần chính: 1 lọ chứa 11,0 ml kháng thể đơn dòng kháng CA125 của chuột được dán nhãn peroxidase từ cải ngựa trong đệm PBS chứa casein và BSA (albumin huyết thanh bò). Chứa 0,1% chất bảo quản ProClin 300®. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | Autobio-Trung Quốc | 240001808/PCBB-HN | 2 | 6600000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 13200000 | 100 test | Hộp | CMB0602
51 | 3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Kháng nguyên carbohydrate 15-3 | CMB0702;CA15-3 CLIA Microparticles;Autobio | Thành phần chính: 1 lọ chứa 11,0 ml kháng thể đơn dòng kháng CA15-3 của chuột được dán nhãn peroxidase từ cải ngựa trong dung dịch đệm MES (nước muối đệm phốt phát) chứa huyết thanh bò mới sinh. Chứa 0,1% chất bảo quản ProClin 300®. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | Autobio-Trung Quốc | 240001808/PCBB-HN | 2 | 6700000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 13400000 | 100 test | Hộp | CMB0702
52 | 4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng nguyên carcinoembryonic | CMB0202;CEA CLIA Microparticles;Autobio | Thành phần chính: 1 lọ chứa 11,0 ml kháng thể đơn dòng kháng CEA của chuột được dán nhãn peroxidase từ cải ngựa trong dung dịch đệm Tris có chứa huyết thanh bò. Chứa 0,2% chất bảo quản ProClin 300®. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | Autobio-Trung Quốc | 240001808/PCBB-HN | 2 | 4550000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 9100000 | 100 test | Hộp | CMB0202
53 | 5 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TG (Thyroglobulin) | CME0802;TG CLIA Microparticles;Autobio | Thành phần chính: 1 lọ chứa 11,0 ml kháng thể kháng TG được dán nhãn peroxidase từ cải ngựa trong dung dịch đệm Tris-NaCl có chứa BSA. Chứa 0,2% chất bảo quản ProClin 300®. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | Autobio-Trung Quốc | 220001671/PCBB-HN | 2 | 6600000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 13200000 | 100 test | Hộp | CME0802
54 | 6 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng cardiac troponin I (cTnI) | CMH0202;cTnI CLIA Microparticles;Autobio | Thành phần chính: Kháng thể đơn dòng kháng cTnI của chuột được dán nhãn peroxidase từ cải ngựa trong đệm Tris có chứa BSA. Chứa nhiều chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | Autobio-Trung Quốc | 240001808/PCBB-HN | 2 | 7677200 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 15354400 | 100 test | Hộp | CMH0202
55 | 7 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin | CMB0902;Ferritin CLIA Microparticles;Autobio | Thành phần chính: 1 lọ chứa 16,0 ml kháng thể đơn dòng kháng ferritin của chuột được dán nhãn HRP (peroxidase từ cải ngựa) trong dung dịch đệm Tris-Nacl chứa BSA (albumin huyết thanh bò) và casein. Chứa 0,1% IPBC II và 0,2% chất bảo quản ProClin 300®. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | Autobio-Trung Quốc | 220001439/PCBB-HN | 9 | 5050000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 45450000 | 100 test | Hộp | CMB0902
56 | 8 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng triiodothyronine tự do | CME0402;fT3 CLIA Microparticles;Autobio | Thành phần chính: 1 lọ chứa 11,0 ml Kháng thể kháng T3 được dán nhãn peroxidase từ cải ngựa trong dung dịch đệm Tris-NaCl có chứa BSA (albumin huyết thanh bò). Chứa chất bảo quản ProClin 300®. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | Autobio-Trung Quốc | 220001477/PCBB-HN | 16 | 3250000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 52000000 | 100 test | Hộp | CME0402
57 | 9 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroxine tự do | CME0502;fT4 CLIA Microparticles;Autobio | Thành phần chính: 1 lọ chứa 11,0 ml Kháng thể kháng T4 được dán nhãn peroxidase từ cải ngựa trong dung dịch đệm Tris-NaCl có chứa BSA (albumin huyết thanh bò). Chứa chất bảo quản ProClin 300®. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | Autobio-Trung Quốc | 220001473/PCBB-HN | 16 | 3250000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 52000000 | 100 test | Hộp | CME0502
58 | 10 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PCT (Procalcitonin) | CMR0202;PCT CLIA Microparticles;Autobio | Thành phần chính: 1 lọ mỗi lọ chứa 5,5 ml kháng thể đơn dòng PCT của chuột được dán nhãn HRP (peroxidase từ cải ngựa) trong dung dịch đệm Tris-NaCl chứa casein. Chứa 0,1% chất bảo quản ProClin 300®. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | Autobio-Trung Quốc | 240001890/PCBB-HN | 2 | 25000000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 50000000 | 100 test | Hộp | CMR0202
59 | 11 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng triiodothyronine | CME0102;T3 CLIA Microparticles;Autobio | Thành phần chính: 1 lọ chứa 5,5 ml Kháng thể kháng T3 được dán nhãn peroxidase từ cải ngựa trong dung dịch đệm Tris-NaCl có chứa BSA (albumin huyết thanh bò). Chứa chất bảo quản ProClin 300® Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | Autobio-Trung Quốc | 220001730/PCBB-HN | 16 | 3250000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 52000000 | 100 test | Hộp | CME0102
60 | 12 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroxine | CME0202;T4 CLIA Microparticles;Autobio | Thành phần chính: 1 lọ chứa 11 ml Kháng thể T4 được dán nhãn peroxidase từ cải ngựa trong dung dịch đệm Tris-NaCl có chứa BSA (albumin huyết thanh bò) và ANS. Chứa chất bảo quản ProClin 300® Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | Autobio-Trung Quốc | 220001731/PCBB-HN | 16 | 3250000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 52000000 | 100 test | Hộp | CME0202
61 | 13 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Toxo IgG (kháng thể IgG đối với Toxoplasma gondii) | CMK0602;Toxo IgG CLIA Microparticles;Autobio | Thành phần chính: Các kháng thể đơn dòng IgG của chuột được dán nhãn peroxidase từ cải ngựa trong dung dịch đệm Tris-HCl có chứa huyết thanh bò. Chứa ProClin300® và chất bảo quản Bronidox Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | Autobio-Trung Quốc | 240001890/PCBB-HN | 2 | 4700000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 9400000 | 100 test | Hộp | CMK0602
62 | 14 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TSH (thyroid stimulating hormone) | CME0302;TSH CLIA Microparticles;Autobio | Thành phần chính: 1 lọ chứa 5,5 ml Kháng thể kháng TSH được dán nhãn peroxidase từ cải ngựa trong dung dịch đệm Tris-NaCl có chứa huyết thanh bò. Chứa chất bảo quản ProClin 300®. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | Autobio-Trung Quốc | 220001476/PCBB-HN | 18 | 3250000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 58500000 | 100 test | Hộp | CME0302
63 | 15 | Thuốc thử Pr B- natriuretic peptide (NT-proBNP) | CMH0402;NT-proBNP CLIA Microparticles;Autobio | Thành phần chính: 1 lọ mỗi lọ chứa 5,5 ml kháng thể đơn dòng NT-proBNP của chuột được dán nhãn HRP (peroxidase từ cải ngựa) trong dung dịch đệm PB có chứa BSA (albumin huyết thanh bò) và casein. Chứa 0,1% chất bảo quản ProClin 300® Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | Autobio-Trung Quốc | 240001808/PCBB-HN | 2 | 20000000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 40000000 | 100 test | Hộp | CMH0402
64 | 16 | Vật liệu kiểm soát chất lượng các xét nghiệm chung | ZKM0101;Tumor Marker Control II;Autobio | Vật liệu kiểm soát chất lượng các Thuốc thử miễn dịch chung mức 2 Kiểm tra các xét nghiệm như: AFP, CEA, CA125, CA19-9, CA15-3, Ferritin, TG. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | Autobio-Trung Quốc | 240001808/PCBB-HN | 1 | 5850000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 5850000 | 6x3ml | Hộp | ZKM0101
65 | 17 | Vật liệu kiểm soát chất lượng các xét nghiệm tuyến giáp | ZKE0101;Endocrine Control II;Autobio | Kiểm tra các xét nghiệm như: T3, T4, FT3, FT4, TSH, TG. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | Autobio-Trung Quốc | 240001890/PCBB-HN | 3 | 5850000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 17550000 | 6x3ml | Hộp | ZKE0101
66 | 18 | Vật liệu kiểm soát chất lượng định lượng các dấu ấn tim mạch | BYZKC0402;Cardiac Markers Control;Autobio | Creatine Kinase (CK), Creatine Kinase-MB (CK-MB), Cardiac troponin I (cTnI), Cardiac troponin T (cTnT), C-Reaction Protein (CRP), B-natriuretic peptide (BNP), N-terminal B- natriuretic peptide precursor (NT-proBNP). Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | Autobio-Trung Quốc | 220001476/PCBB-HN | 1 | 5850000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 5850000 | 12x3.0ml | Hộp | BYZKC0402
67 | 19 | Chất phát quang hoá học | CMO0101;Chemiluminescent Substrate;Autobio | Chất phát quang Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | Autobio-Trung Quốc | 210000537/PCBA-HN | 10 | 7150000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 71500000 | 110ml x 2sets | Hộp | CMO0101
68 | 20 | Dung dịch đệm cho máy miễn dịch | CMO0301;Wash Buffer;Autobio | Dung dịch đệm Thành phần chính: Phosphate buffer Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3402 | 2023 trở về sau | Autobio-Trung Quốc | 210000537/PCBA-HN | 4 | 4600000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 18400000 | 4x500ml | Hộp | CMO0301
69 | 21 | Dung dịch pha loãng mẫu cho máy miễn dịch | CMO0201;Diluent Universal;Autobio | Dung dịch pha loãng Thành phần chính: Tris-HCl buffer with 0.5% casein Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3822 | 2023 trở về sau | Autobio-Trung Quốc | 210000537/PCBA-HN | 1 | 4650000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 4650000 | 4x250ml | Hộp | CMO0201
70 | 22 | Dung dịch rửa cho máy miễn dịch | CMO0401;System wash;Autobio | Dung dịch rửa Thành phần chính: Sodium Hydroxide Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3402 | 2023 trở về sau | Autobio-Trung Quốc | 210000537/PCBA-HN | 4 | 8430000 | Đã bao gồm | Đã bao gồm | 33720000 | 12x25ml | Hộp | CMO0401
(3): Tổng cộng; (14): 1577971208 |  | #NAME? | Tám tỷ bốn trăm tám mươi mốt triệu hai trăm chín mươi nghìn hai trăm linh tám đồng chẵn.
BẰNG CHỮ: Một tỷ một trăm tám mươi ba triệu sáu trăm ba mươi mốt nghìn bảy trăm chín mươi chín đồng chẵn..
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày kể từ ngày 13 tháng 08 năm 2024
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp
- Giá trị của các thiết bị y tế nếu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá
- Những thông tin trên trong báo giá là trung thực
Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2024
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY

## PL kèm theo TMBG tư vấn
PHỤ LỤC
(Kèm theo thư mời số /TM-BV ngày /4/2026 của Bệnh viện Bạch Thông)
STT | Tên hàng hóa | Ký, mã, nhãn hiệu, model | Mã HS | Hãng sản xuất | Nước SX | Năm sản xuất | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
Phần I- Hoá chất, vật tư xét nghiệm cho máy AU480
1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin | - Chủng loại: ALBUMIN - Mã hàng hóa: 11573 - Hãng sản xuất: BioSystems S.A., Tây Ban Nha - Chủ sở hữu: BioSystems S.A., Tây Ban Nha | 3822 | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Hóa chất/thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Albumin mẫu huyết thanh, huyết tương người. Giới hạn phát hiện 1.43 g/l. Giới hạn tuyến tính 70 g/L. Phương pháp đo: Bromocresol green (xanh bromocresol). THÀNH PHẦN: Đệm Acetat 100 mmol/L, xanh bromocresol 0,27 mmol/L, chất tẩy rửa, pH 4,1. Albumin Standard (Chất chuẩn). Albumin bò. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | 1x250mL+1x5mL /Hộp | Hộp | 2 | 513450 | 1026900
2 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alanine Aminotransferase (ALT/AST) | - Chủng loại: ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT/GPT) - Mã hàng hóa: 21533 - Hãng sản xuất: BioSystems S.A., Tây Ban Nha - Chủ sở hữu: BioSystems S.A., Tây Ban Nha | 3822 | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Hóa chất/thuốc thử dùng cho xét nghiệm Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp đo IFCC. Giới hạn phát hiện 8.5 U/L. Giới hạn tuyến tính 500 U/L. THÀNH PHẨN: Thuốc thử A: Đệm Tris 150 mmol/L, L-alanin 750 mmol/L, lactat dehydrogenase > 1350 U/L, pH 7,3. Thuốc thử B: NADH 1,9 mmol/L, 2-oxoglutarat 75 mmol/L, natri hydroxid 148 mmol/L, natri azid 9,5 g/L. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 8x60ml+8x15mL /Hộp | Hộp | 5 | 4870908 | 24354540
3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng a-Amylase Direct | - Chủng loại: alpha-AMYLASE - DIRECT - Mã hàng hóa: 21550 - Hãng sản xuất: BioSystems S.A., Tây Ban Nha - Chủ sở hữu: BioSystems S.A., Tây Ban Nha | 3822 | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Hóa chất/thuốc thử dùng cho xét nghiệm α-Amylase Direct mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. Phương pháp: Direct substrate; Giới hạn phát hiện 4.5 U/L; giới hạn tuyến tính 1300 U/L. THÀNH PHẦN: Đệm MES 50 mmol/L, canxi clorid 5 mmol/L, natri clorid 300 mmol/L, natri thiocyanat 450 mmol/L, CNP-G3 2,25 mmol/L, pH 6,1. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 8x20mL /Hộp | Hộp | 1 | 8191008 | 8191008
4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) | - Chủng loại: ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT) - Mã hàng hóa: 21531 - Hãng sản xuất: BioSystems S.A., Tây Ban Nha - Chủ sở hữu: BioSystems S.A., Tây Ban Nha | 3822 | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Hóa chất/thuốc thử dùng cho xét nghiệm Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp đo IFCC. Giới hạn phát hiện 7.15 U/L. Giới hạn tuyến tính 500U/L. THÀNH PHẦN: Thuốc thử A: Đệm Tris 121 mmol/L, L-aspartat 362 mmol/L, malat dehydrogenase > 460 U/L, lactat dehydrogenase > 660 U/L, pH 7,8.Thuốc thử B : NADH 1,9 mmol/L, 2-oxoglutarat 75 mmol/L, natri hydroxid 148 mmol/L, natri azid 9,5 g/L. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 8x60ml+8x15mL /Hộp | Hộp | 5 | 4883760 | 24418800
5 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp | - Chủng loại: BILIRUBIN (DIRECT) - Mã hàng hóa: 21504 - Hãng sản xuất: BioSystems S.A., Tây Ban Nha - Chủ sở hữu: BioSystems S.A., Tây Ban Nha | 3822 | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Hóa chất/thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp: DICHLOROPHENYL DIAZONIUM; Giới hạn phát hiện 0.09 mg/dL; Giới hạn tuyến tính 15 mg/dL. THÀNH PHẦN: Thuốc thử A: Phosphoric acid 90 mmol/L; HEDTA 4,5 mmol/L; natri clorid 50 mmol/L; pH 1,5. Thuốc thử B: 3,5-dichlorophenyl diazonium 1,5 mmol/L. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 4x60ml+4x15mL /Hộp | Hộp | 1 | 1657908 | 1657908
6 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol | - Chủng loại: CHOLESTEROL - Mã hàng hóa: 21505 - Hãng sản xuất: BioSystems S.A., Tây Ban Nha - Chủ sở hữu: BioSystems S.A., Tây Ban Nha | 3822 | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Hóa chất/thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp: Cholesterol oxidase/peroxidase; Giới hạn phát hiện 0.109mmol/L; Giới hạn tuyến tính 26 mmol/L. THÀNH PHẦN: Đệm Pipes 35 mmol/L, natri cholat 0,5 mmol/L, phenol 28 mmol/L, cholesterol esterase > 0,2 U/mL, cholesterol oxidase > 0,1 U/mL, peroxidase > 0,8 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,5 mmol/L, pH 7,0. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | 10x60mL /Hộp | Hộp | 3 | 2891700 | 8675100
7 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK và CK- MB | - Chủng loại: CK-MB CONTROL SERUM - Mã hàng hóa: 18024 - Hãng sản xuất: BioSystems S.A., Tây Ban Nha - Chủ sở hữu: BioSystems S.A., Tây Ban Nha | 3822 | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm CK-MB. Dạng bột đông khô, thành phần: huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 1x1mL /Hộp | Hộp | 1 | 480879 | 480879
8 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatin Kinase (CK) | - Chủng loại: CREATINE KINASE (CK) - Mã hàng hóa: 21790 - Hãng sản xuất: BioSystems S.A., Tây Ban Nha - Chủ sở hữu: BioSystems S.A., Tây Ban Nha | 3822 | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Hóa chất/thuốc thử dùng cho xét nghiệm Creatin Kinase (CK) mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp đo IFCC. Giới hạn phát hiện1.92 U/L. Giới hạn tuyến tính 1300 U/L. THÀNH PHẦN: Thuốc thử A: Imidazol 125 mmol/L, EDTA 2 mmol/L, magie acetat 12,5 mmol/L, D-glucose 25 mmol/L, N-acetyl cystein 25 mmol/L, hexokinase 6000 U/L, NADP 2,4 mmol/L, pH 6,7. Thuốc thử B: Creatine phosphat 250 mmol/L, ADP 15 mmol/L, AMP 25 mmol/L, P1, P5-di(adenosine-5'-)pentaphosphat, 102 µmol/L, glucose-6-phosphat dehydrogenase 8000 U/L. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | 2x60ml+2x15mL /Hộp | Hộp | 1 | 5221125 | 5221125
9 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine | - Chủng loại: CREATININE - Mã hàng hóa: 21502 - Hãng sản xuất: BioSystems S.A., Tây Ban Nha - Chủ sở hữu: BioSystems S.A., Tây Ban Nha | 3822 | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Hóa chất/thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Creatinine mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. Phương pháp: JAFFÉ COMPENSATED; Giới hạn phát hiện 0.04mg/dL; Giới hạn tuyến tính 20 mg/dL THÀNH PHẦN. Thuốc thử: Natri hydroxid 0,4 mol/L, chất tẩy rửa.B. Thuốc thử: Acid picric 25 mmol/L. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 5x60ml+5x60mL /Hộp | Hộp | 4 | 2750328 | 11001312
10 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng y- Glutamyltrans ferase (y-GT) | - Chủng loại: gamma-GLUTAMYLTRANSFERASE (gamma-GT) - Mã hàng hóa: 21520 - Hãng sản xuất: BioSystems S.A., Tây Ban Nha - Chủ sở hữu: BioSystems S.A., Tây Ban Nha | 3822 | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Hóa chất/chất thử dùng cho xét nghiệm định lượng y-Glutamyltransferase (y-GT) mẫu huyết thanh, huyết tương. Phương pháp đo IFCC. Giới hạn phát hiện 3.07 U/L; Giới hạn tuyến tính 600 U/L. THÀNH PHẦN: Thuốc thử A: Glycylglycin 206,25 mmol/L, natri hydroxid 130 mmol/L, pH 7,9. Thuốc thử B: ᵞ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilid 32,5 mmol/L. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 4x60ml+4x15mL /Hộp | Hộp | 1 | 3502170 | 3502170
11 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | - Chủng loại: GLUCOSE - Mã hàng hóa: 21503 - Hãng sản xuất: BioSystems S.A., Tây Ban Nha - Chủ sở hữu: BioSystems S.A., Tây Ban Nha | 3822 | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Hóa chất/chất thử dùng cho xét nghiệm định lượng Glucose mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc dịch não tủy người. Phương pháp đo: Glucose oxidase/peroxidase. Giới hạn phát hiện 0.199mmol/L. Giới hạn tuyến tính 27.5 mmol/L. THÀNH PHẦN: Phosphat 100 mmol/L, phenol 5 mmol/L, glucose oxidase > 10 U/mL, peroxidase > 1 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,4 mmol/L, pH 7,5. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 10x60mL /Hộp | Hộp | 5 | 2313360 | 11566800
12 | IVD ly giải xét nghiệm định lượng HbA1C (Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm HbA1c) | - Chủng loại: Hemolyzing Reagent - Mã hàng hóa: 472137 - Hãng sản xuất: Roche Diagnostics GmbH, Đức - Chủ sở hữu: Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 3822 | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | 2025 trở về sau | Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm định lượng HbA1c; Thành phần: Tetradeoyltrimethylammonium bromid 9000 g/L. | 1000ml /Hộp | Hộp | 2 | 5119380 | 10238760
13 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiẹm định lượng HbA1C HbA1c | - Chủng loại: HbA1c - Mã hàng hóa: B00389 - Hãng sản xuất: Roche Diagnostics GmbH, Đức - Chủ sở hữu: Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 3822 | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | 2025 trở về sau | Hóa chất/thuốc thử dùng cho xét nghiệm HbA1c; Thành phần: Chất hiệu chuẩn HbA1c, Hemolysate (người và cừu), 0,9% tetradecyltrimethlyammonium bromide; Thuốc thử HbA1c R1 Antibody gồm: Kháng thể kháng HbA1c ở người (cừu) ≥ 0,5 mg/mL; đệm MES 0,025 mol/L, đệm TRIS 0,015 mol/L; Thuốc thử HbA1c R2 Polyhapten gồm: HbA1c Polyhapten ≥ 8 μg/mL; đệm MES 0,025 mol/L, đệm TRIS 0,015 mol/L; Hemoglobin toàn phần R1 gồm: Dung dịch đệm photphat, pH 7,4: 0,02 mol/L; Loại mẫu: Máu toàn phần; Độ lặp lại: CV ≤ 4%. | 2 x 37.5 mL + 2 x 7.5 mL + 2 x 34.5 mL + 5 x 2 mL /Hộp | Hộp | 3 | 33633243 | 100899729
14 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c | - Chủng loại: extendSURE HbA1c Liquid Controls - Mã hàng hóa: B12396 - Hãng sản xuất: Canterbury Scientific Ltd, Niu Di-lân - Chủ sở hữu: Canterbury Scientific Ltd, Niu Di-lân | 3822 | Canterbury Scientific Ltd, Niu Di-lân | Niu Di-lân | 2025 trở về sau | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c; Thành phần: Máu người chứa huyết sắc tố bình thường. Chất kiểm chứng mức 2 được sản xuất bởi quy trình glycation (có kiểm soát) nguồn máu không mắc bệnh tiểu đường; Chất kiểm chứng 2 mức; Các giá trị xét nghiệm lấy từ các phân tích lặp lại, có thể truy nguyên và cụ thể đối với mỗi thuốc thử A1c của nhà sản xuất | 2x1ml+2x1ml /Hộp | Hộp | 1 | 9990288 | 9990288
15 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt ( Iron Ferrozine) | - Chủng loại: IRON - FERROZINE - Mã hàng hóa: 21509 - Hãng sản xuất: BioSystems S.A., Tây Ban Nha - Chủ sở hữu: BioSystems S.A., Tây Ban Nha | 3822 | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Hóa chất/thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Iron-Ferrozine mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp: Ferrozine; Giới hạn phát hiện 0.44μmol/L ; Giới hạn tuyến tính 179 μmol/L. THÀNH PHẦN:Thuốc thử A: Guanidin clorid 1,0 mol/L, dung dịch đệm acetat 0,4 mol/L, pH 4,0. Thuốc thử B: Ferrozine 8 mmol/L, acid ascorbic 200 mmol/L. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | 4x60ml+4x15mL /Hộp | Hộp | 1 | 4626720 | 4626720
16 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL cholesterol | - Chủng loại: CHOLESTEROL LDL DIRECT - Mã hàng hóa: 21785 - Hãng sản xuất: BioSystems S.A., Tây Ban Nha - Chủ sở hữu: BioSystems S.A., Tây Ban Nha | 3822 | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Hóa chất/thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol LDL mẫu huyết thanh, huyết tương người. Phương pháp: Phương pháp: Đo quang, DIRECT TOOS; Giới hạn phát hiện 0.94mmol/L; Dải đo: 4,55 - 700 mg/dL (0,12 - 18,1 mmol/L. THÀNH PHẦN: Thuốc thử A: đệm MES 50 mmol/L, cholesterol esterase > 0,2 U/mL, cholesterol oxidase < 1,0 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,5 mmol/L, peroxidase > 1,0 U/mL, chất tẩy rửa, chất bảo quản, pH 6,6. Thuốc thử B: đệm MES 50 mmol/L, N-ethyl-N-(2hydroxy-3-sulfopropyl)-3-methylanilin (TOOS) 1,0 mmol/L, chất tẩy rửa, chất bảo quản, pH 6,6. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | 2x60 mL + 2x20 mL /Hộp | Hộp | 1 | 9407664 | 9407664
17 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HDL Cholesterol Direct | - Chủng loại: CHOLESTEROL HDL DIRECT - Mã hàng hóa: 21594 - Hãng sản xuất: BioSystems S.A., Tây Ban Nha - Chủ sở hữu: BioSystems S.A., Tây Ban Nha | 3822 | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Hóa chất/thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp: DIRECT TOOS. Giới hạn phát hiện 0,9 mg/dL (0,02 mmol/L). Dải đo: 2,99 - 180 mg/dL (0,08 - 4,66 mmol/L). THÀNH PHẦN: Thuốc thử A: đệm MES 100 mmol/L, polyme, 4-aminoantipyrin 0,5 mmol/L, chất tẩy rửa, pH 6,5. Thuốc thử B: đệm MES 50mmol/L, cholesterol esterase 1,0 U/mL, peroxidase 1,0 U/mL, cholesterol oxidase 0,5 U/mL, N-ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3-methylanilin (TOOS) 4,5 mmol/L, chất tẩy rửa, pH 5,5. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 4x60 mL + 4x20 mL /Hộp | Hộp | 1 | 15628032 | 15628032
18 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HDL cholesterol và LDL cholesterol | - Chủng loại: CHOLESTEROL HDL/LDL CALIBRATOR - Mã hàng hóa: 11693 - Hãng sản xuất: BioSystems S.A., Tây Ban Nha - Chủ sở hữu: BioSystems S.A., Tây Ban Nha | 3822 | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Chất chuẩn cho xét nghiệm HDL/LDL CHOLESTEROL mẫu huyết thanh, huyết tương người. Thành phần thuốc thử: huyết thanh người dạng bột đông khô, có chứa các nồng độ thành phần phù hợp để hiệu chuẩn xét nghiệm Cholesterol HDL/LDL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 1x1mL /Hộp | Hộp | 1 | 394128 | 394128
19 | Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng protein (Total) | - Chủng loại: PROTEIN (TOTAL) - Mã hàng hóa: 11572 - Hãng sản xuất: BioSystems S.A., Tây Ban Nha - Chủ sở hữu: BioSystems S.A., Tây Ban Nha | 3822 | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Hóa chất/thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Protein toàn phần mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Giới hạn phát hiện 4.6 g/L, giới hạn tuyến tính 150 g/L Phương pháp đo: Biuret. THÀNH PHẦN: Đồng (II) acetat 6 mmol/L, kali iod 12 mmol/L, natri hydroxid 1,15 mol/L, chất tẩy rửa, Chất chuẩn Protein Standard. Albumin bò. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 1x250mL+1x5mL /Hộp | Hộp | 2 | 387828 | 775656
20 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglycerides | - Chủng loại: TRIGLYCERIDES - Mã hàng hóa: 21528 - Hãng sản xuất: BioSystems S.A., Tây Ban Nha - Chủ sở hữu: BioSystems S.A., Tây Ban Nha | 3822 | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Hóa chất/thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Triglycerides mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp: Glycerol phosphate oxidase/peroxidase; Giới hạn phát hiện 0.067mmol/L; Giới hạn tuyến tính 6.78 mmol/L . THÀNH PHẦN: Đệm Pipes 45 mmol/L, magnesi acetat 5 mmol/L, 4-clorophenol 6 mmol/L, lipase > 100 U/mL, glycerol kinase > 1,5 U/mL, glycerol-3-phosphat oxidase > 4 U/mL, peroxidase > 0,8 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,75 mmol/L, ATP 0,9 mmol/L, pH 7,0. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | 10x60mL /Hộp | Hộp | 3 | 6387444 | 19162332
21 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea- BUN UV | - Chủng loại: UREA/BUN - UV - Mã hàng hóa: 21516 - Hãng sản xuất: BioSystems S.A., Tây Ban Nha - Chủ sở hữu: BioSystems S.A., Tây Ban Nha | 3822 | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Hóa chất/thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Urea-BUN UV mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. Phương pháp: Urease / Glutamate dehydroganase; Giới hạn phát hiện ≤3.69 mg/L; Giới hạn tuyến tính ≥300 mg/dL. THÀNH PHẦN: Thuốc thử A: Đệm Tris 100 mmol/L; 2-oxoglutarat 5,6 mmol/L; urease > 140 U/mL; glutamat dehydrogenase > 140 U/mL; ethylenglycol 220 g/L; natri azid ; pH 8,0. Thuốc thử B: Thuốc thử chứa: NADH 1,5 mmol/L, natri azid 9,5 g/L. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | 8x60ml+8x15mL /Hộp | Hộp | 3 | 5770548 | 17311644
22 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Lipase | - Chủng loại: LIPASE - Mã hàng hóa: OSR6130 - Hãng sản xuất: Sekisui Medical Co., Ltd., Nhật Bản - Chủ sở hữu: Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 3822 | Sekisui Medical Co., Ltd., Nhật Bản | Nhật Bản | 2025 trở về sau | Hóa chất/thuốc thử dùng cho xét nghiệm Lipase mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Độ tuyến tính: 3-600 U/L. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 4x10ml+ 4xlyo + 4x3.3ml + 2x3ml /Hộp | Hộp | 2 | 14484204 | 28968408
23 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng 37 thông số | - Chủng loại: BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (Human) I - Mã hàng hóa: 18042 - Hãng sản xuất: BioSystems S.A., Tây Ban Nha - Chủ sở hữu: BioSystems S.A., Tây Ban Nha | 3822 | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 1. THÀNH PHẦN Biochemistry Control Serum chứa: Bột đông khô được sản xuất từ huyết thanh người (hoàn nguyên với 5 mL nước). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 5x5mL /Hộp | Hộp | 3 | 3118752 | 9356256
24 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng 37 thông số | - Chủng loại: BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (Human) II - Mã hàng hóa: 18043 - Hãng sản xuất: BioSystems S.A., Tây Ban Nha - Chủ sở hữu: BioSystems S.A., Tây Ban Nha | 3822 | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 2. THÀNH PHẦN Biochemistry Control Serum chứa: Bột đông khô được sản xuất từ huyết thanh người (hoàn nguyên với 5 mL nước). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | 5x5mL /Hộp | Hộp | 3 | 3118752 | 9356256
25 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 35 thông số | - Chủng loại: BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) - Mã hàng hóa: 18044 - Hãng sản xuất: BioSystems S.A., Tây Ban Nha - Chủ sở hữu: BioSystems S.A., Tây Ban Nha | 3822 | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người. THÀNH PHẦNBiochemistry Calibrator (Human) chứa: Bột đông khô được sản xuất từ huyết thanh người (hoàn nguyên với 5 mL nước). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | 5x5 mL /Hộp | Hộp | 1 | 3118752 | 3118752
26 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hoá | - Chủng loại: Wash Solution - Mã hàng hóa: ODR2000 - Hãng sản xuất: Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len - Chủ sở hữu: Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 3402 | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | Ai-len | 2025 trở về sau | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa; Thành phần: Sodium Hydroxide 1 - 2%; Genapol X080 1 - 2%; Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, muối natri 1 - 5%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | 1x5l /Can | Can | 4 | 4069800 | 16279200
27 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hoá | - Chủng loại: Cleaning Solution - Mã hàng hóa: 66039 - Hãng sản xuất: Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len - Chủ sở hữu: Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | 3402 | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | Ai-len | 2025 trở về sau | Dung dịch rửa; Thành phần: Sodium Hypochlorite 5 - 10%; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | 450ml /Bình | Bình | 3 | 645813 | 1937439
Tổng phần I: 27 danh mục hàng hoá | [11 empty] | 357547806
Phần II: Hoá chất, vật tư xét nghiệm cho máy điện giải ISE 5000
1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng đa thông số điện giải (K, Na, Cl, Ca, pH) | Tên thương mại: ISE Fluid pack (Na, K, Cl, Ca, pH) Mã sản phẩm: 204-122 | 3822 | mti-diagnostics GmbH | Đức | Năm 2025 trở đi | Thành phần chính: KCl, NaCl, NaAc, CaCl2, đệm pH, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản. - Giá trị hiệu chuẩn: Calibration A: K+ 4 mmol/L, Na+ 140 mmol/L, Cl- 100 mmol/L, Ca2+ 1.25 mmol/L, pH 7.4 Calibration B: K+ 8 mmol/L, Na+ 110 mmol/L, Cl- 70 mmol/L, Ca2+ 2.5 mmol/L, pH 7 - Nồng độ: Ammonium molybdate 0.4 mmol/l Sulphuric acid 100 mmol/l Hydrochloric acid 100 mmol/l - Mẫu bệnh phẩm: Huyết thanh người - Tương quan tuyến tính hệ số r: K+ ≥0.99, Na+≥0.99, Cl- ≥0.99, Ca2+ ≥0.99 - Độ lệch tuyến tính D: K+ ≤3%, Na ≤1%, Cl- ≤2%, Ca2+ ≤5% - Độ nhạy của phép phân tích K+ ≤0.2mmol/L, Na+≤6.7mmol/L, Cl- ≤6.2mmol/L, Ca2+ ≤0.1mmol/L - Độ thiên lệch chính xác: K+ ≤2%, Na+ ≤1.5%, Cl- ≤2%, Ca2+ ≤5%, pH ≤ 1% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | STD A: 650ml STD B: 350ml | Hộp | 12 | 9500000 | 114000000
2 | Điện cực xét nghiệm định lượng Na+ | Tên thương mại: Na electrode Mã sản phẩm: 204-138 | 3926 | mti-diagnostics GmbH | Đức | Năm 2025 trở đi | Điện cực Na electrode Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc | Chiếc | 1 | 4700000 | 4700000
3 | Điện cực xét nghiệm định lượng K+ | Tên thương mại: K electrode Mã sản phẩm: 204-139 | 3926 | mti-diagnostics GmbH | Đức | Năm 2025 trở đi | Điện cực K electrode Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc | Chiếc | 1 | 4700000 | 4700000
4 | Điện cực xét nghiệm định lượng Cl- | Tên thương mại: Cl electrode Mã sản phẩm: 204-140 | 3926 | mti-diagnostics GmbH | Đức | Năm 2025 trở đi | Điện cực Cl electrode Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc | Chiếc | 1 | 4700000 | 4700000
5 | Điện cực xét nghiệm định lượng Ca+ | Tên thương mại: Ca electrode Mã sản phẩm: 204-141 | 3926 | mti-diagnostics GmbH | Đức | Năm 2025 trở đi | Điện cực Ca electrode Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc | Chiếc | 1 | 4700000 | 4700000
6 | Điện cực xét nghiệm định lượng quy chiếu | Tên thương mại: Ref electrode Mã sản phẩm: 204-143 | 3926 | mti-diagnostics GmbH | Đức | Năm 2025 trở đi | Điện cực Ref electrode Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc | Chiếc | 1 | 4700000 | 4700000
7 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải | Tên thương mại: ISE Fluid Cleaning solution Mã sản phẩm: 204-131 | 3402 | mti-diagnostics GmbH | Đức | Năm 2025 trở đi | Thành phần chính: Sodium Hypochlorite (NaClO) 0.4% - 0.5% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100ml | Lọ | 1 | 2320000 | 2320000
Tổng phần II: 7 danh mục hàng hoá | [11 empty] | 139820000
Phần III: Hoá chất, vật tư xét nghiệm cho máy celltac G
1 | Dung dịch pha loãng được thiết kế cho máy phân tích huyết học | Tên thương mại: Isotonac 3 / MEK-640 Mã sản phẩm: T436D | 3822 | Nihon Kohden Tomioka Corporation | Nhật Bản | Năm 2025 trở đi | Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 7.35 đến 7.55 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium chloride 0.44%, Sodium sulphate anhydrous 0.97% Độ ổn định sau khi mở nắp: 60 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 | 18 lít/ can | Can | 35 | 2600000 | 91000000
2 | Hoá chất ly giải được thiết kế cho máy phân tích huyết học | Tên thương mại: Hemolynac 310 / MK-310W Mã sản phẩm: T493D | 3822 | Nihon Kohden Tomioka Corporation | Nhật Bản | Năm 2025 trở đi | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: Chất lỏng Màu: không Mùi: nhẹ Độ pH: 7.0 đến 7.6 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Dodecyltrimethylammonium chloride: < 3.0%, Cetrimonium chloride: < 0.1%, Citric acid monohydrate: < 2.0% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 | 250ml/ can | Can | 7 | 2900000 | 20300000
3 | Hoá chất ly giải được thiết kế cho máy phân tích huyết học | Tên thương mại: Hemolynac 510 / MK-510W Mã sản phẩm: T496D | 3822 | Nihon Kohden Tomioka Corporation | Nhật Bản | Năm 2025 trở đi | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: Chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 8.0 đến 8.6 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium alkyl ether sulphate: 0.11% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 | 250ml/ can | Can | 7 | 3250000 | 22750000
4 | Dung dịch rửa được thiết kế cho máy phân tích huyết học | Tên thương mại: Cleanac 710 / MK-710W Mã sản phẩm: T438H | 3402 | Nihon Kohden Tomioka Corporation | Nhật Bản | Năm 2025 trở đi | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: chất lỏng Màu: xanh dương Mùi: nhẹ Độ pH: 8.0 đến 8.6 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium alkyl ether sulphate: 0.069% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 | 2 lít/ can | Can | 9 | 3200000 | 28800000
5 | Dung dịch rửa được sử dụng trên máy phân tích huyết học | Tên thương mại: Cleanac 810 / MK-810W Mã sản phẩm: T438R | 3402 | Nihon Kohden Tomioka Corporation | Nhật Bản | Năm 2025 trở đi | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: chất lỏng Màu: vàng hoặc vàng-xanh lá Mùi: khó chịu (clo) Độ pH: 10 đến 13 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium hypochlorite: 6.1%, Sodium hydroxide <0.5% Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C Độ ổn định sau khi mở nắp: chỉ dùng 1 lần Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 | 3x15ml/ bộ | Bộ | 1 | 4600000 | 4600000
6 | Vật liệu kiểm soát mức bình thường xét nghiệm định lượng 20 thông số huyết học | Tên thương mại: MEK-5DN Mã sản phẩm: MEK-5DN | 3822 | Research and Diagnostic Systems, Inc. (R&D Systems, Inc.) | Mỹ | Năm 2025 trở đi | Dùng để kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học 5 thành phần bạch cầu Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: trung tính Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 | 3 ml/ lọ | Lọ | 4 | 3000000 | 12000000
Tổng phần III: 6 danh mục hàng hoá | [11 empty] | 179450000
Phần IV: Hoá chất, vật tư xét nghiệm cho máy Swelab alfa
1 | Swelab AlfaDiluent RFID (Dung dịch pha loãng) | Model: Swelab AlfaDiluent | 3822 | Boule Medical AB | Thủy Điển | 2026 | Chức năng: Là chất pha loãng máu sử dụng cho việc đếm và định cỡ tế bào. Thành phần: Muối ổn định isotonic <1.5%; Chất chống vi trùng <0.1%; Dung dịch đệm <0.3% | 20 lít/thùng | Thùng | 7 | 6000000 | 42000000
2 | Swelab AlfaLyse RFID (Dung dịch ly giải, phá vỡ hồng cầu) | Model: Swelab AlfaLyse | 3822 | Boule Medical AB | Thủy Điển | 2026 | Chức năng: Là thuốc thử ly giải huyết học (phá vỡ tế bào hồng cầu), không chứa cyanide lytic, sử dụng để đếm và định cỡ tế bào.Thành phần: Muối amoni bậc 4 <1.0%; Muối<1.5%. | 05 lít/can | Can | 7 | 6550000 | 45850000
3 | Boule Con-diff N, L, H(Chất thử chuẩn/máu chuẩn dùng cho phân tích huyết học) | Model: Boule Con-Diff Normal,Boule Con-Diff Low,Boule Con-Diff High | 3822 | Boule Medical AB | Thủy Điển | 2026 | Chất chuẩn Boule được sử dụng theo dõi hoạt động của máy phân tích huyết học, chứa huyền phù tế bào hồng cầu của người và động vật trong dung dịch bảo quản đẳng trương. | 3x4.5ml/bộ | Bộ | 1 | 7500000 | 7500000
4 | Boule Hypochlorite 2.0 % Cleaner,(Chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học) | Model: Boule Hypochlorite 2% Cleaner | 3822 | Boule Medical AB | Thủy Điển | 2026 | Chức năng: Là dung dịch rửa máy hằng ngày (bảo trì và vệ sinh máy huyết học). Thành phần:Natri hypochlorite để phân hủy lipid/ protein (sự suy giảm lipid/protein trong Sodium hypochlorite) 2.0-2.4% active chlorine (Clo hoạt tính); Độ ổn định: sodium hydroxide <0.05%; Chất hoạt động bề mặt <0.05%. | 500ml/bình | Bình | 1 | 1980000 | 1980000
Tổng phần IV: 4 danh mục hàng hoá | [11 empty] | 97330000
Phần V: Hoá chất, vật tư xét nghiệm huyết học nhóm máu
1 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu A | Tên thương mại: Anti-A Reagent (Chủng loại trên nhãn: Anti-A Monoclonal Reagent) Mã sản phẩm: VBG-001-010010 | 3822 | VeroTest Sdn Bhd | Malaysia | Năm 2025 trở đi | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên A, dòng (clone): (9113D10) Nguyên lý ngưng kết hồng cầu Thành phần chính: 0.001% Anti-A monoclonal, 0.02% Na2HPO4, 0.5%BSA, 0.03% NaCl, 0.2% EDTA Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Lọ 10ml | Lọ | 2 | 115000 | 230000
2 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu B | Tên thương mại: Anti-B Reagent (Chủng loại trên nhãn: Anti-B Monoclonal Reagent) Mã sản phẩm: VBG-002-010010 | 3822 | VeroTest Sdn Bhd | Malaysia | Năm 2025 trở đi | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên B, dòng (clone): (9621A8) Nguyên lý ngưng kết hồng cầu Thành phần chính: 0.001% Anti-B monoclonal, 0.02% Na2HPO4, 0.5%BSA, 0.03% NaCl, 0.2% EDTA Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Lọ 10ml | Lọ | 2 | 115000 | 230000
3 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu AB | Tên thương mại: Anti-AB Reagent (Chủng loại trên nhãn: Anti-AB Monoclonal Reagent) Mã sản phẩm: VBG-003-010010 | 3822 | VeroTest Sdn Bhd | Malaysia | Năm 2025 trở đi | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên A, kháng nguyên B, dòng (clone): (152D12 + 9113D10) Nguyên lý ngưng kết hồng cầu Thành phần chính: 0.001% Anti-AB monoclonal, 0.02% Na2HPO4, 0.5%BSA, 0.03% NaCl, 0.2% EDTA Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Lọ 10ml | Lọ | 2 | 115000 | 230000
4 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu D | Tên thương mại: Anti-D Reagent (Chủng loại trên nhãn: Anti-D IgG/IgM Blend Reagent) Mã sản phẩm: VBG-004-010010 | 3822 | VeroTest Sdn Bhd | Malaysia | Năm 2025 trở đi | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên D, dòng (clone): (P3X61 + P3X21223B10 + P3X290 + P3X35) Nguyên lý ngưng kết hồng cầu Thành phần chính: 0.001% Anti-D IgG/IgM Blend, 0.02% Na2HPO4, 0.5%BSA, 0.03% NaCl, 0.2% EDTA Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Lọ 10ml | Lọ | 1 | 180000 | 180000
5 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu AHG | Tên thương mại: Anti-Human Globulin (Chủng loại trên nhãn: Coombs Reagent (AHG)) Mã sản phẩm: VBG-008-010010 | 3822 | VeroTest Sdn Bhd | Malaysia | Năm 2025 trở đi | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể trên tế bào hồng cầu Nguyên lý ngưng kết hồng cầu Thành phần chính: AHG Green Concentrated 33.3%, NaN3 0.0666%, Sodium Chloride 0.9718%, Potassium Chloride 0.013%, BSA 0.665%, Di-sodium Hydrogen Phosphate 0.0944%, Potassium Di-Hydrogen Phosphate 0.0162%, EDTA 0.532%, Green Colour Stain 0.2222%, Blue colour Stain 0.0444% Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Lọ 10ml | Lọ | 1 | 300000 | 300000
6 | Hồng cầu mẫu | Tên thương mại: Referencells- 2 (A1, B) Mã sản phẩm: 0002345 | 3822 | Immucor, Inc. | Mỹ | Năm 2025 trở đi | Hộp gồm 2 lọ, mỗi loại tế bào một lọ A1 và B Thành phần: Mỗi lọ chứa 2-4% chất huyền phù của tế bào hồng cầu C-D-E trộn lẫn trong dung dịch bảo quản dệm, EDTA, Chloramphenicol, Neomycin sulfate, Gentamycin sulfate | 2 lọ x10ml/ Hộp | Hộp | 10 | 3150000 | 31500000
Tổng phần V: 6 danh mục hàng hoá | [11 empty] | 32670000
Phần VI: Hoá chất, vật tư xét nghiệm vi sinh
1 | Dung dịch nhuộm (Bộ nhuộm Ziehl Neelsen) | Tên thương mại: MELAB - Ziehl Neelsen Set Mã sản phẩm: B250902 | 3822 | Công ty Cổ phần Semind | Việt Nam | Năm 2025 trở đi | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbo Fuchsin chai 250ml, Alcohol acid (Hydrochloric acid in ethanol) chai 250ml và Methylen Blue chai 250ml. - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm - Đóng gói: Bộ 3 chai x 250ml có vòi bơm tiện dụng | Bộ 3 chai 250ml | Bộ | 2 | 1350000 | 2700000
2 | Dung dịch nhuộm (Bộ nhuộm Gram) | Tên thương mại: MELAB- Color Gram Set Mã sản phẩm: B250900 | 3822 | Công ty Cổ phần Semind | Việt Nam | Năm 2025 trở đi | Bộ nhuộm Gram dùng đê nhuộm vi sinh vật từ mẫu nuôi cấy hoặc mẫu bệnh phẩm bằng phương pháp nhuộm gram. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet chai 250ml, Lugol chai 250ml, Decolor (alcohol-acetone) chai 250ml và Safranin chai 250ml. - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm - Đóng gói: Bộ 4 chai x 250ml có vòi bơm tiện dụng | Bộ 4 chai 250ml | Bộ | 2 | 950400 | 1900800
3 | Que thử nước tiểu 11 thông số | Tên thương mại: Urodip 11P Mã sản phẩm: 315-470 | 3822 | mti-diagnostics GmbH | Đức | Năm 2025 trở đi | Thành phần chính: Ascorbic acid, Leukocytes, Ketones, nitrite, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Glucose, Specific Gravity, Blood, pH Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100 test | Test | 9000 | 8420 | 75780000
4 | Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng Rheumatoid Factors (RF) | Tên thương mại: RF Latex slide Mã sản phẩm: 770SA | 3822 | Gesan Production Srl | Italy | Năm 2025 trở đi | Phương pháp: ngưng kết trên lam kính Thuốc thử: +Latex: Các hạt latex được phủ globulin gamma người, pH 8.2. Sodium azide<0.1% +Positive Control: Huyết thanh người với nồng độ RF>30IU/mL +Negative control: Huyết thanh động vật Độ nhạy: 8 (6-16)IU/mL Độ nhạy chẩn đoán:100% Độ đặc hiệu chẩn đoán: 98.8% Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 100 test | Hộp | 1 | 850000 | 850000
5 | Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng C-Reactive Protein | Tên thương mại: CRP Latex slide Mã sản phẩm: 760SA | 3822 | Gesan Production Srl | Italy | Năm 2025 trở đi | Phương pháp: ngưng kết trên lam kính Thuốc thử: +Latex: Các hạt latex được phủ kháng thể IgG của dê kháng CRP người, pH 8.2 +Positive Control: Huyết thanh người với nồng độ CRP>20mg/L +Negative control: Huyết thanh động vật Độ nhạy: 6mg/L Độ nhạy chẩn đoán: 95.6% Độ đặc hiệu chẩn đoán: 96.2% Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Hộp 100 test | Hộp | 1 | 850000 | 850000
6 | Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng Anti Streptolysin O (ASO) | Tên thương mại: ASO Latex slide Mã sản phẩm: 750SA Hãng, nước sản xuất: Gesan Production Srl/ Italy | 3822 | Gesan Production Srl | Italy | Năm 2025 trở đi | Phương pháp: ngưng kết trên lam kính Thuốc thử: +Latex: hỗn dịch các hạt latex polystyrene được phủ Streptolysin, pH 8.2 +Positive Control: Huyết thanh người với nồng độ ASO>200IU/mL +Negative control: Huyết thanh động vật Độ nhạy: 200 (±50) UI/mL Độ nhạy chẩn đoán: 98% Độ đặc hiệu chẩn đoán: 97% Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Hộp 100 test | Hộp | 1 | 850000 | 850000
7 | Test thử/que thử phát hiện kháng thể kháng HIV-1/HIV-2 ở người | Tên thương mại: Determine™ HIV – 1/2 Mã sản phẩm: 7D2343 | 3822 | Abbott | Nhật Bản | Năm 2025 trở đi | Độ nhạy 100% , độ dặc hiệu ≥ 99,75%, Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút ,không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. Nằm trong khuyến cáo phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia năm 2020 Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 100 test/ hộp | Hộp | 4 | 4340700 | 17362800
8 | Khay thử/test thử xét nghiệm định tính Rotavirus trong phân | Tên thương mại: OnSite Rotavirus Ag Rapid Test Mã sản phẩm: R0194C | 3822 | Beijing Genesee Biotech, Inc/ Trung Quốc sản xuất cho CTK/Mỹ | Trung Quốc | Năm 2025 trở đi | Định tính phát hiện kháng nguyên vi rút Rota trong mẫu phân của người. - Độ nhạy tương quan: 100%; Độ đặc hiệu tương quan: 97,2% Khay bao gồm: 1. Vùng cộng hợp được phủ sẵn cộng hợp vàng kháng thể đơn dòng kháng vi rút Rota (cộng hợp kháng vi rút Rota) và cộng hợp vàng kháng thể kiểm soát . 2. Vạch kết quả (vạch T) và một vạch chứng (vạch C). Vạch T phủ sẵn kháng thể đơn dòng kháng vi rút Rota và vạch chứng C phủ sẵn kháng thể để kiểm chứng. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 25 Test/Hộp | Hộp | 1 | 875000 | 875000
9 | Khay thử/test thử xét nghiệm định tính các kháng nguyên virus cúm A/B | Tên thương mại: OnSite Influenza A/B Ag Rapid Test Mã sản phẩm: R0187C | 3822 | Beijing Genesee Biotech, Inc/ Trung Quốc sản xuất cho CTK/Mỹ | Trung Quốc | Năm 2025 trở đi | Định tính phát hiện kháng nguyên vi rút cúm A/B - Mẫu thử: Dịch mũi, họng, tỵ hầu - Vạch A: Độ nhạy tương quan: 99,34% , Độ đặc hiệu tương quan: 100% - Vạch B: Độ nhạy tương quan: 100% , Độ đặc hiệu tương quan: 100% - Thành phần Test thử: 1. Vùng cộng hợp có màu được phủ sẵn cộng hợp kháng thể kháng influenza-A và B (cộng hợp kháng thể). 2. Màng nitrocellulose có chứa hai vạch kết quả (vạch A và B) và một vạch chứng (vạch C). Vạch A phủ sẵn kháng thể kháng influenza-A, vạch B phủ sẵn kháng thể kháng influenza-B và vạch C phủ sẵn kháng thể kiểm chứng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 20 Test/Hộp | Hộp | 9 | 1200000 | 10800000
10 | Khay thử/tes thử xét nghiệm định tính kháng thể vi rút viêm gan C | Tên thương mại: OnSite HCV Ab Plus Combo Rapid Test Mã sản phẩm: R0024C | 3822 | Beijing Genesee Biotech, Inc/ Trung Quốc sản xuất cho CTK/Mỹ | Trung Quốc | Năm 2025 trở đi | Định tính phát hiện kháng thể (IgG, IgM, IgA) kháng virus viêm gan C - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần Khay thử bao gồm: - Vùng cộng hợp có màu đỏ tía được phủ sẵn cộng hợp vàng kháng nguyên HCV tái tổ hợp (lõi, NS3, NS4 và NS5) và một cộng hợp vàng kháng thể kiểm soát. - Vạch T được phủ sẵn kháng nguyên HCV tái tổ hợp (lõi, NS3, NS4 và NS5) - Vạch C được phủ sẵn kháng thể kiểm soát. Độ nhạy tương quan: 100%; Độ đặc hiệu tương quan: >99.9%; Độ chính xác tương quan: 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 30 Test/Hộp | Hộp | 6 | 498000 | 2988000
11 | Khay thử/Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBsAg | Tên thương mại: One Step HBsAg Test Mã sản phẩm: ITP01003-TC40 | 3822 | InTec Products, Inc | Trung Quốc | Năm 2025 trở đi | Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần của người - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy:100%, Độ đặc hiệu: 99.88% - Thành phần Kit thử: - Vùng cộng hợp IgG chuột kháng HBsAg-04 (0.16 μg) - Vạch kết qủa: IgG chuột kháng HBsAg-B20 (0.20 μg) - Vạch chứng IgG dê kháng chuột (0.20 μg) - Ngưỡng phát hiện 1ng/ml Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 | 40 Test/hộp | Hộp | 12 | 360000 | 4320000
12 | Khay thử xét nghiệm định tính đồng thời kháng thể IgG, IgM và kháng nguyên NS1 virus sốt xuất huyết | Tên thương mại: OnSite Duo Dengue Ag- IgG/IgM Rapid Test Mã sản phẩm: R0062C | 3822 | Beijing Genesee Biotech, Inc/ Trung Quốc sản xuất cho CTK/Mỹ | Trung Quốc | Năm 2025 trở đi | Định tính phát hiện và phân biệt kháng thể IgM và/ hoặc IgG kháng Dengue và kháng nguyên Dengue NS1 (DEN1, 2, 3, 4) trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần của người - Ngưỡng phát hiện: 0,25 ng/mL (Vạch Ag) - Vạch IgG: Độ nhạy tương quan: 97.3%, Độ đặc hiệu tương quan: 99.3% Vạch IgM: Độ nhạy tương quan: 96.9%, Độ đặc hiệu tương quan: 98.9% Vạch NS1: Độ nhạy tương quan: 100% Độ đặc hiệu tương quan: 99.6% - Test bên trái( Dengue IgG/IgM) + Vùng cộng hợp: Cộng hợp vàng kháng nguyên Dengue, cộng hợp vàng kháng thể IgY-gà + Vạch kết quả G: Kháng thể chuột kháng IgG- người +Vạch kết quả M: Kháng thể chuột kháng IgM- người + Vạch chứng: Kháng thể dê kháng IgY- gà + Vùng cộng hợp: Cộng hợp vàng kháng thể kháng Dengue NS1, Cộng hợp vàng kháng thể IgY-gà + Vạch kết quả: Kháng thể chuột kháng Dengue NS1 + Vạch chứng: Kháng thể dê kháng IgY-gà - Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 | 30 Test/Hộp | Hộp | 1 | 2610000 | 2610000
Tổng phần VI: 12 danh mục hàng hoá | [11 empty] | 121886600
Phần VII: Hoá chất, vật tư xét nghiệm cho máy sinh hoá miễn dịch tự động autolumo A1000 (triển khai trên máy mới)
1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng cardiac troponin I (cTnI) | Tên thương mại: cTnI CLIA Microparticles Mã sản phẩm: CMH0202 | 3822 | Autobio Diagnostics Co., Ltd | Trung Quốc | Năm 2025 trở đi | Thành phần chính: Liên hợp Enzyme. Horseradish-peroxidase được dán nhãn kháng thể đơn dòng chuột chống cTnI trong đệm Tris có chứa BSA. Chứa một lựa chọn các chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100 test | Hộp | 6 | 5500000 | 33000000
2 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin | Tên thương mại: Ferritin CLIA Microparticles Mã sản phẩm: CMB0902 | 3822 | Autobio Diagnostics Co., Ltd | Trung Quốc | Năm 2025 trở đi | Thành phần chính: Enzym liên hợp. HRP (horseradish peroxidase) được gắn nhãn là kháng thể đơn dòng chuột antiferritin trong đệm Tris-NaCl có chứa BSA (bovine serum albumin) và casein. Chứa một số chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100 test | Hộp | 2 | 4800000 | 9600000
3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng triiodothyronine tự do | Tên thương mại: FT3 CLIA Microparticles Mã sản phẩm: CME0402 | 3822 | Autobio Diagnostics Co., Ltd | Trung Quốc | Năm 2025 trở đi | Thành phần chính: Enzym liên hợp. Kháng thể kháng T3 được gắn nhãn peroxidase cải ngựa trong đệm BIS-Tris-Propane-NaCl có chứa BSA (albumin huyết thanh bò). Chứa chất bảo quản ProClin® 300 và Bronidox. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100 test | Hộp | 4 | 3500000 | 14000000
4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroxine tự do | Tên thương mại: FT4 CLIA Microparticles Mã sản phẩm: CME0502 | 3822 | Autobio Diagnostics Co., Ltd | Trung Quốc | Năm 2025 trở đi | Thành phần chính: Enzym liên hợp. Cải ngựa-peroxidase được gắn nhãn anti-T4 trong đệm Tris-NaCl có chứa BSA (albumin huyết thanh bò). Chứa một số chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100 test | Hộp | 6 | 3230000 | 19380000
5 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng triiodothyronine | Tên thương mại: T3 CLIA Microparticles Mã sản phẩm: CME0102 | 3822 | Autobio Diagnostics Co., Ltd | Trung Quốc | Năm 2025 trở đi | Thành phần chính: Enzym liên hợp. Kháng thể kháng T3 được gắn nhãn peroxidase cải ngựa trong đệm BIS-Tris Propane-NaCl có chứa BSA (albumin huyết thanh bò). Chứa chất bảo quản ProClin® 300 và Bronidox. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100 test | Hộp | 6 | 3000000 | 18000000
6 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroxine | Tên thương mại: T4 CLIA Microparticles Mã sản phẩm: CME0202 | 3822 | Autobio Diagnostics Co., Ltd | Trung Quốc | Năm 2025 trở đi | Thành phần chính: Enzym liên hợp. Horseradish-peroxidase đánh dấu kháng T4 trong đệm Tris-NaCl có chứa BSA (albumin huyết thanh bò) và ANS. Chứa một số chất bảo quản Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100 test | Hộp | 4 | 2992600 | 11970400
7 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hormone kích thích tuyến giáp (thyroid stimulating hormone) | Tên thương mại: TSH CLIA Microparticles Mã sản phẩm: CME0302 | 3822 | Autobio Diagnostics Co., Ltd | Trung Quốc | Năm 2025 trở đi | Thành phần chính: + Enzyme liên hợp: Horseradish peroxidase (HRP) được gắn nhãn với kháng thể kháng TSH, trong đệm Tris-NaCl có chứa huyết thanh bò. Có chứa một số chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100T | Hộp | 6 | 3384000 | 20304000
8 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng N-terminal Pro B-type natriuretic peptide (NT-proBNP) | Tên thương mại: NT-proBNP CLIA Microparticles | 3822 | Autobio Diagnostics Co., Ltd | Trung Quốc | Năm 2025 trở đi | Thành phần chính: Enzym liên hợp. Kháng thể NT-proBNP đơn dòng của chuột được gắn nhãn HRP (horseradish peroxidase) trong đệm Tris-NaCl có chứa BSA (bovine serum albumin). Chứa một số chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100 test | Hộp | 5 | 19705300 | 98526500
9 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm chung | Tên thương mại: Tumor Marker Control II Mã sản phẩm: ZKM0201 | 3822 | Autobio Diagnostics Co., Ltd | Trung Quốc | Năm 2025 trở đi | Vật liệu kiểm soát chất lượng các Thuốc thử miễn dịch chung mức 2 Kiểm tra các xét nghiệm như: AFP, CEA, CA125, CA19-9, CA15-3, CA50, tPSA, fPSA, PGII, β-HCG, Ferritin, CA72-4, NSE, SCCA, Cyfra 21-1, CA242, HE4, PGI, β2-Microglobulin, TG. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Level 2: 6 * 3.0 mL | Hộp | 2 | 6200010 | 12400020
10 | Vật liệu kiểm soát chất lượng miễn dịch | Tên thương mại: Endocrine Control II Mã sản phẩm: ZKE0201 | 3822 | Autobio Diagnostics Co., Ltd | Trung Quốc | Năm 2025 trở đi | Vật liệu kiểm soát chất lượng các Thuốc thử tuyến giáp mức 2 Kiểm tra các xét nghiệm như: T3, T4, FT3, FT4, TSH, TG, PRL, LH, HGH, ACTH, Cortisol, Folate, 25-OH Vitamin D, FSH, PRG, Testosterone, E2, C-Peptide, Insulin, 17α-OHP, DHEA-S, IGF-1, Aldosterone, β-hCG, Vitamin B12 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Level 2: 6 * 3.0 mL | Hộp | 2 | 6200010 | 12400020
11 | Vật liệu kiểm soát chất lượng định lượng các dấu ấn tim mạch | Tên thương mại: Cardiac Markers Control Mã sản phẩm: ZKD0207 | 3822 | Autobio Diagnostics Co., Ltd | Trung Quốc | Năm 2025 trở đi | Kiểm soát chất lượng xét nghiệm để theo dõi độ chính xác các dấu ấn tim mạch, các chất phân tích cụ thể như CK-MB, cTnI, cTnT, hs-CRP, BNP, NT-proBNP, H-FABP và MYO Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Level 2: 6 * 2.0 mL | Hộp | 1 | 6200000 | 6200000
12 | Hoá chất dùng cho máy phân tích miễn dịch (Chất phát quang hoá học) | Tên thương mại: Chemiluminescent Substrate Mã sản phẩm: CMO0101 | 3822 | Autobio Diagnostics Co., Ltd | Trung Quốc | Năm 2025 trở đi | Chất phát quang Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 110ml×2sets | Hộp | 5 | 7150000 | 35750000
13 | Hoá chất dùng cho máy phân tích miễn dịch (Dung dịch đệm ) | Tên thương mại: Wash Buffer Mã sản phẩm: CMO0301 | 3402 | Autobio Diagnostics Co., Ltd | Trung Quốc | Năm 2025 trở đi | Dung dịch đệm Thành phần chính: Phosphate buffer Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 4x500ml | Hộp | 2 | 4780000 | 9560000
14 | Hoá chất dùng cho máy phân tích miễn dịch(Dung dịch pha loãng mẫu) | Tên thương mại: Diluent Universal Mã sản phẩm: CMO0201 | 3822 | Autobio Diagnostics Co., Ltd | Trung Quốc | Năm 2025 trở đi | Dung dịch pha loãng Thành phần chính: NaCl buffer Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 4x250ml | Hộp | 2 | 4786000 | 9572000
15 | Hoá chất dùng cho máy phân tích miễn dịch (Dung dịch rửa ) | Tên thương mại: System Wash Mã sản phẩm: CMO0401 | 3402 | Autobio Diagnostics Co., Ltd | Trung Quốc | Năm 2025 trở đi | Dung dịch rửa Thành phần chính: Sodium Hydroxide Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 12x25ml | Hộp | 4 | 8430000 | 33720000
16 | Hóa chất dùng cho định lượng β-HCG | Tên thương mại: β- HCG CLIA Microparticles Mã sản phẩm: CMN0302 | 3822 | Autobio Diagnostics Co., Ltd | Trung Quốc | Năm 2025 trở đi | Thành phần chính: Enzyme liên hợp. Kháng thể anti-β-hCG được gắn nhãn peroxidase cải ngựa trong đệm PBS có chứa BSA (albumin huyết thanh bò). Chứa một số chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100 test | Hộp | 2 | 3913400 | 7826800
17 | Cóng phản ứng cho máy miễn dịch Autolumio A1000 | Tên thương mại: Reaction Vessel Mã sản phẩm: CMO0601 | 3926 | Autobio Labtec Instruments Co., Ltd | Trung Quốc | Năm 2025 trở đi | Cóng phản ứng Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 1000 pcs | Túi | 8 | 2500000 | 20000000
Tổng phần VII: 17 danh mục hàng hoá | [11 empty] | 372209740
Tổng các phần I+II+II+IV+V+VI+VII: 79 danh mục hàng hoá | [11 empty] | 1300914146
Tổng tiền bằng chữ: Một tỷ ba trăm triệu chín trăm mười bốn nghìn một trăm bốn mươi sáu đồng