PHỤ LỤC

KQLCNT gói thầu: “Nâng cấp hệ thống mạng LAN, tăng cường hệ thống

an ninh phòng máy chủ (hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm, sàn nâng

tĩnh điện) tại Trung tâm Y tế Bắc Kạn”
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-TTYT ngày         tháng 8 năm 2025)


                                                                                                              Đơn vị tính: đồng
	TT
	Danh mục hàng hóa, thiết bị
	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất
	Năm sản xuất
	Xuất xứ
	Số lượng/Khối lượng
	Đơn vị tính
	Đơn Giá
	Chi phí cho các dịch vụ liên quan
	Thuế, phí, lệ phí
	Thành tiền

	I
	Hệ thống an ninh phòng máy chủ
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	109.250.000

	1
	Hệ thống kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm
	ECA-GPIs6.6CE/ ECAPRO VN
	2025
	Việt Nam
	1
	HT
	65.000.000
	
	
	65.000.000

	1.1
	Bộ giám sát điều khiển trung tâm ECA-GPIs6.6CE
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Bộ giám sát điều khiển trung tâm là một máy tính nhúng Linux với tốc độ SoC 1.2Ghz x 4 core, 1GB RAM, 32GB dữ liệu. Cập nhật phần mềm từ xa qua mạng internet kết hợp với Teamview.

- Kết nối được 32 giá trị đo qua tiêu chuẩn Modbus RTU

- Có cổng kết nối mạng Ethernet 100Mbps và 4 cổng USB2.0

- Cảnh báo qua Email, SMS/CALL, ra loa còi. Cảnh báo qua SMS/CALL với 10 số điện thoại nhân thông tin cảnh báo. Lưu được hàng nghìn sự kiện cảnh báo và gửi cảnh báo về trung tâm qua giao thức mạng TCP/IP socket.

- Lưu trữ dữ liệu đo nhiệt độ liên tục với tốc độ ghi 10 phút 1 lần. Lưu trữ bộ nhớ 32GB. Xuất file Excell, vẽ biểu đồ thời gian, in ấn, phân tích dữ liệu Min/Max/Avg...

- Tích hợp phần mềm web server, cho phép các máy tính, smartphone truy cập qua địa chỉ IP và trình duyệt web. Xem các giá trị đo thời gian thực, xem dạng biểu đồ, dữ liệu dạng bảng.

* Các thiết bị trong bộ giám sát điều khiển trung tâm bao gồm:

+ 01 Bộ trung tâm ECA-GPIs6.6CE, USB485I 3onedata, USB3G

+ 01 nguồn dự phòng UPS 12V/3A, có Acquy 12V/7Ah và 1 mạch sạc tự động cho acquy dự phòng

+ 01 module hiển thị LCD 4x20 ký tự kết nối với bộ trung tâm, hiển thị giá trị nhiệt độ hiện thời và giá trị cài đặt

+ 01 Tủ điện gá lắp thiết bị , aptomat

+ 01 còi hú 12V
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Bộ đo nhiệt độ và độ ẩm ECA-2.2MOD
	
	
	
	2
	Bộ
	
	
	
	

	
	Tích hợp sẵn 01 cảm biến nhiệt độ, độ ẩm ECA-SHT30 với dải đo 0oC đến 85oC sai số ±0.5oC, dải đo độ ẩm 0-99% sai số ±3% ở 25 độ C. Kéo dây dài tối đa 6 mét.

- Giao tiếp: RS485, MODBUS-RTU

- Nguồn cấp: 12-30VDC

- Kích thước: 110 x 110mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Bảng hiển thị tập trung
	
	
	
	1
	Cái
	
	
	
	

	
	Bảng LED 7 thanh cỡ 1.2 inc (3x4cm), hiển thị 2 giá trị nhiệt độ  và 2 giá trị độ ẩm. Kích thước tổng thể 600*260mm . Độ quan sát 10 mét, kết nối với thiết bị trung tâm qua RS485, với khoảng cách tối đa 200 mét.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Đầu báo khói quang kèm đế 
	
	
	
	1
	Cái
	
	
	
	

	1.5
	Đầu báo nhiệt gia tăng kèm đế 
	
	
	
	1
	Cái
	
	
	
	

	1.6
	Dây điện nguồn cho tủ trung tâm
	
	
	
	10
	Mét
	
	
	
	

	1.7
	Dây cảm biến 4*0.22mm Cu100%
	
	
	
	30
	Mét
	
	
	
	

	1.8
	Ống ghen 20 x 40
	
	
	
	30
	Mét
	
	
	
	

	1.9
	Dây mạng CAT 5E
	
	
	
	20
	Mét
	
	
	
	

	1.10
	Vật tư phụ thi công: Băng dính, dây thít, vít, lở…
	
	
	
	1
	Gói
	
	
	
	

	1.11
	Nhân công vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng toàn bộ hệ thống
	
	
	
	1
	Gói
	
	
	
	

	2
	Hệ thống sàn nâng tĩnh điện 
	HPL/HPL
	2025
	Việt Nam
	1
	HT
	44.250.000
	
	
	44.250.000

	2.1 
	Sàn nâng kỹ thuật mặt phủ HPL - Chống tĩnh điện: 
	
	
	
	10
	m2
	
	
	
	

	
	- Tấm sàn thép lõi xi măng nhẹ, quy cách 600x600x35mm. 

- Mặt hoàn thiện phủ HPL 1.2 mm (High Pressure Laminate) màu trắng vân nâu loại JCS 025 - Meiah 2010.

- Độ chống tĩnh điện: 1x10^6 Ohm ~ 1 x 10^10 Ohm

- Trọng lượng tấm ~ 14,5 kg/ tấm

- Chịu tải trọng phân bố đều (Uniform Load) : 23000 N/m2.

- Chịu tải tập trung (Concentrate Load) : 4450 N/ điểm hay 1000lb ( 450 kg/ điểm )

- Chịu tải tột đỉnh (ultimate Load) : 13350 N/ điểm

- Hệ số an toàn (safty Factor): 3

- Độ biến dạng (Defletion) : 2mm

- Viền tấm bằng nhựa PVC màu đen nhằm đảm bảo độ bền cho mặt hoàn thiện HPL.
	
	
	
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	
	
	
	
	

	2.2
	Chân đế
	
	
	
	40
	Cái
	
	
	
	

	
	- Chất liệu: Bằng thép mạ, màu đồng

- Mũ chụp có rent thay đổi độ cao và có đệm cao su chống ồn: 3 mm x 76 mm x 76 mm

- Ống tuýp chân đế: D 25mm, dày 1.5mm

- Mặt chân đế dưới: 2.5 mm x 100 mm x 100 mm

- Độ cao của chân đế đến mặt hoàn thiện: 300mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Thanh giằng
	
	
	
	60
	Cái
	
	
	
	

	
	- Chất liệu: bằng thép mạ, hình hộp

- Kích thước: 570 x 32 x 21mm. dày 1mm

- Mặt thanh giằng và chân đế tiếp giáp với tấm sàn có dán lớp đệm chống ồn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Dây đồng tiếp địa:
	
	
	
	10
	m2
	
	
	
	

	
	- Cáp tiếp địa Cu/Pvc 1x10mm2

- Kết nối các chân đế theo hàng và chu vi phòng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Phụ kiện + Vật tư phụ
	
	
	
	1
	Gói
	
	
	
	

	
	- Vật tư phụ: đầu cốt, ốc vít, khuyên bắt tiếp địa, nở chân đế, thanh nhôm.

- Phụ kiện: Tay hít (nâng tấm sàn nâng)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Chi phí vận chuyển, nhân công triển khai hệ thống sàn nâng
	
	
	
	1
	Gói
	
	
	
	

	
	- Chi phí nhân công vận chuyển

- Chi phí nhân công lắp đặt hệ thống sàn nâng, dây tiếp địa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Triển khai hệ thống mạng LAN
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	128.184.000

	1
	Switch 48 cổng 
	RG-NBS5100-48GT4SFP/ Ruijie
	2025
	Trung Quốc
	2
	Cái
	12.000.000
	
	
	24.000.000

	
	Cổng: 48 cổng 10/100/1000Base-T, 4 uplink SFP

Dung lượng chuyển mạch: 104 Gbps

VLAN tối đa: 4094
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Switch 16 cổng 
	RG-ES116GL/ Ruijie
	2025
	Trung Quốc
	2
	Cái
	1.800.000
	
	
	3.600.000

	
	Cổng: 16 cổng 10/100/1000Base-T

Dung lượng chuyển mạch: 32Gbps
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Switch 8 cổng RG-ES208GC
	RG-ES208GC/ Ruijie
	2025
	Trung Quốc
	2
	Cái
	1.200.000
	
	
	2.400.000

	
	Cổng: 8 cổng 10/100/1000Base-T

Dung lượng chuyển mạch: 16Gbps
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Switch 5 cổng 
	TL-SG1005D/ TPlink
	2025
	Trung Quốc
	4
	Chiếc
	320.000
	
	
	1.280.000

	
	Cổng: 5 x cổng RJ45 10/100/1000 Mbps

Bộ cấp nguồn bên ngoài (EU): Bộ cấp nguồn (Ngõ ra: 5VDC / 0.6A)

Tiêu thụ điện tối đa: 3.1W (220V/50Hz)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Dây mạng Cable 6E
	1427254-6/ Comscope
	2025
	Trung Quốc
	3.660
	Mét
	15.000
	
	
	54.900.000

	
	Hỗ trợ chuẩn Gigabit Ethernet.

Hiệu suất 3dB NEXT trên chuẩn Cat 6.

Độ dày lõi 23 AWG, 4-cặp UTP.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Cáp quang 1 FO
	1 FO/ Cáp quang
	2025
	Việt Nam
	1.000
	Mét
	7.000
	
	
	7.000.000

	
	Chất liệu vỏ: nhựa

Số sợi: 1

Bước sóng: 1310 nm và 1550 nm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Bộ Chuyển Đổi Quang Điện WDM Gigabit (TL-FC311A-2 + TL-FC311B-2)
	TL-FC311/ TPlink
	2025
	Trung Quốc
	5
	Bộ
	900.000
	
	
	4.500.000

	
	Một bộ bao gồm 2 thiết bị A-B, chi tiết như sau:

Converter A: TL-FC311A-2

Giao diện: 1× cổng Fiber SC Gigabit; 1× cổng RJ45 10/100/1000 Mbps (Tự động MDI/MDIX)

Wave Length: 1550 nm TX, 1310 nm RX

Loại cáp: 9/125 μm single-mode fiber (≤2 km)

LED: PWR, Link/Act

Converter B: TL-FC311B-2

Giao diện: 1× cổng Fiber SC Gigabit; 1× cổng RJ45 10/100/1000 Mbps (Tự động MDI/MDIX)

Wave Length: 1550 nm TX, 1310 nm RX

Loại cáp: 9/125 μm single-mode fiber (≤2 km)

LED: PWR, Link/Act
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Tủ Rack 42U
	Rack 42U/ Kungfu
	2025
	Việt Nam
	1
	Chiếc
	8.500.000
	
	
	8.500.000

	
	Kích thước: 42U

Tủ dạng đứng

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Tủ Rack 6U
	Rack 6U/ Kungfu
	2025
	Việt Nam
	4
	Chiếc
	950.000
	
	
	3.800.000

	
	Kích thước: 6U

Tủ dạng treo tường

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Hạt mạng RJ45 CAT6
	V-E008/ VegGieg
	2025
	Trung Quốc
	5
	Hộp
	380.000
	
	
	1.900.000

	
	Đầu bấm mạng RJ45

Chất lượng cao, bằng nhựa trong suốt

Dây đồng dẫn bên trong dày và thẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Dây điện 2x4 
	VCTFK 2x4.0/ Cadisun
	2025
	Việt Nam
	8
	Mét
	30.000
	
	
	240.000

	
	Chất liệu: Vỏ cao su lõi đồng

Kích thước lõi: 2 x 4 mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Dây điện 2x0,75
	VCTFK 2x0.75/ Cadisun
	2025
	Việt Nam
	137
	Mét
	7.000
	
	
	959.000

	
	Chất liệu: Vỏ cao su lõi đồng

Kích thước lõi: 2 x 0,75 mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Ổ cắm kéo dài 6 chấu
	6D32N/ Lioa
	2025
	Việt Nam
	1
	Cái
	180.000
	
	
	180.000

	
	Chất liệu: nhựa

Số ổ cắm: 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Ổ cắm kéo dài 4 chấu
	4D32N/ Lioa
	2025
	Việt Nam
	4
	Cái
	150.000
	
	
	600.000

	
	Chất liệu: nhựa

Số ổ cắm: 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Phích cắm 10A K4 PC19
	PC19/ Vinakip
	2025
	Việt Nam
	5
	Cái
	15.000
	
	
	75.000

	
	Chất liệu: nhựa

Chân cắm: Đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Ổ cắm đôi 2N 10A OC04
	OC04/ Vinakip
	2025
	Việt Nam
	5
	Cái
	50.000
	
	
	250.000

	
	Chất liệu: nhựa. Số ổ cắm: 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Ghen nhựa 38x19 
	SP GA39/01/ Sino
	2025
	Việt Nam
	250
	Cây
	30.000
	
	
	7.500.000

	
	Chất liệu: Nhựa

Kích thước: 39x18 mm

Độ dài cây: 2m
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Ghen nhựa 60x40 
	SP GA60/02/ Sino
	2025
	Việt Nam
	100
	Cây
	65.000
	
	
	6.500.000

	
	Chất liệu: Nhựa

Kích thước: 60x40 mm

Độ dài cây: 2m
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	NHÂN CÔNG TRIỂN KHAI
	
	
	
	1
	Gói
	 
	
	
	50.396.000

	1
	Nhân công triển khai hệ thống mới, dỡ hệ thống cũ, bấm đầu, hàn quang, lắp tủ, đấu điện, lắp sw, đảm bảo thông vật lý
	Nhân công/Antech
	2025
	Việt Nam
	1
	Gói
	50.396.000
	
	
	50.396.000

	
	Tổng Cộng
	
	
	
	287.830.000

	
	(Bằng chữ: Hai trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng).


