PHỤ LỤC

Yêu cầu báo giá: gói thầu dịch vụ "Lập báo cáo quan trắc môi trường

định kỳ và báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2026"

(Kèm theo Thư mời số:     / TM-BVNR ngày      tháng    năm 2026

của Bệnh viện Na Rì)

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Số lượng | Số lần quan trắc | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Quan trắc môi trường |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Nước thải |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lưu lượng | mẫu | 1 | 4 |  |  |  |
| 2 | pH | mẫu | 1 | 4 |  |  |  |
| 3 | BOD5 | mẫu | 1 | 4 |  |  |  |
| 4 | COD | mẫu | 1 | 4 |  |  |  |
| 5 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mẫu | 1 | 4 |  |  |  |
| 6 | Sunfua (H2S) | mẫu | 1 | 4 |  |  |  |
| 7 | Amoni (tính theo N) | mẫu | 1 | 4 |  |  |  |
| 8 | Nitrat (tính theo N) | mẫu | 1 | 4 |  |  |  |
| 9 | Phosphat (tính theo P) | mẫu | 1 | 4 |  |  |  |
| 10 | Dầu mỡ động thực vật | mẫu | 1 | 4 |  |  |  |
| 11 | Tổng hoạt độ phóng xạ α | mẫu | 1 | 4 |  |  |  |
| 12 | Tổng hoạt độ phóng xạ β | mẫu | 1 | 4 |  |  |  |
| 13 | Tổng Coliform | mẫu | 1 | 4 |  |  |  |
| 14 | Salmonella | mẫu | 1 | 4 |  |  |  |
| 15 | Shigella | mẫu | 1 | 4 |  |  |  |
| 16 | Vibrio cholerae | mẫu | 1 | 4 |  |  |  |
| 1.2 | Khí thải lò đốt |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lưu lượng | mẫu | 1 | 4 |  |  |  |
| 2 | Bụi tổng | mẫu | 1 | 4 |  |  |  |
| 3 | HCl | mẫu | 1 | 4 |  |  |  |
| 4 | CO | mẫu | 1 | 4 |  |  |  |
| 5 | SO2 | mẫu | 1 | 4 |  |  |  |
| 6 | NOx (tính theo NO2) | mẫu | 1 | 4 |  |  |  |
| 7 | Hg | mẫu | 1 | 4 |  |  |  |
| 8 | Cd | mẫu | 1 | 4 |  |  |  |
| 9 | Pb | mẫu | 1 | 4 |  |  |  |
| II | CHI PHÍ KHÁC |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ | báo cáo | 1 | 4 |  |  |  |
| 2 | Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường | báo cáo | 1 | 1 |  |  |  |
| 3 | Văn phòng phẩm, in ấn,… |  | 1 | 4 |  |  |  |
| 4 | Chi phí thuê xe chở thiết bị quan trắc hiện trường | Ca xe | 1 | 4 |  |  |  |
| III | TỔNG CỘNG (=I+II) |  |  |  |  |  |  |
| Số tiền bằng chữ: |  |  |  |  |  |  |  |

Yêu cầu:

- Báo giá đúng thời gian quy định, có xác nhận của chủ cơ sở.