**Phụ lục**

**BIỂU TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý**

**DỰ THẢO** **QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

*(Kèm theo văn bản số: /SCT-QLNL ngày / /2025 của Sở Công Thương)*

| **TT** | **Cơ quan/đơn vị** | **Số văn bản đến** | **Nội dung góp ý** | **Tiếp thu giải trình** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I. Cơ quan, Sở ban ngành Thành phố** |  |
| 1 | Sở Quy hoạch Kiến trúc | Số: 2995/QHKT-HTKT ngày 27/6/2025 | (1) Cập nhật các căn cứ pháp lý mới có hiệu lực: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025 (thay thế Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/2/2025)(2) Chỉnh sửa khoản 5 Điều 2 “HLBVATCTĐL là vùng xung quanh công trình điện lực cần có biện pháp bảo vệ để bảo đảm an toàn cho con người.....” thành: “Hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực (sau đây viết tắt là HLBVATCTĐL)....”.(3) Chỉnh sửa điều 3: “-Tách riêng các đầu mục của từng nội dung, công việc theo yêu cầu của quy định (hiện nội dung dự thảo ghi liền rất khó để theo dõi). - Bổ sung yêu cầu “Tuân thủ các quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực theo quy định của Luật Điện lực; Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình đi ện lực và an toàntrong lĩnh vực điện lực; Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025của Bộ Công Thương quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàntrong lĩnh vực điện lực”.(4) Chỉnh sửa khoản 6 Điều 4: “Nhiệm vụ thỏa thuận về quy hoạch đối với các công trình điện trung áp đề nghị nghiên cứu chuyển về UBND cấp xã thỏa thuận theo địa bàn quản lý. Theo đó, chỉnh sửa thành:“- Chủ trì tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền các hồ sơ thỏa thuận về quy hoạch đối với công trình điện từ cấp điện áp 110kV trở lên.- Phối hợp các Sở, ban, ngành của Thành phố theo chức năng, lĩnh vực quản lý chuyên ngành trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ, xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực theo quy định.”(5) Chỉnh sửa Điều 5 trách nhiệm của UBND cấp xã: “- Bổ sung nhiệm vụ: tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền các hồ sơ thỏa thuận về quy hoạch đối với công trình điện trung áp trên địa bàn quản lý (bao gồm các tuyến điện qua địa bàn 02 xã, phường trở lên; UBND các xã, phường sẽ thực hiện thỏa thuận về quy hoạch đối với đoạn tuyến trên địa bàn xã, phường đang quản lý).” | (1) Đã tiếp thu, chỉnh sửa(2) Đã tiếp thu, chỉnh sửa(3) Đã tiếp thu, chỉnh sửa(4) Đã tiếp thu, chỉnh sửa(5) Đã tiếp thu, chỉnh sửa |
| 2 | Sở Khoa học và Công nghệ | Số: 2306/SKHCN-CN&KTS ngày 25/6/2025 | Thống nhất |  |
| 3 | Sở Xây dựng | Số: 8198/SXD-CXCS ngày 30/6/2025 | (1) Về thể thức văn bản quy phạm pháp luật cần trình bầy theo quy định tạiĐiều 63. Bố cục của văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 1/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.(2) Đề nghị Sửa đổi nội dung khoản 4 Điều 4. Trách nhiệm Sở Xây dựng như sau:- Bỏ nội dung quy định: "Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc tronggiám sát, kiểm tra hoạt động xây dựng của các chủ thể xây dựng công trình sau cấp phép, kiểm tra việc tuân thủ theo thiết kế được duyệt;”- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Khoản 4 như sau:“a) Thực hiện trách nhiệm của cơ quan cấp phép xây dựng, cơ quan chuyênmôn thẩm định hồ sơ thiết kế các công trình xây dựng nhà ở, đô thị theo quy hoạch xây dựng, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc phối hợp với các đơn vị điện lực thường xuyên cập nhật sơ đồ mặt bằng lưới điện áp cao, cơ sở dữ liệu hệ thống điện, các công trình điện đi ngầm phục vụ công tác quản lý hạ tầng giao thông và cấp phép thi công xây dựng (hoặc thẩm định hồ sơ thiết kế các công trình xây dựng nhà ở, đô thị theo quy hoạch xây dựng) cho tổ chức, cá nhân theo quy định, đảm bảo công trình xây dựng không vi phạm, không chồng lấn HLBVATCTĐL.b) Chỉ đạo hoạt động cấp phép xây dựng chuyên ngành và hoạt động giámsát của cơ quan nhà nước về xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế và quy hoạch xây dựng được duyệt, hướng dẫn các đơn vị điện lực từ bước thỏa thuận hướng tuyến, vị trí công trình đến bước thiết kế kỹ thuật và cuối cùng cấp phép thi công xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác (nếu có) đảm bảo tránh chồng lấn giữa hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng giao thông, các công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị, công trình xây dựng khác với HLBVATCTĐL.c) Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc phối hợp với các Sở ngànhThành phố, UBND cấp xã, các đơn vị điện lực kịp thời xử lý, giải quyết theo thẩm quyền không để vi phạm do hoạt động xây dựng công trình ảnh hưởng đến an toàn điện hoặc ảnh hưởng đến vận hành an toàn công trình điện lực.(3) Đối với nội dung khoản 3 Điều 8. Trách nhiệm của Sở Xây dựng, đề nghị bỏ nội dung quy định: "Chủ trì, chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, rà soát chất lượng công trình nhà ở, công trình xây dựng theo thẩm quyền, kịp thời phát hiện các công trình xây dựng, nhà ở không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về an toàn điện trong quá trình vận hành và kiến nghị khắc phục, cải tạo sửa chữa đảm bảo các điều kiện về an toàn theo quy định."- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Khoản 3 như sau:"a) Thực hiện trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về xây dựng và cơ quan thường trực về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định; có trách nhiệm kiểm soát chất lượng hồ sơ thiết kế hệ thống điện trong các công trình xây dựng, công trình nhà ở và công trình khác khi thẩm định, phê duyệt các thiết kế có liên quan theo thẩm quyền; kiểm tra bảo đảm các điều kiện an toàn trong quá trình xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đưa vảo sử dụng các công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng đối với công trình chuyên ngành do mình quản lý (chung cư, nhà cao tầng, công trình công nghiệp, công trình giao thông vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật), đảm bảo các quy định an toàn về điện.b) Chủ trì, chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, rà soát chất lượng công trìnhnhà ở, công trình xây dựng theo thẩm quyền, kịp thời phát hiện các công trình xây dựng, nhà ở không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về an toàn điện trong quá trình vận hành và kiến nghị khắc phục, cải tạo sửa chữa đảm bảo các điều kiện về an toàn theo quy định.c) Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc trong giám sát sau cấp phép,kịp thời xử lý, giải quyết theo thẩm quyền đối với các vi phạm về xây dựng và an toàn điện. | (1) Tiếp thu và rà soát, trình bày theo Chương, Điều, khoản, điểm(2) Đã tiếp thu, chỉnh sửa(3) Đã tiếp thu, chỉnh sửa |
| 4 | Sở Giáo dục - Đào tạo | Số: 2507/SGDĐT-CTTTHSSV ngày 03/7/2025 | Đề nghị chỉnh sửa khoản 5 Điều 8 Chương II thành “5. Sở Giáo dục và Đào tạo:Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện đảm bảo công tác an toàn lao động trong dạy và học nói chung, công tác an toàn điện trong vận hành, sử dụng dụng cụ thiết bị điện nói riêng; thường xuyên chú trọng nâng cao nhận thức, kỹ năng của người lao động tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn điện và phòng chống cháy nổ trong lao động, sản xuất và cộng đồng.Chỉ đạo các trường học, cơ sở đào tạo trực thuộc phối hợp với các đơn vị điện lực định kỳ tổ chức các chương trình sinh hoạt học tập ngoại khóa nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng về an toàn điện cho học sinh các cấp, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa ngăn chặn sự cố tai nạn về điện trong sử dụng điện của nhân dân.” | Đã tiếp thu chỉnh sửa |
| 5 | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Số 4215/SNNMT-QHKHSDĐ ngày 09/7/2025 | - Đề nghị điều chỉnh khoản 5 Điều 4 Chương II thành: *“5. Sở Nông nghiệp và Môi trường:**Tham mưu UBND Thành phố giải quyết các nội dung liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để xây dựng các công trình điện lực; hướng dẫn thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để phục vụ đầu tư, cải tạo các dự án đầu tư công trình lưới điện và các dự án đầu tư xây dựng khác có liên quan đến công trình điện lực trên địa bàn Thành phố; hướng dẫn bồi thường, hỗ trợ thiệt hại đối với đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn khi xây dựng công trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn theo quy định tại Điều 106 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 18 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.”*- Đề nghị điều chỉnh khoản 4 Điều 8 Chương III thành:*“4. Sở Nông nghiệp và môi trường:**Cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng hồ sơ thiết kế**khi thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu các thiết kế công trình chuyên ngành nông nghiệp và môi trường theo thẩm quyền; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý chuyên ngành điện đảm bảo an toàn về điện, kiến nghị khắc phục, cải tạo sửa chữa đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng chống cháy nổ và an toàn điện theo quy định.”* | - Tiếp thu và chỉnh sửa như sau:“5. Sở Nông nghiệp và Môi trường:a) Tham mưu UBND Thành phố giải quyết các nội dung liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để xây dựng các công trình điện lực; b) Hướng dẫn thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để phục vụ đầu tư, cải tạo các dự án đầu tư công trình lưới điện và các dự án đầu tư xây dựng khác có liên quan đến công trình điện lực trên địa bàn Thành phố; hướng dẫn bồi thường, hỗ trợ thiệt hại đối với đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn khi xây dựng công trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn theo quy định tại Điều 106 Luật Đất đai năm 2024, Điều 18 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và quy định tại Nghị định số 62/2025/NĐ-CP của Chính phủ.c) Chỉ đạo, giám sát và xử lý theo thẩm quyền trong hoạt động thẩm định, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn Thành phố đảm bảo nâng cao hiệu quả sử dụng đất và hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực theo quy định pháp luật.”*Lý do: Tách các nội dung thành các điểm đảm bảo rõ ràng về nội dung; vẫn giữ lại điểm c thuộc chức năng nhiệm vụ của Sở NNMT.*- Đã tiếp thu chỉnh sửa. |
| 6 | Sở Tài chính | Số: 7980/STC-KTN ngày 02/7/2025 | Đề nghị Sửa đổi nội dung khoản 7 Điều 4. Trách nhiệm của Sở Tài chính như sau: “Phối hợp với các Sở, ban, ngành của Thành phố bố trí kinh phí (nếu có) từ nguồn Ngân sách Thành phố để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định” | Đã tiếp thu chỉnh sửa |
| 7 | Sở Văn hoá và Thể thao |  |  |  |
| 8 | Công an thành phố Hà Nội | Số: 4528/CAHN-PCCC ngày 03/7/2025 | - Đề nghị sửa đổi khoản 7 Điều 2 Chương I như sau: “7. *Hoạt động khác có liên quan đến điện lực* là các công tác của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến quản lý, lập, thực hiện quy hoạch mặt bằng, quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, công tác đầu tư các dự án, công trình xây dựng khác, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, xử lý cây, nhà ở, công trình xây dựng, … **đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong quản lý sử dụng điện** và hoạt động của cá nhân, tổ chức khác có ảnh hưởng đến công trình lưới điện và an toàn sử dụng điện.”- Sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 4 nội dung “*công tác thẩm định thiết kế, kiểm tra nghiệm thu, kiểm tra về PCCC theo phân cấp*” vào trước cụm từ “*và các công tác khác của cơ quan chuyên môn nhằm bảo vệ an toàn công trình điện lực*”.- Sửa đổi khoản 2 Điều 8, thay cụm từ “*huấn luyện tổng hợp, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ năng ứng phó phòng ngừa cháy nổ và tai nạn điện cho tổ chức, cá nhân sử dụng điện*” thành “*tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng trong PCCC và CNCH cho tổ chức, cá nhân sử dụng điện theo quy định*”- Sửa đổi khoản 2 Điều 8, thay cụm từ “*Cơ quan chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng hồ sơ thiết kế khi thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu các thiết kế theo thẩm quyền đảm bảo về an toàn điện và an toàn cháy nổ; kiến nghị khắc phục, cải tạo sửa chữa đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng chống cháy nổ và an toàn điện theo quy định*” thành “*thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu PCCC về nội dung và thẩm quyền theo phân cấp, kiến nghị khắc phục, cải tạo sửa chữa đảm bảo các điều kiện về an toàn PCCC và CNCH theo quy định*”- Sửa đổi khoản 2 Điều 8, thay cụm từ “*Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành của Thành phố, UBND cấp xã, các đơn vị điện lực, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an tại các xã lực thực hiện công tác kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy. Tổng hợp, phân loại, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp sử dụng điện không đảm bảo an toàn; lập hồ sơ xử lý, kiến nghị khắc phục các trường hợp sử dụng điện không đảm bảo an toàn trên địa bàn*” thành “*Thực hiện trách nhiệm trong công tác QLNN về PCCC và CNCH theo chức năng, quá trình kiểm tra kiến nghị, xử lý theo quy định các hành vi vi phạm đảm bảo an toàn PCCC và CNCH; cũng như phối hợp trong công tác PCCC và CNCH khi có yêu cầu*”.- Nghiên cứu trách nhiệm thực hiện của Bộ Công Thương và của các Sở, ngành có liên quan tại Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ trong công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH | - Đã tiếp thu, chỉnh sửa- Đã tiếp thu chỉnh sửa- Đã tiếp thu chỉnh sửa- Đã tiếp thu chỉnh sửa- Đã tiếp thu chỉnh sửa- Đã rà soát cập nhật đầy đủ chức năng của các cơ quan chuyên môn |
|  | **II. UBND các quận, huyện, thị xã (góp ý trước 30/6/2025)** |  |
| 1 | Huyện Mỹ Đức | Số: 1287/UBND-KTHTĐT ngày 27/6/2025 | Thống nhất |  |
| 2 | Thị xã Sơn Tây | Số: 1475/UBND-KTHTĐT ngày 26/6/2025 | Thống nhất |  |
| 3 | Huyện Thanh Oai | Số: 1702/UBND-KT ngày 26/6/2025 | Thống nhất |  |
| 4 | Huyện Gia Lâm | Số: 2708/UBND-KTHTĐT ngày 25/6/2025 | Đề nghị nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung nội dung sau:(1) Đối với Dự thảo Quyết định ban hành.Đề nghị bổ sung Nơi nhận: Các Sở, ngành liên quan của Thành phố; TổngCông ty điện lực thành phố Hà Nội; UBND các xã, phường (để thực hiện).(2) Đối với Dự thảo Quy định.- Nghiên cứu, tách, sửa Điều 3 của Chương I thành các Khoản, Điểm, Tiếtđể dễ dàng đối chiếu, thực hiện.- Nghiên cứu, tách, sửa Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 của Chương II thànhcác Điểm, Tiết để dễ dàng đối chiếu, thực hiện.- Nghiên cứu, tách, sửa Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 của Chương IIIthành các Điểm, Tiết để dễ dàng đối chiếu, thực hiện(3) Nghiên cứu, sửa ý 1 Điều 5 thành:“Chủ trì, chủ động kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời theo thẩm quyền ngaytừ đầu đối với các hành vi đầu tư, cải tạo sửa chữa công trình xây dựng vi phạm HLBVATCTĐ; xử lý giảm các điểm vi phạm HLBVATCTĐ cũ theo chỉ tiêu được UBND Thành phố giao; chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố nếu để phát sinh vi phạm mới trên địa bàn”(4) Nghiên cứu, sửa ý 1 Điều 9 thành:“Chủ trì, chủ động kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời theo thẩm quyền ngaytừ đầu đối với các hành vi đầu tư, cải tạo sửa chữa nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn không đúng quy định, thiết kế lắp đặt hệ thống sử dụng điện không đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật và an toàn” | (1) Đã rà soát đủ nội dung(2) Tiếp thu chỉnh sửa(3) Tiếp thu chỉnh sửa(4) Tiếp thu chỉnh sửa |
| 5 | Quận Cầu Giấy | Số: 1049/UBND-KTHTĐT ngày 25/6/2025 | Thống nhất |  |
| 6 | Huyện Ứng Hòa | Số: 1189/UBND-KT ngày 24/6/2025 | Thống nhất |  |
| 7 | Huyện Phúc Thọ | Số: 1176/UBND-KTHTĐT ngày 21/6/2025 | Thống nhất |  |
| 8 | Quận Hoàn Kiếm | Số: 1324/UBND-KYHTĐT ngày 20/6/2025 | Thống nhất |  |
|  | **III. Các doanh nghiệp, đơn vị điện lực có liên quan** |  |
| 1 | EVN Hà Nội | Số 6409/EVNHANOI-AT ngày 30/6/2025 và số 6479/EVNHANOI-AT ngày 01/7/2025 | Thống nhất |  |
| 2 | Truyền tải điện Hà Nội |  | Đề nghị bổ sung Điều 5 các nội dung: “**-** Chỉ đạo, giải quyết, xử lý các vi phạm về bảo vệ công trình điện lực và vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực theo quy định của pháp luật được quy định tại khoản 8 Điều 8 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP.- UBND xã có đường dây 500kV đi qua trên địa bàn có trách nhiệm phối hợp với đơn vị điện lực (Truyền tải điện: Hà Nội, Hòa Bình, Đông Bắc 3) để ký và thực hiện Hợp đồng bảo vệ đường dây và hành lang an toàn đường dây 500 kV.”Đề nghị bổ sung Điều 6 các nội dung: “- Truyền tải điện (TTĐ) Hà Nội, TTĐ Hòa Bình, TTĐ Đông Bắc 3 có trách nhiệm lập kế hoạch, xây dựng phương án và tổ chức ký Hợp đồng bảo vệ đường dây và hành lang an toàn đường dây 500 kV với UBND các xã có đường dây 500kV đi qua trên địa bàn.” | - Đã xem xét tiếp thu - Không tiếp thu vì không có quy định làm căn cứ thực hiện- Không tiếp thu vì không có quy định. Đây là đề xuất mang tính hình thức thực hiện của các đơn vị, có thể là ký quy chế hay hình thức khác không thể đưa thành quy định mang tính bắt buộc trong văn bản quy phạm pháp luật. |