	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:          /2026/QĐ-UBND
	Thanh Hóa, ngày      tháng     năm 2026


 

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/06/2025;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;

Căn cứ Luật số 146/2025/QH15 ngày 11/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số …/TTr-SNNMT ngày … tháng … năm 2026, kèm theo Báo cáo thẩm định số …/BCTĐ-STP ngày … tháng … năm 2026 của Sở Tư pháp.
Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …/7/2026 và thay thế Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành;      Chủ tịch UBND các xã, phường; chủ cơ sở thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Thường trực Tỉnh ủy, T.trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, Pg NNMT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH









 

	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



QUY CHẾ
Quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục                                    trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
(Ban hành kèm theo Quyết định số …/2026/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)


CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục; trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân trong quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ quan quản lý nhà nước, gồm: các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các xã, phường nơi có lắp đặt và vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục;

b) Đơn vị được giao quản lý, vận hành các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục do Nhà nước đầu tư trên địa bàn tỉnh;

c) Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục đối với nước thải, khí thải theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Trạm cơ sở là hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục do tổ chức, cá nhân đầu tư, lắp đặt, quản lý, vận hành và truyền dữ liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2. Trạm nhà nước là hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục do Nhà nước đầu tư, lắp đặt, quản lý, vận hành để phục vụ công tác theo dõi, giám sát chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh.

3. Trung tâm điều hành là hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, máy chủ và cơ sở dữ liệu phục vụ việc tiếp nhận, lưu trữ, quản lý, theo dõi, giám sát dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh.

4. Chủ cơ sở là tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải lắp đặt, quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục đối với nước thải, khí thải và truyền dữ liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II
YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG QUAN TRẮC 

MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
Điều 3. Nguyên tắc hoạt động và yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục
1. Hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục phải bảo đảm đo, lưu trữ và truyền dữ liệu tự động, liên tục 24/24 giờ đối với các thông số môi trường theo thời gian thực; dữ liệu truyền về cơ quan tiếp nhận phải bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, tin cậy và không bị gián đoạn.

2. Yêu cầu kỹ thuật, tính năng và thành phần cơ bản của hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục phải tuân thủ quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 4. An toàn hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục
Hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục phải bảo đảm an toàn thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và duy trì vận hành ổn định, liên tục.

1. Hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục phải được trang bị nguồn điện ổn định, bộ lưu điện hoặc thiết bị cấp điện dự phòng phù hợp nhằm bảo đảm duy trì hoạt động liên tục khi xảy ra sự cố mất điện lưới.

2. Hệ thống phải được lắp đặt thiết bị chống sét, chống quá áp và áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết nhằm phòng ngừa hư hỏng, sự cố do tác động của điều kiện tự nhiên.

3. Thiết bị quan trắc phải được lắp đặt trong nhà trạm hoặc kết cấu bảo vệ phù hợp, bảo đảm khả năng chống chịu tác động của thời tiết, môi trường xung quanh và ngăn ngừa sự can thiệp trái phép từ bên ngoài.

4. Nhà trạm quan trắc phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Bảo mật và tính toàn vẹn dữ liệu quan trắc
1. Việc tiếp nhận, truyền, lưu giữ, quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục truyền về Sở Nông nghiệp và Môi trường phải bảo đảm đầy đủ, kịp thời, liên tục, đúng định dạng, đúng phương thức truyền nhận và không bị can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch trước khi truyền.

3. Hệ thống Data Logger của các hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục sau khi đi vào hoạt động chính thức phải được kiểm soát truy cập bằng tài khoản, mật khẩu; các cổng kết nối không sử dụng để truyền, nhận dữ liệu về cơ quan quản lý phải được niêm phong; tài khoản, mật khẩu tối cao của Data Logger phải được cung cấp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện việc quản lý, kiểm soát các cổng kết nối, cấu hình và quá trình nâng cấp phần mềm điều khiển theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT.

4. Chủ cơ sở và đơn vị vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục chịu trách nhiệm về bảo mật, tính toàn vẹn của dữ liệu, tài khoản truy cập máy chủ, địa chỉ truyền dữ liệu và các thông tin phục vụ truyền nhận dữ liệu theo quy định.

5. Việc cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tiếp cận thông tin, an toàn thông tin mạng và các quy định pháp luật có liên quan.

CHƯƠNG III

QUẢN LÝ DỮ LIỆU QUAN TRẮC, GIÁM SÁT 

MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

Điều 6. Quản lý dữ liệu

1. Dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục sau khi tiếp nhận tại Sở Nông nghiệp và Môi trường phải được lưu trữ, quản lý, đánh giá và phân loại (dữ liệu hợp lệ, dữ liệu không hợp lệ) để phục vụ công tác quản lý, công bố thông tin, cảnh báo chủ cơ sở và thực hiện xác minh, đối chiếu khi cần thiết.

2. Các trường hợp áp dụng hình thức cảnh báo đối với chủ cơ sở gồm:

a) Hình ảnh từ camera giám sát có dấu hiệu bất thường như: màu nước thải thay đổi đột ngột, xuất hiện bọt, váng, khói hoặc dấu hiệu bất thường; camera mất kết nối thường xuyên, quay sai hướng, bị che khuất hoặc có dấu hiệu can thiệp;

b) Dữ liệu từ trạm cơ sở truyền về Trung tâm điều hành bị gián đoạn quá 12 giờ;

c) Dữ liệu quan trắc có dấu hiệu bất thường, gồm: giá trị đo vượt giới hạn đo của thiết bị; giá trị không thay đổi trong thời gian dài bất thường; giá trị tăng, giảm đột ngột không phù hợp quy luật; phát sinh giá trị đo khi hệ thống không vận hành; dữ liệu phát sinh trong thời gian hiệu chuẩn, bảo trì; mất dữ liệu theo chu kỳ, dữ liệu không liên tục hoặc lỗi thiết bị lặp lại nhiều lần, kéo dài.

3. Trường hợp dữ liệu trung bình ngày vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành, Trung tâm Quan trắc môi trường và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp thực hiện xác minh, phân tích nguyên nhân, bảo đảm khách quan và báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để xem xét, xử lý theo quy định, chậm nhất trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm phát hiện.

4. Dữ liệu quan trắc có dấu hiệu không hợp lệ phải được kiểm tra, xác minh, phân loại và lưu giữ hồ sơ theo quy định. Việc sử dụng dữ liệu quan trắc phục vụ theo dõi, cảnh báo, đánh giá việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và xử lý vi phạm được thực hiện trên cơ sở kết quả xác minh, đối chiếu và quy định pháp luật có liên quan. 

Điều 7. Công khai, công bố thông tin

1. Việc công khai, chia sẻ và công bố dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục của trạm cơ sở được thực hiện theo quy định tại Điều 114 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và khoản 2 Điều 102 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Theo đó, cơ sở phải công khai kết quả quan trắc chất thải tự động, liên tục (bao gồm nội dung so sánh với giá trị giới hạn các thông số ô nhiễm được cấp phép) trên trang thông tin điện tử của cơ sở hoặc bảng thông tin điện tử đặt tại cổng dự án, cơ sở. Vị trí công khai phải thuận tiện cho người dân theo dõi, giám sát. Kết quả quan trắc phải được công khai ngay sau khi có kết quả và duy trì công khai liên tục trong thời gian tối thiểu 30 ngày.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện công khai kết quả quan trắc của các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục do Nhà nước đầu tư trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Kết quả quan trắc được công khai ngay sau khi có dữ liệu và duy trì công khai trong thời gian tối thiểu 30 ngày.

CHƯƠNG IV
TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối tham mưu UBND tỉnh quản lý, theo dõi, giám sát hoạt động của hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh.

a) Sở Nông nghiệp và Môi trường giao Phòng Môi trường tham mưu thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu thực hiện quản lý nhà nước đối với hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc các chủ cơ sở thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc và truyền dữ liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quan trắc môi trường và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp và các đơn vị liên quan kiểm tra hồ sơ hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục của chủ cơ sở trước khi xác nhận hoàn thành, tiếp nhận dữ liệu để theo dõi, giám sát;

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quan trắc môi trường và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp xác minh, tham mưu xử lý đối với trường hợp dữ liệu quan trắc trung bình ngày vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường, dữ liệu có dấu hiệu bất thường, gián đoạn truyền dữ liệu kéo dài, không thực hiện quan trắc thay thế theo quy định hoặc có dấu hiệu can thiệp, làm sai lệch dữ liệu quan trắc;

- Tổng hợp, tham mưu báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục gửi UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

b) Trung tâm Quan trắc môi trường và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp có trách nhiệm:

b1) Quản lý, vận hành hệ thống do Nhà nước đầu tư

Tổ chức quản lý, vận hành Trung tâm điều hành và các hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục do Nhà nước đầu tư được giao quản lý, bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục, đúng quy định. Thực hiện kiểm tra kỹ thuật, kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị, phụ kiện, vật tư tiêu hao đối với các hệ thống quan trắc do Nhà nước đầu tư theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT và các quy định pháp luật có liên quan; lưu giữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định.

b2) Phối hợp kiểm tra, xác nhận hoàn thành hệ thống quan trắc cơ sở

Phối hợp với Phòng Môi trường kiểm tra hồ sơ, hiện trạng lắp đặt, cấu hình truyền nhận dữ liệu, camera giám sát, máy lấy mẫu tự động, Data Logger và các điều kiện kỹ thuật của hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trước khi Sở Nông nghiệp và Môi trường xác nhận hoàn thành, tiếp nhận dữ liệu để theo dõi, giám sát. Trung tâm chịu trách nhiệm về nội dung đánh giá kỹ thuật, khả năng kết nối, truyền nhận, lưu trữ dữ liệu của hệ thống theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

b3) Giám sát hoạt động các trạm cơ sở

- Giám sát hoạt động các trạm cơ sở thông qua hệ thống camera, phần mềm chuyên dụng và dữ liệu truyền về Trung tâm điều hành; kịp thời phát hiện, ghi nhận thông tin, cảnh báo, đôn đốc chủ cơ sở khắc phục sự cố, dữ liệu bất thường, gián đoạn truyền dữ liệu và các trường hợp phải quan trắc thay thế theo quy định.

- Theo dõi, đôn đốc chủ cơ sở thực hiện việc lấy mẫu đối chứng, quan trắc thay thế trong trường hợp hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục ngừng hoạt động, gián đoạn truyền dữ liệu, thiết bị chưa đủ điều kiện vận hành hoặc dữ liệu không bảo đảm tính hợp lệ, tin cậy theo quy định. Trường hợp kết quả lấy mẫu có thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường, chủ cơ sở không thực hiện lấy mẫu, quan trắc thay thế theo quy định hoặc phát sinh vấn đề cần xử lý, Trung tâm tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để xem xét, chỉ đạo.

b4) Xác minh dữ liệu vượt quy chuẩn, dữ liệu bất thường

Trường hợp dữ liệu quan trắc trung bình ngày vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành hoặc dữ liệu có dấu hiệu bất thường, Trung tâm Quan trắc môi trường và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp thực hiện kiểm tra, xác minh, phân tích nguyên nhân; đối với nước thải, thực hiện lấy mẫu được lưu giữ tại máy lấy mẫu tự động để phân tích, đối chiếu khi đủ điều kiện thực hiện. Kết quả xác minh ban đầu được báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường qua Phòng Môi trường chậm nhất trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm phát hiện; trường hợp không lấy được mẫu thì phải nêu rõ nguyên nhân trong báo cáo.

b5) Quản trị, vận hành hạ tầng tiếp nhận và quản lý dữ liệu

Quản trị hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, máy chủ, cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường; quản lý kết nối, tài khoản truy cập, địa chỉ truyền dữ liệu, sao lưu, dự phòng, phục hồi dữ liệu; tiếp nhận, quản lý tài khoản, mật khẩu tối cao của Data Logger, quản lý địa chỉ truy cập camera, máy lấy mẫu tự động từ xa theo quy định tại Điều 5 Quy chế này và khoản 4 Điều 39 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT.

b6) Hỗ trợ kỹ thuật, kết nối và truyền nhận dữ liệu

Hướng dẫn, hỗ trợ chủ cơ sở thiết lập, duy trì đường truyền, khắc phục sự cố về kết nối mạng, phần mềm quản lý dữ liệu quan trắc; đề xuất phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ quan, tổ chức liên quan theo quy định pháp luật và yêu cầu quản lý nhà nước.

b7) Chế độ thông tin, báo cáo và công khai dữ liệu

Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình quản lý, vận hành các hệ thống quan trắc do Nhà nước đầu tư; tình hình truyền nhận, quản lý dữ liệu quan trắc từ các trạm cơ sở; thực hiện công khai kết quả quan trắc đối với các trạm do Nhà nước đầu tư theo quy định tại Điều 7 Quy chế này.

b8) Tham mưu nhiệm vụ khác

Tham mưu đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục tồn tại, nâng cấp, mở rộng hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục do Nhà nước đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc Sở.

2. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra công tác kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường tự động, liên tục theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

3. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục do Nhà nước đầu tư và nhiệm vụ quản lý nhà nước có liên quan theo khả năng cân đối ngân sách, phân cấp ngân sách hiện hành và quy định của pháp luật.

4. Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường đôn đốc các chủ cơ sở trong cụm công nghiệp và các cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý thực hiện lắp đặt, vận hành, truyền dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục về Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định; phối hợp kiểm tra, xử lý sự cố phát sinh khi có yêu cầu.

5. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường đôn đốc các chủ cơ sở trong khu kinh tế, khu công nghiệp thực hiện lắp đặt, vận hành, truyền dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục về Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định; phối hợp kiểm tra, xử lý sự cố phát sinh trong phạm vi quản lý.

6. Công an tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường tự động, liên tục, nhất là hành vi lắp đặt thiết bị, sử dụng phần mềm, phương thức kỹ thuật để truy cập, can thiệp, làm sai lệch dữ liệu quan trắc.

7. UBND các xã, phường có trách nhiệm phối hợp bảo vệ các hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục do Nhà nước đầu tư trên địa bàn; phối hợp nắm bắt, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường tự động, liên tục; phối hợp kiểm tra, đôn đốc chủ cơ sở trên địa bàn thực hiện Quy chế này khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 9. Trách nhiệm của chủ cơ sở
1. Về đầu tư, lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục

a) Chủ động đầu tư, lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục đối với nước thải, khí thải theo đúng đối tượng, quy mô, thông số, thời hạn và yêu cầu kỹ thuật theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

b) Bảo đảm vị trí lắp đặt, thiết bị đo, thiết bị lấy mẫu, camera giám sát, Data Logger, hệ thống truyền nhận dữ liệu và các hạng mục phụ trợ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT và các quy định pháp luật có liên quan;

c) Hoàn thành việc lắp đặt, kết nối, truyền dữ liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường theo thời hạn quy định trong hồ sơ môi trường, giấy phép môi trường hoặc văn bản yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Về quản lý, vận hành và duy trì hệ thống

a) Quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục thường xuyên, ổn định, liên tục; bảo đảm dữ liệu được ghi nhận, lưu giữ, truyền nhận đầy đủ, kịp thời, chính xác và không bị gián đoạn;

b) Thực hiện kiểm tra kỹ thuật, kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị, phụ kiện, vật tư tiêu hao của hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT và các quy định pháp luật có liên quan; lưu giữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu để cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu;

c) Kịp thời phát hiện, khắc phục sự cố trong quá trình vận hành hệ thống. Trường hợp hệ thống ngừng hoạt động, gián đoạn truyền dữ liệu hoặc phát sinh lỗi ảnh hưởng đến tính chính xác, đầy đủ, liên tục của dữ liệu quan trắc, chủ cơ sở phải thông báo và thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định;

d) Trường hợp cần tháo tem niêm phong để kiểm tra, sửa chữa, thay thế thiết bị hoặc tem niêm phong bị hư hỏng, chủ cơ sở phải thông báo bằng văn bản cho Sở Nông nghiệp và Môi trường trước khi thực hiện để theo dõi, giám sát, trừ trường hợp sự cố khẩn cấp. Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, sửa chữa, thay thế thiết bị, chủ cơ sở có trách nhiệm thông báo để Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, xác nhận và thực hiện niêm phong lại theo quy định;

đ) Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, Trung tâm Quan trắc môi trường và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp trong việc kiểm tra, xác minh dữ liệu quan trắc, lấy mẫu đối chứng, lấy mẫu kiểm chứng, quan trắc thay thế và xử lý các sự cố phát sinh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

3. Về truyền, lưu giữ và quản lý dữ liệu

a) Truyền trực tiếp dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục về hệ thống tiếp nhận của Sở Nông nghiệp và Môi trường; lưu giữ dữ liệu gốc tại cơ sở theo thời hạn quy định để phục vụ kiểm tra, đối chiếu khi được yêu cầu;

b) Bảo đảm dữ liệu truyền về Sở Nông nghiệp và Môi trường đầy đủ, kịp thời, liên tục, đúng định dạng, đúng phương thức truyền nhận; không can thiệp, chỉnh sửa, tẩy xóa hoặc làm sai lệch dữ liệu quan trắc trước khi truyền;

c) Thực hiện việc quản lý, kiểm soát Data Logger, tài khoản, mật khẩu tối cao, niêm phong cổng kết nối, cấu hình và quá trình nâng cấp phần mềm điều khiển theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT và Điều 5 Quy chế này;

d) Trường hợp hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục bị gián đoạn truyền dữ liệu từ 48 giờ trở lên hoặc dữ liệu quan trắc không bảo đảm tính hợp lệ, tin cậy trong thời gian từ 48 giờ trở lên, chủ cơ sở phải thực hiện quan trắc thay thế theo quy định của pháp luật; lưu giữ đầy đủ kết quả quan trắc thay thế để phục vụ kiểm tra, đối chiếu khi được yêu cầu;

đ) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Về nhân lực, kinh phí và hồ sơ quản lý

a) Bố trí đầy đủ nhân lực, kinh phí để quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra kỹ thuật, kiểm định, hiệu chuẩn, thay thế thiết bị, phụ kiện, vật tư tiêu hao và duy trì hoạt động ổn định, liên tục của hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục;

b) Phân công người phụ trách, vận hành hệ thống có chuyên môn phù hợp; tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn vận hành, xử lý sự cố theo yêu cầu quản lý và quy định của pháp luật;

c) Lập, cập nhật, lưu giữ đầy đủ hồ sơ quản lý, vận hành hệ thống, gồm: hồ sơ thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu; hồ sơ kiểm tra kỹ thuật, kiểm định, hiệu chuẩn; nhật ký vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị; hồ sơ xử lý sự cố, truyền nhận dữ liệu và các hồ sơ khác có liên quan theo quy định;

d) Cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu, dữ liệu quan trắc và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát, xác minh, xử lý sự cố hoặc xử lý vi phạm theo quy định.

5. Về trách nhiệm pháp lý

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đầu tư, lắp đặt, quản lý, vận hành, truyền dữ liệu, lưu giữ hồ sơ và tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, toàn vẹn của dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục;

b) Trường hợp không lắp đặt, không vận hành, không truyền dữ liệu, không thực hiện quan trắc thay thế theo quy định, can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch, gian lận dữ liệu quan trắc hoặc vi phạm các quy định khác về quan trắc môi trường tự động, liên tục thì bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 10. Công tác kiểm tra, giám sát

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định của pháp luật.

2. Phòng Môi trường tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quan trắc môi trường và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan yêu cầu chủ cơ sở báo cáo, mời làm việc hoặc tổ chức kiểm tra theo quy định của pháp luật khi phát hiện một trong các trường hợp sau:

a) Chủ cơ sở thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục nhưng chưa lắp đặt, lắp đặt không đúng thời hạn, đã lắp đặt nhưng chưa kết nối, không truyền dữ liệu hoặc truyền dữ liệu không đúng quy định về Sở Nông nghiệp và Môi trường;

b) Dữ liệu quan trắc trung bình ngày vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành;

c) Dữ liệu quan trắc có dấu hiệu bất thường, không bảo đảm tính hợp lệ, tin cậy hoặc có dấu hiệu bị can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch;

d) Hệ thống quan trắc ngừng hoạt động, gián đoạn truyền dữ liệu, truyền dữ liệu không đúng định dạng, không đúng phương thức truyền nhận hoặc không truyền dữ liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định;

đ) Chủ cơ sở không thực hiện quan trắc thay thế, lấy mẫu đối chứng, lấy mẫu kiểm chứng, báo cáo sự cố hoặc khắc phục tồn tại theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

e) Có phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân hoặc yêu cầu quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

3. Nội dung kiểm tra, giám sát gồm:

a) Việc đầu tư, lắp đặt, quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục theo hồ sơ môi trường, giấy phép môi trường và quy định pháp luật có liên quan;

b) Điều kiện kỹ thuật phục vụ vận hành hệ thống, gồm: vị trí lắp đặt, thiết bị đo, thiết bị lấy mẫu, camera giám sát, Data Logger, nguồn điện, thiết bị lưu điện, chống sét, nhà trạm, hệ thống truyền nhận dữ liệu và các hạng mục phụ trợ khác;

c) Hồ sơ quản lý, vận hành hệ thống, gồm: hồ sơ thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu; nhật ký vận hành; hồ sơ kiểm tra kỹ thuật, kiểm định, hiệu chuẩn; hồ sơ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị, phụ kiện, vật tư tiêu hao; hồ sơ xử lý sự cố, gián đoạn truyền dữ liệu và quan trắc thay thế;

d) Việc truyền, nhận, lưu giữ, quản lý dữ liệu quan trắc; việc bảo đảm tính đầy đủ, liên tục, chính xác, bảo mật và toàn vẹn của dữ liệu theo quy định tại Điều 5 Quy chế này;

đ) Việc quản lý, kiểm soát Data Logger, tài khoản, mật khẩu tối cao, niêm phong cổng kết nối, cấu hình và quá trình nâng cấp phần mềm điều khiển theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT;

e) Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, quan trắc thay thế, lấy mẫu đối chứng, lấy mẫu kiểm chứng, công khai kết quả quan trắc và các yêu cầu khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Trung tâm Quan trắc môi trường và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp có trách nhiệm phối hợp với Phòng Môi trường trong quá trình kiểm tra, giám sát; chịu trách nhiệm tham gia đánh giá về điều kiện kỹ thuật, tình trạng vận hành, khả năng kết nối, truyền nhận, lưu giữ dữ liệu, tính hợp lệ của dữ liệu quan trắc và các nội dung kỹ thuật khác của hệ thống theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Kết quả kiểm tra, giám sát phải được lập thành biên bản hoặc văn bản theo quy định; trong đó xác định rõ nội dung đã kiểm tra, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và yêu cầu khắc phục. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm thì tham mưu cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.


6. Phòng Môi trường tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, yêu cầu sau kiểm tra; Trung tâm Quan trắc môi trường và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp phối hợp theo dõi, xác nhận kết quả khắc phục đối với các nội dung kỹ thuật, truyền nhận dữ liệu, quan trắc thay thế, lấy mẫu đối chứng, lấy mẫu kiểm chứng và các nội dung khác có liên quan.


Điều 11. Kinh phí quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục

1. Đối với hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục do Nhà nước đầu tư

a) Kinh phí quản lý, vận hành, duy trì, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục do Nhà nước đầu tư; kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, nhiệm vụ chuyên môn có liên quan đến công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, xác minh, kiểm chứng, đối chiếu dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

b) Trung tâm Quan trắc môi trường và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp căn cứ nhiệm vụ được giao, hiện trạng hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục do Nhà nước đầu tư và yêu cầu công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, lập dự toán kinh phí hằng năm, gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

c) Việc lập dự toán, phân bổ, quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Đối với hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục do chủ cơ sở đầu tư

Chủ cơ sở có trách nhiệm tự bố trí kinh phí để đầu tư, lắp đặt, quản lý, vận hành, duy trì, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra kỹ thuật, kiểm định, hiệu chuẩn, thay thế thiết bị, phụ kiện, vật tư tiêu hao; duy trì đường truyền, lưu giữ dữ liệu, thực hiện quan trắc thay thế, phối hợp lấy mẫu đối chứng, kiểm chứng, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, Trung tâm Quan trắc môi trường và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp, chủ cơ sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao tại Quy chế này để tổ chức thực hiện.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc nội dung không còn phù hợp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
