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DANH SÁCH 
Các công trình chưa thẩm định, tổ chức nghiệm thu về PCCC trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tính đến ngày 11/11/2026


Tổng số cơ sở vi phạm: 14 cơ sở
- Số cơ sở đã thẩm định thiết kế chưa tổ chức nghiệm thu: 08
- Số cơ sở chưa thẩm định: 06
	TT
	Tên cơ sở, công trình
	Tên chủ đầu tư
	Địa điểm xây dựng
	Quy mô, tính chất hoạt động
	Tồn tại, vi phạm về PCCC

	1 
	Nhà máy sản xuất nhựa 
	Công ty cổ phần 
Nhựa Châu âu xanh
	phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên
	Cơ sở sản xuất nhựa, tổng diện tích mặt bằng khoảng 8,3 ha, gồm các hạng mục: nhà văn phòng có diện tích 421 m2; xưởng đùn và xưởng nhựa mở rộng có diện tích 16.504 m2; xưởng phụ kiện có diện tích 4.941 m2
	Đưa công trình vào sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC. 

	2 
	Nhà máy 
sản xuất thép
	Công ty cổ phần đầu tư thương mại thép Đại Việt
	Phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên
	Cơ sở sản xuất thép, có tổng diện tích 30.000 m2, gồm các hạng mục: Nhà văn phòng và nhà phụ trợ có diện tích 1.265 m2; xưởng luyện thép có diện tích 3.697 m2, cao 01 tầng, kết cấu khung thép mái tôn; xưởng cán có diện tích 5.832 m2, cao 01 tầng, kết cấu khung thép mái tôn
	Đưa công trình vào sử dụng khi chưa thẩm định thiết kế về PCCC.

	3 
	Nhà máy may
	Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Việt Cap
	phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên
	Cơ sở sản xuất dệt may, diện tích 3.600 m2 gồm 01 nhà xưởng may, 01 nhà văn phòng 03 tầng, 01 nhà kho, 01 nhà hoàn thiện
.
	Đưa công trình vào sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC.

	4 
	Showroom ô tô 
Honda Thái Nguyên
	Công ty cổ phần Ô tô Vinamotor
	Phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên
	Nhà 03 tầng (Tầng 1: 2.988 m2 là khu vực trưng bày và dịch vụ sửa chữa, bảo hành, khu vực kho phụ tùng; Tầng lửng: diên tích 1.586 m2 là khu vực bếp ăn và khối văn phòng; Tầng 2: diện tích 2.988 m2 là khu vực kho xe và bộ phận sơn, gò và kho sơn)
	Đưa công trình vào sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC.

	5 
	Nhà xưởng chế biến gỗ
	Công ty TNHH TLH Bền Vững
	CCN số 3 cảng Đa Phúc, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên
	Nhà xưởng sản xuất gỗ ván ép có tổng diện tích 3.500 m2
	Đưa công trình vào sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC.

	6 
	Công ty Cổ phần Hala Việt Nam
	Công ty Cổ phần Hala Việt Nam
	CCN số 3 cảng Đa Phúc, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên
	Cơ sở sản xuất bao bì, bìa các tông, gồm 01 nhà xưởng cao 01 tầng, kết cấu khung thép mái tôn, có diện tích khoảng hơn 2.000 m2.
	Đưa công trình vào sử dụng khi chưa thẩm định thiết kế về PCCC.

	7 
	Nhà xưởng chế biến gỗ
	Công ty TNHH sản xuất & xuất khẩu gỗ dán Anh Phương Việt Nam
	CCN số 3 cảng Đa Phúc, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên
	- Nhà xưởng sản xuất gỗ ván ép có diện tích 3.000 m2
- Nhà văn phòng điều hành sản xuất 2 tầng, diện tích 100 m2/sàn.
	Đưa công trình vào sử dụng khi chưa thẩm định thiết kế về PCCC.

	8 
	Nhà xưởng sản xuất viên ném gỗ
	Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Nguyễn Tuấn
	xóm Đá Mài, xã Yên Trạch, tỉnh Thái Nguyên
	- Công trình được xây dựng trên diện tích đất khoảng 4000m2, gồm 01 nhà xưởng chính có diện tích khoảng 1.894m2 (trong đó phần nhà xưởng có kết cấu khung thép chịu lực có diện tích 1.309m2 + phần mái nhà xưởng đưa ra có diện tích 585m2); 
- 01 nhà để gỗ băm có diện tích khoảng 450m2, kết cấu cột thép lợp mái tôn không có tường bao quanh; 
- 01 nhà lò hơi kết cấu khung thép mái tôn có diện tích 400m2; 01 nhà văn phòng, nhà ở công nhân.
	Đưa công trình vào sử dụng khi chưa thẩm định thiết kế về PCCC.

	9 
	Nhà xưởng chế biến gỗ
	Công ty TNHH thương mại và lâm sản Tuấn Nghĩa
	xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên
	Nhà xưởng ép gỗ ván bọc có diện 4.248m2, kết cấu khung thép mái lợp tôn, chiều cao công trình 07 m.
	Đưa công trình vào sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC.

	10 
	Nhà xưởng chế biến gỗ
	Công ty TNHH Plyood Sơn Hà
	xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên
	Nhà xưởng ép gỗ ván bọc  có diện tích khoảng 2.000 m2, nhà có kết cấu khung thép mái tôn, chiều cao công trình 05 m.
	Đưa công trình vào sử dụng khi chưa thẩm định thiết kế về PCCC.

	11 
	Khách sạn Galaxy Hotel
	Công ty TNHH Khách sạn du lịch Huy Hùng
	Phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên
	Khách sạn cao 12 tầng.
	Đưa công trình vào sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC.

	12 
	Karaoke Ruby
	Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trang Oanh
	phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên
	Cơ sở kinh doanh dịnh vụ Karaoke tại tòa nhà cao 04 tầng, diện tích khoảng 800 m2/sàn.
	Chưa thay thế vật liệu trang trí nội thất, cách âm trong các phòng karaoke chưa bằng vật liệu khó cháy; buồng thang chưa phải buồng thang kín.

	13 
	Nhà xưởng sản xuất bao bì
	Công ty TNHH Bao bì Anh Dương
	xóm An Long, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên 
	Công ty hoạt động trên mặt bằng có diện tích đất khoảng 10.000m2, bao gồm các hạng mục công trình: Nhà xưởng sản xuất có tổng diện tích 5.591m2; Nhà văn phòng và nhà ăn ca có diện tích 369,6m2; Nhà phụ trợ có diện tích là 100,8 m2.
	Thay đổi công năng trong quá trình hoạt động thuộc diện phải thẩm định thiết kế về PCCC khi chưa có văn bản thẩm định thiết kế về PCCC của cơ quan quản lý chuyên ngành

	14 
	Nhà máy chế biến lâm sản Công ty TNHH Trường Thành Bắc Kạn
	Công ty TNHH Trường Thành Bắc Kạn
	Xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên
	Nhà xưởng sản xuất số 1 có diện tích 1.694,8m2, khối tích sử dụng là 16.948m3; Nhà xưởng sản xuất số 2 có diện tích 1.607,4m2, khối tích sử dụng là 12.618m3; Nhà xưởng sản xuất số 3 có diện tích 1.704m2, khối tích sử dụng là 17.040m3
	Đưa công trình vào sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC.



