20

	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THÁI NGUYÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số :          /2026/QĐ-UBND
	Thái Nguyên, ngày       tháng 4 năm 2026


	Dự thảo 


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14; Luật số 146/2025/QH15 ngày 11/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Căn cứ Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 115/2026/NĐ-CP ngày 02/4/2026 của Chính phủ quy định quy định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 08/2026/TT-BNNMT ngày 26/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 19/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về Nông nghiệp và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;
Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công do Bộ Nông nghiệp và Môi trương quản lý; 
Căn cứ Thông tư số 27/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi; 
Căn cứ Thông tư số 73/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện; 
Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại 
Tờ trình số        /TTr-SNNMT ngày      tháng 4 năm 2026; 
Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Ban hành định mức Kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên, Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình Bắc Kạn chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác, tính pháp lý và việc đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của hồ sơ, số liệu báo cáo, số liệu thống kê, khảo sát, thực nghiệm lập hồ sơ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đảm bảo đúng quy định.

2. Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Nội vụ, Xây dựng và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng các định mức; giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; tổng kết, báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2026; 
2. Quyết định số 26/2025/QĐ-UBND ngày 19/5/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên; Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	  Nơi nhận: 

 

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- Cục Kiểm tra VB & Tổ chức thi hành PL - Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh;

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;

- UBND các xã, phường;

- Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên;

- Trung tâm Thông tin tỉnh;

- LĐ Văn phòng UBND tỉnh;

- Lưu: VT, CNN&XD, TH, NC.
Báchđt,  15/4/2026, QĐQPPL 1
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Loan


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THÁI NGUYÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	


QUY ĐỊNH

Định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /2026/QĐ-UBND ngày    /4/2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên)
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quyết định này Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi do cấp tỉnh quản lý và các xã khu vực phía Bắc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Chủ sở hữu, chủ quản lý công trình thủy lợi, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, khai thác công trình thủy lợi, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh áp dụng định mức này. 
Điều 3. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng

- TCVN 8414:2010 - Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa nước;

- TCVN 8417:2022 Công trình thủy lợi - Quy trình vận hành trạm bơm điện.

- TCVN 9164:2022 Công trình thủy lợi - Hướng dẫn định kỳ sửa chữa các thiết bị trạm bơm.

- TCVN 13999:2024 Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành và bảo trì cống

- TCVN 8641:2011 Công trình thủy lợi - Kỹ thuật tưới tiêu nước cho cây lương thực và cây thực phẩm; 

- TCVN 9168:2012 Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Phương pháp xác định hệ số tưới lúa; 

- TCVN 10406:2015 Công trình thủy lợi - Tính toán hệ số tiêu thiết kế.

Điều 4. Hệ số quy đổi sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi
	TT
	Loại cây trồng
	Đơn vị  
	Hệ số

	
	Tưới, tiêu bằng trọng lực, động lực và kết hợp
	
	

	1
	Tưới chủ động cho lúa 
	ha/vụ
	1,00

	2
	Tạo nguồn cho lúa 
	ha/vụ
	0,40

	3
	Tưới tiêu chủ động cho màu, mạ, cây vụ đông, cây công nghiệp ngắn ngày
	ha/vụ
	0,40

	4
	Tưới tiêu tạo nguồn cho màu, mạ, cây vụ đông, cây công nghiệp ngắn ngày
	ha/vụ
	0,16

	5
	Tưới tiêu chủ động cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả
	ha/năm
	0,8

	6
	Tiêu thoát nước nông thôn và đô thị (trừ vùng nội thị)
	ha/năm
	0,05

	7
	Nuôi trồng thủy sản
	ha/năm
	1,97


Điều 5. Hướng dẫn áp dụng

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi do cấp tỉnh quản lý là cơ sở để các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch sử dụng lao động, thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày10/4/2019 của Chính phủ và tính giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi theo quy định tại Nghị định số 115/2026/NĐ-CP ngày 02/4/2026 của Chính phủ và theo quy định của pháp luật khác có liên quan.

2. Đối với định mức lao động: Công nhân vận hành hồ chứa, đập dâng, cống, kênh và trạm bơm điện... phải được bố trí bảo đảm trình độ quy định tại Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

3. Các định mức đề xuất ban hành ở trên chưa tính tới các mục chi không thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 115/2026/NĐ-CP bao gồm:

a) Chi phí khấu hao

b) Chi phí quan trắc không thường xuyên (thuộc khoản chi phí Bảo trì).

c) Chi phí sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn (thuộc khoản chi phí Bảo trì).

d) Chi phí thuế tài nguyên (thuộc khoản chi phí quản lý doanh nghiệp).

e) Các khoản chi phí thực tế hợp lý khác liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi (nếu có) bao gồm:

- Chi trả tạo nguồn nước (nếu có);

- Chi phí bảo vệ, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi (nếu có);

- Chi phí vớt rác, giải tỏa bèo rác, vật cản tại công trình thủy lợi (nếu có);

- Chi phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước (nếu có);

- Chi phí lập quy trình vận hành, quy trình bảo trì công trình thủy lợi đối với công trình thủy lợi đang khai thác nhưng chưa có quy trình vận hành, quy trình bảo trì (nếu có) theo quy định pháp luật;

- Chi phí cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo pháp luật về thủy lợi và các pháp luật khác có liên quan (nếu có);

- Chi phí lập, rà soát phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đối với công trình thủy lợi đang khai thác (nếu có) theo quy định pháp luật;

- Chi phí xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đối với đập, hồ chứa nước đang khai thác (nếu có) theo quy định pháp luật;

Chi phí nộp quỹ phòng chống thiên tai thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp theo quy định tại Luật Phòng chống thiên tai (nếu có);

- Chi phí đặc thù khác được xác định là chi phí hợp lý, hợp lệ được tính vào giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

Trừ chi phí khấu hao (do tính theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính) và chi phí chi phí sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn (lập dự án riêng) thì các khoản chi chưa tính trong bộ định mức không quá 10% tổng chi phí trong giá thành sản phẩm dịch vụ thủy lợi hàng năm.

g) Khi triển khai sử dụng chi cho các khoản chi bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi phải lập đề cương, dự toán trình cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt theo quy định tại Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 2/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định về chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

4. Khi tính giá các loại sản phẩm dịch vụ, đối với các khoản chi chung phải thực hiện như sau:

a) Khoản chi phí tiền công, tiền lương, điện năng, chi phí vật tư, nguyên, nhiên liệu để bảo dưỡng máy móc thiết bị, chi phí bảo trì, chi phí quản lý doanh nghiệp phải áp dụng định mức để xác định tổng khoản chi.

b) Phân bổ khoản chi chung cho các sản phẩm dịch vụ thủy lợi để tính giá theo tỷ lệ phân bổ được quy định cho từng khoản chi phí. Trong trường hợp khối lượng sản phẩm, dịch vụ có tỷ trọng lớn thay đổi quá 10% thì căn cứ và khối lượng sản phẩm và doanh thu điều chỉnh để làm căn cứ phân bổ lại cho phù hợp với quy định.

Chương II

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG QUẢN LÝ,  

KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Điều 6. Định mức lao động

1. Định mức lao động trực tiếp quản lý vận hành hồ chứa. Mã hiệu HC.1000

a. Định mức lao động trực tiếp quản lý vận hành hồ chứa do cấp tỉnh quản lý:

Đơn vị: Công/hồ/năm

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí định mức 

	
	
	
	
	Công ty KTTL Thái Nguyên
	Công ty QLKT CTTL Bắc Kạn

	HC.1100
	Hồ chứa nhỏ
	
	
	

	HC.1101
	Hồ chứa có dung tích: Wtoàn bộ < 500.000 m3, không có nhà quản lý
	Nhân công:
	
	
	 

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	200,31
	96,78

	HC.1102
	Hồ chứa có dung tích: Wtoàn bộ < 500.000 m3, có nhà quản lý
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	298,30
	

	HC.1200
	Hồ chứa vừa
	
	
	
	

	HC.1201
	Hồ có dung tích dưới 500.000 m3, Chiều cao đập từ 10m đến dưới 15m, không có nhà quản lý
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 4/7
	Công
	585,02
	562,23

	HC.1202
	Hồ có dung tích dưới 500.000 m3, Chiều cao đập từ 10m đến dưới 15m, có nhà quản lý
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 4/7
	Công
	818,29
	

	HC.1203
	Hồ chứa có dung tích: 500.000 m3 ≤ Wtoàn bộ < 1.000.000 m3, không có nhà quản lý
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 4/7
	Công
	911,52
	908,55

	HC.1204
	Hồ chứa có dung tích: 500.000 m3 ≤ Wtoàn bộ < 1.000.000 m3, có nhà quản lý
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 4/7
	Công
	
	

	HC.1205
	Hồ chứa có dung tích: 1.000.000 m3 ≤ Wtoàn bộ < 3.000.000 m3’ không có nhà quản lý.
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 4/7
	Công
	
	

	HC.1206
	Hồ chứa có dung tích: 1.000.000 m3 ≤ Wtoàn bộ < 3.000.000 m3, có nhà quản lý.
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 4/7
	Công
	
	1.803,33

	HC.1200
	Hồ chứa lớn
	
	
	
	

	HC.1301
	Hồ có dung tích dưới 3.000.000 m3, chiều cao đập từ 15m trở lên, không có nhà quản lý
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 5/7
	Công
	1460,49
	1442,02

	HC.1302
	Hồ có dung tích dưới 3.000.000 m3, chiều cao đập từ 15m trở lên, có nhà quản lý
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 5/7
	Công
	1841,57
	1.812,55

	HC.1303
	Hồ chứa có dung tích: 3.000.000 m3 ≤ Wtoàn bộ < 10.000.000 m3, không có nhà quản lý
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 5/7
	Công
	
	

	HC.1304
	Hồ chứa có dung tích: 3.000.000 m3 ≤ Wtoàn bộ < 10.000.000 m3, có nhà quản lý
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 5/7
	Công
	2.560,76
	

	HC.1305
	Hồ chứa có dung tích: 3.000.000 m3 ≤ Wtoàn bộ < 10.000.000 m3, có nhà quản lý, tràn có cửa van
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 5/7
	Công
	2.805,09
	

	
	Hồ Núi Cốc
	
	
	
	

	HC.1306
	Hồ chứa có dung tích: Wtoàn bộ = 176.600.000 m3
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 5/7
	Công
	8.284,65
	

	
	Hồ Nậm Cắt
	
	
	
	

	HC.1307
	Hồ chứa có dung tích: Wtoàn bộ = 12.000.000 m3
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 5/7
	Công
	
	3.594,51


b. Định mức lao động quản lý vận hành hồ chứa do các xã, phường khu vực phía Bắc của tỉnh quản lý:

Đơn vị: Công/hồ/năm

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí định mức 

	1
	Hồ chứa nhỏ
	
	
	

	HC.1401
	Hồ chứa có dung tích: Wtoàn bộ < 500.000 m3, không có nhà quản lý
	Nhân công:
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	86,61


2. Định mức lao động trực tiếp quản lý vận hành đập dâng. Mã hiệu DD.1000

a. Định mức lao động trực tiếp quản lý vận hành đập dâng do cấp tỉnh quản lý:
Đơn vị: Công/đập/năm

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí định mức 

	
	
	
	
	Công ty KTTL Thái Nguyên
	Công ty QLKT CTTL Bắc Kạn

	1
	Đập nhỏ
	
	
	
	

	DD.1101
	Đập có chiều cao <3m, chiều dài đập <10m
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	42,70
	36,26

	DD.1102
	Đập có chiều cao <3m, chiều dài đập 10m ≤ L <20m
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	46,85
	40,26

	DD.1103
	Đập có chiều cao <3m, chiều dài đập 20m ≤ L <30m
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	52,07
	48,04

	DD.1104
	Đập có chiều cao <3m, chiều dài đập 30m ≤ L <50m
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	57,74
	53,64

	DD.1105
	Đập có chiều cao <3m, chiều dài đập 50m ≤ L <75m
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	60,70
	69,58

	DD.1106
	Đập có chiều cao <3m, chiều dài đập 75m≤ L <100m
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	65,08
	

	DD.1107
	Đập có chiều cao 3m≤ H <5m, chiều dài đập ≥100m
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	68,15
	

	DD.1108
	Đập có chiều cao 3m≤ H <5m, chiều dài đập <20m
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	50,38
	51,11

	DD.1109
	Đập có chiều cao 3m≤ H <5m, chiều dài đập 20m ≤ L <30m
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	57,48
	59,11

	DD.1110
	Đập có chiều cao 3m≤ H <5m, chiều dài đập 30m ≤ L <50m
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	61,19
	63,57

	DD.1111
	Đập có chiều cao 3m≤ H <5m, chiều dài đập ≥50m
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	66,02
	

	DD.1112
	Đập có chiều cao 5m≤ H <10m, chiều dài đập <30m
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	59,64
	59,39

	DD.1113
	Đập có chiều cao 5m≤ H <10m, chiều dài đập ≥30m
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	64,81
	69,83

	2
	Đập vừa
	
	
	
	

	DD.1201
	Đập có chiều cao ≥ 10m
	Nhân công:
	Công
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 4/7
	
	
	383,01


b. Định mức lao động quản lý vận hành đập dâng do các xã, phường khu vực phía Bắc của tỉnh quản lý:

Đơn vị: Công/đập/năm

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí định mức 

	1
	Đập nhỏ
	
	
	

	DD.1301
	Đập có chiều cao <3m, 
	Nhân công:
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	17,00

	DD.1302
	Đập có chiều cao 3m≤ H <5m
	Nhân công:
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	18,39

	DD.1303
	Đập có chiều cao 5m≤ H <10m, 
	Nhân công:
	Công
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	
	23,26


3. Định mức lao động trực tiếp quản lý vận hành trạm bơm: Mã hiệu TB.1000

a. Định mức lao động trực tiếp quản lý vận hành trạm bơm do cấp tỉnh quản lý:

- Trạm bơm tưới
Đơn vị: Công/trạm/năm

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí định mức

	
	
	
	
	Công ty KTTL Thái Nguyên
	Công ty QLKT CTTL Bắc Kạn

	TB.1100
	Trạm bơm nhỏ Qtrạm < 3.600 m3/h
	
	
	

	TB.1101
	Trạm bơm dưới 700m3/h
	Nhân công:
	
	 
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	370,61
	364,21

	TB.1102
	Trạm bơm từ 700m3/h đến dưới 1.200m3/h
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	551,94
	

	TB.1103
	Trạm bơm dầu (D15-D22)
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	
	281,87

	TB.1102
	Trạm bơm thuỷ luân (BHL-30÷60-6A)
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	
	281,37


- Trạm bơm tiêu

Đơn vị: Công/trạm/năm

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí định mức 

	TB.2200
	Trạm bơm vừa  3.600 ≤ Qtrạm < 72.000 m3/h
	
	

	TB.2001
	Trạm bơm từ 25.000m3/h đến  dưới 72.000m3/h
	Nhân công:
	
	 

	
	
	- Bậc thợ bình quân 4/7
	Công
	1.745,33


Ghi chú: Chỉ áp dụng với công ty TNHH MTV khai thác thuỷ lợi Thái nguyên 

b. Định mức lao động quản lý vận hành trạm bơm do các xã, phường khu vực phía Bắc của tỉnh quản lý:

Công/trạm/năm
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí định mức

	
	
	
	
	

	TB.1100
	Trạm bơm nhỏ Qtrạm < 3.600 m3/h
	
	

	TB.1301
	Trạm bơm dưới 700m3/h
	Nhân công:
	
	 

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	303,14

	TB.1103
	Trạm bơm dầu (D15-D22)
	Nhân công:
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	334,92

	TB.1102
	Trạm bơm thuỷ luân (BHL-30÷60-6A)
	Nhân công:
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	324,75


4. Định mức lao động trực tiếp quản lý vận hành cống. Mã hiệu CO.10

Đơn vị: Công/cống/năm
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí định mức 

	CO.1000
	Cống nhỏ
	
	
	

	CO.1001
	Cống 1 cửa có máy đóng mở V0, V1
	Nhân công:
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	31,70

	CO.1002
	Cống 2 cửa có máy đóng mở V0, V1
	Nhân công:
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	63,74

	CO.1003
	Cống 1 cửa có máy đóng mở V2
	Nhân công:
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	32,37

	CO.1004
	Cống 2 cửa có máy đóng mở V2
	Nhân công:
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	63,40

	CO.1005
	Cống 1 cửa có máy đóng mở V3, PL 3T
	Nhân công:
	
	

	
	
	Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	38,08

	CO.1006
	Cống 2 cửa có máy đóng mở V3, PL 3T
	Nhân công:
	
	

	
	
	Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	76,17

	CO.1007
	Cống 1 cửa có máy đóng mở T3, V5, PL 5T
	Nhân công:
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	53,13

	CO.1008
	Cống 1 cửa có máy đóng mở V10, VĐ10, TRHK
	Nhân công:
	
	

	
	
	Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	71,17

	CO.1100
	Cống vừa
	
	
	

	CO.1101
	Cống 2 cửa có máy đóng mở V5, PL5T
	Nhân công:
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 4/7
	Công
	106,25

	CO.1102
	Cống 3 cửa có máy đóng mở V5, PL5T
	Nhân công:
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 4/7
	Công
	149,77

	CO.1103
	Cống 2 cửa có máy đóng mở V10, VĐ10, TRHK
	Nhân công:
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 4/7
	Công
	142,33

	CO.1104
	Cống 3 cửa có máy đóng mở V10, VĐ10, TRHK
	Nhân công:
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 4/7
	Công
	213,50


Ghi chú: 

- Định mức quản lý vận hành cống áp dụng chung cho các công ty, không áp dụng cho các công trình do địa phương quản lý.

- Định mức quản lý vận hành cống chỉ áp dụng đối với các cống đầu mối và công trình trên kênh; các công thuộc hồ chứa, đập dâng, trạm bơm, công lao động vận hành cống đã được tính trong công lao động vập hành hồ chứa, đập dâng và trạm bơm.

5. Định mức lao động trực tiếp quản lý vận hành kênh mương, đường ống: Mã hiệu KE.1000

a. Định mức lao động trực tiếp quản lý vận hành kênh mương, đường ống do cấp tỉnh quản lý:

Đơn vị: Công/tháng/km

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí định mức 

	
	
	
	
	

	KE.1100
	Kênh nhỏ
	
	
	

	KE.1101
	Kênh đất có chiều rộng Bđ<0,5m
	Nhân công:
	
	 

	
	
	Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	21,86

	KE.1102
	Kênh kiên cố có chiều rộng Bđ<0,5m
	Nhân công:
	
	 

	
	
	Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	19,54

	KE.1200
	Kênh vừa
	
	
	

	KE.1201
	Kênh đất có chiều rộng 0,5m≤Bđ<1m
	Nhân công:
	
	 

	
	
	Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	28,78

	KE.1202
	Kênh kiên cố có chiều rộng 0,5m≤Bđ<1m
	Nhân công:
	
	

	
	
	Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	22,55

	KE.1203
	Kênh đất có chiều rộng 1m≤Bđ<2m
	Nhân công:
	
	

	
	
	Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	33,95

	KE.1204
	Kênh kiên cố có chiều rộng 1m≤Bđ<2m
	Nhân công:
	
	

	
	
	Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	25,91

	KE.1205
	Kênh đất có chiều rộng 2m≤Bđ<3m
	Nhân công:
	
	

	
	
	Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	

	KE.1206
	Kênh kiên cố có chiều rộng 2m≤Bđ<3m
	Nhân công:
	
	

	
	
	Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	

	KE.1207
	Kênh đất có chiều rộng 3m≤Bđ<5m
	Nhân công:
	
	

	
	
	Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	

	KE.1208
	Kênh kiên cố có chiều rộng 3m≤Bđ<5m
	Nhân công:
	
	

	
	
	Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	32,98

	KE.1300
	Kênh lớn
	
	
	

	KE.1301
	Kênh đất có chiều rộng 5m≤Bđ<10m
	Nhân công:
	
	

	
	
	Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	

	KE.1302
	Kênh kiên cố có chiều rộng 5m≤Bđ<10m
	Nhân công:
	
	

	
	
	Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	39,83

	KE.1400
	Đường ống
	
	
	

	KE.1401
	Đường ống có D <100mm 
	Nhân công:
	
	

	
	
	Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	22,02

	KE.1402
	Đường ống có đường kinh sống, 100<=D<1000mm
	Nhân công:
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	25,19

	KE.1403
	Đường ống có D >= 1000mm
	Nhân công:
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	32,75


b. Định mức lao động trực tiếp quản lý vận hành kênh mương, đường ống do các xã, phường khu vực phía Bắc của tỉnh quản lý:

Đơn vị: Công/tháng/km
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hao phí định mức 

	
	
	
	
	

	KE.1500
	Kênh nhỏ
	
	
	

	KE.1502
	Kênh đất có chiều rộng Bđ<0,5m
	Nhân công:
	
	 

	
	
	Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	17,94

	KE.1503
	Kênh kiên cố có chiều rộng Bđ<0,5m
	Nhân công:
	
	

	
	
	Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	14,71

	KE.1600
	Kênh vừa
	
	
	

	KE.1601
	Kênh đất có chiều rộng 0,5m≤Bđ<1m
	Nhân công:
	
	

	
	
	Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	20,43

	KE.1602
	Kênh kiên cố có chiều rộng 0,5m≤Bđ<1m
	Nhân công:
	
	

	
	
	Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	16,42

	KE.1603
	Kênh đất có chiều rộng 1m≤Bđ<2m
	Nhân công:
	
	

	
	
	Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	22,71

	KE.1604
	Kênh kiên cố có chiều rộng 1m≤Bđ<2m
	Nhân công:
	
	

	
	
	Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	18,13

	KE.1700
	Đường ống
	
	
	

	KE.1701
	Đường ống có D <100mm 
	Nhân công:
	
	

	
	
	Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	20,51

	KE.1702
	Đường ống có đường kinh sống, 100<=D<1000mm
	Nhân công:
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3/7
	Công
	22,68


6. Định mức lao động trực tiếp quản lý diện tích: Mã hiệu E.1000

a. Định mức lao động trực tiếp quản lý diện tích do cấp tỉnh quản lý:



Đơn vị: Công/ha/vụ

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Nhóm 1 có diện tích dưới 100 ha
	Nhóm 2 có diện tích hợp đồng từ 100 đến dưới 300 ha
	Nhóm 3 có diện tích từ 300 ha trở lên

	E.11
	Quản lý diện tích
	Nhân công:
	
	 
	 
	 

	
	
	 - Bậc thợ bình quân 4/7
	Công
	0,088
	0,050
	0,034

	
	
	 
	
	01
	02
	03


b. Định mức lao động trực tiếp quản lý diện tích do các xã, phường khu vực phía Bắc của tỉnh quản lý:

Đơn vị: Công/ha/vụ

	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chủ động
	Tạo nguồn
	Sau tạo nguồn

	E.12
	Quản lý diện tích
	Nhân công:
	
	 
	 
	 

	
	
	 - Bậc thợ bình quân 4/7
	Công
	0,1229
	0,0492
	0,0738

	
	
	 
	
	01
	02
	03


5. Định mức lao động gián tiếp.

Định mức lao động gián tiếp đối với công ty TNHH MTV KTTL Thái Nguyên là 21,50% lao động trực tiếp.

Định mức lao động gián tiếp đối với công ty TNHH MTV QLKTTL Bắc Kạn là 15,57% lao động trực tiếp.

Định mức lao động gián tiếp đối với các tổ chức thuỷ lợi cơ sở khu vực phía Bắc là 18,00% lao động trực tiếp.

Lao động gián tiếp được bố trí theo định biên và vị trí việc làm (chi tiết trong báo cáo thuyết minh định mức).

6. Định mức lao động tổng hợp tại thời điểm tính toán

a. Định mức lao động tổng hơp áp dụng cho Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Thái Nguyên:

	TT 
	 Nội dung công việc 
	 Đơn vị 
	 Hao phí lao động 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 A 
	 CÔNG LAO ĐỘNG 
	
	

	 I 
	 Lao động trực tiếp (Tcn) (công) 
	
	125.169,46

	    1 
	 Hồ chứa nước 
	
	93.671,23

	 
	 Hồ chứa nhỏ, Công nhân bậc 3/7 
	Công
	10.314

	 
	 Hồ chứa  vừa, Công nhân bậc 4/7 
	Công
	9.920

	 
	 Hồ chứa  lớn, Công nhân bậc 5/7 
	Công
	73.437

	    2 
	 Đập dâng 
	
	5.070,89

	 
	 Đập dâng nhỏ, Công nhân bậc 3/7 
	Công
	5.070,89

	 
	 Đập dâng vừa, Công nhân bậc 4/7 
	Công
	

	 
	 Đập dâng lớn, Công nhân bậc 5/7 
	Công
	

	    3 
	 Cống tưới tiêu  
	
	7.080,11

	 
	 Cống nhỏ, Công nhân bậc 3/7 
	Công
	5.190

	 
	 Cống vừa, Công nhân bậc 4/7 
	Công
	1.890

	 
	 Cống lớn, Công nhân bậc 5/7 
	Công
	

	    4 
	 Công trình trên kênh (Công nhân bậc 3/7) 
	
	3.176

	    5 
	 Trạm bơm tưới 
	Công
	3.698

	 
	 Cống nhỏ, Công nhân bậc 3/7 
	
	3.698

	 
	 Cống vừa, Công nhân bậc 4/7 
	
	

	    6 
	 Trạm bơm tiêu 
	Công
	1.745

	 
	 Cống nhỏ, Công nhân bậc 3/7 
	
	

	 
	 Cống vừa, Công nhân bậc 4/7 
	
	1.745

	    7 
	 Kênh tưới, tiêu, phụ vụ chung cho các sản phẩm dịch vụ thuỷ lợi (Công nhân bậc 3/7) 
	Công
	9.504

	    8 
	 Quản lý diện tích (Công nhân bậc 3/7) 
	
	1.223

	 II 
	 Lao động phục vụ, phụ trợ (Tpv) (công) 
	Công
	15.402,00

	 III 
	 Lao động quản lý (Tql) (công) 
	Công
	11.476,00

	 IV 
	 Tổng công lao động (I+II+III) (công) 
	
	152.047,46

	 Quy ra lao động (người) 
	
	503,5


b. Định mức lao động tổng hơp áp dụng cho Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Kạn:

	TT 
	 Nội dung công việc 
	 Đơn vị 
	 Công ty 

	 A 
	 CÔNG LAO ĐỘNG 
	 
	 

	 I 
	 Lao động công nghệ (Tcn) (công) 
	 
	  50.647,22 

	         1 
	 Hồ chứa 
	 
	    26.717,38 

	 
	 Công nhân bậc 3/7 
	 Công 
	              968 

	 
	 Công nhân bậc 4/7 
	 Công 
	           6.994 

	 
	 Công nhân bậc 5/7 
	 Công 
	         18.756 

	         2 
	 Đập dâng  
	 
	           9.164 

	 
	 Công nhân bậc 3/7 
	 Công 
	           8.781 

	 
	 Công nhân bậc 4/7 (Đập Khuổi Cuộn) 
	 
	              383 

	         3 
	 Trạm bơm (Công nhân bậc 3/7) 
	 Công 
	           4.735 

	         4 
	 Cống(CTTK) (Công nhân bậc 3/7) 
	 Công 
	 

	         5 
	 Kênh tưới, tiêu, đường ống (Công nhân bậc 3/7) 
	 Công 
	           9.476 

	         6 
	 Quản lý diện tích tưới, tiêu (Công nhân bậc 3/7) 
	 Công 
	              555 

	 II 
	 Lao động phục vụ, phụ trợ (Tpv) (công) 
	 
	          3.926 

	 
	 
	 
	           3.926 

	 III 
	 Lao động quản lý (Tql) (công) 
	 
	          3.926 

	 
	 
	 
	           3.926 

	 IV 
	 Tông công lao động (I+II+III) (công) 
	 
	        58.499 

	 Quy ra lao động (người) 
	 
	193,7 


7. Quỹ tiền lương kế hoạch.

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch để lập kế hoạch tổng chi tiền lương. Tiền lương của lao động quản lý, lao động trực tiếp sản xuất, lao động chuyên môn nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ được xác định theo Nghị định số 248/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước;

- Mức lương, hệ số lương, phụ cấp lương đối với từng chức danh được quy định chi tiết trong báo cáo thuyết minh định mức.

Điều 7. Định mức sử dụng nước tưới mặt ruộng.

1. Áp dụng cho Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Thái Nguyên.

Đơn vị: m3/ha_vụ

	TT
	Đối tượng sử dụng
	Định mức sử dụng nước tưới tại mặt ruộng ứng với tần suất (m3/ha)

	
	
	P = 75%
	P = 85%
	P = 90%

	1
	Lúa vụ Đông Xuân
	6450
	6800
	6950

	2
	Màu vụ Đông Xuân
	2250
	2550
	2695

	3
	Lúa vụ Mùa
	4450
	5000
	5100

	4
	Màu vụ Mùa
	1300
	1540
	2000

	5
	Màu vụ Đông
	2500
	2900
	3000

	6
	Cây chè
	1600
	1900
	2000


2. Áp dụng cho Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Kạn.

Đơn vị: m3/ha_vụ

	TT
	Đối tượng sử dụng nước
	Lượng mưa ứng với tần suất thiết kế

	
	
	75%
	85%
	90%

	I
	Lưu vực Sông Cầu
	 
	 
	 

	1
	Lúa vụ Đông Xuân
	6030
	6490
	6643

	2
	Lúa vụ Mùa
	4510
	4958
	5263

	3
	Màu Đông Xuân
	1002
	1536
	1653

	4
	Màu Mùa
	839
	991
	1052

	5
	Màu Đông
	1147
	1276
	1460

	II
	Lưu vực Sông Năng
	 
	 
	 

	1
	Lúa vụ Đông Xuân
	5470
	6056
	6133

	2
	Lúa vụ Mùa
	4301
	4568
	4619

	3
	Màu Đông Xuân
	992
	1114
	1132

	4
	Màu Mùa
	745
	875
	943

	5
	Màu Đông
	998
	1218
	1240

	III
	Lưu vực Phó Đáy
	 
	 
	 

	1
	Lúa vụ Đông Xuân
	5952
	6281
	6382

	2
	Lúa vụ Mùa
	4405
	4628
	4735

	3
	Màu Đông Xuân
	1014
	1355
	1522

	4
	Màu Mùa
	801
	927
	1034

	5
	Màu Đông
	1054
	1267
	1342

	IV
	Lưu vực Sông Bắc Giang
	 
	 
	 

	1
	Lúa vụ Đông Xuân
	6165
	6640
	6918

	2
	Lúa vụ Mùa
	4700
	5187
	5305

	3
	Màu Đông Xuân
	1097
	1679
	1686

	4
	Màu Mùa
	800
	1090
	1160

	5
	Màu Đông
	1443
	1642
	1848


3. Áp dụng cho các xã, phường khu vực phía Bắc của tỉnh.
	TT
	Đối tượng sử dụng nước
	Lượng mưa ứng với tần suất thiết kế

	
	
	75%
	85%
	90%

	I
	Lưu vực Sông Cầu
	 
	 
	 

	1
	Lúa vụ Đông Xuân
	6030
	6490
	6643

	2
	Lúa vụ Mùa
	4510
	4958
	5263

	3
	Màu Đông Xuân
	1002
	1536
	1653

	4
	Màu Mùa
	839
	991
	1052

	5
	Màu Đông
	1147
	1276
	1460

	II
	Lưu vực Sông Năng
	 
	 
	 

	1
	Lúa vụ Đông Xuân
	5470
	6056
	6133

	2
	Lúa vụ Mùa
	4301
	4568
	4619

	3
	Màu Đông Xuân
	992
	1114
	1132

	4
	Màu Mùa
	745
	875
	943

	5
	Màu Đông
	998
	1218
	1240

	III
	Lưu vực Phó Đáy
	 
	 
	 

	1
	Lúa vụ Đông Xuân
	5952
	6281
	6382

	2
	Lúa vụ Mùa
	4405
	4628
	4735

	3
	Màu Đông Xuân
	1014
	1355
	1522

	4
	Màu Mùa
	801
	927
	1034

	5
	Màu Đông
	1054
	1267
	1342

	IV
	Lưu vực Sông Bắc Giang
	 
	 
	 

	1
	Lúa vụ Đông Xuân
	6165
	6640
	6918

	2
	Lúa vụ Mùa
	4700
	5187
	5305

	3
	Màu Đông Xuân
	1097
	1679
	1686

	4
	Màu Mùa
	800
	1090
	1160

	5
	Màu Đông
	1443
	1642
	1848


Điều 8. Định mức nước tiêu cho lưu vực.
Chỉ áp dụng cho Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Thái Nguyên.

Đơn vị: m3/ha_vụ

	TT
	Mùa vụ
	Định mức sử dụng nước tiêu 

	
	
	5%
	10%
	25%

	1
	Tiêu vụ Đông Xuân
	1897,79
	1627,67
	1230,99

	2
	Tiêu vụ Mùa
	3080,82
	2716,96
	2171,27


Điều 9.  Định mức tiêu thụ điện năng bơm tưới.

1. Áp dụng cho Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Thái Nguyên.

	TT
	Đối tượng, mùa vụ tưới
	Định mức điện tưới Ei, (kwh/ha_vụ)

	
	
	75%
	85%
	90%

	1
	Lúa vụ Đông Xuân
	371,06
	391,51
	406,12

	2
	Màu vụ Đông Xuân
	100,77
	114,21
	120,70

	3
	Lúa vụ Mùa
	187,06
	224,47
	249,41

	4
	Màu vụ Mùa
	73,91
	87,56
	113,71

	5
	Màu vụ Đông
	120,01
	134,39
	143,97

	6
	Cây Chè
	577,39
	685,65
	721,74


2. Áp dụng cho Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Kạn.

	TT
	Tên trạm
	Mùa vụ
	Định mức điện tưới Lúa Vụ Ei, (kwh/ha_vụ)

	
	
	
	75%
	85%
	90%

	A
	Lưu vực Sông Cầu 
	 
	 
	 

	 
	Bình quân lưu vực Sông Cầu
	Lúa vụ Đông Xuân
	195,53
	210,49
	216,63

	
	
	Lúa vụ Mùa
	147,11
	161,91
	169,92

	
	
	Màu vụ Đông Xuân
	41,20
	63,16
	67,97

	
	
	Màu vụ Mùa
	42,04
	49,65
	52,71

	
	
	Màu vụ Đông
	63,72
	70,89
	81,11

	B
	Lưu vực Sông Năng 
	
	
	

	 
	Bình quân lưu vực Sông Năng
	Lúa vụ Đông Xuân
	200,74
	222,25
	225,07

	
	
	Lúa vụ Mùa
	160,46
	170,42
	172,32

	
	
	Màu vụ Đông Xuân
	49,60
	55,70
	56,60

	
	
	Màu vụ Mùa
	41,45
	48,69
	52,47

	C
	Lưu vực Sông Bắc Giang 
	
	
	

	 
	Bình quân lưu vực Sông Bắc Giang
	Lúa vụ Đông Xuân
	225,87
	243,81
	253,95

	
	
	Lúa vụ Mùa
	176,35
	194,62
	199,05

	
	
	Màu vụ Đông Xuân
	52,11
	79,75
	80,09

	
	
	Màu vụ Mùa
	38,00
	51,78
	55,10

	D
	Lưu vực Phó Đáy
	
	
	

	 
	Bình quân lưu vực Sông Phó Đáy
	Lúa vụ Đông Xuân
	231,47
	244,26
	248,19

	
	
	Lúa vụ Mùa
	171,31
	179,98
	184,14


3. Áp dụng cho các xã, phường khu vực phía Bắc của tỉnh.

	TT
	Tên trạm
	Mùa vụ
	Định mức điện tưới Lúa Vụ Ei, (kwh/ha_vụ)

	
	
	
	75%
	85%
	90%

	A
	Lưu vực Sông Cầu 
	 
	 
	 

	 
	Bình quân lưu vực Sông Cầu
	Lúa vụ Đông Xuân
	195,53
	210,49
	216,63

	
	
	Lúa vụ Mùa
	147,11
	161,91
	169,92

	
	
	Màu vụ Đông Xuân
	41,20
	63,16
	67,97

	
	
	Màu vụ Mùa
	42,04
	49,65
	52,71

	
	
	Màu vụ Đông
	63,72
	70,89
	81,11

	B
	Lưu vực Sông Năng 
	
	
	

	 
	Bình quân lưu vực Sông Năng
	Lúa vụ Đông Xuân
	200,74
	222,25
	225,07

	
	
	Lúa vụ Mùa
	160,46
	170,42
	172,32

	
	
	Màu vụ Đông Xuân
	49,60
	55,70
	56,60

	
	
	Màu vụ Mùa
	41,45
	48,69
	52,47

	C
	Lưu vực Sông Bắc Giang 
	
	
	

	 
	Bình quân lưu vực Sông Bắc Giang
	Lúa vụ Đông Xuân
	225,87
	243,81
	253,95

	
	
	Lúa vụ Mùa
	176,35
	194,62
	199,05

	
	
	Màu vụ Đông Xuân
	52,11
	79,75
	80,09

	
	
	Màu vụ Mùa
	38,00
	51,78
	55,10

	D
	Lưu vực Phó Đáy
	
	
	

	 
	Bình quân lưu vực Sông Phó Đáy
	Lúa vụ Đông Xuân
	231,47
	244,26
	248,19

	
	
	Lúa vụ Mùa
	171,31
	179,98
	184,14


Điều 10.  Định mức điện năng tiêu thụ bơm tiêu.
Chỉ áp dụng cho Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Thái Nguyên.

	TT
	Mùa vụ
	Định mức điện bơm tiêu cho lưu vựcVụ Ei, (kwh/ha_vụ)

	
	
	5%
	10%
	25%

	1
	Tiêu vụ Xuân
	64,3
	55,2
	41,7

	2
	Tiêu vụ mùa
	104,4
	92,1
	73,6


Ghi chú: Phân bổ hao phí theo tỷ lệ phân bổ cơ sở

Điều 11. Định mức vật tư, nhiên liệu trong công tác bảo dưỡng máy móc, thiết bị.
1. Định mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu cho vận hành, bảo dưỡng thiết bị đóng mở.

Tần suất thực hiện: Định kỳ 2 lần/năm, bổ sung 1 lần/tháng

Đơn vị: Đơn vị tính /máy/lần

	TT
	Hạng mục
	V0
	V1
	V2
	V3

	
	
	Định 
kỳ
	Bổ 
sung
	Định 
kỳ
	Bổ 
sung
	Định 
kỳ
	Bổ 
sung
	Định 
kỳ
	Bổ 
sung

	1
	Dầu nhờn
	0,120
	0,045
	0,126
	0,047
	0,132
	0,052
	0,159
	0,068

	2
	Dầu Diezel
	0,650
	 
	0,780
	0,000
	0,858
	0,000
	1,287
	0,000

	3
	Mỡ các loại
	0,150
	0,060
	0,180
	0,072
	0,216
	0,086
	0,281
	0,112

	4
	Giẻ lau
	0,600
	 
	0,720
	0,000
	0,864
	0,000
	1,382
	0,000


	TT
	Hạng mục
	V5; VĐ5
	V10
	VĐ10
	VĐ20

	
	
	Định 
kỳ
	Bổ 
sung
	Định 
kỳ
	Bổ 
sung
	Định 
kỳ
	Bổ 
sung
	Định 
kỳ
	Bổ 
sung

	1
	Dầu nhờn
	0,210
	0,097
	0,352
	0,140
	0,387
	0,154
	0,599
	0,224

	2
	Dầu Diezel
	1,699
	0,000
	2,141
	0,000
	2,355
	0,000
	3,425
	0,000

	3
	Mỡ các loại
	0,371
	0,162
	0,578
	0,252
	0,607
	0,278
	0,810
	0,353

	4
	Giẻ lau
	1,825
	0,000
	2,409
	0,000
	2,650
	0,000
	0,599
	0,224


	TT
	Hạng mục
	Cầu trục 5 tấn
	Van đĩa, Van côn
	Tời điện Q5T Q10T
	Tời điện Q40T

	
	
	Định 
kỳ
	Bổ 
sung
	Định 
kỳ
	Bổ 
sung
	Định 
kỳ
	Bổ 
sung
	Định 
kỳ
	Bổ 
sung

	1
	Dầu nhờn
	1,52
	0,57
	0,550
	0,040
	0,080
	0,030
	0,160
	0,016

	2
	Dầu Diezel
	4,79
	0,00
	0,500
	 
	1,48
	0,28
	2,130
	 

	3
	Mỡ các loại
	2,06
	0,90
	0,580
	0,032
	1,85
	0,41
	1,185
	0,315

	4
	Giẻ lau
	2,890
	0,000
	0,500
	 
	1,40
	0,28
	2,820
	 


Ghi chú: 

- Vật tư, nhiên liệu phụ tính bằng 5% giá trị vật tư, nhiên liệu chính.

2. Định mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu cho vận hành, bảo dưỡng máy máy bơm, động cơ.

Đơn vị: Đơn vị tính /máy/giờ chạy máy

	TT
	Loại máy bơm (m3/h)
	Dầu nhờn (lít)
	Dầu Diezel (lít)
	Mỡ các loại

(kg)
	Giẻ lau

(kg)
	Sợi Amiăng

(kg)

	I
	Máy bơm
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy bơm QTK ≥ 4500m3/h
	0,0134
	0,0108
	0,0208
	0,0122
	0,0094

	2
	Máy bơm 3600≤QTK< 4500m3/h
	0,0124
	0,0092
	0,0166
	0,0112
	0,0084

	3
	Máy bơm 2000≤QTK< 3600m3/h
	0,0114
	0,0092
	0,0112
	0,0035
	0,0007

	4
	Máy bơm 1200≤QTK< 2000m3/h
	0,0094
	0,0062
	0,0070
	0,0035
	0,0006

	5
	Máy bơm 700≤Q TK< 1200m3/h
	0,0074
	0,0062
	0,0054
	0,0032
	0,0005

	6
	Máy bơm QTK < 700m3/h
	0,0053
	0,0037
	0,0027
	0,0046
	0,0004

	II
	Động cơ
	
	
	
	
	

	1
	Động cơ 4,5 kW ≤ N < 11KW
	
	
	0,00204
	0,00017
	

	2
	Động cơ 11 kW≤ N < 20KW
	
	
	0,00240
	0,00020
	

	3
	Động cơ 20 kW≤ N <  33KW
	
	
	0,00282
	0,00024
	

	4
	Động cơ 33 kW≤ N < 40KW
	
	
	0,00332
	0,00028
	

	5
	Động cơ 65 kW≤ N ≤ 75KW
	
	
	0,0039
	0,00043
	

	6
	Động cơ  N ≥75KW
	
	
	0,0042
	0,00056
	


Ghi chú: 

- Vật tư, nhiên liệu phụ tính bằng 5% giá trị vật tư, nhiên liệu chính;

3. Định mức tổng hợp vật tư, nhiên liệu trong công tác bảo dưỡng máy móc, thiết bị các công trình thuỷ lợi tại thời điểm tính toán.
a. Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Thái Nguyên
Đơn vị: Đơn vị tính/năm

	TT
	Nội dung
	Dầu nhờn 
(lít/năm)
	Diezel
(lít/năm)
	Mỡ các loại
(kg/năm)
	Giẻ lau
(kg/năm)
	Sợi basitup (kg/năm)
	Xăng (lít/năm)
	Điện (kWh/năm)

	
	Khối lượng tiêu hao vật tư
	548,1
	1.731,4
	861,7
	1.114,4
	3,7
	4.026,6
	816,6

	1
	Vận hành, bảo dưỡng thiết bị đóng mở
	427,6
	988,4
	743,2
	1.062,9
	
	
	

	2
	Vận hành, bảo dưỡng máy bơm và động cơ
	49,4
	35,2
	118,5
	51,6
	3,7
	
	

	3
	Ca nô, máy phát điện dự phòng, máy cắt cở
	71,0
	707,8
	
	
	
	4.026,6
	

	4
	Điện tiêu thụ máy đóng mở cống + thiết bị phụ
	
	
	
	
	
	
	816,6


b. Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Kạn.

b1. Vận hành, bảo dưỡng (không tính hồ Nặm Cắt)
Đơn vị: Đơn vị tính /năm

	 TT
	Nội dung
	Dầu nhờn 
(lít/năm)
	Diezel
(lít/năm)
	Mỡ các loại
(kg/năm)
	Giẻ lau
(kg/năm) 
	Sợi Amiang 

(kg/năm)

	
	Tổng
	92,21
	85,86
	100,01
	87,83
	4,06

	1
	Vận hành, bảo dưỡng thiết bị đóng mở (không tính hồ Nậm Cắt)
	38,47
	48,34
	48,25
	39,15
	

	2
	Vận hành, bảo dưỡng máy bơm và động cơ
	53,74
	37,52
	51,76
	48,68
	4,06


b1. Vận hành, bảo dưỡng riêng cho hồ Nặm Cắt
Đơn vị: Đơn vị tính /năm

	TT
	Nội dung
	Dầu nhờn 
(lít/năm)
	Diezel
(lít/năm)
	Mỡ các loại
(kg/năm)
	Giẻ lau
(kg/năm)
	Điện (kWh/năm)
	Dầu (kg/năm)

	 1
	Vận hành, bảo dưỡng thiết bị đóng mở, chiếu sáng
	6,32
	16,73
	30,03
	10,60
	3.572,00
	

	 2
	Vận hành duy trì máy phát điện
	15,60
	
	
	
	
	250,00


Ghi chú: 

- Vật tư, nhiên liệu phụ tính bằng 5% giá trị vật tư, nguyên liệu chính;
Điều 12. Định mức chi phí bảo trì.
1. Định mức chi phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi đối với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên là 24,83 % tổng chi phí sản xuất.

2. Định mức chi phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi đối với Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn (không tính hồ Nặm Cắt) là 18,91 % tổng chi phí sản xuất.

3. Định mức chi phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi hồ Nặm Cắt là 23,68 %  tổng chi phí sản xuất hồ Nậm Cắt.

4. Định mức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi của các công trình thủy lợi do các xã, phường khu vực phía Bắc của tỉnh quản lý tối thiểu bằng: 27,17% tổng chi phí sản xuất.
Điều 13. Định mức chi phí quản lý.
1. Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp đối với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên là 11,39% quỹ tiền lương kế hoạch.

2. Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp đối với Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn là 9,08% quỹ tiền lương kế hoạch.

3. Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp của các tổ chức thuỷ lợi cơ sở khu vực phía Bắc bằng: 6,98% tổng quỹ tiền lương năm kế hoạch.
Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp chưa bao gồm chi phí nhân viên quản lý bao gồm các khoản phải trả cho bộ phận quản lý như tiền lương và các khoản phụ cấp có tính chất lương, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn của nhân viên bộ phận quản lý theo quy định của Bộ luật Lao động, chế độ, chính sách của Nhà nước và pháp luật có liên quan

Điều 14. Định mức bảo hộ lao động.
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Định mức 

(đơn vị tính/vị trí)

	I
	Bảo hộ lao động riêng cho lao động
	 
	 

	1
	Quần áo lao động phổ thông
	Bộ/lao động
	2

	2
	Mũ, nón lá chống mưa nắng
	Chiếc/lao động
	1

	
	Hoặc mũ nhựa cứng
	Chiếc/lao động
	1

	3
	Găng tay bảo hộ
	Đôi/ lao động
	2

	4
	Giầy vải
	Đôi/ lao động
	1

	5
	Áo mưa
	Bộ/lao động
	1

	6
	Ủng cao su
	Đôi/ lao động
	1

	7
	Quần áo yếm nội nước
	Áo/ lao động
	1

	8
	Xà phong
	kg/ lao động
	2

	II
	Bảo hộ lao đồng dùng chung
	 
	 

	9
	Ủng cách điện
	Chiếc
	Theo số lượng trạm bơm

	10
	Găng tay hạ áp
	Chiếc
	Theo số lượng trạm bơm

	11
	Kính bảo hộ lao động EV
	Chiếc
	6% x tổng số lao động 

	12
	Áo phao
	áo
	16% x tổng số lao động

	13
	Thiết bị khác (bút điện, đèn pin …)
	%
	10% x II


(Kèm theo thuyết minh định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi do cấp tỉnh quản lý)
PAGE  

