	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 05/2025/QĐ-UBND
	Thái Nguyên, ngày 01 tháng 03 năm 2025 


 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỰ SẢN XUẤT, TỰ TIÊU THỤ TỈNH THÁI NGUYÊN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 135/2024/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 542/TTr-SCT ngày 12 tháng 02 năm 2025.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tỉnh Thái Nguyên.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Quang Tiến


 
QUY ĐỊNH
VỀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỰ SẢN XUẤT, TỰ TIÊU THỤ TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 01/03/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy định này áp dụng thực hiện cho việc đăng ký phát triển, đầu tư xây dựng, lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng gồm nhà ở, cơ quan công sở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh được đầu tư, xây dựng theo đúng quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
2. Đối tượng áp dụng của Quy định này:
a) Các tổ chức, cá nhân quản lý, tham gia phát triển điện mặt trời mái nhà tại tỉnh Thái Nguyên theo hình thức tự sản xuất, tự tiêu thụ. 
b) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 2. Mục đích
Phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan quản lý và các tổ chức, cá nhân liên quan nhằm đảm bảo thuận tiện, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện đăng ký phát triển, đầu tư xây dựng, lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Điều 3. Nguyên tắc phát triển
1. Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định tại Nghị định số 135/2024/NĐ-CP ngày 22/10/2024 của Chính phủ Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ và các quy định khác có liên quan.
Các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Quy định này khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ bằng các văn bản khác thì nội dung viện dẫn được áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ đó.
2. Việc phát triển, đầu tư xây dựng, lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia phải đảm bảo phù hợp với quy mô công suất phân bổ cho tỉnh theo quy hoạch phát triển điện lực, kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Trường hợp không đấu nối với hệ thống điện quốc gia, lắp đặt hệ thống thiết bị chống phát ngược điện vào hệ thống điện quốc gia; hộ gia đình, nhà ở riêng lẻ phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có công suất dưới 100 kW thì được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực). Công suất phát triển được cộng dồn lũy kế theo thứ tự về thời gian đăng ký của các tổ chức, cá nhân cho đến khi hết quy mô công suất phân bổ cho tỉnh.
3. Các nội dung không quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 135/2024/NĐ-CP ngày 22/10/2024 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.
4. Công trình xây dựng trước khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ phải bảo đảm đã tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, an toàn, phòng cháy chữa cháy. Phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ phải tuân thủ quy định pháp luật về an toàn điện, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy.
Chương II
THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỰ SẢN XUẤT, TỰ TIÊU THỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
Điều 4. Thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ không đấu nối với hệ thống điện quốc gia
1. Trường hợp lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ trong khu công nghiệp
a) Tổ chức, cá nhân trước khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ không đấu nối với hệ thống điện quốc gia thực hiện: Thông báo công suất lắp đặt và địa điểm lắp đặt đến Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh, Công ty Điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc và đơn vị phân phối bán lẻ điện (nếu có) để quản lý, theo dõi hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật.
b) Sở Công Thương, Công ty Điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc và đơn vị phân phối bán lẻ điện (nếu có) tiếp nhận thông báo của các tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi tình hình đầu tư, phát triển.
c) Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh tiếp nhận thông báo của các tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi và hướng dẫn các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý, để các tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà thực hiện theo quy định của pháp luật.
2. Trường hợp lắp đặt điện mặt trời mái nhà nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ nằm ngoài khu công nghiệp
a) Tổ chức, cá nhân trước khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ không đấu nối với hệ thống điện quốc gia thực hiện: Thông báo công suất lắp đặt và địa điểm lắp đặt đến Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố liên quan, Công ty Điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc và đơn vị phân phối bán lẻ điện (nếu có) để quản lý, theo dõi hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật.
b) Sở Công Thương, Công ty Điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc và đơn vị phân phối bán lẻ điện (nếu có) tiếp nhận thông báo lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ không đấu nối với hệ thống điện quốc gia của các tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi tình hình đầu tư, phát triển.
c) Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố liên quan tiếp nhận thông báo của các tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi và hướng dẫn các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý, để các tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia có công suất dưới 100 kW
1. Trường hợp lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ trong khu công nghiệp
a) Tổ chức, cá nhân phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia có công suất lắp đặt dưới 100kW thực hiện: Thông báo theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 135/2024/NĐ-CP đến Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh, Công ty Điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc và đơn vị phân phối bán lẻ điện (nếu có) để quản lý, theo dõi hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật.
b) Sở Công Thương tiếp nhận thông báo của các tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi tình hình đầu tư, phát triển.
Trường hợp tổ chức, cá nhân lựa chọn bán sản lượng điện dư vào hệ thống điện quốc gia, Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét có văn bản xác nhận công suất lắp đặt thuộc quy hoạch, kế hoạch thực hiện quy hoạch được phân bổ cho tỉnh theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này hoặc thông báo cho tổ chức, cá nhân biết công suất lắp đặt không thuộc quy hoạch phát triển điện lực, kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực được phân bổ cho tỉnh. Thời gian thực hiện của Sở Công Thương đối với nội dung này không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.
c) Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên và Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh tiếp nhận thông báo của các tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi và hướng dẫn các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý, để các tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà thực hiện theo quy định của pháp luật.
d) Công ty Điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc và đơn vị phân phối bán lẻ điện (nếu có) tiếp nhận thông báo của các tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi tình hình đầu tư, phát triển và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định.
2. Trường hợp lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ nằm ngoài khu công nghiệp
a) Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, nhà ở riêng lẻ phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia có công suất lắp đặt dưới 100 kW thực hiện: Thông báo theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 135/2024/NĐ-CP ngày 22/10/2024 của Chính phủ đến Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố liên quan, Công ty Điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc và đơn vị phân phối bán lẻ điện (nếu có) để quản lý, theo dõi hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật.
b) Sở Công Thương tiếp nhận thông báo của các tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi tình hình đầu tư, phát triển.
Trường hợp tổ chức, cá nhân lựa chọn bán sản lượng điện dư vào hệ thống điện quốc gia, Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét có văn bản xác nhận công suất lắp đặt thuộc quy hoạch, kế hoạch thực hiện quy hoạch được phân bổ cho tỉnh (trừ trường hợp điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia thuộc hộ gia đình, nhà ở riêng lẻ có công suất dưới 100 kW) theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này hoặc thông báo cho tổ chức, cá nhân biết công suất lắp đặt không thuộc quy hoạch phát triển điện lực, kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực được phân bổ cho tỉnh. Thời gian thực hiện của Sở Công Thương đối với nội dung này không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.
c) Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh tiếp nhận thông báo của các tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi và hướng dẫn các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý để các tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà thực hiện theo quy định của pháp luật.
d) Công ty Điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc và đơn vị phân phối bán lẻ điện (nếu có) tiếp nhận thông báo của các tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi tình hình đầu tư, phát triển và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định.
Điều 6. Thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia có công suất từ 100 kW đến dưới 1.000 kW
1. Trường hợp lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ trong khu công nghiệp
a) Tổ chức, cá nhân trước khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia có công suất lắp đặt từ 100kW đến dưới 1.000 kW thực hiện: Thông báo theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 135/2024/NĐ-CP ngày 22/10/2024 của Chính phủ đến Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh, Công ty Điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc và đơn vị phân phối bán lẻ điện (nếu có) để quản lý, theo dõi hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật.
b) Sở Công Thương tiếp nhận thông báo của các tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi tình hình đầu tư, phát triển.
Trường hợp tổ chức, cá nhân lựa chọn bán sản lượng điện dư vào hệ thống điện quốc gia, Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét có văn bản xác nhận công suất lắp đặt thuộc quy hoạch, kế hoạch thực hiện quy hoạch được phân bổ cho tỉnh theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này hoặc thông báo cho tổ chức, cá nhân biết công suất lắp đặt không thuộc quy hoạch phát triển điện lực, kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực được phân bổ cho tỉnh. Thời gian thực hiện của Sở Công Thương đối với nội dung này không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.
c) Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên và Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh tiếp nhận thông báo của các tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi và hướng dẫn các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý để các tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà thực hiện theo quy định của pháp luật.
d) Công ty Điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc và đơn vị phân phối bán lẻ điện (nếu có) tiếp nhận thông báo của các tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi tình hình đầu tư, phát triển và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định.
2. Trường hợp lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ nằm ngoài khu công nghiệp
a) Tổ chức, cá nhân trước khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia có công suất lắp đặt từ 100 kW đến dưới 1.000 kW thực hiện: Thông báo theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 135/2024/NĐ-CP ngày 22/10/2024 của Chính phủ đến Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố liên quan, Công ty Điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc và đơn vị phân phối bán lẻ điện (nếu có), để quản lý, theo dõi hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật.
b) Sở Công Thương tiếp nhận thông báo của các tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi tình hình đầu tư, phát triển.
Trường hợp tổ chức, cá nhân lựa chọn bán sản lượng điện dư vào hệ thống điện quốc gia, Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét có văn bản xác nhận công suất lắp đặt thuộc quy hoạch, kế hoạch thực hiện quy hoạch được phân bổ cho tỉnh theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này hoặc thông báo cho tổ chức, cá nhân biết công suất lắp đặt không thuộc quy hoạch phát triển điện lực, kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực được phân bổ cho tỉnh. Thời gian thực hiện của Sở Công Thương đối với nội dung này không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.
c) Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh tiếp nhận thông báo của các tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi và hướng dẫn các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý, để các tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà thực hiện theo quy định của pháp luật.
d) Công ty Điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc và đơn vị phân phối bán lẻ điện (nếu có) tiếp nhận thông báo của các tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi tình hình đầu tư, phát triển và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định.
Điều 7. Cấp giấy chứng nhận đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia có công suất lắp đặt từ 1.000 kW trở lên
1. Tổ chức, cá nhân phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia có công suất từ 1.000 kW trở lên lập hồ sơ đăng ký theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 135/2024/NĐ-CP ngày 22/10/2024 của Chính phủ gửi Sở Công Thương xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.
2. Sở Công Thương tiếp nhận và giải quyết theo thủ tục hành chính đã được Bộ Công Thương công bố tại Quyết định số 3056/QĐ-BCT ngày 18/11/2024 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực điện lực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương và UBND tỉnh Thái Nguyên công bố tại Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Điện lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên.
Trường hợp tổ chức, cá nhân lựa chọn bán sản lượng điện dư vào hệ thống điện quốc gia, Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét và có văn bản xác nhận công suất lắp đặt thuộc quy hoạch phát triển điện lực, kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực được phân bổ cho tỉnh theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này hoặc thông báo cho tổ chức, cá nhân biết công suất lắp đặt không thuộc quy hoạch, kế hoạch thực hiện quy hoạch được phân bổ cho tỉnh. Thời gian thực hiện của Sở Công Thương đối với nội dung này không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.
3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và tổ chức các cá nhân sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ
a) Tổ chức, cá nhân đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà có trách nhiệm
Trường hợp lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ trong khu công nghiệp: Thông báo và gửi hồ sơ liên quan đến Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh, Công ty Điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc và đơn vị phân phối bán lẻ điện (nếu có) để quản lý, theo dõi và hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật.
Trường hợp lắp đặt đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ nằm ngoài khu công nghiệp: Thông báo và gửi hồ sơ liên quan đến Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố liên quan, Công ty Điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc và đơn vị phân phối bán lẻ điện (nếu có) để quản lý, theo dõi và hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật.
b) Các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền tại điểm a khoản 3 Điều này tiếp nhận thông báo và các hồ sơ liên quan của tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi, hướng dẫn các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý để các tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà thực hiện theo quy định của pháp luật.
4. Việc điều chỉnh, bổ sung và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký phát triển đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ thực hiện theo quy định tại Điều 13 và Điều 14 Nghị định số 135/2024/NĐ-CP ngày 22/10/2024 của Chính phủ.
Điều 8. Phân cấp công tác hướng dẫn thực hiện phát triển, đầu tư xây dựng, lắp đặt, nghiệm thu, vận hành điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ
1. Trách nhiệm của UBND cấp huyện: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu, vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà phù hợp với các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, an toàn điện, phòng cháy và chữa cháy và bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ không đấu nối với hệ thống điện quốc gia.
2. Trách nhiệm của Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Thái Nguyên- Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc và các đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu, vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà phù hợp với các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, an toàn điện, phòng cháy và chữa cháy và bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
1. Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Công ty Điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc và đơn vị phân phối bán lẻ điện (nếu có) căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Nghị định số 135/2024/NĐ-CP ngày 22/10/2024 của Chính phủ và các quy định tại Quy định này.
2. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan kiểm tra việc tuân thủ các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường trong quá trình đăng ký phát triển, lắp đặt, vận hành điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
3. Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc rà soát và công khai tổng công suất điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đấu nối với hệ thống điện quốc gia được phân bổ theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; tổng công suất đã được cấp giấy chứng nhận phát triển; tổng công suất chưa phát triển ngay sau khi có sự thay đổi về công suất phát triển.
4. Công ty Điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc và đơn vị phân phối bán lẻ điện (nếu có) có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Điều 22 Nghị định số 135/2024/NĐ-CP ngày 22/10/2024 của Chính phủ.
5. Tổ chức, cá nhân phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Điều 23 Nghị định số 135/2024/NĐ-CP ngày 22/10/2024 của Chính phủ.
6. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Điều 24 Nghị định số 135/2024/NĐ-CP ngày 22/10/2024 của Chính phủ.
Điều 10. Điều khoản thi hành
Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế./.
 
PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
Mẫu số 01
	UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:………….
Về việc xác nhận công suất điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia của ...... thuộc quy mô công suất phân bổ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
	……, ngày …… tháng …… năm ……


 
Kính gửi: (Tổ chức/cá nhân)……………………..
Ngày….. tháng … năm …, Sở Công Thương nhận được thông báo phát triển điện mặt trời mái nhà nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia của (tổ chức/cá nhân) ngày ..... tháng …. năm … và các tài liệu kèm theo;
Căn cứ Nghị định số 135/2024/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ;
Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia;
Căn cứ ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị;
Qua rà soát lũy kế công suất phát triển lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với lưới điện quốc gia theo quy mô công suất phân bổ cho tỉnh; tổng công suất lắp đặt các phụ tải hiện có của đơn vị và ý kiến tham gia của Công ty Điện lực Thái Nguyên- Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Sở Công Thương xác nhận công suất thuộc quy hoạch, kế hoạch thực hiện quy hoạch được phân bổ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:
(Tên tổ chức, cá nhân):…………………………………….. 
Địa chỉ: ……………………………………………………… 
Điện thoại: ……………………………….Email: ………………. 
Mái của công trình (nhà ở/nhà xưởng sản xuất/trụ sở...)....
Diện tích mái nhà (m2)……………………..
Địa chỉ tại:……………………………………..
Công suất được lắp đặt (kW): ……………….
Thời gian hoàn thành lắp đặt (theo Giấy đăng ký):……………….
Sản lượng điện dư: ………. (có phát/không phát vào hệ thống điện quốc gia trong trường hợp có đấu nối với hệ thống điện quốc gia).
Nguồn công suất được lắp đặt điện mặt trời mái nhà của …………… thuộc quy hoạch phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Yêu cầu tổ chức/cá nhân triển khai các thủ tục về đầu tư, xây dựng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, phòng cháy và chữa cháy, môi trường, điện lực và pháp luật khác có liên quan. Đồng thời, sau khi hoàn thành xây dựng, lắp đặt và đưa vào vận hành điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có trách nhiệm gửi thông tin đến Sở Công Thương để quản lý theo dõi, kiểm tra theo quy định.
Các yêu cầu khác (nếu có theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức):
Sở Công Thương thông báo đến (Tổ chức/cá nhân) được biết để triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định./.
 
	
Nơi nhận:
- Tổ chức/cá nhân đăng ký phát triển;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Công ty Điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng
công ty Điện lực miền Bắc;
- …..;
- Lưu: VT, CNNL.
	GIÁM ĐỐC
 


 
