2

	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
Số:        /2024/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày     tháng      năm 2024

	
	



QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch 
sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007;
Căn cứ Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư số 10/2023 ngày 1/6/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; Thông tư số 26/2021/TT-BYT ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số      /TTr-SYT ngày     tháng       năm 2024 và Báo cáo số     /BC-STP   /    /2024 của Sở Tư pháp về kết quả thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Ký hiệu QCĐP       :2024/LC. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày        tháng       năm 2024.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở Y tế, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài Nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3; 
- Vụ Pháp chế, Bộ Y tế;
- Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; 
- Cục Quản lý môi trường y tế; 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Ủy ban MTTQVN tỉnh Lào Cai; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Báo Lào Cai, ĐPTTH tỉnh;

- Công báo Lào Cai;
- Lưu: VT, VX3.

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH









	[image: image1.png]



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QCĐP … :2024/LC
    QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

 (Local technical regulation on Domestic Water Quality in Lao Cai province)
LÀO CAI - 2024


Lời nói đầu
Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lào Cai QCĐP ….:2024/LC do Sở Y tế chủ trì, Ban soạn thảo biên soạn trên cơ sở giao quyền tại QCVN01-1:2018/BYT và Thông tư số 26/2021/TT-BYT ngày 15/12/2021 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 41/2018/TT-BYT, Sở Y tế trình duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày   tháng năm 2024.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG

VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các thông số chất lượng đối với nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 


Điều 2. Đối tượng áp dụng


1. Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc tất cả các hoạt động khai thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn, bán lẻ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh (gọi tắt là đơn vị cấp nước); các cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch; các phòng thử nghiệm và tổ chức chứng nhận các thông số chất lượng nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Quy chuẩn này không áp dụng đối với nước uống trực tiếp tại vòi, nước đóng bình, đóng chai, nước khoáng thiên nhiên đóng bình, đóng chai, nước sản xuất ra từ các bình lọc nước, hệ thống lọc nước và các loại nước không dùng cho mục đích sinh hoạt.

Điều 3. Giải thích từ ngữ:


Trong quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:


1. Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt là nước đã qua xử lý có chất lượng bảo đảm, đáp ứng yêu cầu sử dụng cho mục đích ăn uống, vệ sinh của con người (viết tắt là nước sạch).


2. Thông số cảm quan là những yếu tố về màu sắc, mùi vị có thể cảm nhận được bằng các giác quan của con người.


3. CFU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Colony Forming Unit" có nghĩa là đơn vị hình thành khuẩn lạc.


4. NTU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Nephelometric Turbidity Unit" có nghĩa là đơn vị đo độ đục.


5. TCU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “True Color Unit" có nghĩa là đơn vị đo màu sắc.
PHẦN II

QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT


Điều 4. Danh mục các thông số chất lượng nước sạch và ngưỡng giới hạn cho phép
	TT
	Tên thông số
	Đơn vị tính
	Ngưỡng giới hạn 

cho phép

	I. Các thông số nhóm A (8 thông số)

	
	Thông số vi sinh vật (02 thông số)

	1
	Coliform
	CFU/100mL
	<3

	2
	E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt
	CFU/100mL
	<1

	
	Thông số cảm quan và vô cơ (6 thông số)

	3
	Arsenic (As)
	mg/L
	0,01

	4
	Clo dư tự do(*)
	mg/L
	Trong khoảng 0,2– 1,0

	5
	Độ đục
	NTU
	2

	6
	Màu sắc
	TCU
	15

	7
	Mùi, vị
	-
	Không có mùi, vị lạ

	8
	pH
	-
	Trong khoảng 6,0 – 8,5

	II. Các thông số nhóm B (36 thông số)

	
	Thông số vi sinh vật (2 thông số)

	9
	Tụ cầu vàng

(Staphylococcus aureus)
	CFU/100mL
	<1

	10
	Trực khuẩn mủ xanh

(Ps.Aeruginosa)
	CFU/100mL
	<1

	
	Thông số vô cơ (21 thông số) 

	11
	Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N)
	mg/L
	0,3

	12
	Cadimi (Cd)
	mg/L
	0,003

	13
	Chì (Plumbum) (Pb)
	mg/L
	0,01

	14
	Chỉ số Pecmanganat
	mg/L
	2

	15
	Chromi (Cr)
	mg/L
	0,05

	16
	Đồng (Cuprum) (Cu)
	mg/L
	1

	17
	Độ cứng, tính theo CaCO3
	mg/L
	300

	18
	Fluor (F)
	mg/L
	1,5

	19
	Kẽm (Zn)
	mg/L
	2

	20
	Mangan (Mn)
	mg/L
	0,1

	21
	Nhôm (Aluminium) (Al)
	mg/L
	0,2

	22
	Nickel (Ni)
	mg/L
	0,07

	23
	Nitrat (NO3- tính theo N)
	mg/L
	2

	24
	Nitrit (NO2- tính theo N)
	mg/L
	0,05

	25
	Sắt (Ferrum) (Fe)
	mg/L
	0,3

	26
	Seleni (Se)
	mg/L
	0,01

	27
	Sunphat
	mg/L
	250

	28
	Sunfua
	mg/L
	0,05

	29
	Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg)
	mg/L
	0,001

	30
	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)
	mg/L
	1000

	31
	Xyanua (CN)
	mg/L
	0,05

	
	Thông số hữu cơ ( 3 thông số)

	
	Nhóm Hydrocacbua thơm
	
	

	32
	Phenol và dẫn xuất của Phenol
	µg/L
	1

	
	 Nhóm chất hữu cơ phức tạp

	33
	Acrylamide
	µg/L
	0,5

	34
	Epiclohydrin
	µg/L
	0,4

	
	Thông số hóa chất bảo vệ thực vật (4 thông số)

	35
	Atrazine và các dẫn xuất chloro-s-triazine
	µg/L
	100

	36
	Chlorpyrifos
	µg/L
	30

	37
	Permethrin Mg/t
	µg/L
	20

	
	Thông số hóa chất khử trùng và sản phẩm phụ (5 thông số)

	38
	Bromat
	µg/L
	10

	39
	Bromodiclomethane(*)
	µg/L
	60

	40
	Bromoform(*)
	µg/L
	100

	41
	Chloroform(*)
	µg/L
	300

	42
	Dibromochloromethane(*)
	µg/L
	100

	
	Thông số nhiễm xạ (2 thông số)
	

	43
	Tổng hoạt độ phóng xạ α
	Bg/L
	0,1

	44
	Tổng hoạt độ phóng xạ β
	Bg/L
	1,0


Chú thích:
- Dấu (*) chỉ áp dụng cho các đơn vị cấp nước sử dụng Clo làm phương pháp khử trùng.
- Dấu (-) là không có đơn vị tính.
- Hai chất Nitrit và Nitrat đều có khả năng tạo methemoglobin. Do vậy, trong trường hợp hai chất này đồng thời có mặt trong nước sinh hoạt thì tổng tỷ lệ nồng độ (C) của mỗi chất so với giới hạn tối đa (GHTĐ) của chúng không được lớn hơn 1 và được tính theo công thức sau
Cnitrat/GHTĐnitrat + Cnitrit/GHTĐnitrit ≤ 1

Điều 5: Thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch


1. Việc thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch phải được thực hiện tại phòng thử nghiệm, tổ chức chứng nhận được công nhận phù hợp với TCVN ISO/IEC 17025.


2. Tất cả các đơn vị cấp nước phải tiến hành thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch quy định tại Điều 4 Quy chuẩn này với tần suất thử nghiệm: Thông số nhóm A: không ít hơn 01 lần/tháng và Thông số nhóm B: không ít hơn 01 lần/6 tháng. 

3. Đơn vị cấp nước phải tiến hành thử nghiệm toàn bộ các thông số
trong danh mục các thông số chất lượng nước sạch quy định tại Điều 4, Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 01-1:2018/BYT) ban hành kèm theo
Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Thông tư 26/2021/TT-BYT ngày 15/12/2021 của Bộ Y tế về Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong
các trường hợp sau đây:
a) Trước khi đi vào vận hành lần đầu.
b) Sau khi nâng cấp sửa chữa lớn có tác động đến hệ thống sản xuất.

c) Khi có sự cố về môi trường có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch.
d) Khi xuất hiện rủi ro trong quá trình sản xuất có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
đ) Định kỳ 03 năm một lần kể từ lần thử nghiệm toàn bộ các thông số gần nhất theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 01-1:2018/BYT) ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.



Điều 6. Số lượng và vị trí lấy mẫu thử nghiệm: 

1. Số lượng mẫu lấy mỗi lần thử nghiệm:

a) Đơn vị cấp nước cho dưới 1.250 dân: Lấy ít nhất 01 mẫu nước sạch.

b) Đơn vị cấp nước cho từ 1.250 đến 100.000 dân: Lấy ít nhất 03 mẫu nước sạch.

c) Đơn vị cấp nước cho từ 100.000 dân trở lên: Lấy ít nhất 04 mẫu nước sạch và cứ thêm 100.000 dân sẽ lấy thêm 01 mẫu.


2. Vị trí lấy mẫu thử nghiệm:

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2,3,4, Điều 6 của Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia (QCVN 01-1: 2018/BYT) ban hành kèm theo Thông tư số
41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Điều 7. Phương pháp lấy mẫu, phương pháp thử


Phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm thông số chất lượng nước
sạch, được thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 01 Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia (QCVN 01-1: 2018/BYT) ban hành kèm theo Thông tư số
41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Chương III
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ



Điều 8. Quy định về kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt


Việc kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt thực hiện theo quy định tại Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 và Thông tư số 26/2021/TT-BYT ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 
Điều 9. Phương thức đánh giá hợp quy

Các đơn vị sản xuất nước phải thực hiện công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa  học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thông tư 06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ CP ngày 15/5/2018, Nghị định số 154/2018/nđ-cp ngày 09/11/2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ. Phương thức đánh giá sự phù hợp thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 5 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 10. Công bố hợp quy


1. Các đơn vị cấp nước gửi bản công bố hợp quy theo mẫu quy định
tại Phụ lục số 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 01-1:2018/BYT) ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ
trưởng Bộ Y tế đến Sở Y tế để xử lý hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ KHCN quy định về công bố hợp chuẩn, hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.
2. Đối với những đơn vị cấp nước chỉ thực hiện hoạt động truyền
dẫn, bán buôn, bán lẻ mà không có hoạt động khai thác, xử lý, sản xuất
nếu không tự công bố hợp quy thì phải công bố hồ sơ hợp quy của đơn
vị sản xuất nước và đảm bảo nước được dẫn thẳng từ đơn vị sản xuất
nước đến người sử dụng
3. Ký hiệu dấu hợp quy được quy định tại Mục 3, Phụ lục IX, Thông
tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học
và Công nghệ. 
Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm tổ chức thực hiện


1. Sở Y tế
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn
triển khai, tổ chức thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn toàn tỉnh.
b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc phổ biến, hướng
dẫn, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo Quy chuẩn này; có trách nhiệm kiến nghị với Ủy ban nhân dân
tỉnh khi cần sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này đảm bảo phù hợp với quy
định của Bộ Y tế và yêu cầu quản lý.
c) Xây dựng kế hoạch, bảo đảm nhân lực, trang thiết bị và bố trí
kinh phí (trong ngân sách hằng năm) cho việc thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, giám sát chất lượng nước do hộ gia đình tự khai thác ở vùng có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước để có biện pháp đảm bảo sức khỏe của người dân.
d) Tiếp nhận bản công bố hợp quy của đơn vị cấp nước thuộc phạm
vi quản lý.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy
ban nhân dân tỉnh kế hoạch huy động, phân bổ vốn thực hiện các dự án
đầu tư (nếu có) để đảm bảo điều kiện hoạt động và nâng cao năng lực
thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch theo quy định của Quy
chuẩn này.
3. Sở Tài chính: Trên cơ sở kế hoạch và dự toán của Sở Y tế và các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ đề nghị và khả năng cân đối ngân sách, STC tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định dự toán kinh phí thực hiện theo đúng quy định.
4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
a) Chỉ đạo đơn vị trực thuộc thực hiện việc phổ biến, hướng dẫn,
kiểm tra, giám sát hoạt động cấp nước tại các Trạm cấp nước thuộc thẩm quyền quản lý.
b) Đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý nước tại các Trạm cấp nước
thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo chất lượng đạt theo QCĐP.
c) Xây dựng kế hoạch hàng năm, bảo đảm nhân lực, trang thiết bị
và bố trí kinh phí (trong ngân sách hằng năm) cho việc thực hiện nội kiểm chất lượng theo quy định của QCĐP.
5. Sở Xây dựng
Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình trong lĩnh vực cấp
nước đô thị và phối hợp với Sở Y tế thực hiện khi có yêu cầu, đề xuất.
6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Tổ chức triển khai, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này, bố trí ngân sách và chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra hoạt động cấp nước tại địa bàn quản lý theo thẩm quyền. 
7. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Thực hiện theo quy định tại khoản 5, điều 5 của Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018. 
8.Trung tâm Y tế các huyện, thị xã và thành phố: Thực hiện theo quy định tại khoản 6, điều 5 của Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018.
9. Đơn vị cấp nước: Thực hiện theo quy định tại khoản 7, điều 5 của Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018. 
Điều 12. Điều khoản tham chiếu
Trong trường hợp các quy định về phương pháp thử theo Tiêu
chuẩn quốc gia, Quy chuẩn quốc gia và các văn bản quy phạm pháp luật
được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được
thay thế thì áp dụng theo quy định mới, văn bản mới.
DỰ THẢO 1





DỰ THẢO 








