MỤC LỤC

MỤC LỤC

Chương I	1

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	1

1. Tên chủ dự án đầu tư	1

2. Tên dự án đầu tư	7

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư	7

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư:	2

3.2.2.1. Giải pháp giải phóng mặt bằng	2

3.2.2.2. Biện pháp và khối lượng thi công san nền	3

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:	5

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư:	5

4.1. Giai đoạn thi công, xây dựng	5

4.2. Nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ hoạt động	8

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư:	8

5.1. Vị trí dự án	9

5.2. Hiện trạng quản lý, sử dụng khu đất thực hiện dự án	10

5.3. Mối tương quan giữa khu vực dự án và các đối tượng xung quanh	12

Chương II	14

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	14

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường	14

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 	14

Chương III	18

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	24

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật:	18

1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường	18

1.2. Dữ liệu về hiện trạng tài nguyên sinh vật	18

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án	18

2.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải	18

2.1.1. Các yếu tố địa lý, địa hình, khí tượng khu vực tiếp nhận nước thải	18

2.2. Chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải:	19

2.3. Hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải	19

2.4. Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải	20

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án	21

Chương IV	22

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	22

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư	22

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động:	22

1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện	33

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành	40

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động	42

2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện	43

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	53

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư;	53

3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường	54

3.3. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	55

3.4. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường	56

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo:	57

4.1. Về mức độ chi tiết của các đánh giá	57

4.2. Về độ tin cậy của các đánh giá	58

Chương V	60

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	60

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải	60

1.1. Nguồn phát sinh nước thải	60

1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa	60

1.3. Dòng nước thải	60

1.4. Các chất ô nhiễm và giát trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải	60

1.5. Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải	60

Chương VI	62

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	62

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư:	62

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm	62

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải	62

2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ	63

2.1. Quan trắc, giám sát môi trường giai đoạn thi công xây dựng	63

2.2. Quan trắc, giám sát môi trường giai đoạn vận hành	63

Chương VI	63

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	65

PHỤ LỤC BÁO CÁO	67

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

| BTCT: | Bê tông cốt thép |
| --- | --- |
| BOD: | Nhu cầu oxy sinh hóa |
| CBNV: | Cán bộ nhân viên |
| COD: | Nhu cầu oxy hóa học |
| CTNH: | Chất thải nguy hại |
| CTR: | Chất thải rắn |
| HTXL: | Hệ thống xử lý |
| PCCC: | Phòng cháy chữa cháy |
| UBND: | Ủy ban nhân dân |

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất của dự án	1

Bảng 1.2. Tổng hợp khối lượng công tác đào đắp đất	3

Bảng 1.3. Bảng tổng hợp vật liệu thi công	6

Bảng 1.4. Các loại máy móc, thiết bị thi công	7

Bảng 1.5. Nhu cầu sử dụng nước giai đoạn hoạt động	8

Bảng 1.6. Thống kê tọa độ các điểm ranh giới Dự án	10

Bảng 2.1. Tải lượng ô nhiễm tối đa của nguồn nhước mặt có thể tiếp nhận (Ltđ)	12

Bảng 2.2. Tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguông tiếp nhận (Lnn)	15

Bảng 2.3. Khả năng tiếp nhận nước thải của sông Đào tại khu vực nhận thải	16

Bảng 3.1. Biến trình nhiệt độ không khí qua các năm (Đơn vị: 0C)	19

Bảng 3.2. Độ ẩm không khí đo được từ năm 2018 - 2020 (Đơn vị: %)	25

Bảng 3.3. Lượng mưa, bốc hơi đo được qua các năm	26

Bảng 3.4. Kết quả phân tích mẫu nước mặt khu vực dự án	28

Bảng 3.5. Kết quả phân tích mẫu không khí khu vực dự án	29

Bảng 4.1. Lượng phát thải các khí độc hại do đốt nhiên liệu đối với động cơ diezen (kg/tấn nhiên liệu)	33

Bảng 4.2. Nồng độ khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật tư xây dựng	33

Bảng 4.3. Hệ số phát thải và tải lượng ô nhiễm của thiết bị máy móc thi công do sử dụng dầu DO	34

Bảng 4.4. Khối lượng các chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt	35

Bảng 4.5. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	35

Bảng 4.6. Nồng độ ô nhiễm của nước mưa chảy tràn	37

Bảng 4.7. Khối lượng các loại CTNH phát sinh (trừ dầu mỡ)	38

Bảng 4.8. Mức ồn tối đa của các máy móc, thiết bị	39

Bảng 4.9. Mức ồn của các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công cơ giới theo khảng cách	40

Bảng 4.10. Mức rung của các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công cơ giới theo khảng cách	40

Bảng 4.11. Nguồn gây ô nhiễm có liên quan đến chất thải giai đoạn hoạt động	50

Bảng 4.12. Tải lượng ô nhiễm do các phương tiện giao thông	51

Bảng 4.13. Tải lượng các chất ô nhiễm của máy phát điện dự phòng	52

Bảng 4.14. Tổng hợp dự kiến lượng rác thải sinh hoạt phát sinh	53

Bảng 4.15. Thành phần của rác thải sinh hoạt	53

Bảng 4.16. Khối lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt hàng ngày	54

Bảng 4.17. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	64

Bảng 4.18. Kế hoạch thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	66

Bảng 4.19. Dự trù kinh phí xây dựng các công trình xử lý môi trường	66

Bảng 4.20. Độ tin cậy của các phương pháp đánh giá tác động môi trường	68

Bảng 6.1. Kế hoạch vận hành hệ thống nước thải	72

Bảng 6.2. Kết hoạch quan trắc nước thải	72

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Vị trí dự án	16

Hình 1.2. Hiện trạng khu đất của dự án	17

Hình 1.3. Khu đất giáp với hành lang đường QL1A tuyến tránh thành phố Vinh	17

Hình 1.4. Hệ thống mương nội đồng trên khu vực dự án	18

Hình 4.1. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải thi công	45

Hình 4.2. Sơ đồ quy trình thu gom rác thải sinh hoạt	58

Hình 4.3. Sơ đồ quy trình thu gom rác thải nguy hại	58

Hình 4.4. Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa	59

Hình 4.5. Phương án thu gom và xử lý nước thải của dự án	59

Hình 4.6. Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn xử lý nước thải sinh hoạt	60

Hình 4.7. Sơ đồ bể tách dầu mỡ	61

Hình 4.8. Bể lắng tập trung của dự án	62

# Chương I

# THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Hoàng Trang Nguyên

- Địa chỉ văn phòng: Nhà số 7, ngõ 2, đường Hoàng Danh Sưởng, Phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Hoàng Đình Huy

- Điện thoại: 0915097567

- Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh số: 2902040149 ngày 05/03/2019 của chủ dự án đầu tư “Công ty TNHH Hoàng Trang Nguyên”

2. Tên dự án đầu tư:

Tổ hợp dịch vụ thương mại Đại Thành

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: xã Hưng Mỹ và thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Dự án nhóm B

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư:

3.1. Công suất của dự án đầu tư:

Công suất đầu tư: đầu tư xây dựng nhà điều hành, nhà hàng phục vụ ăn uống, nghỉ, tổ chức sự kiện, bán hàng tiêu dùng và dịch vụ tổng hợp, cao 3 tầng; Nhà kho, cao 1 tầng; Bể chứa nước, cao 1 tầng; Nhà để xe CBCNV, cao 1 tầng; Nhà bảo vệ, cao 1 tầng; Bãi đậu xe, cao 1 tầng; Trạm biến áp, cao 1 tầng; cổng + hàng rào; sân nội bộ; cây xanh.

Tổng diện tích khu đất quy hoạch xây dựng dự án là 5.625m2. Gồm các thành phần sử dụng đất như sau:

Bảng 1.1. Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất của dự án

| STT | Thành phần đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất xây dựng nhà điều hành, nhà hàng và dịch vụ tổng hợp | 432 | 7,68 |
| 2 | Đất xây nhà kho | 1.620 | 28,80 |
| 3 | Đất xây nhà vệ sinh CBNV | 10 | 0,18 |
| 4 | Đất xây nhà để xe CBNV | 50 | 0,89 |
| 5 | Đất xây nhà dịch vụ | 264 | 4,70 |
| 6 | Đất xây trạm biến áp | 16 | 0,28 |
| 7 | Đất xây bể nước PCCC | 198 | 3,52 |
| 8 | Đất cây xanh, thảm cỏ | 550 | 9,78 |
| 9 | Đất xây bể nước ngầm | 60 | 1,07% |
| 10 | Đất sân đường nội bộ và ổng chính, cổng phụ | 2.425 | 43,10% |

- Nguồn vốn thực hiện:

+ Tổng mức đầu tư: Khoảng 45 tỷ đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng).

+ Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn tự của chủ đầu tư: 9 tỷ đồng (chiếm 20%)

- Vốn huy động hợp pháp khác: 36 tỷ đồng (chiếm 80%)

### 3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư:

#### 3.2.1. Công nghệ sản xuất, quy trình tiếp đón khách hàng

#### 3.2.2. Biện pháp tổ chức thi công

### 3.2.2.1. Giải pháp giải phóng mặt bằng

- Xin giấy phép xây dựng theo quy định.

- Chuẩn bị phần đất thi công: dọn dẹp mặt bằng, cây cối, san nền.

- Bố trí hệ thống cung cấp điện, nước hiện có cho công trường phục vụ quá trình thi công xây dựng. Sử dụng nước được cấp từ nhà máy nước của huyện Hưng Nguyên.

- Bố trí tuyến đường vận chuyển: vật liệu phục vụ thi công (đất, cát, đá…) được vận chuyển bằng đường bộ qua tuyến đường: Đường tránh thành phố Vinh và mượn đường dân sinh.

- Bố trí khu tập kết nguyên vật liệu: dự kiến ở khu vực phía tây của khu đất, nguyên vật liệu tập kết sẽ được che chắn phủ bạt…

Tại thời điểm lập báo cáo, quá trình đền bù và giải phóng mặt bằng đã được hoàn tất.

### 3.2.2.2. Biện pháp và khối lượng thi công san nền

- Nguyên tắc thiết kế:

+ Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, hạn chế tối đa khối lượng đào đắp thi công đất.

+ Đảm bảo thoát nước mặt thuận lợi (thoát nước mặt tự chảy), nhưng không gây xói mòn, rửa trôi đất.

+ Phù hợp với phương án bố trí tổng mặt bằng kiến trúc cảnh quan và các cao độ nền đã được khống chế của các khu vực lân cận.

+ Kinh phí cho công tác chuẩn bị kỹ thuật hiệu quả nhất.

- Dự án đã giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư chuẩn bị san nền

- Cao độ hiện trạng trung bình khu đất dự án là +1,60 m; cao độ san nền cao trung bình là +5,00 m đến +5,45 m. Hướng dốc san nền: dốc về hướng Bắc khu đất, chọn độ dốc tối thiểu ≥ 0,5% để đảm bảo nước mặt thoát tự nhiên.

- San nền theo phương pháp đường đồng mức thiết kế với chênh cao giữa 2 đường đồng mức liên tiếp 0,05 m, khoảng cách mặt bằng giữa 2 đường đồng mức liên tiếp là 10 m. Tính toán khối lượng san nền theo phương pháp lưới ô vuông 10 x 10.

- Bóc hữu cơ: diện tích cần bóc đất hữu cơ là 2.812,5 m2 (bao gồm diện tích khu đất quy hoạch và diện tích đấu nối giao thông), độ sâu bóc đất là 0,5m.

- Đất san nền dự kiến lấy tại các mỏ đất san lấp đã được cấp phép trên địa bàn lân cận huyện Hưng Nguyên, cự ly vận chuyển khoảng 15 km.

Bảng 1.2. Tổng hợp khối lượng công tác đào đắp đất

| STT | Các hạng mục - Công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diện tích cấp đất | m2 | 5.625 |
| 2 | Diện tích san nền (không tính đường giao thông, cây xanh) | m2 | 5.625 |
| 3 | Khối lượng vét hữu cơ | m3 | 2.812,5 |
| 4 | Khối lượng đất đắp trong các ô | m3 | 20.294,8 |
|  | Khối lượng đất đắp tổng | m3 | 23.107,3 |

(Nguồn: Dự án đầu tư)

##### 3.2.2.3. Thi công các hạng mục công trình chính

- Kết cấu móng: Phương án móng cọc khoan nhồi cho khu vực cao tầng, móng bè bê tông cốt thép cho khu vực thấp tầng;

- Quá trình thi công theo hướng phát triển theo tầng nhà, phân đợt, phân đoạn để có thể thi công theo dây chuyền. Mỗi tầng phân loại làm 2 đợt thi công.

Để đảm bảo việc thi công không làm ảnh hưởng đến sự dính kết của bê tông hay chất lượng của cốt thép, khi thực hiện thi công cần có thời gian ngừng công nghệ giữa các dây chuyền thi công các phân đoạn.

- Sau khi tháo ván khuôn cột thì mới được thi công dầm sàn.

- Sau khi đổ bê tông dầm sàn, cầu thang bộ bê tông tối thiểu phải đặt 75% cường độ mới được phép tháo ván khuôn theo đứng tiêu chuẩn quy định.

- Sau khi để bê tông dầm sàn, cầu thang tầng dưới 2 ngày thì bắt đầu công cột, thang máy tầng trên để bê tông sàn tầng dưới đủ khả năng chịu lực.

Nhà thầu lựa chọn cách thức thi công các công tác như sau: công tác cốt thép, ván khuôn được gia công ngay tại hiện trường còn bê tông sử dụng bê tông thương phẩm được chở đến chân công trình bằng xe chuyên dung và cần trục tháp di chuyển lên để đổ bê tông cột, vách; dùng xe bơm bê tông đầm sàn, cầu thang bộ từ tầng 1 đến tầng 3.

#### 3.2.2.4. Thi công một số hạng mục công trình phụ trợ và công trình BVMT

##### a. Thi công hệ thống thoát nước

Thoát nước mưa theo các mương thoát nước B400(mm), có độ dốc thoát nước I = 0,2%, thoát nước theo độ dốc sân đường của dự án được nối tại 2 góc của dự án với hệ thống thoát nước đã có của Huyện Hưng Nguyên.

##### b. Thi công hệ thống thoát nước thải

- Thi công cống thoát nước thải:

+ Nước thải sinh hoạt thoát từ các phễu thu sàn, 1avabô, chậu rửa, từ bể tự hoại… của công trình thoát vào hố ga thoát nước. Nước từ các hố ga thoát ra mương thoát nước mưa B400(mm).

+ Hệ thống thoát nước thải thiết kế là ống nhựa PVC thoát nước có đường kính  D110, D125, D140.

+ Hệ thống thoát nước được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, tận dụng tối đa địa hình để đặt cống.

+ Tiến hành lắp đạt hệ thống cống bằng phương pháp thủ công.

- Thi công hố ga thoát nước thải:

+ Sử dụng máy đào có kết hợp gầu ngoạm để đào móng hố.

+ Đắp cát, sử dụng máy đầm cóc, độ chặt yêu cầu K = 0,9

+ Tiến hành đổ bê tông móng bằng phương pháp thủ công.

+ Xây tường hố ga bằng gạch đặc VXM-M75

+ Lắp đặt tấm đan.

##### c. Thi công hệ thống điện, đèn chiếu sáng

Đào và đổ bê tông hố móng: tiến hành lắp đặt dựng cột thép. Tiến hành dựng cột bằng cẩu trục bánh lốp hoặc cần cẩu tự hàn có tải trọng cẩu đảm bảo. Cung cấp điện an toàn và tin cậy cho toàn bộ phụ tải điện trong công trình.

Nguồn cung cấp điện chính cho công trình được lấy từ lưới điện hạ thế khu vực đi qua gần dự án, qua biến áp của Công ty. Cáp từ lưới điện khu vực cấp đến công trình dự kiến sử dụng cáp ngầm chôn trực tiếp và luồn trong ống HDPE. Chiếu sáng ngoài nhà bằng các đèn cao áp, cáp điện được luồn trong ống nhựa HDPE.

### 3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:

- Buôn bán vật liệu xây dựng.

+ Xi măng: 5.500 tấn/năm

+ Sắt thép các loại: 3.000 tấn/năm

+ Gạch ốp lát: 25.000 m²/năm

+ Nội thất xây dựng: 1.000 thiết bị/năm

- Dịch vụ lưu kho, lưu bãi, trung chuyển hàng hóa: 50.000 tấn/năm

- Dịch vụ ăn uống, tổ chức sự kiện và một số dịch vụ thương mại khác:

+ Dịch vụ ăn uống, nghỉ: 30.000 lượt khách/năm

+ Dịch vụ tổng hợp khác: 2.000.000 tỷ đồng/năm

## 4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư:

## 4.1. Giai đoạn thi công, xây dựng

#### 4.1.1. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất

Địa điểm xây dựng Dự án nằm trong địa bàn xã Hưng Mỹ và thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, các loại vật liệu xây dựng chính, phụ đều được tập hợp từ các đại lý ở địa phương nên việc cung ứng vật liệu cho Dự án là thuận lợi.

Bảng 1.3. Bảng tổng hợp vật liệu thi công

| TT | Tên vật tư | Đơn vị | Số lượng | Khối lượng (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất san lấp | m3 | 23.107,32 | 30.040,2 |
| 2 | Đá các loại | m3 | 10 | 150 |
| 3 | Cát các loại | m3 | 40 | 200 |
| 4 | Gạch chỉ 6,5x10, 5x22 | viên | 220.000 | 2000 |
| 5 | Thép hình, tấm các loại | tấn | - | 2500 |
| 6 | Bê tông | m3 | 30 | 2000 |
| 7 | Gạch lát sàn 80x80 | viên | 3000 | 50 |
| 8 | Sơn lót chống kiềm | kg | 800 | 2 |
| 9 | Sơn | kg | 2.000 | 4 |
| 10 | Xi măng PC30 | Tấn | - | 50 |
| 11 | Các loại khác | kg | 1.400.000 | 1.600 |
| Tổng | 38.696,2 |

(Nguồn: Thuyết minh dự án)

- Nguồn cung cấp nguyên liệu:

Tất cả các nguyên, vật liệu xây dựng Dự án được Chủ dự án ký hợp đồng cung cấp với các công ty, các cơ sở, nhà máy sản xuất sẵn có trong và ngoài huyện Hưng Nguyên và các vùng lân cận nhằm hạn chế quãng đường vận chuyển nguyên vật liệu và để đảm bảo vật tư cung cấp kịp thời cho công trình, cụ thể:

+ Đất san lấp, cát mua cát tại mỏ đất cát trên địa bàn lân cận cung cấp.

+ Gạch xây, gạch lát: mua tại đại ký trên địa bàn huyện Hưng Nguyên;

+ Ống nhựa sử dụng ống của Tiền Phong, do đơn vị cung ứng cấp đến tận công trình;

+ Xi măng: sử dụng xi măng Vissai hoặc Vicem.

+ Thép xây dựng: Các đại lý cung cấp đến chân công trình.

+ Ống cống bê tông: sử dụng ống cống đúc sẵn của các doanh nghiệp trên địa bàn;

+ Xăng dầu phục vụ máy móc thi công được mua tại các cây xăng lớn trên địa bàn huyện Hưng Nguyên

#### 4.1.2. Nhu cầu máy móc thiết bị

Giai đoạn thi công xây dựng sử dụng các loại thiết bị bao gồm:

Bảng 1.4. Các loại máy móc, thiết bị thi công

| Tên loại máy | Đơn vị | Số lượng | Nơi sản xuất | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Máy đào 1,6m3 | Cái | 03 | Nhật Bản | Cũ (còn 80%) |
| Máy đầm bánh hơi tự hành 9T | Cái | 02 | Nt | Cũ (còn 90%) |
| Máy đầm bàn 1kW | Cái | 04 | Nt | Cũ (còn 90%) |
| Máy trộn bê tông | Cái | 04 | Nt | Cũ (còn 90%) |
| Ô tô tự đổ 10 tấn | Cái | 10 | Nt | Cũ (còn 90%) |
| Máy hàn điện 23kW | Cái | 02 | Nt | Cũ (còn 90%) |
| Máy hàn nhiệt | Cái | 02 | Nt | Cũ (còn 90%) |
| Máy cắt uốn cắt thép 5kW | Cái | 02 | Nt | Cũ (còn 90%) |
| Máy ủi 108CV | Cái | 03 | Nt | Cũ (còn 80%) |
| Máy lu 8,5T | Cái | 02 | Nt | Cũ (còn 90%) |
| Ô tô tưới ẩm 2m3 | Cái | 01 | Nt | Cũ (còn 80%) |
| Máy rải nhựa | Cái | 01 | Nt | Cũ (còn 90%) |

#### 4.1.3. Nhu cầu sử dụng điện, nước

- Nước sinh hoạt: trong giai đoạn xây dựng, có tối đa 20 công nhân làm việc trên công trường. Do công nhân chủ yếu là dân địa phương, cuối ngày về sinh hoạt tại gia đình nên theo tiêu chuẩn cấp nước quy định tại TCXDVN 33:2006, tiêu chuẩn sử dụng nước cho mỗi công nhân là 70 lít/ngày.

Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng là:

Qsh = 20 người x 70 lít/người/ngày/1000 = 1,4 m3/ngày

- Nước xây dựng

+ Nhu cầu sử dụng nước xây dựng: Do bê tông phục vụ công tác xây dựng các hạng mục chủ yếu được mua tại các trạm trộn bê tông nên nhu cầu sử dụng nước trộn bê tông khá ít khoảng 1,5m3/ngày.

+ Nhu cầu nước bảo dưỡng máy móc, thiết bị: Máy móc, thiết bị, phương tiện thi công được bảo dưỡng tại các trạm sửa chữa riêng, không thực hiện bảo dưỡng tại Dự án.

+ Nhu cầu nước phun tưới ẩm: (chiều dài đoạn đường tưới ẩm là 2km), tần suất 2 lần/ngày: 1 xe x 1 m3/xe x 2 lần/ngày = 2 m3/ngày.

Như vậy, nhu cầu sử dụng nước xây dựng là: Qxd = 3,5m3/ngày.

Tổng nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn xây dựng Dự án là: 4,9m3/ngày.

- Nguồn nước:

+ Nước cấp cho quá trình thi công xây dựng được cấp từ nước máy;

+ Nước làm sạch đường, dập bụi được lấy từ nước kênh;

+ Nước uống cho công nhân sử dụng nước uống đóng bình.

### 4.2. Nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ hoạt động

#### 4.2.1 Nhu cầu sử dụng điện, nước

Tiêu chuẩn cấp nước: Theo QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng và tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn.

Nguồn cung cấp nước: nước cấp cho hệ thống được lấy từ đường ống cấp nước của huyện Hưng Nguyên.

Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của dự án trung bình khoảng 12 m3/ng.đ, trong đó:

Bảng 1.5. Nhu cầu sử dụng nước giai đoạn hoạt động

| TT | Đối tượng dùng nước | Đơn vị | Số lượng | Tiêu chuẩn cấp nước | Công suất (m3/ng.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khách hàng khu dịch vụ tổng hợp | Người | 70 | 25 l/ng/ng.đ | 1,75 |
| 2 | Khách hàng của trung tâm sự kiện | Người | 150 | 30 l/ng/ng.đ | 4,5 |
| 3 | Cán bộ công nhân viên | Người | 21 | 120 l/ng/ng.đ | 2,52 |
| 4 | Nước rửa sàn | m3 | Ss = 1.560 | 2 l/m2 sàn | 3,12 |
| Qsh = 1 + 2 + 3 + 4 | 11,89 |
| 5 | Nước tưới cây, rửa đường | m3 | Sđ = 3.233 | 3 l/m2 | 9,7 |
| 6 | Nước PCCC | m3 | 2 giờ | 5 l/s | 36 |
| Tổng | 62,84 |

Nguồn điện trung thế cấp vào: Được lấy từ đường dây 22 kV hiện hữu. Cáp trung thế đi ngầm dưới đất đến tủ điện đóng cắt trung thế chính RMU của công trình sau đó cung cấp cho máy biến áp có công suất thiết kế đạt 250KVA tại nhà 1 tầng được thiết kế đặt máy biến áp.

Ngoài ra khi xảy ra mất điện thì toàn bộ các phụ tải của công trình sẽ được cấp nguồn từ hệ thống điện ưu tiên máy phát thông qua thiết bị chuyển nguồn tự động ATS. Máy phát điện được bố trí tại khu kỹ thuật điện trạm biến áp của công trình. Máy phát điện có công suất 250kVA.

#### 4.2.2. Nhu cầu cung cấp nhiên liệu

Nhiên liệu phục vụ cho hoạt động của dự án bao gồm khí Gas phục vụ cho quá trình nấu nướng và dầu Diezel phục vụ chạy máy phát điện dự phòng.

- Khí gas phục vụ cho quá trình nấu nướng ước tính khoảng 30kg/tháng, tương đương 90kg/quý và 360kg/năm.

- Dầu Diezel phục vụ cho quá trình chạy máy phát điện dự phòng, do máy phát điện chỉ sử dụng những thời điểm bị mất điện lưới nên không xác định được thời gian chạy máy cụ thế, vì vậy không thể định lượng được khối lượng dầu Diezel cụ thể. Ước tính, thời gian mất điện trong tháng là khoảng 1 ngày, tương đương 24 tiếng, lượng dầu tiêu thụ đối với máy phát điện tổng công suất 250KVA là khoảng 70 lít/giờ.

Đối với nhiên liệu khí Gas, dầu Diezel được mua trực tiếp trên địa bàn thành phố mà không sử dụng kho lưu giữ để hạn chế sự cố cháy nổ. Bình gas được đặt tại khu vực thông thoáng, gần khu vực cửa sổ và quạt thông gió.

#### 4.2.3. Nhu cầu máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh

Dựa kiến một số máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động của khu tổ hợp thương mại dịch vụ bao gồm:

- Thiết bị cho văn phòng làm việc như: máy tính, điện thoại, máy in,...

- Thiết bị cho hoạt động thương mại dịch vụ: máy lạnh, máy sưởi, bình nóng lạnh, ti vi, các thiết bị vệ sinh,...

- Thiết bị phục vụ hạ tầng kỹ thuật máy bơm nước, trạm biến áp, tủ điện,...

Ngoài ra, chủ dự án dự kiến trang bị thêm 01 máy phát điện dự phòng công suất 250KVA để phục vụ các hoạt động của dự án trong trường hợp mất điện lưới.

## 5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư:

## 5.1. Vị trí dự án

Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp dịch vụ thương mại Đại Thành có tổng diện tích theo Quyết định phê duyệt quy hoạch số 1991/QĐ-UBND ngày 21/6 của UBND tỉnh Nghệ An là 5.625m². Ranh giới tiếp giáp các phía dự án tổng thể như sau:

+ Phía Bắc giáp:	Hành lang quốc lộ 1A (đường tránh thành phố Vinh);

+ Phía Nam giáp:	Đất nông nghiệp;

+ Phía Đông giáp:	Hành lang lưới điện 220 KV;

+ Phía Tây giáp:	Đất nông nghiệp;

Bảng 1.6. Thống kê tọa độ các điểm ranh giới Dự án

| Điểm góc | Toạ độ VN 2000 |
| --- | --- |
|  | X (m) | Y (m) |
| M1 | 593900.53 | 2063447.55 |
| M2 | 593941.42 | 2063436.14 |
| M3 | 593936.61 | 2063406.69 |
| M4 | 593946.65 | 2063406.33 |
| M5 | 593949.77 | 2063366.73 |
| M6 | 593960.98 | 2063366.00 |
| M7 | 593958.07 | 2063338.06 |
| M8 | 593876.35 | 2063360.86 |

Hình 1.1. Vị trí dự án

### 5.2. Hiện trạng quản lý, sử dụng khu đất thực hiện dự án

Tổng diện tích cho Công ty TNHH Hoàng Nguyên Trang thuê là 5.625,7m² đất tại xã Hưng Mỹ (5.571,2m²) và tại thị trấn Hưng Nguyên (54,5m²), huyện Hưng Nguyên để thực hiện dự án xây dựng tổ hợp dịch vụ thương mại Đại Thành.

Thời gian sử dụng: 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư Tổ hợp dịch vụ thương mại Đại Thành (Theo Quyết đinh chấp thuận chủ trương đầu tư số 10/CTĐT-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh Nghệ An).

Hình 1.2. Hiện trạng khu đất của dự án

Hình 1.3. Khu đất giáp với hành lang đường QL1A tuyến tránh thành phố Vinh

Hình 1.4. Hệ thống mương nội đồng trên khu vực dự án

### 5.3. Mối tương quan giữa khu vực dự án và các đối tượng xung quanh

Khu đất xây dựng dự án nằm thuộc địa phận xã Hưng Mỹ và thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, có hạ tầng kỹ thuật khá thuận lợi.

- Các đối tượng tự nhiên

- Hệ thống giao thông:

+ Nằm dọc hành lang Quốc lộ 1A (đường tránh thành phố Vinh) cách thị trấn Hưng Nguyên khoảng 3km;

+ Phía Đông Bắc cách trung tâm thành phố Vinh 6 km;

+ Phía Đông cách cầu Bến Thủy 6km;

- Khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường:

+ Giáp ranh khu vực dự án về phía Tây và phía Nam là đất sản xuất nông nghiệp trồng lúa của người dân xã Hưng Mỹ và thị trấn Hưng Nguyên.

- Các đối tượng kinh tế - xã hội

- Khu dân cư: Dự án thuộc địa phận xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, cách khu dân cư gần nhất khoảng 150m.

+ Cách dự án khoảng 1km về phía Nam có UBND xã Hưng Mỹ;

+ Cách dự án khoảng 3,8km về phía Tây Bắc có UBND huyện Hưng Nguyên.

- Các công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử:

+ Cách dự án khoảng 450m về phía nam có chùa Tiên Linh.

Ngoài ra, xung quanh khu vực dự án bán kính 2 km không có khu bảo tồn, công trình văn hóa và di tích lịch sử nào khác.

- Đánh giá vị trí lựa chọn: khu đất thực hiện dự án có vị trí thuận lợi về giao thông (giáp đường tránh thành phố Vinh), thuận lợi trong việc chuyên chở cung ứng nguyên liệu xây dựng dự án, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và lân cận về nhu cầu lưu kho bãi, trung chuyển hàng hóa, dịch vụ trung gian.

# Chương II

# SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

## 1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

Hiện trạng sử dụng đất khu vực Công ty TNHH Hoàng Trang Nguyên được thực hiện dự án Tổ hợp dịch vụ thương mại Đại Thành đã được bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa sang đất thương mại dịch vụ. Công ty TNHH Hoàng Nguyên Trang thuê là 5.625,7m² đất tại xã Hưng Mỹ (5.571,2m²) và tại thị trấn Hưng Nguyên (54,5m²), huyện Hưng Nguyên (Theo hợp động thuê đất số 51/HĐ-TĐ kí ngày 07/04/2022 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ với Công ty TNHH Hoàng Trang Nguyên. Đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX 268732 ngày 19 tháng 04 năm 2022. Ngườn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Thời hạn thuê đất: Đến hết ngày 19/4/2071.

Khu đất thực hiện dự án có vị trí thuận tiện về giao thông (giáp đường tránh thành phố Vinh), có điều kiện kinh tế xã hội phù hợp, thuận lợi cho việc chuyên chở cung ứng nguyên liệu xây dựng dự án, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và lân cận về nhu cầu lưu kho bãi, trung chuyển hàng hóa, dịch vụ trung gian, tổ chức sựu kiện và thương mại thúc đẩy dự án phát triển.

## 2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có):

Dự án có vị trí tại xã Hưng Mỹ và thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Lưu lượng nước thải của dự án xả thải tối đa là 12m3/ngày đêm. Đặc trưng nước tahir của dự án là nước thải sinh hoạt, quy chuẩn áp dụng là QCVN 14:2008/BTNMT, cột B.

Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là sông Đào, thuộc địa phận huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Để đánh giá khả năng chịu tải: Để đánh giá tác động của hoạt động xả thải từ dự án đến chất lượng của nguồn nước sông Rào Cái thì đầu tiên phải đánh giá khả năng nhận thải hiện tại của nó và với khả năng đó có đáp ứng được nhu cầu xả thải của dự án hay không, để xem xét mối tương quan này chúng tôi đã tiến hành phân tích, đánh giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017, của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải; thông tư 02/2020/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 về Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường thì sức chịu tải của nguồn nước, cụ thể như sau:

Công thức đánh giá:

Trong đó:

Ltn: Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm, đơn vị tính là kg/ngày.

Ltđ: Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt đối với đoạn sông, đơn vị tính là kg/ngày.

Lnn: Tải lượng của thông số chất lượng hiện có trong nguồn nước của đoạn sông, đơn vị tính là kg/ngày.

Fs: Hệ số an toàn. Fs = 0,7 – 0,9.

- Tính toán tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt:

Trong đó:

Cqc: Giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt ứng với mục đích sử dụng nước của đoạn sông, đơn vị tính là mg/l. Cqc được tính toán tại Bảng 1 Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong nước mặt cột B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT;

Qs: Lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá và được xác định theo quy định là m3/s. Qs = 0,2m3/s;

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị tính là mg/l, m3/s thành đơn vị tính là kg/ngày). Từ các giá trị Cqc, Qs ở trên ta có thể tính toán được tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước có thể tiếp nhận đối với các chất ô nhiễm như sau:

Bảng 2.1. Tải lượng ô nhiễm tối đa của nguồn nhước mặt có thể tiếp nhận (Ltđ)

| TT | Thông số phân tích | Đơn vị | Cột B1 của QCVN 08:2015/BTNMT | Ltđ (kg/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | mg/l | 15 | 259,2 |
| 2 | COD | mg/l | 30 | 518,4 |
| 3 | TSS | mg/l | 50 | 864 |
| 4 | Amoni | mg/l | 0,9 | 15,552 |
| 5 | Nitrat (NO3-) | mg/l | 10 | 172,8 |
| 6 | Phosphat (PO43-) | mg/l | 0,3 | 5,184 |
| 7 | Tổng Coliforms |  | 7.500 | 129.600 |

- Tính toán tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước:

Trong đó:

Cnn: Kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt, đơn vị tính là mg/l;

Qs: Lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá và được xác định theo quy định là m3/s. Qs = 0,2m3/s;

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị tính là mg/l, m3/s thành đơn vị tính là kg/ngày). Từ các giá trị Cnn, Qs ở trên ta có thể tính toán được tải lượng của chất lượng nước hiện có trong nguồn nước như sau:

Bảng 2.2. Tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguông tiếp nhận (Lnn)

| TT | Thông số phân tích | Kết quả | Lnn (kg/ngày) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | 8,2 | 141,696 |
| 2 | COD | 26 | 449,280 |
| 3 | TSS | 25,6 | 442,368 |
| 4 | Amoni | 0,51 | 8,813 |
| 5 | Nitrat (NO3-) | 4,8 | 82,944 |
| 6 | Phosphat (PO43-) | 0,08 | 1,382,4 |
| 7 | Tổng Coliforms | 3.900 | 67.392 |

- Tính toán khả năm tiếp nhận nước thải:

Khả năng tiếp nhận nước thải của sông Đào tại khu vực nhận thải được tính như sau:

Trong đó: Fs: hệ số an toàn, chọn Fs = 0,8

Bảng 2.3. Khả năng tiếp nhận nước thải của sông Đào tại khu vực nhận thải

| TT | Thông số phân tích | Ltđ (kg/ngày) | Lnn (kg/ngày) | Ltn (kg/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | 259,2 | 141,696 | 94,003 |
| 2 | COD | 518,4 | 449,280 | 55,296 |
| 3 | TSS | 864 | 442,368 | 337,306 |
| 4 | Amoni | 15,552 | 8,813 | 5,391 |
| 5 | Nitrat (NO3-) | 172,8 | 82,944 | 71,885 |
| 6 | Phosphat (PO43-) | 5,184 | 1,382,4 | 3,041 |
| 7 | Tổng Coliforms | 129.600 | 67,392 | 49.766 |

Kết luận: Từ kết quả tính toán thông số Ltn cho thấy sông Đào có khả năng tiếp nhận đối với các thông số đặc trưng như BOD, COD, Chất rắn lơ lửng, , Amoni, Colifom,… Các chỉ số Ltn>0, nguồn nước còn có khả năng tiếp nhận nước thải của Dự án

# Chương III

# ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

## 1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật:

### 1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường

Qua điều tra, khảo sát khu vực dự án cho thấy nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là hệ thống thoát nước khu vực nằm dọc đường Quốc lộ 1 tuyến tránh Vinh; nguồn tiếp nhận khí thải là môi trường không khí khu vực Dự án. Các thành phần môi trường này nhìn chung chưa có hiện tượng ô nhiễm. Các thành phần môi trường này nhìn chung chưa có hiện tượng ô nhiễm.

### 1.2. Dữ liệu về hiện trạng tài nguyên sinh vật

Kết quả điều tra khảo sát sinh học của đơn vị tư vấn cho thấy: xung quanh khu vực dự án không có loài động, thực vật nào quý hiếm sinh sống. Thực vật chủ yếu là các cây hoa màu, cây bụi, cỏ dại. Các loài chim thường gặp ở đây là chim sẻ, cò, vạc, chim sâu, chim chích, chào mào... Thành phần thủy sinh tại đây cũng tương tự như các vùng khác thuộc đồng bằng Bắc Trung Bộ gồm các loài thủy sinh nước ngọt thông thường không có giá trị cao như: cua, tôm, ếch, nhái…

Trong khu vực Dự án và vùng lân cận (bán kính 1km) không có Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, các giá trị sinh thái quan trọng được quy định bảo tồn bởi luật pháp Việt Nam hay các công ước, hiệp ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia.

## 2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án

### 2.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải

### 2.1.1. Các yếu tố địa lý, địa hình, khí tượng khu vực tiếp nhận nước thải

Dự án Tổ hợp dịch vụ thương mại Đại Thành tại xã Hưng Mỹ và thị trấn Hưng Nguyên, nằm tiếp giáp hành lang đường Quốc lộ 1A tuyến tránh TP Vinh.

- Khu vực dự án thuộc vùng trũng, có lớp đất mềm, khá bằng phẳng;

- Xung quanh dự án địa hình bằng phẳng, đã xây dựng nhà ở, xưởng sản xuất và đường Quốc lộ 1A tuyến tránh TP Vinh.

- Nhiệt độ: Dự án nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ trung bình của khu vực triển khai Dự án là 240C. Trong năm khí hậu được chia làm 2 mùa rõ rệt:

+ Mùa khô kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9, khí hậu khô nóng nhất là từ tháng 6 đến tháng 8, nhiệt độ cao nhất là 420C. Mùa này có gió Đông Nam và đặc trưng là gió Lào thổi qua.

+ Mùa mưa kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, nhiệt độ thấp nhất là 70C, mùa này có gió chính là gió Đông Bắc.

Bảng 3.1. Biến trình nhiệt độ không khí qua các năm (Đơn vị: 0C)

| Năm | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | TB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tháng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 16,7 | 17,4 | 20,7 | 24,3 | 28,3 | 29,1 | 30,6 | 28,4 | 26,7 | 24,9 | 21,5 | 18,4 | 23,9 |
| 2019 | 17,3 | 18,4 | 21,1 | 24,9 | 28,0 | 28,9 | 30,1 | 29,6 | 26,2 | 24,7 | 22,6 | 18,1 | 24,2 |
| 2020 | 17,5 | 17,9 | 20,4 | 24,1 | 27,7 | 29,4 | 29,7 | 28,7 | 26,9 | 24,5 | 21,5 | 18,7 | 23,9 |
| TB | 17,2 | 17,9 | 20,7 | 24,4 | 28,0 | 29,1 | 30,1 | 28,8 | 26,6 | 24,7 | 21,8 | 18,4 | 24,0 |

(Nguồn: Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ - Khí hậu huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An)

- Độ ẩm: Đây là vùng có khí hậu nóng ẩm, do đó độ ẩm trong vùng tương đối lớn, độ trung bình khoảng 85% và không có sự chênh lệch nhiều qua các tháng trong năm.

Bảng 3.2. Độ ẩm không khí đo được từ năm 2018 - 2020 (Đơn vị: %)

| Năm | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tháng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 91,0 | 95,0 | 93,0 | 90,0 | 86,0 | 80,0 | 79,0 | 78,0 | 81,0 | 86,0 | 87,0 | 89,0 | 78,0 |
| 2019 | 93,0 | 96,0 | 95,0 | 88,0 | 84,0 | 79,0 | 81,0 | 79,0 | 79,0 | 83,0 | 85,0 | 91,0 | 79,0 |
| 2020 | 94,0 | 92,0 | 91,0 | 89,0 | 87,0 | 76,0 | 82,0 | 81,0 | 87,0 | 85,0 | 84,0 | 90,0 | 76,0 |
| TBM | 92,7 | 94,3 | 93,0 | 89,0 | 85,6 | 78,3 | 80,7 | 79,3 | 89,0 | 84,7 | 85,3 | 90,0 | 78,3 |

(Nguồn: Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ - Khí hậu huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An)

#### - Bức xạ

+ Số giờ nắng trung bình năm từ 1.600 giờ đến 1.700 giờ. Bức xạ tổng cộng đạt 125-135 kcal/cm2/năm.

+ Từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm bức xạ tổng cộng lớn hơn 400 kcal/cm2/ngày, thời gian còn lại trong năm đều nhỏ hơn 400 kcal/cm2/ngày.

#### - Đặc điểm mưa

+ Khu vực Dự án có lượng mưa phân bố không đồng đều trong năm. Mùa Đông, mùa Xuân lượng mưa nhỏ, mặc dù thời gian mưa có thể kéo dài nhưng chủ yếu là mưa phùn, hai mùa này thường kết hợp mưa dầm và có gió mùa Đông Bắc, lượng mưa hai mùa này chiếm khoảng 20% lượng mưa hàng năm. Lượng mưa tập trung vào mùa Hạ và đặc biệt là mùa Thu, chiếm khoảng 80% lượng mưa cả năm, đặc biệt cuối thu thường mưa rất to. Lượng mưa trung bình hàng năm đạt 1.400 đến 1.600mm.

Bảng 3.3. Lượng mưa, bốc hơi đo được qua các năm

| Năm | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tháng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 65,6 | 41,3 | 57,4 | 50,7 | 60,6 | 107,3 | 121,4 | 223,1 | 198,9 | 220,5 | 114,3 | 92,2 |
| 2019 | 62,7 | 43,7 | 51,4 | 52,3 | 59,3 | 179,5 | 137,3 | 216,4 | 214,3 | 135,4 | 103,2 | 87,2 |
| 2020 | 64,5 | 47,9 | 57,1 | 51,6 | 63,2 | 143,1 | 146,7 | 173,6 | 198,6 | 144,9 | 126,7 | 90,5 |
| Tổng | 192,8 | 132,9 | 165,9 | 154,6 | 183,1 | 429,9 | 405,4 | 613,1 | 611,8 | 500,8 | 344,2 | 269,9 |
| TBM | 37,8 | 44,3 | 55,3 | 51,5 | 60,0 | 143,3 | 135,1 | 204,4 | 203,9 | 166,9 | 114,7 | 90,0 |

(Nguồn: Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ - Khí hậu huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An)

Lượng mưa tháng lớn nhất: 220,5 mm (tháng 10/2018).

Qua phân tích các điều kiện tự nhiên ta thấy, đây là khu vực có nhiệt độ ổn định theo mùa, lượng mưa trung bình, nắng nhiều, ít xảy ra ngập lụt. Việc lựa chọn địa điểm thực hiện dự án tại khu vực này sẽ có nhiều thuận lợi cho việc thi công cũng như khi dự án đi vào hoạt động.

2.1.2. Hệ thống sông suối, kênh, rạch, hồ ao khu vực tiếp nhận nước thải

Trên địa bàn có 3 con sông chảy qua là sông Đào, sông Lam Trà và sông Hội Tĩnh cùng đồng thời chảy qua chia cắt các khu dân cư, đồng ruộng Hưng Đạo thành nhiều khu vực với những địa hình khác nhau. Ngoài ra, xung quanh dự án có hệ thống mương tưới tiêu thủy lợi nội đồng.

Cách dự án 200m về phía Đông Bắc có sông Đào, là sông phục vụ cấp nước sinh hoạt và tưới tiêu nông nghiệp của khu vực đồng thời là lưu vực tiếp nhận nước thải của dự án. Sông Đào là con sông nhân tạo, được hình thành từ thời thuộc Pháp, bắt nguồn từ Thị trấn Nam Đàn, chảy đến huyện Hưng Nguyên chia thành hai nhánh: một nhánh chảy về Vinh (đổ ra Bara Bến Thủy), nhánh còn lại chảy về hướng huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò (đổ ra Bara Nghi Quang, Cửa Lò). Sông Đào là nguồn tiếp nhận nước thải của dự án

Với lưu lượng gần 33m3 nước/giây, sông Đào có chức năng phục vụ tưới tiêu cho đồng ruộng, phục vụ nước sinh hoạt dân sinh và ngăn lũ cho các địa phương nói trên. Đồng thời sông còn có chức năng điều hòa không khí và đáp ứng một phần nhu cầu vận tải. Sông đầy nước quanh năm, đầy vào mùa mưa, ít hơn vào mùa khô. Thành phần thủy sinh vật đặc trưng cho hệ sinh thái lưu vực sông như: thực vật thủy sinh, thành phần ấu trùng côn trùng ở nước rất phong phú, các loài ốc có kích thước nhỏ họ Thiaridae, Viviparidae, các loài cá có kích thước nhỏ. Hai bên bờ sông các cây gỗ, cây bụi, nhiều đoạn ruộng tiếp xúc ngay cạnh bờ sông.

2.1.3. Chế độ thủy văn của nguồn nước

Dòng chảy lũ

Dòng chảy lũ lớn nhất lưu các vùng trong hệ thống sông Đào cũng như các sông Bắc Trung Bộ do nguyên nhân là mưa rào. Những cơn mưa lớn này làm hoạt động mạnh của gió mùa hạ kết hợp với ảnh hưởng từ các cơn bão lớn đổ vào đất liền từ bờ biển Đông cũng như các biến thể bất thường khác biển tiết kiệm, đáng kể là áp suất thấp nhiệt đới.

Từ nguyên nhân trên ta có thể thấy được mưa hầu hết các lũ lụt thường xảy ra trong các tháng giữa các mùa mưa bão, đó là tháng 7, 8 và 9 hàng năm. Mưa thường diễn ra trên diện rộng. Tuy nhiên theo từng đợt mưa, từng trận mưa cường độ và lượng mưa khác nhau theo các tiểu vùng mưa khác nhau. Tài liệu trắc mưa lớn nhất trong những năm qua cho thấy lượng mưa tăng theo độ cao, dọc theo hướng chuyển hướng của bão có thể hiện rõ đó là hướng Đông Bắc - Tây Nam. Lượng mưa thường tăng rõ rệt tại những chỗ đột biến về điều kiện địa hình.

Dòng chảy kiệt

Dòng chảy kiệt từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau, tổng lượng dòng chảy mùa kiệt sử dụng 25-31,5% tổng lượng dòng chảy hàng năm. Tháng có dòng chảy nhỏ nhất thường xuất hiện vào 3, 3 tháng có kiệt dòng là tháng 2, 3, 4. Các tháng này hầu hết các kênh cạn kiệt, mực nước Cấm xuống dẫn tới hiện tượng xâm thực mặn.

Chế độ thuỷ văn của sông Đào thay đổi theo mùa, lưu lượng nước đạt cực đại vào các mùa mưa do lượng nước mưa được tăng cường và quá trình thẩm thấu nước dưới đất cũng diễn ra với cường độ lớn cũng như lượng nước chảy từ các vùng khác cũng nhiều hơn, nhưng về mùa khô lượng nước trong sông Cấm thường nhỏ hơn các nguồn cung cấp thường nhỏ hơn do các nguồn cung cấp trên bị hạn chế. Theo quá trình quan sát của những người sống gần đó trong nhiều năm qua cho thấy, chênh lệch về lưu lượng nước của sông Đào giữa hai mùa là không nhiều.

### 2.2. Chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải:

#### 2.2.1. Mô tả hiện trạng nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải

- Vị trí xả thải của dự án thuộc lưu vực sông Đào và không nằm trong khu vực bảo tồn quốc gia.

- Qua thực tế quan sát tại vị trí xả nước của dự án ra sông Đào, chúng tôi nhận thấy nước sông có màu vàng đục, không có mùi lạ, các loài thủy sinh vật phát triển bình thường và không phát hiện ra các hiện tượng bất thường nào khác.

- Theo khảo sát thực tế cho thấy, người dân sống xung quanh lưu vực sông Đào có sức khỏe tốt, không có hiện tượng mắc các bệnh về mắt, da và tiêu hóa.

#### 2.2.2. Đánh giá chất lượng nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải

Vì vậy, để đánh giá chất lượng nguồn nước tiếp nhận, đơn vị tư vấn đã phối hợp với Công ty Cổ phần quan trắc và xử lý môi trường Thái Dương tiến hành lấy mẫu nước tại sông Đào, tại vị trí tiếp nhận nguồn nước thải của dự án sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm. Kết quả chất lượng nước mặt ở sông Đào được thể hiện tại bảng sau:

Bảng 3.4. Kết quả phân tích mẫu nước mặt khu vực dự án

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả | QCVN 08:2015/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 7,0 | 5,5-9 |
| 2 | BOD5 | mg/l | 8,2 | 15 |
| 3 | COD | mg/l | 26 | 30 |
| 4 | DO | mg/l | 5,9 | ≥4 |
| 5 | TSS | mg/l | 25,6 | 50 |
| 6 | Amoni | mg/l | 0,51 | 0,9 |
| 7 | Nitrat (NO3-) | mg/l | 4,8 | 10 |
| 8 | Phosphat (PO43-) | mg/l | 0,08 | 0,3 |
| 9 | E.coli | MPN/ 100 ml | 36 | 100 |
| 10 | Tổng Coliforms | MPN/ 100 ml | 3.900 | 7500 |

Ghi chú : (-): không quy định

QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt. Cột B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2.

Nhìn chung chất lượng nguồn nước tại khu vực chưa bị ô nhiễm về chất lượng, các chỉ tiêu phân tích không có thông số nào vượt giới hạn cho phép với QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt (cột B1 - là nước dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2).

### 2.3. Hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải

- Hoạt động khai thác, sử dụng nước trong khu vực bao gồm khai thác, sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt và khai thác, sử dụng nước cho mục đích sản xuất nông nghiệp tưới tiêu và trồng trọt.

- Đối với nước sinh hoạt của người dân: Người dân gần khu vực dự án chủ yếu khai thác và sử dụng nguồn nước giếng đào và giếng khoan để phục vụ cho mục đích ăn uống và sinh hoạt.

### 2.4. Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải

Ngoài nước thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án, sông Đào còn tiếp nhận nước thải sinh hoạt từ khu dân cư dọc hai bên sông Đào.

Các nguồn thải lân cận chủ yếu là nước thải sinh hoạt, chế độ xả thải gián đoạn, nước thải thường chứa nồng độ chất rắn lơ lửng, BOD, tổng N, tổng P và Coliform cao nhưng cũng đã được xử lý sơ bộ tại nguồn nên nước thải xả ra môi trường tiếp nhận không ảnh hưởng nhiều.

## 3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án

Để đánh giá chất lượng các thành phần môi trường nền trong khu vực thực hiện dự án, Viện khoa học và Phát triển công nghệ Môi trường đã phối hợp với đơn vị Công ty Cổ phần quan trắc và xử lý môi trường Thái Dương tiến hành đo đạc, lấy mẫu và phân tích đánh giá các thành phần môi trường không khí, tại khu vực dự án.

+ Đợt 1: Thực hiện vào ngày 23/03/2022;

+ Đợt 2: Thực hiện vào ngày 24/03/2022;

+ Đợt 3: Thực hiện ngày 25/03/2022.

- Vị trí lấy mẫu: Chất lượng môi trường không khí khu vực thực hiện dự án được khảo sát tại 02 vị trí như sau:

+ K1: Mẫu không khí tại khu vực trước cổng Dự án.

+ K2: Mẫu không khí tại khu vực trung tâm Dự án.

Kết quả phân tích được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 3.5. Kết quả phân tích mẫu không khí khu vực dự án

| TT | Thông số | Đơn vị | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1 giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 |  |
| 1 | Bụi | µg/m3 | 141 | 135 | 152 | 124 | 144 | 141 | 300 |
| 2 | CO | µg/m3 | <2.000 | <2.000 | <2.000 | <2.000 | <2.000 | <2.000 | 30000 |
| 3 | SO2 | µg/m3 | 112 | 98 | 128 | 102 | 137 | 121 | 350 |
| 4 | NO2 | µg/m3 | 87 | 94 | 96 | 71 | 114 | 108 | 200 |
| 5 | Tiếng ồn | dBA | 62 | 58 | 63 | 57 | 63 | 60 | 70(1) |

(Nguồn: Công ty Cổ phần quan trắc và xử lý môi trường Thái Dương tháng 04/2022)

Ghi chú: QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

(1) QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

# Nhận xét: Qua bảng phân tích cho thấy nồng độ các chỉ tiêu phân tích không khí tại 03 đợt khảo sát đều nằm dưới ngưỡng cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. Như vậy chất lượng môi trường không khí khu vực Dự án chưa có dấu hiệu ô nhiễm.

# Chương IV

# ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

## 1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư

### 1.1. Đánh giá, dự báo các tác động:

#### 1.1.1. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất

Dự án triển khai đã thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng: Đất nông nghiệp trồng lúa của các hộ dân trên địa bàn xã Hưng Mỹ.

Tác động đến các đối tượng do thu hồi đất sử dụng cho dự án:

- Ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ dân: Việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp các hộ dân, làm giảm diện tích đất sản xuất, giảm sản phẩm hàng năm của người dân, dẫn đến giảm thu nhập, tác động đến đời sống kinh tế của các hộ dân nếu không có biện pháp sản xuất, kinh doanh thay thế.

- Ảnh hưởng đến khả năng chuyển đổi nghề nghiệp hoặc việc làm cho người dân: Theo khảo sát các hộ dân bị ảnh hưởng, nguồn thu nhập của các hộ dân chủ yếu ngoài nông nghiệp trồng lúa còn có chăn nuôi, buôn bán nhỏ. Ngoài ra, việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp cũng tạo cơ hội cho người dân chuyển đổi nghề nghiệp, nâng cao mức thu nhập.

- Thu hẹp quỹ đất nông nghiệp của địa phương: Tổng diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi bởi dự án chủ yếu ở xã Hưng Mỹ là hơn 5.000 m2. Tuy nhiên diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã Hưng Mỹ khá lớn, do đó tác động do thu hẹp diện tích quỹ đất nông nghiệp là không đáng kể.

Các tác động do việc chiếm dụng đất nông nghiệp là lâu dài, đối tượng bị tác động là các hộ dân bị thu hồi đất. Mức độ tác động được đánh giá là trung bình do đặc điểm sinh kế và đời sống của nhân dân khu vực không phụ thuộc vào nông nghiệp.

#### 1.1.2. Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng

Khu đất hiện trạng phần lớn là diện tích đất nông nghiệp trồng lúa và nên khi giải phóng mặt bằng sẽ phát sinh xác thực vật chủ yếu là lúa và cỏ dại. Tuy nhiên, trước thời điểm giải phóng mặt bằng người dân tiến hành thu hoạch trên toàn bộ diện tích nên lượng xác thực vật thải rất nhỏ, bao gồm gốc lúa còn lại và cỏ dại. Khối lượng xác thực vật này được bóc đi chung với đất bóc hữu cơ mà không thu gom riêng biệt.

Việc giải phóng mặt bằng sẽ làm biến mất hệ sinh thái đồng ruộng. Tuy nhiên, hệ động thực vật ở khu vực dự án có độ đa dạng và độ đặc hữu thấp, thường bắt gặp ở các hệ sinh thái đồng ruộng điển hình, không có loài quý hiếm nên các tác động đến đa dạng sinh học là rất thấp.

Khối lượng chất thải này nếu không được đưa đi xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực, ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như sức khỏe của công nhân làm việc trên công trường.

#### 1.1.3. Đánh giá tác động của hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị

##### a. Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển vật nguyên vật liệu xây dựng

Các chất gây ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng thường là các hợp chất sản phẩm của quá trình đốt cháy nhiên liệu của động cơ như bụi, SO2, CO2, CO, NOx,VOC… Bụi và khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển sẽ gây ra ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sống dọc tuyến đường vận chuyển. Tuy nhiên, lượng bụi và khí thải phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển được pha loãng vào môi trường nên nồng độ các chất ô nhiễm giảm đi đáng kể. Ngoài ra, quá trình vận chuyển cũng phát sinh bụi ở khu vực tập kết nguyên vật liệu xây dựng nhưng do thời gian đổ nguyên liệu tại bãi tập kết nhanh và bụi vật liệu có kích thước lớn thường khó phát tán xa nên lượng bụi này chủ yếu ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân làm việc tại khu vực công trường.

Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển còn có khả năng gây ô nhiễm nguồn nước cho khu vực xung quanh dự án và ảnh hưởng đến hệ thực vật tại khu vực xung quanh dự án như bám lấy bề mặt lá cây làm giảm quá trình hô hấp và quang hợp của thực vật, dẫn đến cây còi cọc, kém phát triển và giảm năng suất của cây trồng.

- Tải lượng các chất ô nhiễm từ hoạt động vận chuyển nguyên vật xây dựng của dự án như sau:

Tính toán nồng độ bụi phát sinh từ phương tiện vận chuyển vận chuyển:

Như đã tính toán tại bảng 1.6, khối lượng vật tư xây dựng cho dự án là 38.696,2 tấn. Sử dụng xe tải 10 tấn, nhiên liệu sử dụng là dầu diezel.

Số lượt xe cần để vận chuyển vật tư phục vụ thi công là: 38.696,2 tấn : 10 tấn = 7.740 lượt xe (cả đi lẫn về).

Quãng đường vận chuyển vật liệu xây dựng khoảng 15 km. Như vậy, tổng số km vận chuyển tạm tính là: 7.740 lượt xe x 15 km = 116.100 km.

- Lượng dầu diezel tiêu thụ: 116.100 km x 0,2 lít/km = 23.220 lít.

- Theo hệ số quy đổi dầu diezel (0,5%S) từ lít sang kg là: 1 lít dầu diezel ( 0,85kg, thì: 23.220 lít dầu × 0,85 kg = 19.737 kg ≈ 19,7 tấn dầu diezel.

Tiến độ giai đoạn thi công dự án là 12 tháng (365 ngày). Như vậy, lượng dầu tiêu thụ cho hoạt động vận chuyển mỗi ngày là 0,02 tấn/ngày.

Căn cứ lượng khí thải độc hại phát thải khi sử dụng 1 tấn dầu đối với động cơ đốt trong theo “Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 1, NXB Khoa học kỹ thuật, 1999” thì:

Bảng 4.1. Lượng phát thải các khí độc hại do đốt nhiên liệu đối với động cơ diezen (kg/tấn nhiên liệu)

| Chất ô nhiễm | CO | NO2 | SO2 | CH | Andehit và các hợp chất hữu cơ | Bụi khói |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tải lượng | 0,45 | 1,65 | 0,3 | 1,0 | 0,31 | 0,8 |

(Nguồn: Trần Ngọc Chấn, “Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 1, NXB KHKT”)

Dựa vào lượng phát thải từ việc đốt nhiên liệu đối với động cơ diezen, tính được lượng khí thải phát sinh từ hoạt động này là:

Bảng 4.2. Nồng độ khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật tư xây dựng

| TT | Chất ô nhiễm | Lượng phát sinh (kg/ngày) | Nồng độ khí thải (*)(mg/m3) | QCVN 05:2013/ BTNMT Trung bình 1 giờ (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO | 0,36 | 0,0043 | 30 |
| 2 | NO2 | 1,32 | 0,313 | 0,2 |
| 3 | SO2 | 0,24 | 0,003 | 0,35 |
| 4 | CH | 0,8 | 0,005 | - |
| 5 | Andehit và các hợp chất hữu cơ | 0,24 | 0,003 | - |
| 6 | Bụi khói | 0,64 | 0,008 | - |

Ghi chú:

(*): Nồng độ trung bình (mg/m3) = Tải lượng (kg/ngày) ×106/8/V(m3)

- Ngày làm việc 8h.

- Diện tích vùng chịu ảnh hưởng là quãng đường vận chuyển, diện tích ảnh hưởng 2 bên đường (mỗi bên 10m) và khu vực dự án

+ Diện tích quãng đường vận chuyển: Sđường = d x R

Trong đó: Chiều dài quãng đường trung bình là d = 15km, R = 50m (chiều rộng đường) + 20m (2 bên đường) = 70m; Sđường = 15.000 x 70 = 1.050.000 m2

+ Diện tích khu vực thực hiện dự án: SDA = 5.625m2.

Tổng diện tích vùng ảnh hưởng: S = Sđường + SDA = 1.050.000 + 5.625 = 1.055.625m2.

Ta có: S = 1.055.625 m2, H = 10m (chiều cao phát tán trung bình).

V = S × H = 1.055.625 × 10 = 10.556.250 (m3).

Qua nồng độ ước tính tại Bảng 3.5, so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT thì nồng độ NO2 phát sinh do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng vượt giới hạn cho phép 1,57 lần, các chất ô nhiễm phát sinh còn lại đều nằm trong giới hạn cho phép.

b. Tác động không liên quan đến chất thải

Các phương tiện vận chuyển đất cát và xi măng, sắt thép ra vào khu vực dự án sẽ làm gia tăng mật độ xe trong một khoảng thời gian ngắn, làm tăng khả năng xảy ra tai nạn giao thông trong khu vực dự án.

Do quá trình vận chuyển đất, đá phục vụ cho xây dựng đi qua tuyến đường QL 1A và các tuyến đường chính của địa phương... nên không tránh khỏi vấn đề ô nhiễm bụi và khí thải ảnh hưởng tới các hộ dân cư sống hai bên đường, gây ảnh hưởng đến vấn đề đi lại của người dân tham gia giao thông.

#### 1.1.4. Đánh giá tác động của hoạt động thi công các hạng mục công trình của dự án đối với các dự án có công trình xây dựng

#### 1.1.4.1. Tác động liên quan đến chất thải

##### a. Khí thải phát sinh từ phương tiện thi công trên công trường

Để đánh giá tác động do khí thải từ tất cả các phương tiện thi công (máy ủi, máy san, máy đào, máy trộn bê tông) ta tính toán trong giai đoạn đầu thi công là giai đoạn tập trung số lượng thi công lớn nhất. Số phương tiện thi công trong giai đoạn thi công lớn nhất khoảng 5 phương tiện trong 1 ngày. Lượng nhiên liệu (dầu DO) tiêu thụ của các phương tiện khác nhau, nhưng theo thực tế vận hành của các thiết bị thi công thì bình quân lượng dầu tiêu thụ trung bình một ngày làm việc 8 tiếng của một phương tiện thi công/ngày. Lượng dầu tiêu thụ trong một ngày của phương tiện thi công là: 5 phương tiện x 30 lít/ngày = 300 lít/ngày = 6,25 lít/h. Khối lượng riêng của dầu DO 0,85 kg/lít, hàm lượng lưu huỳnh 0,05%.

Khối lượng dầu DO sử dụng trong một ngày là: 6,25 l/h x 0,85 kg/l = 5,313 kg/h. Tải lượng ô nhiễm của thiết bị máy móc thi công do đốt dầu DO được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 4.3. Hệ số phát thải và tải lượng ô nhiễm của thiết bị máy móc thi công do sử dụng dầu DO

| Thông số | Bụi | SO2 | NO2 | CO | VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) | 4,3 | 20S (S=0,025%) | 55 | 28 | 12 |
| Tải lượng ô nhiễm (kg/h) | 0,024 | 0,105 | 0,29 | 0,15 | 0,065 |

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land pollution. A Guide to rapid source inventory techniques and their use in formulating environmental control strategies - Part I and II)

Ô nhiễm do khí thải của các phương tiện và máy móc khi thi công cùng với việc tăng cường máy móc xây dựng làm gia tăng lượng khí thải độc hại thải ra từ các động cơ như các khí: CO, NOx, SOx… gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của công nhân đang trực tiếp thi công trên công trường.

Tuy nhiên, các máy móc thi công công trình không diễn ra đồng thời cùng một thời điểm mà kéo dài trong vòng 12 tháng nên ảnh hưởng của khí thải từ các thiết bị thi công và từ phương tiện vận tải đến môi trường chỉ mang tính cục bộ, nhất thời. Tác động sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân đang làm việc trên công trường thi công, do đó chủ đầu tư cũng như nhà thầu phải có biện pháp kiểm soát tác động này.

##### b. Tác động đến môi trường nước

Trong giai đoạn thi công xây dựng, nguồn phát sinh nước thải chủ yếu là nước thải sinh hoạt của công nhân, nước thải xây dựng và nước mưa chảy tràn qua mặt bằng khu vực Dự án.

b.1. Nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt của công nhân tại khu vực thi công là nguyên nhân chính gây ảnh hưởng đến chất lượng nước khu vực xung quanh. Nước thải này chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh.

Theo kết quả tính toán tại mục 1.3.1, điểm b, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của công nhân thi công trong giai đoạn xây dựng là 1,4m3/ng.đ, ước tính lượng nước thải phát sinh bằng 100% lượng nước cấp) thì lượng nước thải sinh hoạt phát sinh sẽ là:

Qth = 70 lít × 20 người × 100%/1000 = 1,4 m3/ngày.đêm.

Theo “Báo cáo hiện trạng nước thải đô thị - Viện KHCNMT-ĐH Bách Khoa-HN”, khối lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt do mỗi người đưa vào môi trường hàng ngày nếu không xử lý được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 4.4. Khối lượng các chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt

| TT | Chất ô nhiễm | Khối lượng (g/người/ngày) |
| --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | 45 - 54 |
| 2 | COD | 72 - 86,4 |
| 3 | Chất rắn lơ lửng (SS) | 70 - 145 |
| 4 | Dầu mỡ | 10 - 30 |
| 5 | Tổng N | 6 - 12 |
| 6 | Tổng P | 2,8 - 4,0 |
| 7 | Tổng Coliform (MPN/100ml) | 106 - 109 |

(Nguồn: Báo cáo hiện trạng nước thải đô thị - Viện KHCNMT-ĐHBK-HN)

Dựa vào bảng trên, khối lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được tính như sau:

Bảng 4.5. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| TT | Chất ô nhiễm | Thải lượng (kg/ngày) | Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l) | QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | 0,9 - 1,08 | 321,5 – 355,7 | 50 |
| 2 | COD | 1,44 - 2,175 | 514,3 – 776.8 | - |
| 3 | SS | 1,4 – 2,9 | 500 – 1035,7 | 100 |
| 4 | Dầu mỡ | 0,2 – 0,6 | 71,4 – 214,3 | 20 |
| 5 | Tổng N | 0,12 - 0,24 | 336 - 857 | 50 |
| 6 | Tổng P | 0,056 - 0,08 | 20 – 28,55 | 10 |
| 7 | Tổng Coliform (MPN/100ml) | 5x104 – 5x107 | 5x104 – 5x107 | 5.000 |

Kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy, nước thải sinh hoạt nếu không được xử lý có nồng độ các chất ô nhiễm cao hơn nhiều so với QCVN 14:2008/BTNMT (cột B). Đây là nguồn ô nhiễm đáng kể, nếu không được thu gom xử lý mà thải trực tiếp và nguồn tiếp nhận sẽ gây các tác động trực tiếp đến môi trường sống của công nhân và người dân khu vực dự án

b.2. Nước thải từ quá trình xây dựng

Nước thải xây dựng phát sinh chủ yếu từ hoạt động vệ sinh dụng cụ xây dựng sau giờ làm việc và xịt rửa bánh xe ra vào Dự án… Lượng nước thải này ước tính phát sinh khoảng 0,5 m3/ngày. Nước thải từ quá trình xây dựng tuy không lớn nhưng chứa nhiều cặn lơ lửng, vôi vữa, xi măng, có độ pH cao, có thể ảnh hưởng đến đời sống thủy sinh vật trong nguồn nước tiếp nhận nước thải.

b.3. Nước mưa chảy tràn

Nước mưa chảy tràn sinh ra do lượng nước mưa rơi trên mặt bằng khu vực Dự án. Khi nước mưa chảy tràn qua khu vực công trường có chứa các chất gây ô nhiễm dầu mỡ, cát, sạn, xi măng, gỗ vụn,… hay khu vực có chứa chất thải sinh hoạt không được che chắn kỹ sẽ cuốn theo các chất ô nhiễm và trở thành nguồn nước gây ô nhiễm đến nước mặt, môi trường đất và ngấm xuống đất gây ô nhiễm nguồn nước ngầm trong khu vực.

Lưu lượng nước mưa chảy tràn được ước tính cho lượng mưa lớn nhất theo ngày. Áp dụng công thức tính:

Qmưa = 0,278 x K x I x A (m3/ngày.đêm)

Trong đó:

Q: Lưu lượng cực đại của nước mưa chảy tràn (m3/ngày);

K: Hệ số chảy tràn, phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt đất;

I: Cường độ mưa (m/ngày).

Dữ liệu tính toán:

1.  Hệ số chảy tràn chọn K = 0,6.

2. Lượng mưa của ngày cao nhất theo tài liệu của Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ, lượng mưa cao nhất là 633 mm (tháng 10/2019).

3.  Diện tích dự án là F = 5.625 m2.

Kết quả tính toán như sau:

Qmin = 0,278 x 0,6 x 0,633 x 5.625 = 593,91 (m3/ngày.đêm) = 6,87.10-3 m3/s

Như vậy, lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án tính tối đa có thể đạt khoảng 593,91 m3/ngày.đêm trên toàn khu vực dự án.

Căn cứ theo tài liệu tham khảo thì nồng độ chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn là rất thấp cụ thể như sau:

Bảng 4.6. Nồng độ ô nhiễm của nước mưa chảy tràn

| Chất ô nhiễm | Đơn vị | Nồng độ |
| --- | --- | --- |
| Tổng Nito | mg/l | 0,5 - 1,5 |
| Photpho | mg/l | 0,004 - 0,03 |
| COD | mg/l | 10 - 20 |
| BOD5 | mg/l | 10 - 20 |
| TSS | mg/l | 10 - 20 |

(Nguồn: WHO 1995)

##### c. Chất thải rắn

##### c.1. Chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ công nhân xây dựng tại khu vực Dự án được dự báo là không lớn. Lượng phát thải tính cho 1 công nhân tại khu vực dự án khoảng 0,5 kg/ngày (Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia về CTR năm 2011). Với số lượng công nhân trong giai đoạn này là 20 người, lượng chất thải rắn phát sinh vào khoảng 10 kg/ngày. Thành phần rác thải sinh hoạt chủ yếu là:

- Các chất hữu cơ: Rau, củ, quả, thực phẩm thừa, giấy, bìa carton,…

- Các chất vô cơ: Túi nilon, vỏ hộp nhựa, vỏ chai thủy tinh, kim loại,…

Tuy nhiên, phần lớn công nhân làm việc là người dân địa phương, chỉ nghỉ lại khu vực dự án vào buổi trưa còn tối về sinh hoạt tại gia đình, do đó khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh có thể nhỏ hơn nhiều so với tính toán.

##### c.2. Chất thải rắn xây dựng

Quá trình thi công xây dựng sẽ phát sinh các chất thải xây dựng như:

+ Chất thải sinh khối thực vật: 5 m3.

+ Đất bóc hữu cơ: 2.818,5 m3.

- Chất thải rắn từ quá trình xây dựng:

Chất thải rắn trong quá trình xây dựng công trình chủ yếu là: Bao bì đựng xi măng, vữa xi măng rơi vãi, gạch đá vụn, sắt thép vụn… Lượng phế thải xây dựng ước tính bằng 0,05% khối lượng nguyên vật liệu xây dựng (Định mức vật tư trong xây dựng - Ban hành kèm Công văn số 1784/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng). Khối lượng vật tư xây dựng dự tính để thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật của Dự án là 38.696,2 tấn; ước tính lượng phế thải xây dựng phát sinh là 38.696,2 tấn x 0,05% = 19,35 tấn. Như vậy, khối lượng CTR xây dựng phát sinh là khá lớn. Đây là loại chất thải có thành phần là các chất trơ và không độc hại, một số có thể tái chế hoặc sử dụng cho mục đích khác.

##### c.3. Chất thải nguy hại

Lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là dầu mỡ thải (dạng lỏng sau khi thay cho các phương tiện thi công và giẻ lau dính dầu mỡ từ quá trình vệ sinh...), bình ắc quy cũ, bóng đèn neon sau sử dụng, các vỏ sơn.

Quá trình bảo dưỡng xe định kỳ được thực hiện tại các gara sửa chữa chuyên dụng và không thực hiện trên công trường nên khối lượng chất thải nguy hại tính toán theo bảng dưới đây không bao gồm khối lượng dầu thải từ quá trình bảo dưỡng định kỳ. Trung bình lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới là 7 lít/lần thay. Chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị lớn nhất là 3 tháng/lần (Theo Trung tâm kỹ thuật môi trường đô thị và khu công nghiệp - CETIA).  Số lượng phương tiện vận chuyển và máy móc thi công cần phải thay dầu mỡ sử dụng chủ yếu tại dự án là 5 phương tiện. Vậy lượng dầu mỡ thải phát sinh trên công trường trung bình là: 5 phương tiện x 7 lít/lần.3 tháng = 35 lít dầu mỡ/3 tháng. Khối lượng riêng của dầu mỡ là 0,89 kg/l, thì khối lượng dầu phát thải là: 31,15 kg/3 tháng tương đương 10,3 kg/tháng.

Chất thải nguy hại khác như giẻ lau dính dầu, ắc quy cũ, bóng đèn neon hỏng... phát sinh trung bình khoảng 1,2 kg/100 m2 sàn xây dựng (Theo Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu Công nghiệp - CEETIA, 2007). Dựa trên tổng diện tích sàn xây dựng tại dự án, có thể ước tính được lượng CTNH phát sinh là:

Bảng 4.7. Khối lượng các loại CTNH phát sinh (trừ dầu mỡ)

| Diện tích sàn xây dựng (m2) | Hệ số phát thải (kg/100m2) | Thời gian xây dựng (tháng) | Khối lượng chất thải (kg/tháng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.625 | 1,2 | 18 | 3,75 |

Vậy tổng khối lượng CTNH ước tính phát sinh trong quá trình xây dựng là 14,05 kg/tháng

#### Các loại chất thải này nếu không có biện pháp quản lý, xử lý thích hợp cũng sẽ gây tác động xấu đến môi trường đất, nước, không khí: dầu mỡ dính trong vỏ hộp có thể thâm nhập vào đất làm ô nhiễm đất và nước ngầm. nếu không được thu gom và xử lý sẽ phát sinh ra axit, các kim loại nặng và khí độc ảnh hưởng đến chất lượng đất, nước và sức khoẻ công nhân trên công trường.

#### 1.1.4.2. Tác động không liên quan đến chất thải

##### a. Tiếng ồn

Tiếng ồn do hoạt động xây dựng chủ yếu là do hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thi công (máy xúc, máy trộn bê tông, xe tải,…) Mức ồn các máy móc, thiết bị dự báo phát sinh như sau:

Bảng 4.8. Mức ồn tối đa của các máy móc, thiết bị

| TT | Các phương tiện | Mức ồn cách nguồn 1,5m (dBA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Khoảng | Trung bình |
| 1 | Máy ủi | 79 ( 93 | 86,0 |
| 2 | Máy xúc | 81,0 ( 97,0 | 89,0 |
| 3 | Xe tải | 82,0 ( 94,0 | 88,0 |
| 4 | Máy phát điện | 71,0 ( 82,5 | 77,2 |
| 5 | Máy trộn bê tông | 75,0 ( 88,0 | 81,5 |
| 6 | Máy nén khí | 73,0 ( 88,0 | 81,0 |
| QCVN 26:2010/BTNMT (6 ( 21h) khu vực thông thường | 70 dBA |

(Nguồn: GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, 2003)

Mức ồn cũng như mức độ ảnh hưởng sẽ giảm dần theo sự tăng dần của khoảng cách từ nguồn ồn và có thể dự báo nhờ công thức:

Li = Lp - ΔLd - ΔLc (dBA)

Trong đó:

Li	: mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn gây ồn khoảng cách d (m)

Lp	: mức ồn đo được tại nguồn điểm gây ồn (cách 1,5m)

ΔLd	: mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i

ΔLd	= 20 lg {(r2/r1)1+a}

r1: khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp (m)

r2: khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li (m)

ΔLc : độ giảm mức ồn qua vật cản (khu vực dự án có địa hình rộng thoáng và hầu như không có vật cản nên ΔLc được xem như bằng 0).

Từ các công thức trên, chúng ta có thể tính toán được mức ồn trong môi trường không khí xung quanh. Kết quả tính toán được thể hiện như sau:

Bảng 4.9. Mức ồn của các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công cơ giới theo khảng cách

| Loại thiết bị | Mức ồn dB | Tiếng ồn giảm theo khoảng cách r2 (m) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Máy ủi | 93 | 85 | 79 | 75,5 | 73 | 71,1 | 69,5 | 68,1 | 67 | 66 |
| Máy xúc | 97 | 89 | 83 | 79,5 | 77 | 75,1 | 73,5 | 72,1 | 71 | 70 |
| Xe tải | 96 | 88 | 82 | 78,5 | 76 | 74,1 | 72,5 | 71,1 | 70 | 69 |
| Máy phát điện | 82,5 | 74,5 | 68,5 | 65 | 62,5 | 60,6 | 59 | 57,6 | 56,5 | 55,5 |
| Máy trộn bê tông | 88 | 80 | 74 | 70,5 | 68 | 66,1 | 64,5 | 63,1 | 62 | 61 |
| Máy nén khí | 88 | 80 | 74 | 70,5 | 68 | 66,1 | 64,5 | 63,1 | 62 | 61 |
| QCVN 26/2010/BTNMT: Tiếng ồn khu vực thông thường: 70 dBA (6-21h) và 55dBA (21-6h) |

Như vậy, qua bảng dự báo mức ồn của các phương tiện cho thấy, tiếng ồn phát sinh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cán bộ công nhân làm việc tại khu vực xây dựng bán kính 20m. Từ khoảng cách lớn hơn 60m so với điểm phát sinh tiếng ồn thì mức ồn đạt ngưỡng GHCP của QCVN 26:2010/BTNMT. Do đó, tác động tiếng ồn đến khu vực xung quanh là không đáng kể.

b. Độ rung

Rung động trong quá trình thi công chủ yếu là do hoạt động của các loại máy móc thi công san lấp, vận chuyển nguyên vật liệu. Theo số liệu đo đạc thống kê, mức rung của các thiết bị thi công trong bảng sau:

Bảng 4.10. Mức rung của các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công cơ giới theo khảng cách

| TT | Thiết bị thi công | Mức rung cách máy 10m | Mức rung cách máy 30m | Mức rung cách máy 60m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ủi | 79 | 69 | 59 |
| 2 | Máy gầu ngoạm | 77 | 67 | 57 |
| 3 | Máy khoan | 75 | 65 | 55 |
| 4 | Máy trộn bê tông | 76 | 66 | 56 |
| 5 | Máy phát điện | 82 | 72 | 62 |
| 6 | Xe tải | 74 | 64 | 54 |
| QCVN 27: 2010/BTNMT | 75 | 75 |

Đối với các vị trí cách nguồn 50m thì mức rung đều nhỏ hơn 75dB (nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung - áp dụng với hoạt động xây dựng). Do đó, tác động này được đánh giá ở mức độ nhẹ.

##### c. Tác động đến môi trường văn hóa, kinh tế xã hội

- Tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động trên địa bàn;

- Mở rộng các hàng hóa dịch vụ đặc biệt là trong lĩnh vực vật liệu xây dựng;

- Hoạt động vận chuyển trên tác động tới chất lượng và mỹ quan của các tuyến đường, như việc làm xuống cấp tuyến đường và rơi vãi trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu;

- Trong quá trình thi công, việc vận chuyển vật liệu xây dựng sẽ làm gia tăng số lượng các phương tiện tham gia giao thông, gia tăng nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông tại khu vực.

#### d. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố

##### d.1. Sự cố cháy nổ

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và tồn chứa nhiên liệu, hoặc do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời, gây nên các thiệt hại về người và của trong quá trình thi công. Sự cố có thể xảy ra do nguyên nhân sau:

- Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự cố điện giật, cháy nổ… gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho công nhân;

- Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công (đun nấu, hàn xì ...) có thể gây ra cháy, bỏng hay tai nạn lao động nếu như không có các biện pháp phòng ngừa.

-  Sự cố cháy nổ cũng có thể xảy ra do sét đánh

##### d.2. Sự cố tai nạn lao động

Tai nạn lao động rất dễ xẩy ra đối với các công trình xây dựng, nguyên nhân gây ra các tai nạn lao động như sau:

- Cán bộ, công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành máy móc, thiết bị thi công.

- Quá trình lao động công nhân không được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, không có dây đai an toàn khi làm việc trên cao như xây dựng, sơn tường, lắp đặt đường dây điện, lợp mái...; giàn giáo không đảm bảo an toàn khi xây dựng.

- Tai nạn xảy ra do hiện tượng chập điện, cháy nổ, điện giật trong quá trình lắp đặt đường dây và chạy thử các thiết bị điện.

##### d.3. Sự cố tai nạn giao thông

Dự án nằm sát trên tuyến đường tránh thành phố Vinh, ở giai đoạn thi công này gia tăng mật độ các phương tiện vận chuyển do vậy tai nạn giao thông rất dễ xảy ra. Tai nạn giao thông có thể xảy ra tại khu vực dự án do sự thiếu chú ý của lái xe trong quá trình tiến lùi xe để bốc xúc và đổ nguyên vật liệu, ngoài ra thì tai nạn cũng có thể xảy ra trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu. Đặc biệt là đoạn đường tránh thành phố Vinh có lượng phương tiện tham gia giao thông khá lớn, dân cư sinh sống 2 bên đường. Tai nạn giao thông sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của công nhân vận hành phương tiện cũng như người dân tham gia giao thông trên các tuyến đường vận chuyển.

##### d.4. Sự cố sét, sạt lở

Sự cố sét có thể tác động trực tiếp đến sức khỏe công nhân thi công trên công trường, nghiêm trọng hơn là gây thiệt hại đến tính mạng của công nhân. Sét có thể gây chập, cháy các đường dây dẫn điện, phá hủy công trình, ảnh hưởng đến các máy móc thi công.

Trong quá trình thi công móng của các công trình, nếu gặp trời mưa kéo dài, dễ gây sụt lún đất xung quanh khu vực. Sụt lún có thể gây tai nạn lao động, ảnh hưởng chất lượng công trình thi công và hư hỏng tài sản, thiết bị. Vì vậy, cần có các biện pháp phòng tránh và khắc phục khi thời tiết mưa kéo dài.

### 1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

1.2.1. Giảm thiểu tác động do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị

a. Giảm thiểu bụi phát sinh do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu:

- Các phương tiện vận chuyển vật liệu đến khu vực dự án đảm bảo tiêu chuẩn khí thải theo “TCVN 6438 - 2001. Phương tiện giao thông đường bộ. Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải”.

- Xe chở vật liệu phủ bạt kín thùng xe, chở đúng trọng tải và chạy đúng tốc độ, nguyên vật liệu đều không được chở vượt quá thùng xe và có bạt che phủ.

- Tưới ẩm tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu. Tần suất tưới ẩm 2 lần/ngày vào những ngày thời tiết khô hanh, thời gian tưới ẩm sẽ là 9h sáng và 16h chiều hàng ngày.

- Bố trí 1 vòi xịt nước tại cổng ra vào khu vực công trường và bố trí 1 công nhân làm việc ở đây. Nhiệm vụ của công nhân là tiến hành xịt rửa nếu có bùn, đất bám ở lốp xe, không để bùn đất theo lốp rơi vãi trên đường, gây ra bụi cuốn từ mặt đường.

b. Giảm thiểu ô nhiễm từ khí thải:

Thực tế các biện pháp giảm thiểu tác động từ khí thải của các phương tiện vận chuyển rất khó thực hiện, vì nguồn thải không tập trung. Tuy nhiên, chủ dự án sẽ yêu cầu các nhà thầu thi công áp dụng một số biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của khí thải, bao gồm:

- Tất cả các xe vận tải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động phục vụ dự án.

- Kiểm tra tất cả các thiết bị tại hiện trường, thực hiện điều chỉnh và sửa chữa cần thiết đáp ứng yêu cầu đảm bảo môi trường và yêu cầu an toàn khi thi công.

- Phân phối lượng xe vận chuyển ra vào khu vực dự án, điều tiết các máy móc làm việc phù hợp tránh làm tăng nồng độ các chất ô nhiễm không khí.

Ngoài ra khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải cũng chứa các chất ô nhiễm như bụi, SO2, NO2, CO, CO2, VOC… Để giảm thiểu sự phát thải chất ô nhiễm từ nguồn thải này chủ đầu tư sẽ lựa chọn đơn vị thi công có năng lực và thiết bị hiện đại nhằm hạn chế đến mức thấp nhất lượng khí thải phát sinh.

- Sử dụng phương tiện vận chuyển có trọng tải dưới 10 tấn để tránh làm hư hỏng, ảnh hưởng đến chất lượng công trình giao thông.

- Chủ dự án và nhà thầu thi công sắp xếp, bố trí thời gian, phân luồng, phân tuyến hợp lí trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, tránh tập trung vận chuyển trong một thời gian ngắn vừa làm xuống cấp tuyến đường vừa ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân và hoạt động giao thông trong khu vực.

- Tuân thủ tốc độ quy định đối với từng loại phương tiện trên tuyến đường.

- Hạn chế vận chuyển vào giờ cao điểm có mật độ người và phương tiện qua lại cao như giờ tan tầm…

- Đặt biển cảnh báo khu vực thi công, khu vực nguy hiểm.

- Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu thi công nhà thầu cần tuân thủ tải trọng cho phép để tránh gây hư hỏng tuyến đường, ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân trên khu vực và gây mất an toàn giao thông.

- Chủ dự án cam kết yêu cầu đơn vị thi công sử dụng phương tiện vận chuyển đúng tải trọng theo quy định đối với các tuyến đường vận chuyển.

1.2.2. Giảm thiểu tác động do hoạt động thi công các hạng mục công trình

1.2.2.1 Biện pháp giảm thiểu tác động từ nguồn phát sinh chất thải:

a.1. Giảm thiểu bụi từ công trường thi công

- Lập phương án thi công hợp lý, tiến hành thi công đồng bộ, tránh hiện tượng hạng mục thi công sau ảnh hưởng tới các hạng mục thi công trước.

- Bố trí hàng rào bằng tôn cao 2-3m xung quanh khu vực dự án. Tôn được cố định bằng cọc gỗ xung quanh công trường.

- Trong những ngày nắng, để hạn chế mức độ ô nhiễm khói bụi tại công trường, dự án thường xuyên phun nước khi vận chuyển tập kết nguyên liệu, phun nước tại các trục đường nội bộ chính, các sân bãi tập kết vật liệu xây dựng ít nhất 2 lần/ngày nhằm hạn chế bụi, đất cát theo gió phát tán vào môi trường không khí xung quanh. Thời gian phun nước tưới ẩm hạn chế bụi là 9h sáng và 16h chiều.

- Sử dụng trang thiết bị, máy móc đã qua đăng kiểm định kỳ.

- Định kỳ bảo dưỡng máy móc và thiết bị xây dựng để giảm tối đa lượng khí thải ra.

- Tất cả các công nhân xây dựng phải được trang bị bảo hộ lao động như: khẩu trang, găng tay, mũ bảo hộ, áo bảo hộ lao động… khi làm việc trong;

- Tổ chức 01 đội chuyên trách thu dọn các vật liệu rơi vãi tại xung quanh khu vực công trường và các khu vực phụ cận, đội thu gom gồm 2 người, tiến hành thu gom 01 lần/ngày.

##### b. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước thải

b.1. Nước thải sinh hoạt

- Ưu tiên sử dụng công nhân địa phương, có thể tự túc chỗ ăn ở để hạn chế lượng chất thải phát sinh.

Dự án sử dụng phương án thuê lắp đặt 1 nhà vệ sinh di động tại công trường, gần khu nơi trại tạm. Chất thải từ nhà vệ sinh di động sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ 3 tháng/lần thu gom, vận chuyển đi xử lý.

- Các thông số kỹ thuật của nhà vệ sinh di động như sau:

+ Kích thước: Rộng 90 cm, dài 130 cm, cao 242 cm.

+ Vật liệu: Modul nguyên khối, vật liệu Composite.

+ Nguyên khối đồng bộ có bể chứa chất thải và bồn nước dữ trữ:

+ Bể chứa chất thải: 400lít; Bể dự trữ nước: 350lít.

+ Nội thất đầy đủ: Bồn cầu, gương soi, vòi rửa; quạt thông gió và đèn tiết kiệm điện. Bồn cầu dạng xổm.

- Đối với nước thải vệ sinh tay chân: Thu gom vào hố lắng cát sỏi kích thước 2m x 1,5m x 1m bố trí gần cổng ra vào dự án để xử lý lắng cặn cùng nước thải thi công trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Mức độ khả thi: Quy trình công nghệ, kỹ thuật thu gom xử lý không quá phức tạp, có khả năng thực hiện được.

Hiệu quả của biện pháp: Khi áp dụng các biện pháp nêu trên thì mức độ tác động của nước thải sinh hoạt đến các thành phần môi trường xung quanh được giảm đi đáng kể. Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý đảm bảo quy chuẩn cho phép thải ra môi trường (QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, K = 1,2: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt).

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt sẽ được tháo dỡ và san lấp khi kết thúc quá trình thi công.

b.2. Nước thải từ quá trình xây dựng

- Nước thải xây dựng chủ yếu là nước vệ sinh dụng cụ, thiết bị xây dựng, nước rửa bánh xe ra và dự án được dẫn vào hố lắng dung tích 1m3 (1m×1m×1m), bố trí gần cổng ra vào dự án để lắng cặn trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận là mương.

Hình 4.1. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải thi công

Hố lắng nước thải thi công bao gồm 2 ngăn: 01 ngăn lắng và 01 ngăn lọc cát, nước thải sau khi qua ngăn lọc cát được dẫn ra nguồn tiếp nhận là kênh thoát nước thủy lợi.

Khu vực xịt rửa bánh xe được bố trí bên phải cổng ra vào công trường thi công.

b.3. Nước mưa chảy tràn

- Đào các mương thoát nước xung quanh khuôn viên dự án, dọc tuyến có bố trí các hố ga (10 - 15m/1 hố). Mục đích các hố thu là để xử lý sơ bộ nước mưa chảy tràn bằng phương pháp lắng cơ học để tách các chất rắn cuốn theo trước khi đổ ra hệ thống thoát nước của khu vực, hạn chế được hiện tượng bồi lắng.

- Không tập trung các loại nguyên nhiên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nước để ngăn ngừa rơi vãi làm tắc nghẽn đường thoát thải.

- Nghiêm cấm vứt rác bừa bãi, che chắn nguyên vật liệu tránh bị nước mưa cuốn trôi trong quá trình thi công các công trình của dự án.

c. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn

c.1.Chất thải xây dựng

- Đối với đất đào phát sinh từ việc giải phóng mặt bằng, bóc đất hữu cơ, đào móng xây dựng công trình phát sinh với khối lượng khá lớn sẽ được hoàn thổ ngay khi hoàn thành móng các công trình và tận dụng để trông cây xanh trong khu vực dự án.

- Chất thải rắn như vôi, vữa, gạch vỡ được thu gom tập trung và phân loại để có thể tái sử dụng hoặc sử dụng đắp đường...

- Bao bì xi măng, kim loại vụn, bìa carton sẽ được tận thu để bán phế liệu.

- Lượng rác thải còn lại không có khả năng tái chế cùng với lán trại được dỡ bỏ sau quá trình xây dựng, Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý.

c.2. Chất thải sinh hoạt

- Ưu tiên công nhân địa phương để hạn chế lượng chất thải sinh hoạt phát sinh.

- Phổ biến cho công nhân các quy định vệ bảo vệ môi trường.

- Bố trí 02 thùng đựng rác tại công trường và lán trại với thể tích mỗi thùng là 120l.

- Hợp đồng với đơn vị thu gom rác sinh hoạt tại địa phương để thu gom, xử lý đúng quy định.

- Lập các nội quy về trật tự, vệ sinh và bảo vệ môi trường trong công trường xây dựng.

##### c.3. Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại giai đoạn này chủ yếu là thùng sơn, dầu mỡ thải, dẻ lau dính dầu mỡ, bóng đèn huỳnh quang hỏng… sẽ được phân loại, thu gom vào các thùng composit có nắp đậy đặt tại kho có mái che, gần khu lán trại của công nhân.

Định kỳ 6 tháng/lần liên hệ với đơn vị có chức năng để xử lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại. Chủ dự án sẽ quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

#### 1.2.2.2. Giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải

##### a. Giảm thiểu tác động do việc chiếm dụng đất

- Giảm thiểu tác động do chiếm dụng đất nông nghiệp vĩnh viễn

Mục đích là giảm thiểu những tổn thất về thu nhập đối với các hộ gia đình bị thu hồi vĩnh viễn đất canh tác nông nghiệp, các biện pháp sau sẽ thực thi:

- Đền bù: đền bù đất và hoa màu theo đơn giá vào thời điểm kiểm đếm chi tiết.

- Hỗ trợ: thực hiện các biện pháp hỗ trợ ổn định sản xuất và đào tạo nghề đề xuất trong phương án bồi dưỡng hỗ trợ và tái định cư. - Đối tượng áp dụng: các hộ bị chiếm dụng vĩnh viễn đất nông nghiệp.

- Các chính sách hỗ trợ đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng

Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm: Thực hiện các biện pháp hỗ trợ ổn định sản xuất và đào tạo nghề đề xuất trong phương án bồi dưỡng hỗ trợ. Ngoài ra, khi tuyển lao động thực hiện các công việc đơn giản của Dự án, những hộ gia đình mất đất sẽ là đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng.

Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã: Hỗ trợ trong trường hợp đất thu hồi thuộc quỹ đất công ích của các xã.

Các chính sách hỗ trợ khác:

- Đối với các hộ bị mất đất sản xuất sẽ được đào tạo nghề để chuyển đổi sản xuất phù hợp với các nghề phụ tại địa phương hoặc hỗ trợ về đào tạo nghề, sẽ được xem xét trên cơ sở nguyện vọng nghề nghiệp của người dân bị ảnh hưởng.

- Đối với các hộ dân có đất nông nghiệp phải chuyển đổi sản xuất được cho vay ưu đãi để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi sản xuất.

b. Giảm thiểu tác động hoạt động giải phóng mặt bằng

Khi giải phóng mặt bằng sẽ phát sinh xác thực vật chủ yếu là lúa và cỏ dại. Tuy nhiên, trước thời điểm giải phóng mặt bằng người dân tiến hành thu hoạch trên toàn bộ diện tích nên lượng xác thực vật thải rất nhỏ, bao gồm gốc lúa còn lại và cỏ dại. Khối lượng xác thực vật này được bóc đi chung với đất bóc hữu cơ và được chủ đầu tư thuê công đơn vị có chức năng xử lý đúng quy định.

c. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

- Bố trí thời gian thi công hợp lý, hạn chế thi công cùng một lúc các công đoạn có phát ra tiếng động lớn. Không thi công hạng mục phát sinh tiếng ồn và độ rung lớn vào thời gian nghỉ trưa từ 11h30 ÷ 1h30 và ban đêm từ 20h ÷ 6h sáng hôm sau.

- Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị giảm thanh (như ống xả...) trên các phương tiện thi công nhằm hạn chế phát sinh tiếng ồn.

- Không sử dụng các phương tiện chở quá trọng tải nhằm hạn chế tiếng ồn, độ rung ảnh hưởng đến khu vực công trình, dân cư lân cận.

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động chống ồn cho công nhân, đặc biệt là những công nhân tiếp xúc trực tiếp với các máy móc, phương tiện phát sinh độ ồn lớn như: Máy trộn bê tông, xe ủi...

##### d. An toàn lao động và kỹ thuật an toàn trong công trường

- Có biển báo trên các khu vực thi công.

- Có kế hoạch thi công thích hợp.

- Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng cho các khu vực làm việc vào ban đêm.

- Lắp đặt các tấm lưới theo các tầng thi công để hạn chế gạch đá rơi vãi,...

- Có đầy đủ trang thiết bị an toàn và phòng chống sự cố trong trường hợp khẩn cấp như bình ôxy, cabin, bình cứu hoả,…

- Trang bị các trang phục bảo hộ cho công nhân như quần áo bảo hộ lao động, găng tay, kính bảo vệ mắt, ủng…

- Khi thi công xây dựng, lắp dựng giàn giáo, thiết bị trên cao bắt buộc phải trang bị dây đeo móc an toàn.

- Tập huấn về an toàn lao động thường xuyên.

##### e. Giảm thiểu tác động đến môi trường kinh tế, xã hội

- Đưa ra những quy định nghiêm ngặt với lực lượng thi công về tổ chức, ăn, nghỉ, sinh hoạt, tránh phát sinh mâu thuẫn không đáng có giữa công nhân xây dựng với nhân dân gây mất ổn định xã hội và làm giảm tiến độ dự án.

- Ưu tiên tuyển chọn công nhân ở gần khu vực dự án để giảm lại lượng công nhân ở trong lán trại của khu vực dự án.

- Xử lý nghiêm các hành vi gây rối mất trật tự trong quá trình thi công, làm ảnh hưởng chung đến tiến độ của dự án.

g. Giảm thiểu tác động đến an toàn giao thông khi xây dựng

- Đơn vị vận chuyển cam kết thực hiện đúng luật an toàn giao thông, trong quá trình thực hiện phải được ký kết hợp đồng đảm bảo tiến độ và an toàn.

- Bố trí tuyến đường vận chuyển hợp lý.

- Đặt các biển báo báo hiệu khu vực thi công để mọi người tham gia giao thông giảm tốc độ và chú ý khi đi qua khu vực này.

- Trong trường hợp có hiện tượng ách tắc giao thông thì phối hợp đơn vị có chức năng phân luồng và hướng dẫn xe di chuyển.

##### h. Giảm thiểu tác động do ngập úng

- Ưu tiên thi công hệ thống thoát nước trước để hạn chế hiện tượng ngập úng tại khu vực và đảm bảo cho việc thi công đạt hiệu quả trong mùa mưa.

- Hạn chế thi công các công trình trọng yếu vào mùa mưa bão để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

- Theo dõi thông tin khí tượng thuỷ văn thường xuyên để có kế hoạch ứng phó kịp thời trước tình trạng lũ lụt trong giai đoạn thi công để đảm bảo chất lượng công trình.

##### g. Hoàn phục môi trường sau quá trình xây dựng

- San lấp trả lại mặt bằng tại các công trình tạm như khu lán trại, hố lắng nước thải, mương thoát nước tạm, kho chứa nguyên, nhiên liệu phục vụ thi công xây dựng.

- Các công trình xử lý môi trường như nhà vệ sinh di động, bể lắng sẽ được vận chuyển và dỡ bỏ rồi hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng để vận chuyển, xử lý.

- Hoàn lấp các hố, mương rãnh thoát nước tạm thời trong giai đoạn thi công để tránh ứ đọng nước.

##### f. Biện pháp ràng buộc đối với đơn vị thi công

- Đối với hợp đồng thi công, Công ty sẽ lập thêm các điều khoản về việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phòng ngừa và ứng phó với sự cố môi trường.

- Đơn vị thi công phải có đủ điều kiện năng lực thi công xây dựng theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

- Có đủ kiến trúc sư, kỹ sư thuộc chuyên ngành phù hợp với loại công trình thi công xây dựng, có đủ số lượng công nhân kỹ thuật có chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận.

- Có thiết bị thi công chủ yếu để thi công xây dựng công trình.

##### - Đã thi công xây dựng ít nhất 1 công trình hoặc 2 công trình cùng loại.

#### 1.2.3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động do rủi ro, sự cố

##### a. Công tác an toàn lao động

- Xây dựng và ban hành các nội quy làm việc tại công trường, bao gồm nội quy ra, vào làm việc tại công trường, nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng thiết bị nâng cẩu; nội quy về an toàn điện; nội quy an toàn giao thông; nội quy an toàn cháy nổ ...

- Công nhân được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động;

- Công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị thi công được thực hiện qua đào tạo, thực hành theo các nguyên tắc vận hành và bảo trì kỹ thuật.

##### b. An toàn cho thiết bị

- Thiết bị trước khi đưa vào sử dụng phải được các ban chức năng kiểm tra và được đăng ký sử dụng.

- Vận hành mỗi loại thiết bị, máy móc đều tuân thủ nghiêm các nguyên tắc của nhà sản xuất.

- Tất cả các thợ vận hành được đào tạo chính quy và được cấp giấy chứng chỉ tay nghề.

##### c. Phòng chống cháy nổ và phòng chống sét

Phương án phòng chống cháy nổ

- Chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị thi công tuân thủ nghiêm ngặt các qui định hiện hành về vận chuyển, lưu giữ và Quản lý tốt các vật liệu dễ cháy nổ trên công trường xây dựng.

- Xây dựng và ban hành nội quy phòng cháy, chữa cháy

- Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở an toàn về điện trong thi công và sự tiếp đất của hệ thống, các thiết bị dùng điện.

- Chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện chống cháy như nước, bơm, bình khí CO2… để kịp thời chữa cháy khi có hoả hoạn xảy ra.

- Thiết kế thiết bị tự động ngắt điện cầu dao tổng.

- Tổ chức giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công để kịp thời phát hiện và đưa các giải pháp ứng cứu, xử lý kịp thời.

- Trường hợp khi có sự cố cháy nổ xảy ra, cần phải báo ngay cho lực lượng PCCC của khu vực.. Thực hiện các biện pháp chữa cháy tại chỗ như bình cứu hỏa, cát…trong lúc chờ lực lượng PCCC đến. Trường hợp nếu có người bị thương thì sẽ lập tức đưa ngay đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

Phương án phòng chống sét

- Đối với công trình đang thi công: Lắp đặt công trình chống sét tạm thời có chiều cao lớn hơn chiều cao công trình đang thi công, với hệ thống kim thu sét, dây dẫn và hệ thống tiếp địa có khả năng dẫn điện tốt hơn khả năng dẫn điện của công trình như: Thép mạ đồng, đồng thau, hoặc inox… để phòng chống sét cho công trình đang thi công.

- Không thi công vào những ngày trời có giông để hạn chế sét đánh ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng của công nhân cũng như công trình.

## 2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

### 2.1. Đánh giá, dự báo các tác động

#### 2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn phát sinh chất thải

Trong quá trình hoạt động của tổ hợp dịch vụ thương mại sẽ phát sinh chất thải từ các nguồn sau:

Bảng 4.11. Nguồn gây ô nhiễm có liên quan đến chất thải giai đoạn hoạt động

| TT | Các loại chất thải | Nguồn gây ô nhiễm | Thành phần của các chất gây ô nhiễm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước thải | Nước mưa chảy tràn | Chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân huỷ, cặn lơ lửng, dầu mỡ, vi khuẩn. |
|  |  | Nước thải sinh hoạt từ khu nhà hàng, tổ chức sự kiện, khu dịch vụ. |  |
| 2 | Khí thải | Hoạt động vận chuyển hàng hóa | Tạo ra khí thải COx, NOx, SOx, mùi, bụi |
|  |  | Từ máy điều hòa, máy phát điện, hoạt động đun nấu... |  |
|  |  | Hoạt động xe cộ ra vào dự án |  |
| 3 | Chất thải rắn | Chất thải rắn của khu nhà hàng, tổ chức sự kiện, khu dịch vụ. | Bao bì các loại, giấy loại, túi ni lông, các phần dư thừa của thực phẩm … |
| 4 | Chất thải nguy hại | Hoạt động kinh doanh dịch vụ, sinh hoạt | - Bóng đèn neon hỏng, pin-ac quy, bình xịt muỗi… |

###### a. Bụi và khí thải

a.1. Ô nhiễm bụi và khí thải từ hoạt động giao thông tại dự án

Khi Dự án đi vào hoạt động, các phương tiện giao thông cũng sẽ là một nguồn phát sinh ô nhiễm do khí thải. Các loại phương tiện ra vào khu này bao gồm: Xe ô tô, xe mô tô, xe tải chở hàng hóa ra vào dự án…

Trong quá trình hoạt động, các phương tiện vận tải này với nhiên liệu chủ yếu là xăng và dầu diesel sẽ thải ra môi trường không khí một lượng khói thải tương đối lớn chứa các chất ô nhiễm như NO2, CO, CO2, VOC,... Nồng độ các khí này phụ thuộc vào mật độ xe và chủng loại xe chạy qua khu vực.

Bảng 4.12. Tải lượng ô nhiễm do các phương tiện giao thông

| STT | Chất ô nhiễm | Tải lượng (g/km) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Xăng | Diezel |
| 1 | CO | 60 | 0,69 - 2,57 |
| 2 | VOC | 5,9 | 0,14 - 2,07 |
| 3 | NOx | 2,2 | 0,68 - 1,02 |
| 4 | Muội (C) | 0,22 | 4,28 |
| 5 | SO2 | 0,17 | 0,47 |
| 6 | Chì (Pb) | 0,49 | - |

(Nguồn: Ripid Environmental Assessment, WHO.1995)

Tuy nhiên, do lưu lượng xe ra vào khu dự án phân tán, không diễn ra đồng thời và khu vực dự án rộng, thoáng đãng, xung quanh khu Dự án trồng nhiều loại cây bóng mát nên ảnh hưởng của loại ô nhiễm này là không đáng kể.

a.2. Khí thải từ máy phát điện

Để ổn định cho hoạt động của khu dự án trong trường hợp mạng lưới có sự cố, chủ dự án sử dụng 1 máy phát điện dự phòng với công suất 250 KVA, sử dụng nhiên liệu dầu DO. Trong quá trình vận hành, khí thải từ máy phát điện có chứa các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC), dioxit lưu huỳnh (SO2), Oxit cacbon (CO), hydrocacbon và andehyt (RHO). Các tác nhân trên sẽ là nguồn gây ô nhiễm không khí cho khu vực Dự án.

Khi chạy máy phát điện, định mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 68,9 lít dầu DO/h cho loại máy 250 KVA. Nếu tính theo hệ số quy đổi dầu diezel (0,5%S) từ lít sang kg là: 1 lít dầu diezel = 0,85kg, thì 68,9 lít x 0,85kg = 58,57kg ( 0,059 tấn dầu diezel/h.

Theo phương pháp đánh giá nhanh của WHO, ta có hệ số ô nhiễm của máy phát điện từ đó tính được tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ máy phát điện dự phòng như sau:

Bảng 4.13. Tải lượng các chất ô nhiễm của máy phát điện dự phòng

| TT | Các chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu) | Tải lượng (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 0,71 | 0,017 |
| 2 | SO2 | 20S | 0,476 |
| 3 | CO | 2,19 | 0,052 |
| 4 | NOx | 9,62 | 0,229 |
| 5 | VOC | 0,79 | 0,019 |

(Nguồn: Đánh giá nhanh tải lượng ô nhiễm, WHO, 1995)

Ghi chú: S: là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu (0,25%)

Các loại khí thải trên đều có khả năng gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, máy phát điện dự phòng chỉ hoạt động khi mất điện và các nguồn phát thải này không liên tục, không tập trung mà phân bố rải rác trong không gian rộng thoáng nên lượng khí thải phát sinh sẽ được pha loãng trong không khí, vì vậy nồng độ các khí độc hại này trong môi trường sẽ không lớn nên yếu tố này được đánh giá ở mức độ trung bình, ít ảnh hưởng đến khu vực cộng đồng dân cư xung quanh.

a.3. Khí thải do hoạt động đun nấu

Khói thải từ nhiên liệu sử dụng trong hoạt động nấu nướng tại nhà bếp của nhà bếp phục vụ nhà tổ chức sự kiện, nhà hàng cũng là một nguồn khí thải. Tuy nhiên do việc sử dụng khí gas làm nguyên liệu cho hoạt động nấu nướng nên hoạt động này ít gây tác động tới môi trường không khí và được đánh giá ở mức tác động thấp.

a.4. Mùi hôi từ hệ thống thu gom, thoát nước thải và khu vực tập kết rác thải

Hệ thống thu gom nước thải nếu bị rò rỉ hoặc vỡ đường ống dẫn có thể gây mùi trên khu vực dự án. Ngoài ra khi vận chuyển bùn trong đường ống thoát nước sẽ gây mùi trên diện rộng, ảnh hưởng đến cán bộ ban quản lý, người dân sống trong khu vực và xung quanh Dự án.

Khu vực tập kết chất thải rắn của dự án là nơi sinh ra các Sol khí sinh học có thể phát tán theo gió trong không khí trong khoảng vài chục mét đến vài trăm mét. Trong sol khí thường có các vi khuẩn, nấm mốc… và chúng có thể là những mầm gây bệnh hay nguyên nhân gây những dị ứng qua đường hô hấp.

###### b. Chất thải rắn

b.1. Chất thải rắn sinh hoạt

Nguồn chất thải rắn của Dự án khi đi vào hoạt động chủ yếu là rác thải sinh hoạt của cán bộ nhân viên dự án và khách nhà hàng. Thành phần loại chất thải này chứa nhiều chất hữu cơ, dễ phân huỷ (thức ăn thừa) và các loại khó phân huỷ như vỏ hộp thải, nilon và giấy,... Lấy định mức phát sinh chất thải của mỗi khách hàng  khu kinh doanh dịch vụ thương mại tổ hợp là là 0,1kg/người/ngày, CBNV là 0,2kg/người/ngày, thì lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại dự án như sau:

Bảng 4.14. Tổng hợp dự kiến lượng rác thải sinh hoạt phát sinh

| TT | Hạng mục | Số người | Tiêu chuẩn | Tổng lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khách hàng khu kinh doanh dịch vụ thương mại tổ hợp | 220 | 0,1 kg/người/ngày | 22 kg |
| 2 | Cán bộ công nhân viên | 21 | 0,2 kg/người/ngày | 4,2 kg |
|  | Tổng cộng |  |  | 26,2 kg |

(Nguồn: Giáo trình “Quản lý chất thải rắn” - NXB Xây dựng - GS.TS Trần Hiếu Nhuệ)

Lượng chất thải rắn sinh hoạt này là khá lớn. Thành phần rác sinh hoạt bao gồm bao gồm thực phẩm thừa, giấy loại, túi nilon, bìa carton, chai lọ,...

Bảng 4.15. Thành phần của rác thải sinh hoạt

| TT | Thành phần | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Các chất hữu cơ dễ phân huỷ | 40 - 60 |
| 2 | Các loại bao bì polyme | 25 -35 |
| 3 | Các chất dễ cháy như giấy, gỗ, lá cây | 10 - 14 |
| 4 | Kim loại | 1 -2 |
| 5 | Các chất khác | 3 - 4 |

(Nguồn: Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia về CTR năm 2011)

Rác thải sinh hoạt với thành phần hữu cơ phân hủy nhanh, trong điều kiện khí hậu nóng ẩm tại địa phương, gây mùi hôi thối khó chịu.

Với lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong ngày khá nhỏ nhưng nếu không được thu gom, vận chuyển về bãi tập kết và hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý sẽ gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường khu vực. Đặc biệt đối với mùa mưa, các vị trí thu gom rác không được che chắn thì sẽ bị nước mưa ngấm vào rác và chảy tràn ra mặt đất gây ô nhiễm môi trường, làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước mưa, nước thải và ảnh hưởng tới CBCNV và khách hàng. Dự báo tác động này ở mức tác động mạnh nếu không có các biện pháp giảm thiểu hợp lý.

b.2.  Chất thải rắn nguy hại

Chất thải nguy hại (CTNH) trong giai đoạn này của Dự án bao gồm: Bóng đèn hỏng, pin - acquy, mực in,… với khối lượng ước tính khoảng 3-4 kg/tháng.

Các loại CTNH trên nếu không được thu gom hợp lý và hợp đồng với các đơn vị chức năng để vận chuyển, xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường khu vực Dự án và các vùng lân cận, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Khối lượng và danh sách chất thải nguy hại sẽ được Chủ đầu tư quản lý theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

###### c. Nước thải

c.1. Nước thải sinh hoạt

Khi Dự án đi vào hoạt động, nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của nhân viên văn phòng, trung tâm thương mại và khách hàng. Ước tính lượng nước thải phát sinh bằng 100% lượng nước cấp (theo Nghị định 80/2014 ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải), dựa vào bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nước tại chương 1 ta tính được lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại khu vực dự án là 12 m3/ng.đ

- Đặc trưng của nước thải sinh hoạt là hàm lượng chất hữu cơ rất cao, dao động từ 50-55%, trong nước thải sinh hoạt chứa nhiều vi sinh vật, trong đó có vi sinh vật gây bệnh. Đồng thời, trong nước thải sinh hoạt còn chứa nhiều vi khuẩn phân hủy chất hữu cơ, cần thiết cho các quá trình chuyển hóa các chất bẩn trong nước thải.

Bảng 4.16. Khối lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt hàng ngày

| TT | Chất ô nhiễm | Khối lượng (g/người/ngày) | Thải lượng (kg/ngày) | Nồng độ (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | 45 - 54 | 60,3 - 72,36 | 1.550,1 - 1.860,1 |
| 2 | COD | 72 - 86,4 | 96,48 - 115,78 | 2.480,2 - 2.976,3 |
| 3 | Chất rắn lơ lửng (SS) | 70 - 145 | 93,8 - 194,3 | 2.411,3 - 4.994,9 |
| 4 | Dầu mỡ | 10 - 30 | 13,4 - 40,2 | 344,5 - 1.033,4 |
| 5 | Tổng N | 6 - 12 | 8,04 - 16,08 | 206,7 - 413,4 |
| 6 | Tổng P | 2,8 - 4,0 | 3,75 - 5,36 | 96,4 - 137,8 |
| 7 | Tổng Coliform (MPN/100ml) | 106 - 109 | 106 - 109 | 106 - 109 |

(Nguồn: Báo cáo hiện trạng nước thải đô thị - Viện KHCNMT - ĐH Bách Khoa-HN)

Kết quả ở bảng trên cho thấy tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt là rất cao. Nước thải không xử lý có thể là nguồn gây bệnh truyền nhiễm đối với cán bộ nhân viên, khách hàng của dự án và dân cư khu vực lân cận, đặc biệt là gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận.

c.2. Nước mưa chảy tràn

Nước mưa chảy tràn qua các khu vực mặt bằng của Dự án sẽ cuốn theo đất cát và các chất rơi vãi theo dòng chảy xuống nguồn tiếp nhận. Nếu lượng nước mưa này không được quản lý tốt cũng sẽ gây tác động tiêu cực đến môi trường.

Lưu lượng nước mưa chảy tràn được ước tính cho lượng mưa lớn nhất theo ngày.

Áp dụng công thức tính:

Qmưa = 0,278 x K x I x A (m3/ngày.đêm)

Trong đó:

Q: Lưu lượng cực đại của nước mưa chảy tràn (m3/ngày);

K: Hệ số chảy tràn, phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt đất;

I: Cường độ mưa (m/ngày).

Dữ liệu tính toán:

1.  Hệ số chảy tràn chọn K = 0,6.

2. Lượng mưa của ngày cao nhất theo tài liệu của Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ, lượng mưa cao nhất là 633 mm (tháng 10/2019).

3.  Diện tích dự án là F = 5.625 m2.

Kết quả tính toán như sau:

Qmưa = 0,278 x 0,6 x 0,633 x 5.625 = 593,91 (m3/ngày.đêm) = 6,87.10-3 m3/s

Như vậy, lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án tính tối đa có thể đạt khoảng 593,91 m3/ngày.đêm trên toàn khu vực dự án.

Khi đi vào hoạt động, hầu hết diện tích dự án đã được xây dựng, nước mưa rơi trên mái nhà tương đối sạch cho nên mức độ tác động của nước mưa là nhỏ. Nước mưa được thu gom và chảy trực tiếp vào hệ thống thoát nước mưa của khu vực dự án.

#### 2.1.2. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải

##### a. Tác động do tiếng ồn, độ rung

Khi dự án đi vào hoạt động, tiếng ồn gây ra chủ yếu do các phương tiện đi lại của CBCNV trong Công ty, khách đến mua hàng và các phương tiện giao thông vận chuyển hàng hóa ra vào Dự án.

Tiếng ồn là nguồn gây ô nhiễm khá quan trọng trong hoạt động kinh doanh dịch vụ của Dự án. Tiếng ồn cao hơn tiêu chuẩn cho phép sẽ gây các ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người trực tiếp làm việc tại khu vực đó như mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu, giảm năng suất lao động.

Công ty sẽ có những biện pháp khắc phục các nguồn gây ồn để đảm bảo sức khỏe cho người lao động.  Ngoài ra, khả năng gây ồn của máy phát điện công suất 250KVA khi hoạt động được dự báo là khá cao, ảnh hưởng đến cán bộ nhân viên và khách hàng dự án.  Tuy nhiên, máy phát điện dự phòng chỉ hoạt động khi mất điện và khu vực dự án có không gian thoáng nên tác động này được đánh giá ở mức độ nhỏ.

##### b. Giao thông khu vực

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ làm tăng mật độ giao thông trục đường giao thông Quốc lộ 1A tuyến tránh Vinh, dễ gây ách tắc giao thông và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao, đặc biệt trong giờ cao điểm. Do đó, chủ dự án sẽ có kế hoạch hoạt động hợp lý tránh xảy ra hiện tượng này.

##### c. Kinh tế - xã hội

- Tác động tích cực:

- Đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân trên địa bàn và các xã lân cận trong huyện Hưng Nguyên về các sản phẩm dịch, vật liệu xây dựng và máy công nghiệp.

- Giải quyết công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động tại khu vực và vùng lân cận.

- Tăng nguồn đóng góp cho ngân sách.

- Tác động tiêu cực:

- Tăng lượng khí thải phát sinh do hoạt động giao thông gây ảnh hưởng đến sức khỏe, hoạt động sinh hoạt của người dân địa phương sống dọc theo tuyến đường vận chuyển.

- Làm thay đổi cảnh quan môi trường khu vực.

- Mất an toàn giao thông trong khu vực.

#### d. Rủi ro, sự cố

##### Sự cố tai nạn lao động

- Do  bất cẩn trong lao động, hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động của công nhân có thể gây tai nạn đáng tiếc;

- Quá trình bốc dỡ hàng hóa, nếu không cẩn thận có thể gây tai nạn lao động;

- Thời gian làm việc liên tục và lâu dài có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khoẻ của nhân viên.

##### Sự cố cháy nổ

- Hệ thống cấp điện có thể gây ra sự cố giật, chập, cháy nổ, gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho nhân viên.

### 2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

#### 2.2.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động liên quan đến chất thải

a. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí

##### a.1. Đối với bụi phát sinh từ hoạt động giao thông

- Đề ra nội quy ra vào khu vực dự án đối với toàn thể cán bộ công nhân viên làm việc tại Dự án;

- Bố trí một cách hợp lý hệ thống cây xanh, thảm cỏ xung quanh Dự án để giảm thiểu khả năng phát tán của bụi và tiếng ồn. Tăng cường trồng cây xanh và thảm cỏ để tạo cảnh quan thân thiện môi trường;

- Nhân viên hướng dẫn khách hàng vị trí đỗ và dừng xe hợp lý, nhất là các ngày lễ lớn hoặc chương trình khuyến mãi của nhà hàng;

- Phun ẩm các tuyến đường tiếp giáp với dự án vào các ngày nắng nóng để hạn chế phát sinh bụi;

##### a.2. Đối với khí thải và tiếng ồn của máy phát điện dự phòng

- Để hạn chế tối đa khả năng tác động trực tiếp của khí thải máy phát điện đến môi trường và con người trong khu vực Dự án, Chủ đầu tư bố trí riêng vị trí đặt máy phát điện dự phòng và lắp đặt ống khói máy phát điện để khuếch tán hiệu quả các chất khí gây ô nhiễm;

- Máy phát điện cũng được lắp trên bệ bê tông vững chắc, có tường bao quanh để giảm tối đa tiếng ồn và độ rung.

##### a.3. Giảm thiểu khí thải ở các khu vực nhà bếp

- Nhiên liệu được sử dụng trong khu vực nấu ăn là khí hóa lỏng, có hiệu quả đốt cháy cao, phát thải ít các chất thải khí ô nhiễm nhằm đảm bảo chất lượng môi trường không khí. Bên cạnh đó còn trang bị các thiết bị điện để nấu nướng, là nguồn năng lượng sạch, không phát sinh khí thải.

- Nhà bếp được trang bị thiết bị chụp hút và bộ lọc nhằm khử các chất khí ô nhiễm và khí độc, bố trí của thoát khí cao nhằm khuếch tán nhanh các khí từ nhà bếp ra môi trường bên ngoài.

##### a.4. Đối với mùi phát sinh từ kho tập kết rác, hệ thống thoát nước thải

- Rác thải sinh hoạt được vận chuyển hàng ngày theo giờ cố định, không tập trung lâu ngày gây phân hủy làm phát sinh các loại khí thải như CH4, H2S, NH3,... và mùi hôi thối vào môi trường không khí.

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống thoát nước thải và nắp đậy hố ga, không để các loại khí thải sinh ra từ quá trình phân hủy hợp chất hữu cơ trong nước thải phát tán vào môi trường không khí.

- Định kỳ bảo dưỡng các thiết bị thuộc hệ thống thu gom và thoát nước thải như các loại bơm, khắc phục sự cố nhanh và hiệu quả nhất, đảm bảo quá trình vận hành được xảy ra liên tục.

b. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn

##### b.1. Rác thải sinh hoạt

Chất thải sinh hoạt của Dự án ước tính trong một ngày là 26,2 kg. Chủ đầu tư sẽ xử lý chất thải rắn sinh hoạt như sau:

+ Đối với thực phẩm dư thừa từ hoạt động ăn uống của nhà hàng, thu gom bằng các thùng có nắp đậy và liên hệ người dân có nhu cầu đến thu về làm thức ăn cho gia súc, gia cầm.

+ Đối với chất thải có khả năng tái chế như chai nhựa, lon bia, bao bì carton, phế liệu kim loại… sẽ thu gom bán phế liệu.

+ Đối với các chất thải không có khả năng tái chế, Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý lượng rác thải này đúng quy định.

+ Công tác thu gom, xử lý rác thải tại dự án được thực hiện như sau:

Bố trí nhân viên dọn dẹp, vệ sinh hàng ngày khu vực Dự án;

Tại mỗi phòng của văn phòng công ty và nghỉ ca CBCNV bố trí 01 thùng đựng rác loại 20l;

Tại khu vực kinh doanh dịch vụ bố trí mỗi góc 01 thùng đựng rác loại 20l;

Tại khu vực nhà tổ chức sự kiện bố trí mỗi bên 01 thùng loại 120l  và 01 thùng loại 240l;

Vào cuối các buổi chiều hàng ngày, nhân viên vệ sinh sẽ đi thu gom rác toàn khu vực Dự án vận chuyển về khu tập kết rác dự án, sau đó hợp đồng với Công ty môi trường, cây xanh và xây dựng Hưng Nguyên để thu gom và mang đi đến bãi rác Nghi Yên xử lý đúng quy định.

Hình 4.2. Sơ đồ quy trình thu gom rác thải sinh hoạt

##### b.2. Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại gồm: Bóng đèn hỏng, ắc quy, chai lọ hoá chất tẩy rửa, dầu mỡ thải, mực in…. Chất thải nguy hại được thu gom, tập trung đúng nơi quy định, được bỏ vào thùng kín có dán nhãn, định kỳ 6 tháng liên hệ với đơn vị có chức năng để xử lý. Chủ đầu tư sẽ quản lý theo hướng dẫn tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hình 4.3. Sơ đồ quy trình thu gom rác thải nguy hại

Phương pháp áp dụng dễ thực hiện, hiệu quả và tốn ít kinh phí. Rác thải sinh hoạt và CTNH sau khi thu gom và hợp đồng với các đơn vị xử lý sẽ giảm thiểu tối đa các tác động đến môi trường tự nhiên và xã hội khu vực Dự án.

#### c. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải

##### c.1. Nước mưa

Nước mưa chảy tràn có mức độ ô nhiễm không đáng kể nên được dẫn vào hệ thống thoát nước riêng gồm các rãnh thu nước quanh các công trình, mương bê tông có tấm đan thu nước mưa trên mặt bằng và hộp thu nước mưa trên mái được bố trí xây dựng xung quanh các khu nhà, dọc theo tuyến mương này có bố trí các hố ga có tác dụng lắng đất, cát, và các chất bẩn do nước mưa cuốn theo, sau đó thải ra hệ thống thoát nước chung của thành phố. Hố ga định kỳ 1 tháng/lần nạo vét, khai thông cống rãnh tránh tắc nghẽn làm ngập úng khu vực dự án. Bố trí 10÷15m/1 hố ga.

Hình 4.4. Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa

- Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước mưa. Kiểm tra phát hiện hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời.

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh công cộng để giảm bớt nồng độ các chất bẩn trong nước mưa.

##### c.2. Nước thải sinh hoạt

Phương án thu gom và xử lý nước thải của toàn Dự án được thể hiện theo sơ đồ sau:

Hình 4.5. Phương án thu gom và xử lý nước thải của dự án

Thuyết minh phương án thoát nước chung

  - Nước thải từ nhà vệ sinh

- Nước thải từ các bệ xí, chậu tiểu nhà vệ sinh của dự án được thu gom và xử lý sơ bộ bằng hầm tự hoại 3 ngăn. Nước thải sau xử lý theo đường ống thoát nước của dự án đến bể xử lý nước thải tập trung để tiếp tục xử lý trước khi thoát ra mương tiêu Đông dự án.

  - Nước thải từ nhà bếp

Nước thải từ hoạt động nhà bếp, khu vực ăn uống… được xử lý sơ bộ bằng bể tách mỡ sau đó theo đường ống đến bể xử lý nước thải tập trung để tiếp tục xử lý trước khi thoát ra mương tiêu phía Đông dự án.

  - Nước thải sinh hoạt

Nước thải từ hoạt động rửa mặt, tay chân, lau sàn,… chảy qua song chắn rác để loại bỏ rác thô,  theo đường ống thoát nước đến bể nước thải tập trung để xử lý trước khi thoát ra mương tiêu phía Đông dự án.

##### Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn

Nước thải sinh hoạt: Được phân thành các dòng xử lý:

Dòng thứ 1: Nước thải từ quá trình thải của con người (từ các nhà vệ sinh), nước thải này có hàm lượng BOD và COD cao: Chủ đầu tư sẽ xây dựng các bể tự hoại 3 ngăn để xử lý. Bể tự hoại được đầu tư xây dựng dưới các nhà vệ sinh của Dự án. Cặn ở bể tự hoại định kỳ khoảng 6 tháng sẽ được hút 1 lần bằng cách thuê các phương tiện chuyên dụng. Nước sau quá trình xử lý ở bể tự hoại theo hệ thống thoát nước thải của Dự án, dẫn về bể lắng xử lý nước thải tập trung của Dự án để tiếp tục xử lý.

Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn

Hình 4.6. Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn xử lý nước thải sinh hoạt

Nguyên tắc hoạt động:

Nước thải sinh hoạt từ các bệ xí, chậu tiểu của nhà vệ sinh được thu gom và xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn. Bể tự hoại là công trình làm đồng thời 2 chức năng: Lắng và phân huỷ cặn lắng. Chất hữu cơ và cặn lắng trong bể tự hoại dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí (yếm khí) sẽ bị phân huỷ, một phần tạo các chất khí và một phần tạo ra các chất vô cơ hòa tan. Nước thải qua bể tự hoại được lắng cặn và lên men (cặn lắng chủ yếu là chất hữu cơ không tan). Cặn lắng được giữ trong bể 6 tháng, dưới tác động của vi khuẩn yếm khí cặn được phân hủy thành các chất khí và không hòa tan, nước được lưu từ 3-4 ngày đảm bảo xử lý hiệu quả.

Đánh giá hiệu quả của biện pháp giảm thiểu:

+ Bể tự hoại vận hành đơn giản;

+ Không tốn chi phí vận hành do không sử dụng điện năng, hóa chất,…

+ Yêu cầu kỹ thuật trong lắp đặt vận hành đơn giản.

Chủ dự án sẽ tiến hành bố trí các bể tự hoại như sau:

Dự án bố trí 03 bể tự hoại 3 ngăn để xử lý nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên và khách hàng.

Dòng thứ 2: Nước thải từ nhà bếp sẽ được dẫn qua bể tách dầu mỡ bằng inox (dung tích khoảng 3m3, lắp đặt tại khu vực bếp) trước khi thoát vào hố ga và chảy về bể lắng nước thải tập trung trước khi thoát ra mương tiêu phía đông dự án.

Sơ đồ bể tách dầu mỡ được mô tả trong hình dưới đây:

Hình 4.7. Sơ đồ bể tách dầu mỡ

Cơ chế hoạt động của bể tách dầu mỡ như sau:

- Ngăn lược rác: Nước từ các bồn rửa sẽ chảy trực tiếp vào ngăn 1. Tại đây, giỏ lọc làm nhiệm vụ giữ lại chất thải lớn như: Thức ăn thừa, vụn rau quả,…

- Ngăn tách mỡ: Dòng nước thải từ ngăn 1 có lẫn dầu mỡ theo hướng dòng qua ngăn 2. Lớp mỡ nhẹ nổi lên trên bề mặt, nước thải tiếp tục chảy sang ngăn 3 đi ra ngoài. Ngăn 2 có chức năng tách và giữ lại phần lớn lượng dầu mỡ trong nước thải.

- Lớp dầu mỡ trong ngăn 2 tích tụ mỗi ngày tạo thành lớp váng mỡ và được trục vớt định kỳ (1 tuần/lần) bằng các phương pháp thủ công đơn giản. Váng dầu mỡ vớt lên được hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển xử lý.

Chủ dự án sẽ bố trí 01 bể tách dầu mỡ đặt dưới chân nhà bếp để xử lý sơ bộ nước thải từ khu vực nấu ăn của dự án.

Dòng thứ 3: Nước thải rửa sàn, rửa mặt, tay chân,... loại nước thải này hệ thống mương thoát nước thải qua song chắn rác để loại bỏ bớt rác  và theo hệ thống đường ống dẫn ra mương tiêu úng của khu vực, phía Đông dự án.

Công nghệ xử lý nước thải tập trung

Nước thải tại dự án sau khi xử lý sơ bộ tại bể tự hoại và bể tách dầu mỡ được dẫn về bể lắng tập trung của dự án, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Nước thải sinh hoạt của dự án khoảng 12 m3/ng.đ. Lượng nước thải này được thu gom triệt để và dẫn về bể chứa nước thải tập trung của dự án. Cấu tạo của bể lắng nước thải tập trung:

Hình 4.8. Bể lắng tập trung của dự án

Quy mô bể xây dựng 12 m3, với kích thước D x R x H = 4m x 2m x 1,5m.

Bể được xây dựng kiểu lắng ngang, tại bể lắng nước thải sẽ được tách bỏ các chất không tan ở dạng lơ lửng theo nguyên tắc dựa vào sự khác nhau giữa trọng lượng các hạt cặn có trong nước thải. Nước thải đi vào vùng phân phối nước đặt ở đầu bể lắng, qua vách phân phối, nước chuyển động đều qua vùng lắng đi vào vùng thu nước đặt ở cuối bể. Để phân phối đều nước vào vùng lắng, thường cấu tạo máng có lỗ phân phối đặt suốt chiều dài ngang bể. Để thu nước đã lắng đặt các máng thu nước đều nước ở cuối bể. Cặn lắng được máy có các tấm gạt cặn bằng gỗ gắn vào dầm cầu chạy trên 2 thanh dọc bể, dạt dồn về máng thu ở đầu vào của bể. Nước thải sau bể lắng phải đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B.

Bể lắng tập trung thiết kế chôn ngầm dưới mặt đất. Gia cố thành và đáy bể bằng bê tông, có nắp đậy bằng bê tông. Bùn cặn trong bể được đơn vị môi trường chủ dự án kí hợp đồng định kỳ nạo vét và đổ vào thùng, thu gom và xử lý.

#### 2.2.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải

##### a. Giảm thiểu tiếng ồn, rung

- Tăng cường trồng cây xanh trong khuôn viên dự án.

- Yêu cầu các phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào khu vực dự án hạn chế dùng còi.

- Lắp đệm chống ồn, rung trong quá trình lắp máy phát điện, máy phát điện được đặt trong phòng máy phát điện có hệ thống cách âm.

- Các hoạt động của khu dịch vụ, nhà hàng không hoạt động từ 22h đến 5h sáng hôm sau, để không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong khu vực.

##### b. Giảm thiểu tai nạn giao thông

- Thiết kế và lắp đặt các biển báo, chỉ dẫn để mọi người được biết khi đi lại trong khu vực nội bộ;

- Bố trí đội bảo vệ để kiểm soát tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông tại khu vực nhà máy;

- Tuyên truyền cho các CBCVN và khách hàng nâng cao ý thức thực hiện luật an toàn giao thông.

##### c. Giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội

Tác động tiêu cực đến xã hội là việc gây mất trật tự, an toàn xã hội,… Vì vậy, Chủ dự án phối hợp với chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

##### - Đề ra các nội quy, quy chế nghiêm khắc để xử lý kỷ luật đối với các trường hợp gây mất trật tự, an ninh xã hội.

##### e. Giảm thiểu sự cố trong khu vực dự án

Sự cố tai nạn lao động

Để giảm thiểu tai nạn lao động, Chủ dự án sẽ tiến hành các biện pháp sau:

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, huấn luyện, kiểm tra và nhắc nhở người lao động chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định, về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong đơn vị;

- Xây dựng nội quy, quy trình an toàn lao động theo đúng quy định của Nhà nước.

- Thực hiện chế độ bảo hiểm và chế độ lao động theo đúng luật lao động và Luật bảo hiểm quy định cho cán bộ công nhân làm việc tại dự án.

##### Sự cố cháy nổ

- Xây dựng và thiết kế hệ thống phòng chống cháy, nổ theo tiêu chuẩn TCVN 2622:1995 - Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Sử dụng dây dẫn và các thiết bị điện đảm bảo tiêu chuẩn, công suất không gây chập cháy. Thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị có sử dụng nguồn điện, tránh tình trạng chập mạch điện, cháy dây dẫn...

- Biên soạn nội quy an toàn phòng chống cháy, nổ treo nơi dễ nhìn thấy.

- Trang bị hệ thống báo cháy tự động tại các công trình dự án.

- Trang bị các dụng cụ chữa cháy cầm tay (bình CO2).

- Đảm bảo hệ thống chữa cháy luôn sẵn sàng hoạt động khi có sự cố xảy ra.

- Định kỳ tổ chức thực tập về phòng chống cháy nổ cho cán bộ, nhân viên để nắm vững phương pháp xử lý sự cố và nghiệp vụ phòng chống cháy nổ.

## 3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

### 3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư;

Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường được tổng hợp trong bảng sau:

Bảng 4.17. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

| TT | Chất thải phát sinh | Biện pháp thực hiện |
| --- | --- | --- |
| I. Giai đoạn thi công xây dựng |
| 1.1 | Nước thải |  |
|  | Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công | - Nhà vệ sinh di động - Hệ thống thoát nước tạm - Hố lắng nước thải |
|  | Nước mưa | - Đào rãnh thoát nước mưa tạm thời |
| 1.2 | Bụi, khí thải | - Lập phương án thi công hợp lý, tiến hành thi công đồng bộ. - Bố trí hàng rào tôn cao 2-3m - Tưới ẩm khu vực xây dựng và đường giao thông - Phủ bạt kín xe vận tải - Bảo dưỡng máy móc... - Che chắn các bãi chứa vật liệu - Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân thi công - Vệ sinh mặt bằng cuối ngày làm việc. |
| 1.3 | Chất thải rắn | - Bố trí các thùng rác đúng quy định để thu gom chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại. - Đất bóc hữu cơ một phần được tận dụng đắp đất khu vực trồng cây xanh, phần còn lại hợp đồng đổ thải đúng quy định. - Đất đào hố móng công trình, hệ thống thu gom nước mưa, nước thải, xử lý nước thải tận dụng để đắp nền đường khu đất. - Chất thải có thể tái chế được thu gom, bán phế liệu. - Chất thải không thể tái chế được vận chuyển, đổ thải theo đúng quy định. |
| II. Giai đoạn hoạt động |
|  | Nước thải | - Hệ thống thu gom, thoát nước thải. - Bể tự hoại (3 bể, thể tích bể 10m3). - Bể lắng |
|  | Nước mưa | - Hệ thống thoát nước mưa. |
|  | Chất thải rắn | - Bố trí nhân viên vệ sinh quét dọn và thu gom rác thải hàng ngày. - Hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, đổ thải và xử lý chất thải theo đúng quy định. - Chất thải nguy hại được thu gom và xử lý theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. |
|  | Khí thải | - Bố trí dải cây xanh cách ly theo quy hoạch; - Tưới ẩm khu vực dự án |

### 3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường

Như đã trình bày tại mục 3.1, trong giai đoạn đi vào hoạt động, Chủ dự án sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường, khống chế và phòng ngừa các sự cố ô nhiễm môi trường xảy ra. Cụ thể các công trình xử lý môi trường như sau:

-  Công trình xử lý nước thải:

+ Bố trí hệ thống thu gom, thoát nước thải và nước mưa;

+ Xây dựng 03 bể tự hoại 03 ngăn tại chân công trình nhà vệ sinh để xử lý nước thải nhà vệ sinh.

+ Xây dựng 01 bể tách dầu mỡ đặt tại dưới chân nhà bếp của công trình nhà hàng tổ chức sự kiện.

+ Xây dựng bể lắng tập trung để xử lý nước thải dự án.

- Chất thải rắn:

+ Đầu tư các thùng chứa rác sinh hoạt và rác nguy hại;

+ Hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải rắn.

-  Đối với khí thải:

+ Tưới ẩm các tuyến đường tiếp giáp với dự án vào những ngày nắng nóng để giảm thiểu phát sinh bụi;

+ Trồng cây xanh xung quanh khu vực Dự án.

Bảng 4.18. Kế hoạch thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

| STT | Hạng mục | Số lượng | Đơn vị | Tiến độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công trình xử lý nước thải |
| 1 | Mương thoát nước mưa | 01 | Hệ thống | Hoàn thành trước tháng 02/2023 |
| 2 | Hệ thống thu gom, xử lý nước thải | 01 | Hệ thống |  |
| 3 | Bể lắng ngang xử lý nước thải | 01 | Bể |  |
| 4 | Nhà vệ sinh | 03 | Nhà |  |
| 5 | Bể tự hoại | 03 | Bể |  |
| 6 | Bể tách dầu mỡ | 01 | Bể |  |
| II | Công trình thu gom, xử lý chất thải rắn |
| 1 | Thùng rác thông thường | 08 thùng loại 10l, 14 thùng loại 20l, 03 thùng loại 120l, 02 thùng loại 240l | Hoàn thành trước tháng 06/2023 |
| 2 | Thùng rác nguy hại | 02 | Thùng |  |
| 3 | Hợp đồng xử lý chất thải rắn | 02 | HĐ |  |
| III | Công trình, biện pháp xử lý khí thải |
| 1 | Vòi nước tưới ẩm các đoạn đường tiếp giáp | 1 | Bộ | Hoàn thành trước tháng 07/2023 |
| 2 | Trồng cây xanh và thảm cỏ theo quy hoạch | 20 | Cây |  |

### 3.3. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Bảng 4.19. Dự trù kinh phí xây dựng các công trình xử lý môi trường

| TT | Tên công trình | Kinh phí (Triệu đồng) |
| --- | --- | --- |
| I. Công trình xử lý nước thải | 435 |
| 1 | Hệ thống thu gom và thoát nước mưa | 90 |
| 2 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải | 120 |
| 3 | Bể lắng ngang xử lý nước thải | 70 |
| 4 | Nhà vệ sinh | 75 |
| 5 | Bể tự hoại | 50 |
| 6 | Bể tách dầu mỡ | 30 |
| II. Công trình xử lý chất thải rắn | 60 |
| 1 | Thùng rác thông thường và nguy hại | 25 |
| 2 | Hợp đồng xử lý | 35 |
| III. Công trình xử lý khí thải | 80 |
| 1 | Vòi tưới nước | 20 |
| 2 | Trồng cây xanh và thảm cỏ | 60 |
| Tổng cộng | 575 |

### 3.4. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường

Trong quá trình hoạt động, Chủ dự án có trách nhiệm phân công bộ phận quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường. Trong đó, quy định cụ thể trách nhiệm từng người có năng lực và trình độ quản lý phù hợp với tính chất hoạt động của Tổ hợp dịch vụ thương mại. Tổ chuyên trách về môi trường bao gồm :

- Tổ trưởng: 01 người;

- Nhân viên làm việc trực tiếp: 02 người.

- Nhiệm vụ của tổ chuyên trách môi trường:

- Kiểm tra kiểm soát quá trình thi công và vận hành các công trình bảo vệ môi trường.

- Quản lý các vấn đề môi trường của Tổ hợp thương mại dịch vụ, cụ thể:

+ Thu nhận và quản lý các hồ sơ môi trường;

+ Phối hợp với đơn vị có chức năng thực hiện quan trắc giám sát môi trường định kỳ;

+ Giám sát hoạt động phát sinh chất thải, thường xuyên kiểm tra để phát hiện sự cố và khắc phục các sự cố xảy ra;

+ Theo dõi quá trình thu gom, cập nhật quy định về quản lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt.

## 4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo:

### 4.1. Về mức độ chi tiết của các đánh giá

Các đánh giá tác động tới môi trường của dự án được thực hiện chi tiết, tuân thủ theo trình tự:

- Xác định và định lượng nguồn gây tác động theo từng hoạt động của dự án;

- Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động;

- Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không gian, thời gian và tính nhạy cảm của các đối tượng chịu tác động.

Các đánh giá về tác động của dự án là khá chi tiết và cụ thể. Cũng chính vì vậy mà trên cơ sở các đánh giá, dự án đã đề ra được các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó với các sự cố môi trường một cách khả thi.

### 4.2. Về độ tin cậy của các đánh giá

Công cụ và các phương pháp được sử dụng để đánh giá tác động môi trường, đây là các phương pháp phổ biến nhằm đánh giá đầy đủ, chính xác, khoa học và khách quan về các tác động có thể xảy ra trong từng giai đoạn, cho từng đối tượng. Độ chính xác và tin cậy của các phương pháp này là khá cao.

Việc đánh giá tác động được nêu ra trên cơ sở tham khảo nhiều nguồn tài liệu, sử dụng các phương pháp đánh giá tác động môi trường đã được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam kết hợp với việc đi khảo sát thực tế, điều tra,... Do đó, mức độ tin cậy của các đánh giá là đảm bảo.

Chúng tôi dựa vào một số tài liệu và định tính về các khả năng, xác suất lan truyền ô nhiễm để đánh giá tác động đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội khi xây dựng dự án cũng như khi dự án đi vào hoạt động nên độ tin cậy chỉ ở mức độ tương đối.

Để có được các số liệu chính xác trong quá trình hoạt động của dự án, Chủ dự án sẽ thực hiện chương trình giám sát môi trường và trên cơ sở đó sẽ điều chỉnh, bổ sung các giải pháp thích hợp để kiểm soát ô nhiễm, hạn chế các tác động môi trường không mong muốn.

Đội ngũ tham gia lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường là các thành viên đã được đào tạo chuyên môn về lĩnh vực môi trường, xây dựng; đã có kinh nghiệm nhiều năm. Do đó những dự báo, đánh giá đưa ra khá đầy đủ, mang tính thực tế và độ tin cậy cao.

Các phương pháp được sử dụng để đánh giá và mức độ tin cậy từng phương pháp được tóm tắt ở bảng sau:

Bảng 4.20. Độ tin cậy của các phương pháp đánh giá tác động môi trường

| TT | Phương pháp | Mức độ tin cậy | Nguyên nhân |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phương pháp thống kê. | Cao | Thu thập và xử lý các số liệu về điều kiện khí tượng, thuỷ văn, kinh tế xã hội tại khu vực dự án. |
| 2 | Phương pháp nghiên cứu khảo sát hiện trường. | Cao | Có tính thực tiễn cao và đánh giá đúng bản chất tác động của dự án |
| 3 | Phương pháp lấy mẫu, phân tích, xử lý số liệu trong phòng. | Cao | Phương pháp + dụng cụ + nhân lực đáng tin cậy. |
| 4 | Phương pháp điều tra xã hội học. | Cao | Có tính chất thực tiễn và cụ thể với dự án. |
| 5 | Phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1993. | Trung bình | Dựa vào hệ số ô nhiễm do WHO thiết lập nên chưa thật phù hợp với điều kiện Việt Nam. |
| 6 | Phương pháp so sánh, đối chứng. | Cao | So sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường Việt Nam hiện hành. |
| 7 | Phương pháp kế thừa | Cao | Kế thừa các kết quả nghiên cứu, báo cáo của các dự án cùng loại đã được bổ sung và chỉnh sửa theo ý kiến của hội đồng thẩm định. |

# Chương V

# NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

## 1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

### 1.1. Nguồn phát sinh nước thải

Nguồn phát sinh nước thải đề nghị được cấp phép của dự án là nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt của khách sử dụng các hoạt động thương mại, dịch vụ, ăn uống, cán bộ nhân viên làm việc tại dự án… Nước thải sinh hoạt phát sinh được thu gom thành các dòng thải riêng biệt như sau:

- Dòng thứ nhất: nước thải đẹn từ các bệ xí, tiểu;

- Dòng thứ hai: nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực bếp;

- Dòng thứ ba: nước thải sinh hoạt từ hoạt động rửa chân tay, lau sàn,…

1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa: Lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép là 12 m3/ngày đêm

### 1.3. Dòng nước thải

Số lượng dòng nước thải sau khi xử lý được xả ra môi trường tiếp nhận là 01 dòng nước thải sinh hoạt sau khi xử lý được thải ra hệ thống mương tiêu ứng phía Đông của dự án và thải ra nguồn tiếp nhận là sông Đào.

### 1.4. Các chất ô nhiễm và giát trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các khu vực dự án sẽ được xử lý sơ bộ tại nguồn và được thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: Giới hạn thông số, nồng độ chất ô nhiễm được phép xả thải theo quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT cột B Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt.

### 1.5. Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải

- Vị trí xả nước thải: Tọa độ vị trí xả nước thải (hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 104045’, múi chiếu 30):

| STT | Vị trí | Tọa độ VN2000 |
| --- | --- | --- |
|  |  | X (m) | Y (m) |
| 1 | Tọa độ điểm xả nước thải | 593960 | 2063366 |

- Phương thức xả nước thải: tự chảy

Nước thải sau xử lý được chảy ra hố ga thoát nước của HTXL nước thải, sau đó chảy ra mương tiêu úng phía đông dự án về điểm xả tại nguồn tiếp nhận là sông Đào.

- Chu kỳ xả thải: liên tục

- Thời gian xả thải: 12h/ngày.đêm.

Chất lượng nước thải: Nước thải của dự án sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt.

# Chương VI

# KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau:

## 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư:

### 1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

Bảng 6.1. Kế hoạch vận hành hệ thống nước thải

| Công trình | Quy mô | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung | Công suất 12m3/ngày đêm | 30/6/2023 | 30/9/2023 |

### 1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

1.2.1.Kế hoạch quan trắc với hệ thống xử lý nước thải

Theo quy định tại khoản 5 Điều 21, Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều  của Luật Bảo vệ môi trường, đối với dự án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này (dự án quy định tại Cột 3 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ), việc quan trắc chất thải do chủ dự án đầu tư, cơ sở tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư lập kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải như sau:

Bảng 6.2. Kết hoạch quan trắc nước thải

| Số đợt | Thời gian dự kiến | Số mẫu | Vị trí | Thông số | Quy chuẩn so sánh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lần 1 | Ngày 15/9/2023 | 02 | - 01 mẫu đơn nước thải đầu vào hệ thống xử lý tập trung. - 01 mẫu đơn nước thải đầu ra sau hệ thống xử nước thải tập trung | Thông số quan trắc (11 thông số): pH, BOD5, Tổng chất thải rắn lơ lửng (TDS), Tổng chất thải rắn hòa tan (TSS), Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (tính theo N), Dầu mỡ động thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Phosphat, Tổng Coliform. | QCVN 14:2008/ BTNMT, cột B, K=1 |
| Lần 2 | Ngày 16/9/2023 | 01 | 01 mẫu đơn nước thải đầu ra sau hệ thống xử nước thải tập trung |  |  |
| Lần 3 | Ngày 18/9/2023 | 01 | 01 mẫu đơn nước thải đầu ra sau hệ thống xử nước thải tập trung |  |  |

#### 1.2.2. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch

Đơn vị lấy mẫu phân tích: Công ty Cổ phần quan trắc và xử lý môi trường Thái Dương.

Đại diện: Bà Đoàn Thị Hoa Uyên		- Chức vụ: Phó giám đốc

Địa chỉ: số 24, ngõ 18 phố Phan Văn Trị, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Đơn vị đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, số hiệu VIMCERTS 163.

## 2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

### 2.1. Quan trắc, giám sát môi trường giai đoạn thi công xây dựng

#### a. Môi trường nước thải

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại hố lắng nước thải xây dựng;

- Thông số giám sát: pH, BOD5, TSS, Tổng N, Tổng P, tổng Coliform;

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần;

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

#### b. Chất thải rắn

Giám sát khối lượng chất thải rắn phát sinh hàng ngày trong suốt quá trình thi công xây dựng.

### 2.2. Quan trắc, giám sát môi trường giai đoạn vận hành

#### Giám sát chất thải rắn

Thực hiện hàng ngày trong quá trình hoạt động.

- Thông số giám sát: Khối lượng phát sinh.

- Phân định các loại chất thải phát sinh để quản lý.

Tích hợp kết quả giám sát chất thải và quan trắc môi trường giai đoạn hoạt động trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ.

# Chương VI

# CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường và các pháp luật liên quan khác, Công ty sẽ tự mình và yêu cầu các đơn vị thi công xây dựng cam kết thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ như sau: Trách nhiệm công ty phải thực hiện

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như đã nêu ra trong báo cáo để xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

3. Phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường từ các hoạt động liên quan đến Dự án;

4. Khắc phục ô nhiễm môi trường do các hoạt động của Dự án gây nên;

5. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân trong quá trình thi công xây dựng và khi đi vào hoạt động;

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về môi trường theo quy định;

7. Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra và báo cáo định kỳ về bảo vệ môi trường;

8. Không làm ảnh hưởng đến ruộng nhân khi thoát nước thải;

- Báo các kế hoạch vận hành thử các công trình xử lý chất thải đến Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Lập hồ sơ báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường;

11. Nếu để xảy ra sự cố môi trường sẽ thực hiện các biện pháp sau để xử lý:

- Điều tra, xác định phạm vi, giới hạn, mức độ, nguyên nhân, biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường;

- Tiến hành ngay các biện pháp để ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi trường và hạn chế sự lan rộng, ảnh hưởng đến sức khoẻ và đời sống của nhân dân trong vùng;

- Thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường và các quy định pháp luật liên quan khác;

- Chịu mọi trách nhiệm về hậu quả đối với cộng đồng khu vực xung quanh nếu để xẩy ra sự cố môi trường.

12. Tuân thủ các tiêu chuẩn thải theo quy định và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thực hiện Dự án:

- Nước thải:

+ Nước thải trong giai đoạn thi công xây dựng thải ra nằm trong giới hạn ở cột B của QCVN 40:2011/BTNMT.

+ Nước thải trong giai đoạn hoạt động sau khi xử lý nằm trong giới hạn ở cột B của QCVN 14:2008/BTNMT.

- Chất thải rắn:

+ Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường (theo hướng dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022).

+ Chất thải nguy hại sẽ được thu gom, quản lý, định kỳ báo cáo về Sở TN&MT và phân loại quản lý theo theo hướng dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý.

- Cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống cháy và không để xảy ra hiện tượng cháy nổ.

13. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường như đã nêu ra ở Chương IV sẽ được thực hiện nghiêm túc.

14. Các công trình xử lý môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng và giai đoạn đi vào hoạt động được làm đầy đủ, đảm bảo chất lượng.

15. Chủ đầu tư cam kết thực hiện đầy đủ nghiêm túc nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án và chỉ đưa vào hoạt động khi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường./.

# PHỤ LỤC BÁO CÁO

# Comments

3 tháng thôi

Coi lại đối tượng quan trắc

3 tháng thôi

Coi lại đối tượng quan trắc

# Text boxes

Mương thoát nước đào tạm của dự án

Rãnh

thoát nước

Nước thải thi công

Hố ga

Ngăn lọc cát, sỏi

Kênh thoát nước

Rác sinh hoạt

Quét dọn, thu gom

Thùng rác

Vận chuyển đi xử lý

Rác thải nguy hại

Thu gom

Thùng chứa chất thải nguy hại

Xử lý đúng kỹ thuật

(hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý)

Nước mưa chảy tràn

Lắng  sơ bộ tại các hố ga

Mương tiêu úng phía Đông dự án

Mương thoát nước

Song chắn rác

Nước thải từ khu vực rửa, lau sàn...

Ống thoát nước thải

Nước từ nhà vệ sinh

Bể tự hoại

Hố ga

Mương

Mương tiêu úng phía Đông dự án

Nước từ nhà bếp

Bể tách dầu mỡ

Bể lắng tập trung

Mương thoát nước đào tạm của dự án

Rãnh

thoát nước

Nước thải thi công

Hố ga

Ngăn lọc cát, sỏi

Kênh thoát nước

Rác sinh hoạt

Quét dọn, thu gom

Thùng rác

Vận chuyển đi xử lý

Rác thải nguy hại

Thu gom

Thùng chứa chất thải nguy hại

Xử lý đúng kỹ thuật

(hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý)

Nước mưa chảy tràn

Lắng  sơ bộ tại các hố ga

Mương tiêu úng phía Đông dự án

Mương thoát nước

Song chắn rác

Nước thải từ khu vực rửa, lau sàn...

Ống thoát nước thải

Nước từ nhà vệ sinh

Bể tự hoại

Hố ga

Mương

Mương tiêu úng phía Đông dự án

Nước từ nhà bếp

Bể tách dầu mỡ

Bể lắng tập trung