## BG theo TB392.25
Phụ lục 1:
DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thông báo số ____/TB-BVLBP ngày 07 tháng 08 năm 2025 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tây Ninh)
STT | Danh mục hàng hóa | Tính năng kỹ thuật của hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Dây bơm | - Mục đích sử dụng: Dùng để định lượng và vận chuyển chất lỏng và khí. Tất cả chất lỏng thì được chứa trong cassette, không đi vào thiết bị; - Sử dụng được cho máy OPTI CCA-TS2 (hãng SX: OPTIMedical); - Tiêu chuẩn: ISO 13485/FDA hoặc tương đương. | Cái | 1
2 | Bình khí chuẩn dùng cho máy xét nghiệm khí máu (Calibration Gas) | - Mục đích sử dụng: Dùng để xác định lượng CO2, O2 trong máu; - Sử dụng được cho máy OPTI CCA-TS2 (hãng SX: OPTIMedical); - Tiêu chuẩn: ISO 13485/FDA hoặc tương đương. | Hộp | 2
3 | Cassette Calibration | - Mục đích sử dụng: Được dùng để kiểm tra chất lượng và hiệu chuẩn máy xét nghiệm khí máu; - Sử dụng được cho máy OPTI CCA-TS2 (hãng SX: OPTIMedical); - Tiêu chuẩn: ISO 13485/FDA hoặc tương đương. | Cái | 1
4 | Cassette chuẩn máy (SRC) | - Mục đích sử dụng: Được dùng để kiểm tra chất lượng và hiệu chuẩn máy xét nghiệm khí máu; - Sử dụng được cho máy OPTI CCA-TS2 (hãng SX: OPTIMedical); - Tiêu chuẩn: ISO 13485/FDA hoặc tương đương. | Cái | 1
5 | Control (OPTI Check 3 levels) | - Mục đích sử dụng: Được sử dụng như là chất chuẩn để theo dõi đo lường pH, PCO2, PO2, sodium, potassium, ionized calcium, chloride, lactate, hemoglobin tổng và oxygen bão hòa; - Sử dụng được cho máy OPTI CCA-TS2 (hãng SX: OPTIMedical); - Tiêu chuẩn: ISO 13485/FDA hoặc tương đương. | Hộp | 1
6 | Cassette E-Ca | - Mục đích sử dụng: Dùng để xác định lượng pH, pCO2, pO2, tHb, sO2, Na+, K+, Ca++ trong máu, serum, plasma và mẫu chất lỏng; - Sử dụng được cho máy OPTI CCA-TS2 (hãng SX: OPTIMedical); - Tiêu chuẩn: ISO 13485/FDA hoặc tương đương. | Cái | 150
TỔNG CỘNG: 06 KHOẢN