## TBYT
SỞ Y TẾ TỈNH TÂY NINH |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TÂY NINH
DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2026
(Đính kèm Thông báo số: /TB-BVYDCTTN ngày tháng 02 năm 2026)
Stt | Tên hàng hóa | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đvt | Số lượng đề nghị | Ghi chú
A | Gói số 01: Vật tư y tế tiêu hao
1 | Băng cá nhân bản nhỏ | Kích thước: 19mm x 72mm. Có lớp cách polyethylene ngăn cách giữa vết thương và gạc. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | Miếng | 1200
2 | Bông y tế | 100% bông xơ tự nhiên có tính thấm hút tốt Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Kg | 60
3 | Cốc đựng mẫu xét nghiệm (Sample Cup) | Kích thước: 3.8cm x 1.6cm Chất liệu: polystyrene (PS). Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; EC hoặc tương đương. | Cái | 8000
4 | Cồn 70 độ | Cồn 70 độ Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | Lít | 400
5 | Dây hút đàm nhớt | Size: Fr 16, chất liệu nhựa PVC không độc hại, đóng gói riêng lẻ trong từng túi. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | Sợi | 6
6 | Găng tay khám có bột | Chất liệu cao su thiên nhiên, có bột, chiều dài tối thiểu 240mm, size M. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | Đôi | 11200
7 | Gel siêu âm | Dùng trong siêu âm, màu xanh hoặc trắng. Gel trong không mùi, thân nước, không bọt khí, không cồn, không chất ăn mòn. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Lít | 210
8 | Giấy ghi kết quả đo điện tim | Kích thước 63mm x 30m Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Cuộn | 136
9 | Hóa chất rửa phim X-Quang | Thuốc rửa phim hiện hình - Auto Developer. Thuốc rửa phim hảm hình - Auto Fixer. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 14001, FREESALE hoặc tương đương. | Bộ | 4
10 | Huyết áp kế cơ người lớn (không ống nghe) | Bộ sản phẩm bao gồm: - 01 Túi hơi - 01 Đồng hồ đo - 01 Quả bóp bóng kèm van xả - 01 Túi đựng máy Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | Cái | 20
11 | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần 0,30mm*25mm | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần, kích thước: 0,30*25 mm. Chất liệu: sợi thép y tế không gỉ, tiệt trùng E.O.G. Đóng gói trong vỉ giấy. vỉ nhựa PE/PP bao phim từng cây. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE; FDA hoặc tương đương. | Cái | 1340000
12 | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần 0,30mm*75mm | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần, kích thước: 0,30*75 mm. Chất liệu: sợi thép y tế không gỉ, tiệt trùng E.O.G. Đóng gói trong vỉ giấy. vỉ nhựa PE/PP bao phim từng cây. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE; FDA hoặc tương đương. | Cái | 12700
13 | Kim lấy máu lancet (dùng tay) | Kim chích máu sử dụng một lần Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 500
14 | Kim luồn tĩnh mạch | Kim luồn tĩnh mạch 24G Dùng một lần, vô trùng và không gây sốt. Có cánh, có cổng Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc tương đương. | Cái | 10030
15 | Kim quang dẫn laser nội mạch | Dùng để chiếu xạ trong mạch máu không có vi khuẩn, không có chất gây sốt, vừa vặn với kim luồn tĩnh mạch. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 10000
16 | Máy đo huyết áp điện tử | Máy đo huyết áp người lớn, bơm hơi tự động. Màn hình hiển thị LCD Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 1
17 | Ống nghe người lớn | Ống nghe người lớn Bộ sản phẩm gồm: đầu nghe, màng nghe, chuông, tube Y bằng nhựa PVC, tai nghe. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | Cái | 13
18 | Ống nghiệm EDTA K2 | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, nắp nhựa màu xanh dương, được đóng trên hộp đế thấp. Hóa chất bên trong là EDTA K2 (Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate) kháng đông cho 2ml máu. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc tương đương | Ống | 1200
19 | Ống nghiệm Heparin lithium | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, nắp nhựa màu đen, được đóng trên hộp đế thấp. Hóa chất bên trong là Heparin Lithium ở dạng khô kháng đông cho 2ml máu. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Ống | 1200
20 | Phim dùng cho chụp X-quang y tế (30x40cm) | Kích thước: 30cm x 40cm Phim X quang ướt siêu nhạy Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Tấm | 200
21 | Phim dùng cho chụp X-quang y tế (18x24cm) | Kích thước: 18cm x 24cm Phim X quang ướt siêu nhạy Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Tấm | 100
22 | Que thử đường huyết | Dùng cho máy đo chỉ số đường huyết EASY GLUCO Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | Test | 400
23 | Típ đầu col xét nghiệm xanh có khía | Chất liệu nhựa Polypropylene, màu xanh. Kích thước: 201-1000µl, có khía. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | Cái | 4000
24 | Paraffin | Chất rắn, dạng sáp, màu trắng, không mùi. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 hoặc tương đương | Kg | 50
B | Gói số 02: Hoá chất xét nghiệm
I. Hóa sinh hóa chạy trên máy Erba hoặc tương đương
1 | GLUCOSE | Đo nồng độ Glucose trong huyết tương và huyết thanh. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 1000
2 | UREA/BUN-UV | Đo nồng độ urea trong huyết thanh hoặc huyết tương. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 500
3 | CREATININ | Đo nồng độ Creatinine trong huyết tương, huyết thanh. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 500
4 | AST/GOT/ASPARTATE AMINOTRANSFERASE | Đo nồng độ AST trong huyết tương và huyết thanh người. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 500
5 | ALT/GPT /ALANINE AMINOTRANSFERASE | Đo nồng độ ALT trong huyết tương hay huyết thanh người. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 500
6 | GGT/Gamma-GT/Gamma-Glutamyltransferase | Đo nồng độ Gamma GT trong huyết tương và huyết thanh con người. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 500
7 | CHOLESTEROL | Đo nồng độ Cholesterol toàn phần trong huyết tương và huyết thanh người. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 500
8 | TRIGLYCERID | Đo nồng độ Triglycerides trong huyết thanh hoặc huyết tương. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 500
9 | HDL/Cholesterol Direct | Đo nồng độ HDL-Cholesterol trong huyết tương hoặc huyết thanh. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 500
10 | PROTEIN (TOTAL) | Đo nồng độ Protein toàn phần trong huyết tương và huyết thanh. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 250
11 | Uric Acid | Đo nồng độ acid uric trong huyết tương, huyết thanh. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 250
12 | Calcium Toàn phần | Đo nồng độ calcium trong huyết tương và huyết thanh . TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 250
13 | Calibrator Serum (Human) | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 15
14 | Hóa chất QC (Human) Level I | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm sinh hóa mức bình thường. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 15
15 | Hóa chất QC (Human) Level II | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm sinh hóa mức bất thường. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 15
16 | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Dung dịch tẩy rửa chứa Hypochlorite cho quy trình làm sạch trên máy phân tích sinh hóa. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 350
II. Hóa chất xét nghiệm nước tiểu (sử dụng được trên máy Laura smart).
1 | Test thử nước tiểu 10 thông số hoặc tương đương | Que thử nước tiểu dùng để định tính và bán định lượng 10 thông số hoặc tương đương TCCL: ISO 13485/FDA/CE | test | 500
III. Hóa chất xét nghiệm huyết học Dùng cho máy xét nghiệm huyết học 3 thành phần bạch cầu (Yêu cầu nhà thầu đặt máy)
1 | Dung dịch pha loãng máu toàn phần chạy máy xét nghiệm huyết học | Dùng cho máy xét nghiệm huyết học 3 thành phần bạch cầu TCCL: ISO 13485/FDA/CE | lít | 100
2 | Dung dịch phá vỡ hồng cầu chạy máy xét nghiệm huyết học | Dùng cho máy xét nghiệm huyết học 3 thành phần bạch cầu TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 3000
3 | Dung dịch rửa máy xét nghiệm huyết học | Dùng cho máy xét nghiệm huyết học 3 thành phần bạch cầu TCCL: ISO 13485/FDA/CE | lít | 10
4 | Dung dịch kiểm chuẩn máy mức trung bình | Dùng cho máy xét nghiệm huyết học 19, 20, 21, 22 thông số (3 thành phần bạch cầu) | mL | 9
5 | Dung dịch kiểm chuẩn máy mức thấp | Dùng cho máy xét nghiệm huyết học 19, 20, 21, 22 thông số (3 thành phần bạch cầu) | mL | 9
6 | Dung dịch kiểm chuẩn máy mức cao | Dùng cho máy xét nghiệm huyết học 19, 20, 21, 22 thông số (3 thành phần bạch cầu) | mL | 9

## Sheet1 (hidden)
DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ
(Danh mục đính kèm Quyết định số 738/QĐ-BVYDCT ngày 10/9/2024 của Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh )
Stt | Tên hàng hóa | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đvt | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
A. Gói số 1: Hóa chất xét nghiệm | [5 empty] | 258071400
I. Hóa sinh hóa chạy trên máy Erba hoặc tương đương | [5 empty] | 151271400
1 | GLUCOSE | Đo nồng độ Glucose trong huyết tương và huyết thanh. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 1100 | 11032 | 12135200
2 | UREA/BUN-UV | Đo nồng độ urea trong huyết thanh hoặc huyết tương. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 510 | 9722 | 4958220
3 | CREATININ | Đo nồng độ Creatinine trong huyết tương, huyết thanh. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 510 | 7738 | 3946380
4 | AST/GOT/ASPARTATE AMINOTRANSFERASE | Đo nồng độ AST trong huyết tương và huyết thanh người. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 510 | 12500 | 6375000
5 | ALT/GPT /ALANINE AMINOTRANSFERASE | Đo nồng độ ALT trong huyết tương hay huyết thanh người. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 510 | 12500 | 6375000
6 | GGT/Gamma-GT/Gamma-Glutamyltransferase | Đo nồng độ Gamma GT trong huyết tương và huyết thanh con người. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 260 | 17857 | 4642820
7 | CHOLESTEROL | Đo nồng độ Cholesterol toàn phần trong huyết tương và huyết thanh người. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 700 | 10448 | 7313600
8 | TRIGLYCERID | Đo nồng độ Triglycerides trong huyết thanh hoặc huyết tương. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 700 | 20000 | 14000000
9 | HDL/Cholesterol Direct | Đo nồng độ HDL-Cholesterol trong huyết tương hoặc huyết thanh. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 500 | 78750 | 39375000
10 | ALBUMIN | Đo nồng độ Albumin trong huyết tương và huyết thanh. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 340 | 6418 | 2182120
11 | BILIRUBIN (DIRECT) | Đo nồng độ Bilirubin trực tiếp trong huyết tương và huyết thanh. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 200 | 17500 | 3500000
12 | BILIRUBIN (TOTAL) | Đo nồng độ Bilirubin toàn phần trong huyết tương và huyết thanh. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 200 | 16250 | 3250000
13 | PROTEIN (TOTAL) | Đo nồng độ Protein toàn phần trong huyết tương và huyết thanh. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 260 | 6190 | 1609400
14 | Uric Acid | Đo nồng độ acid uric trong huyết tương, huyết thanh. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 260 | 16865 | 4384900
15 | Calcium Toàn phần | Đo nồng độ calcium trong huyết tương và huyết thanh . TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 350 | 9403 | 3291050
16 | Calibrator Serum (Human) | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 30 | 316667 | 9500010
17 | Hóa chất QC (Human) Level I | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm sinh hóa mức bình thường. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 50 | 190000 | 9500000
18 | Hóa chất QC (Human) Level II | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm sinh hóa mức bất thường. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 50 | 190000 | 9500000
19 | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Dung dịch tẩy rửa chứa Hypochlorite cho quy trình làm sạch trên máy phân tích sinh hóa. TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 350 | 15522 | 5432700
II. Hóa chất xét nghiệm nước tiểu (sử dụng được trên máy Laura smart). | [5 empty] | 6800000
1 | Test thử nước tiểu 10 thông số hoặc tương đương | Que thử nước tiểu dùng để định tính và bán định lượng 10 thông số hoặc tương đương TCCL: ISO 13485/FDA/CE | test | 1000 | 6800 | 6800000
III. Hóa chất xét nghiệm huyết học Dùng cho máy xét nghiệm huyết học 3 thành phần bạch cầu (Yêu cầu nhà thầu đặt máy) | [5 empty] | 100000000
1 | Dung dịch pha loãng máu toàn phần chạy máy xét nghiệm huyết học | Dùng cho máy xét nghiệm huyết học 3 thành phần bạch cầu TCCL: ISO 13485/FDA/CE | lít | 200 | 172500 | 34500000
2 | Dung dịch phá vỡ hồng cầu chạy máy xét nghiệm huyết học | Dùng cho máy xét nghiệm huyết học 3 thành phần bạch cầu TCCL: ISO 13485/FDA/CE | mL | 2500 | 6600 | 16500000
3 | Dung dịch rửa máy xét nghiệm huyết học | Dùng cho máy xét nghiệm huyết học 3 thành phần bạch cầu TCCL: ISO 13485/FDA/CE | lít | 100 | 70000 | 7000000
4 | Dung dịch kiểm chuẩn máy mức trung bình | Dùng cho máy xét nghiệm huyết học 19, 20, 21, 22 thông số (3 thành phần bạch cầu) | mL | 10 | 1400000 | 14000000
5 | Dung dịch kiểm chuẩn máy mức thấp | Dùng cho máy xét nghiệm huyết học 19, 20, 21, 22 thông số (3 thành phần bạch cầu) | mL | 10 | 1400000 | 14000000
6 | Dung dịch kiểm chuẩn máy mức cao | Dùng cho máy xét nghiệm huyết học 19, 20, 21, 22 thông số (3 thành phần bạch cầu) | mL | 10 | 1400000 | 14000000
B. Gói số 2:Vật tư y tế tiêu hao | [5 empty] | 1505362620
1 | Băng chỉ thị nhiệt | Kích thước: 12mm x 55m, dùng trong tiệt khuẩn hơi nước. Mực chỉ thị hóa học, được in theo kiểu sọc chéo, không chứa chì. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA hoặc tương đương. | Cuộn | 20 | 140000 | 2800000
2 | Băng cá nhân bản nhỏ | Kích thước: 19mm x 72mm. Có lớp cách polyethylene ngăn cách giữa vết thương và gạc. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | Miếng | 2000 | 400 | 800000
3 | Băng keo giấy | Kích thước: 2.5cm x 10m. Có thể xé dọc, xé ngang bằng tay. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | Cuộn | 40 | 16000 | 640000
4 | Băng keo lụa cuộn | Kích thước: 2.5cm x 9.1m, chất liệu vải lụa mịn, bóng, độ dính tốt, chống thấm nước, dính tốt trên da. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc tương đương. | Cuộn | 1000 | 42000 | 42000000
5 | Bơm tiêm sử dụng một lần | Bơm tiêm 5ml/cc, 23G. Dùng để tiêm thuốc. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | Chiếc | 6000 | 950 | 5700000
6 | Bông y tế thấm nước | 100% bông xơ tự nhiên có tính thấm hút tốt Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Kg | 180 | 195000 | 35100000
7 | Cốc đựng mẫu | Kích thước: 3.8cm x 1.6cm Chất liệu: polystyrene (PS). Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; EC hoặc tương đương. | Cái | 8000 | 700 | 5600000
8 | Cồn y tế 70 | Cồn 70 độ Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | Lít | 700 | 38500 | 26950000
9 | Cuộn túi đóng gói thuốc sắc | Chiều dài: 400m/cuộn, chiều rộng: 10cm, cân nặng: 9kg Chữ tiếng việt Chất liệu: PET chịu nhiệt, chịu lực, an toàn. | Cặp | 10 | 2100000 | 21000000
10 | Dây truyền dịch | Chất liệu PVC y tế Đóng gói và tiệt trùng riêng lẽ từng bộ dây. Có kim sẵn, kim không có cánh bướm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Sợi | 75 | 5000 | 375000
11 | Dây garo | Chất liệu thun coton, có khoá nhựa. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | Sợi | 22 | 22000 | 484000
12 | Dây máy điện châm | Dây máy điện châm dùng cho máy châm cứu MN- KWD808I | Sợi | 200 | 105000 | 21000000
13 | Dây thở oxy 2 nhánh (người lớn) | Chất liệu nhựa y tế, chiều dài: 2m Đóng gói riêng biệt, tiệt trùng. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | Sợi | 44 | 7800 | 343200
14 | Dầu khoáng masagge | Dung dịch dầu lỏng, trong suốt, không màu. | Chai | 120 | 150000 | 18000000
15 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | Chai | 12 | 115000 | 1380000
16 | Đầu col xanh | Chất liệu nhựa Polypropylene, màu xanh. Kích thước: 201-1000µl, có khía. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | Cái | 500 | 210 | 105000
17 | Gạc y tế tiệt trùng | Chất liệu 100% cotton, tiệt trùng Kích thước: 10 x 10 x 8 lớp Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | Gói | 400 | 15000 | 6000000
18 | Găng tay khám có bột | Chất liệu cao su thiên nhiên, có bột, chiều dài tối thiểu 240mm, size M. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | Đôi | 5000 | 1980 | 9900000
19 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng | Chất liệu cao su thiên nhiên, chiều dài tối thiểu 280mm, có bột, tiệt trùng từng đôi. Các size: 7; 7,5. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | Đôi | 1040 | 8500 | 8840000
20 | Gel siêu âm | Dùng trong siêu âm, màu xanh hoặc trắng. Gel trong không mùi, thân nước, không bọt khí, không cồn, không chất ăn mòn. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Lít | 100 | 34000 | 3400000
21 | Hộp đựng vật sắc nhọn y tế | Chất liệu nhựa HDPE, loại 6,8 lít Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở | Cái | 250 | 38000 | 9500000
22 | Huyết áp kế cơ người lớn | Bộ sản phẩm tiêu chuẩn bao gồm: - 01 Túi hơi - 01 Đồng hồ đo - 01 Quả bóp bóng kèm van xả - 01 Túi đựng máy - 01 Ống nghe Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | Bộ | 13 | 1750000 | 22750000
23 | Hóa chất rửa phim X-quang | Thuốc rửa phim hiện hình - Auto Developer. Thuốc rửa phim hảm hình - Auto Fixer. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, FREESALE hoặc tương đương. | Bộ | 5 | 2100000 | 10500000
24 | Kim châm cứu 0,30*13 mm | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần, kích thước: 0,30*13 mm. Chất liệu: sợi thép y tế không gỉ, tiệt trùng E.O.G. Đóng gói trong vỉ giấy. vỉ nhựa PE/PP bao phim từng cây. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE;FDA hoặc tương đương. | Cái | 50000 | 750 | 37500000
25 | Kim châm cứu 0,30*25 mm | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần, kích thước: 0,30*25 mm. Chất liệu: sợi thép y tế không gỉ, tiệt trùng E.O.G. Đóng gói trong vỉ giấy. vỉ nhựa PE/PP bao phim từng cây. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE;FDA hoặc tương đương. | Cái | 1100000 | 750 | 825000000
26 | Kim châm cứu 0,30*40 mm | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần, kích thước: 0,30*40 mm. Chất liệu: sợi thép y tế không gỉ, tiệt trùng E.O.G. Đóng gói trong vỉ giấy. vỉ nhựa PE/PP bao phim từng cây. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE;FDA hoặc tương đương. | Cái | 150000 | 750 | 112500000
27 | Kim châm cứu 0,30*75 mm | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần, kích thước: 0,30*75 mm. Chất liệu: sợi thép y tế không gỉ, tiệt trùng E.O.G. Đóng gói trong vỉ giấy. vỉ nhựa PE/PP bao phim từng cây. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE;FDA hoặc tương đương. | Cái | 10000 | 750 | 7500000
28 | Kim Laser nội mạch | Dùng để chiếu xạ trong mạch máu không có vi khuẩn, không có chất gây sốt, vừa vặn với kim luồn tĩnh mạch. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương. | Cái | 5000 | 39000 | 195000000
29 | Kim tiêm sử dụng một lần | Dùng để lấy thuốc, 23G, tiệt trùng từng cái Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; ISO 9001; GMP hoặc tương đương. | Chiếc | 10000 | 500 | 5000000
30 | Kim đẩy chỉ vô trùng dùng một lần | Kim đẩy chỉ vô trùng dùng một lần. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | Cái | 10000 | 800 | 8000000
31 | Kim luồn tĩnh mạch | Kim luồn tĩnh mạch 22G Dùng một lần, vô trùng và không gây sốt. Có cánh, có cổng Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE hoặc tương đương. | Cái | 5000 | 3700 | 18500000
32 | Lam kính 7102 | Kích thước 25,4 x 76,2mm; trơn. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | Miếng | 360 | 382 | 137520
33 | Lọ nhựa đựng mẫu PS | Lọ nhựa PS trong suốt, dung tích 55ml, nắp nhựa màu đỏ, có nhãn, tiệt trùng Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc tương đương. | Lọ | 2000 | 1400 | 2800000
34 | Máy đo huyết áp điện tử | Máy đo huyết áp người lớn, bơm hơi tự động. Màn hình hiển thị LCD Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485 | Cái | 5 | 1650000 | 8250000
35 | Máy đo nồng độ oxy trong máu | Chất liệu: Nhựa Plastic, màn hình hiển thị OLED | Cái | 1 | 1260000 | 1260000
36 | Nhiệt kế điện tử | Nhiệt kế điện tử cảm biến hồng ngoại. Chế độ cảnh báo sốt, màn hình hiển thị LCD đèn dạ quang và âm thanh báo. | Cái | 7 | 1150000 | 8050000
37 | Natri Troclosene (Natri Dichloroisocyanurate) 50% | Khử khuẩn y dụng cụ, mỗi viên 5g chứa 2,5g hoạt chất Có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành của Bộ Y tế | Viên | 100 | 5300 | 530000
38 | Ống nghiệm Heparin | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, nắp nhựa màu đen, được đóng trên hộp đế thấp. Hóa chất bên trong là Heparin Lithium ở dạng khô kháng đông cho 2ml máu. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Ống | 1200 | 1000 | 1200000
39 | Ống nghiệm Edta | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, nắp nhựa màu xanh dương, được đóng trên hộp đế thấp. Hóa chất bên trong là EDTA K2 (Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate) kháng đông cho 2ml máu. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc tương đương | Ống | 1200 | 1000 | 1200000
40 | Ống nghe người lớn | Ống nghe người lớn Bộ sản phẩm gồm: đầu nghe, màng nghe, chuông, tube Y bằng nhựa PVC, tai nghe. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | Cái | 4 | 950000 | 3800000
41 | Ống sonde tiểu Foley 2 nhánh người lớn | Chất liệu cao su thiên nhiên. Được đóng gói riêng lẻ, tiệt trùng từng cái. Size: 14,16. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Sợi | 42 | 18000 | 756000
42 | Ống sode dạ dày | Chất liệu nhựa PVC, dẻo, trơn, không độc hại, không gây kích ứng. Có nắp đậy. Size: 16 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Sợi | 17 | 3500 | 59500
43 | Phim dùng cho chụp X-quang y tế (30x40cm) | Kích thước: 30cm x 40cm Phim X quang ướt siêu nhạy Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485, EC, FREESALE | Tấm | 500 | 18500 | 9250000
44 | Phim dùng cho chụp X-quang y tế (18x24cm) | Kích thước: 18cm x 24cm Phim X quang ướt siêu nhạy Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485, EC, FREESALE | Tấm | 300 | 8000 | 2400000
45 | Que thử đường huyết | Dùng cho máy đo chỉ số đường huyết EASY GLUCO Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. | Test | 400 | 8000 | 3200000
46 | Túi chứa nước tiểu | Chất liệu nhưa y tế; có van xả phía dưới. Dung tích: 2000ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Túi | 42 | 7200 | 302400
Tổng cộng (A+B): | [5 empty] | 1763434020
(Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm sáu mươi ba triệu bốn trăm ba mươi bốn ngàn không trăm hai mươi đồng)