## DM báo giá 7,2025
GiÊy ®Ò nghÞ duyÖt gi¸ | DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời gửi báo giá ngày /7/2025 của bệnh viện Phục hồi chức năng Vĩnh Phúc)
STT | Tên thiết bị | Cấu hình, thông số kỹ thuật tham khảo | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú
1 | Máy điện châm Model: SDZ II Hãng sản xuất: Hwato Xuất xứ: Trung Quốc | Yêu cầu chung: | Cái | 10
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau.
- Thiết bị mới 100%
Yêu cầu về cấu hình
- 01 máy chính
- 01 bộ nguồn
- 06 cặp dây dẫn chân kết nối
- 06 cặp kẹp cá sấu
- 06 cặp bản điện cực dán
- 01 tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh - Việt
Thông số kỹ thuật
- Nguồn điện: DC9V/AC220V/AC110V
- Năng lượng đầu vào: 10 VA MAX
- Tần số xung: Có thể điều chỉnh trong khoảng 1~100Hz.
- Thời gian ngắt sóng là 5s, thời gian sóng liên tục là 15s
- Tần số xung đầu ra: Sóng liên tục, sóng dán đoạn, sóng xa
- Chức năng hẹn giờ:
+ Thời gian hẹn giờ 0-30 phút
+ Kết thúc thời gian hẹn giờ sẽ ngắt mạch xung xuất ra
2 | Miếng dán điện cực máy điện châm SDZ II( Điện cực xung dán có chuôi) | Sử dụng cho máy điện châm SDZ II | Cái | 30
Hãng sản xuất: Suzhou Medical Appliance Factory
Xuất xứ: Trung Quốc
3 | Bản cực điện phân 5cm x5 cm | Sử dụng cho máy điện phân dẫn thuốc IONO BASE+ | Cái | 6
Hãng sx: LED SPA
Nước sản xuất: Italy
Tổng cộng: 03 khoản