ĐIỆN ÁP (A. Voltage)

là đại lượng vô hướng đặc trưng cho khả năng thực hiện công di chuyển một hạt điện tích trong điện trường giữa hai điểm.

Điện áp còn gọi là hiệu điện thế hoặc thế hiệu, viết tắt là U hoặc V, có đơn vị là vôn (V).

Nếu tại điểm A có điện thế ѱA và điểm B có điện thế ѱB thì điện áp:

UAB = ѱA - ѱB

Phân loại:

- Theo dạng điện áp phân thành điện áp một chiều, điện áp xoay chiều.

- Theo số pha phân thành điện áp một pha, điện áp ba pha. Đối với hệ thống ba pha có điện áp pha là điện áp giữa một pha và điểm trung tính, điện áp dây là điện áp giữa các pha.

Điện áp là thông số kỹ thuật quan trọng của hệ thống điện.

Theo TCVN 7995: 2009 tương đương với IEC 60038: 2002 về các giá trị điện áp tiêu chuẩn ứng với hệ thống điện có tần số 50 Hz. Đối với mạng điện hạ áp có U < 1000V quy định điện áp tiêu chuẩn là 230/400 V. Điện áp vượt quá 230/400 V thích hợp với các ứng dụng trong công nghiệp nặng và cơ sở thương mại lớn. Điện áp nguồn trong điều kiện vận hành bình thường không nên vượt quá ± 10 % so với điện áp danh nghĩa của hệ thống. Từ 1kV đến 35kV là trung áp. Đối với hệ thống xoay chiều có điện áp danh nghĩa trên 35 kV nhưng không vượt quá 230 kV và các thiết bị liên quan được quy định trong bảng sau:

| Điện áp cao nhất dùng cho thiết bị kV | Điện áp danh nghĩa của hệ thống kV |
| --- | --- |
| (52) | (45) |
| 72,5 | 66 |
| 123 | 110 |
| 145 | 132 |
| (170) | (150) |
| 245 | 220 |
| Các giá trị chỉ ra trong ngoặc là các giá trị không ưu tiên. Khuyến cáo rằng các giá trị này không nên sử dụng đối với các hệ thống sẽ xây dựng trong tương lai. Các giá trị này là điện áp giữa các pha. |  |

Các điện áp trên 220 kV là siêu cao áp.

LÊ VĂN DOANH

Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Bình  Thành (chủ biên) Lý thuyết mạch NXB Khoa học và Kỹ thuật 1980

[2] Larousse Voltage

[3] TCVN 7995 : 2009 về điện áp tiêu chuẩn.