TRUNG TÂM DỮ LIỆU 

TRUNG TÂM DỮ LIỆU (A. Data Centre, Data Center), một hạ tầng tập trung nhiều thành phần tài nguyên tính toán mật độ cao (phần cứng, phần mềm…) làm chức năng lưu trữ, xử lý toàn bộ hệ thống dữ liệu với khả năng sẵn sàng và độ ổn định cao. Các hệ thống hạ tầng của TTDL đều được dự phòng để đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống máy chủ, bao gồm: hệ thống mạng, hệ thống nguồn, hệ thống làm mát, hệ thống báo cháy báo khói, hệ thống quản lý vào ra, hệ thống giá đỡ (rack) và camera quan sát, v.v. 

Theo IBM, TTDL chứa hạ tầng CNTT để xây dựng, chạy và cung cấp các ứng dụng/dịch vụ cũng như để lưu trữ và quản lý dữ liệu liên quan. Bao gồm:

- Hệ thống máy tính doanh nghiệp;

- Các thiết bị mạng và phần cứng liên quan để đảm bảo các hệ thống máy tính kết nối liên tục với Internet hoặc các mạng kinh doanh khác;

- Nguồn cung cấp điện, công tắc điện, máy phát điện dự phòng và hệ thống con kiểm soát môi trường để bảo vệ phần cứng và duy trì hoạt động của TTDL.

TTDL là một trung tâm xử lý các hoạt động công nghệ thông tin và là một kho lưu trữ dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp, đồng thời, nó cũng có nhiệm vụ trả dữ liệu kết quả cho người dùng hay các hệ thống khác. Do đó, việc đảm bảo an toàn, bảo mật và độ tin cậy của TTDL là cần thiết để giúp cho doanh nghiệp có thể hoạt động liên tục. 

TTDL bao gồm ba hệ thống thiết bị công nghệ thông tin chính: 

- Tính toán: gồm bộ nhớ và sức mạnh xử lý để chạy các ứng dụng, thường là các máy chủ dành cho doanh nghiệp;

- Lưu trữ: gồm các thiết bị lưu trữ chính và dự phòng, như: ổ đĩa cứng, ổ băng từ, bộ nhớ thể rắn (SSD);

- Mạng: gồm một loạt các thiết bị mạng như: bộ định tuyến và chuyển mạch, bộ điều khiển và tường lửa. 

Ngoài các thiết bị công nghệ thông tin, các TTDL đều có các thiết bị hỗ trợ cơ sở hạ tầng, bao gồm: 

- Kiểm soát môi trường: các hệ thống và cảm biến theo dõi luồng không khí, độ ẩm và nhiệt độ trong phòng đảm bảo ở mức quy định;

- Giá đỡ máy chủ: hầu hết các thiết bị của TTDL được đặt trong các giá đỡ hoặc trong các tủ;

- Nguồn cung cấp điện: hệ thống điện vận hành và dự phòng để sử dụng ngay cả khi có sự cố mất điện ngắn hoặc dài hạn;

- Cáp và hệ thống quản lý cáp: hệ thống và thiết bị để giúp cho cáp được ngăn nắp và dễ sửa chữa. 

TTDL lớn thường được đặt trong các tòa nhà chuyên dụng dành riêng. TTDL nhỏ hơn thường được đặt trong các phòng của các tòa nhà đa chức năng. Các TTDL nên được đặt gần các nguồn điện ổn định và gần các điểm kết nối mạng tốc độ cao. Không nên đặt TTDL ở trong hoặc gần vùng lũ lụt hay vùng dễ bị ảnh hưởng bởi các nguy cơ môi trường. TTDL cũng cần được đảm bảo an ninh, phòng cháy chữa cháy tốt cùng các hệ thống giám sát phù hợp khác. 

Ở cấp doanh nghiệp, TTDL cần được bảo vệ bằng các kiểm soát bảo mật logic và vật lý nghiêm ngặt. Tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng cho các TTDL đã được Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông công nhận do Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI - American National Standards Institute) đưa ra năm 2005, được sửa đổi hai lần vào các năm 2008 và 2010 (tiêu chuẩn ANSI/TIA-942). TIA-942 xác định bốn mức tiêu chuẩn hạ tầng. Mức đơn giản là tiêu chuẩn TIA cấp 1 (Tier 1), mức độ nghiêm ngặt nhất là tiêu chuẩn TIA cấp 4 (Tier 4). Chuẩn quốc tế Tier 3 là tiêu chuẩn phổ biến nhất được dùng để đánh giá chất lượng của các TTDL.

	Tier 1
	- Các thiết bị công nghệ thông tin chỉ được cung cấp bởi một đường dẫn đơn mà không có dự phòng. 

- Công suất của các thành phần không có dự phòng. 

- Mức độ sẵn sàng: 99,671%. 

	Tier 2
	- Các thiết bị công nghệ thông tin tương đương hoặc cao hơn mức Tier 1. 

- Hạ tầng và các thành phần đều được dự phòng. 

- Mức độ sẵn sàng: 99,741%. 

	Tier 3
	- Mức này đáp ứng hoặc vượt qua mức Tier 1 và 2. 

- Các thiết bị công nghệ thông tin được cung cấp bởi nhiều đường độc lập. 

- Mọi thiết bị được cung cấp nguồn điện kép và cấu trúc liên kết phù hợp với kiến trúc của TTDL. 

- Mức độ sẵn sàng: 99,982%. 

	Tier 4
	- Mức này đáp ứng hoặc vượt qua mức Tier 1, 2 và 3. 

- Tất cả hệ thống làm lạnh phải độc lập với chế độ nguồn kép. 

- Mức độ sẵn sàng: 99,995%. 


Các TTDL sơ khai được hình thành từ các phòng máy tính khổng lồ từ thập niên 1940, tiêu biểu là ENIAC. Các hệ thống máy tính đời đầu khá phức tạp và đòi hỏi một môi trường đặc biệt để vận hành. Một máy tính lớn cần rất nhiều điện năng và phải được làm mát để tránh bị quá nóng. Do chứa nhiều dữ liệu quan trọng, các TTDL được thiết kế bài bản để kiểm soát truy cập vào phòng máy tính và các hệ thống tính toán. Sự ra đời của Linux miễn phí vào thập niên 1990 đã mang đến khái niệm “máy chủ”, cho phép chia sẻ tài nguyên giữa nhiều người dùng. Sự phát triển của mạng máy tính đã dẫn đến việc đặt các máy chủ trong một phòng riêng của các tổ chức. Thuật ngữ “TTDL” ra đời từ đây để nói về các phòng máy tính được thiết kế để chứa các máy chủ.

Các TTDL bùng nổ cùng với bong bóng dot-com trong các năm 1997 - 2000. Nhiều công ty bắt đầu xây dựng TTDL Internet (IDC) để đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định hơn. Tiếp đó, thuật ngữ TTDL đám mây (CDC) ra đời để chỉ các TTDL lớn hơn có khả năng cung cấp TTDL cho các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng. 

Việt Nam đã ban hành Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9250: 2012 về Trung tâm Dữ liệu - Yêu cầu về Hạ tầng kỹ thuật viễn thông, được biên soạn trên cơ sở tiêu chuẩn TIA-942 (2005). 

Nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam, đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sử dụng các dịch vụ TTDL để giảm chi phí đầu tư và duy trì, đồng thời, xuất hiện nhiều nhà cung cấp dịch vụ TTDL đám mây (như Viettel IDC, FPT Telecom, Nhân Hòa, Mắt Bão, v.v.) cho các doanh nghiệp lớn nhỏ.

TRƯƠNG ANH HOÀNG
Tài liệu tham khảo

1. What are Data Centers? IBM Cloud Education, https://www.ibm.com/cloud/learn/data-centers

2. What is a data center? https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/what-is-a-data-center.html

