## DM Hàng hóa 2025 (Đợt 2)
SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU ĐỨC |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ ĐỢT 2 NĂM 2025
(Đính kèm thông báo mời chào giá số: /TB-TTYT, ngày tháng 04 năm 2025 của Trung Tâm y Tế huyện Châu Đức)
STT | Danh mục hàng hóa | Thông số, đặc tính kỹ thuật mời chào giá | Đơn vị tính | Qui cách kỹ thuật/ đóng gói | Số lượng đề xuất sử dụng trong 03 tháng.
1 | Băng thun 7,5cm x 4,5m | - Băng thun màu trắng, sợi polyester, spendex và sợi bông, trọng lượng 90 g/m2, co giãn ≥ 200%, có kiểm tra vi sinh. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. Chứng nhận MD 92825 - Băng thun cuộn 7,5cm x 4,5m (2 móc). | Cuộn | Thùng 40 cuộn | 50
2 | Bơm tiêm 3ml, kim 23G x 1; 25G x 1; 25G x 5/8 | - Bơm tiêm nhựa liền kim 3 ml, cỡ kim 23G, 25G sắc nhọn. - Đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp nhựa đậy. Thân kim làm bằng thép không gỉ có đủ độ cứng, bề mặt nhặn bóng. - Gioăng (đầu bịt pít tông) kín khít có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc. - Không chứa độc tố DEHP. - Đóng gói vô trùng. Dùng để tiêm sử dụng một lần. | Cái | 01 chiếc/ túi | 8000
3 | Bơm tiêm 5ml, kim 25G x 1 | - Bơm tiêm nhựa liền kim 5 ml, cỡ kim 23G, 25G sắc nhọn. - Đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp nhựa đậy. Thân kim làm bằng thép không gỉ có đủ độ cứng, bề mặt nhặn bóng. - Gioăng (đầu bịt pít tông) kín khít có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc. - Không chứa độc tố DEHP. - Đóng gói vô trùng. Dùng để tiêm sử dụng một lần. | Cái | 01 chiếc/ túi | 3000
4 | Chỉ nylon 5/0 kim tam giác 16mm, 3/8C | Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde | Tép | Hộp/ 24 tép | 24
5 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn G22 | Có đầu bảo vệ bằng nhựa cứng, có cánh , có cửa, thép không gỉ,polypropylene,polyethylene,polyacetal | Cái | Hộp 100 cái | 400
6 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn G24 | Có đầu bảo vệ bằng nhựa cứng, có cánh , có cửa, thép không gỉ,polypropylene,polyethylene,polyacetal | Cái | Hộp 100 cái | 400
7 | Kim rút thuốc G18 | - Kim: được làm bằng thép không gỉ - Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ - Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. - Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế - Sản phẩm đóng gói trong túi riêng, không có độc tố và chất gây sốt - Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | Hộp 100 cái | 400
8 | Ống nghiệm Heparine | * Kích thước 12x75. Nắp màu đen. * Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparin lithium. * Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml trên nhãn ống. * Dùng xét nghiệm Ion đồ Na+, K+, Ca2+, Cl-... trừ Li+. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcool trong máu. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2003 của Đan Mạch cấp. * Có giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế cấp. | Ống | Thùng/ 2.400 ống | 9000
9 | Cồn 70 độ | Thành phần: - Cồn (70%) vol - Nước cất Công dụng: - Sát trùng - Tẩy vết bẩn thông thường - Sử dụng để sát khuẩn tay, dụng cụ trong gia dụng, y tế" | Lit | Chai 1 lít | 110
10 | Cồn 96 độ | Thành phần: - Cồn (96%) vol - Nước cất Công dụng: - Sát trùng - Tẩy vết bẩn thông thường - Sử dụng để sát khuẩn tay, dụng cụ trong gia dụng, y tế | Lít | Can 30 lít | 30
11 | Nước cất 2 lần | 1. Hàm lượng cặn SiO2, mg/l ≤ 0.02 2. Amoniac và muối amoni (NH4), mg/l ≤ 0,00 3. Sunfat (SO4), mg/l ≤ 0,4 4. Clorua (Cl), mg/l ≤ 0,02 5. Sắt (Fe), mg/l ≤ 0,01 6. Đồng (Cu), mg/l ≤ 0,0001 7. Nhôm (Al), mg/l ≤ 0,001 8. Độ cứng (Ca + Mg), mg/l ≤ 0,00 9. pH 5,5-6,5 10. Độ dẫn điện riêng K, MS.cm-1 ≤ 1 11. Tổng chất rắn hoà tan (TDS) ≤ 0,5 | Lít | Can 20 lít | 100
12 | Gel siêu âm | Dạng gel bôi ngoài da, dùng hỗ trợ trong quá trình siêu âm | Can | Can/ 5lít | 10
13 | Que thử đường huyết và kim lấy máu | - Que thử được thiết kế sáng tạo với 8 điện cực bằng bạc nên cho kết quả đo có độ chính xác cao và rất ổn định. - Dải đo HCT rộng (20-70%): cho kết quả đo đường huyết chính xác với cả những người có tỷ lệ hồng cầu thấp, nhi sơ sinh cũng như phụ nữ mang thai. - Không cần nhập mã code khi gắn que thử vào máy, tiết kiệm, đơn giản, hiệu quả, tránh sai sót. Mẫu lấy máu ít 0,5 uL. Cho kết quả nhanh chỉ sau 5s. Độ chính xác: 98,8%. - Kim nút xoắn được thiết kế để phù hợp với hầu hết các thiết bị cho phép sử dụng phổ biến và có nhiều loại đa dạng (21-33G). Tương thích với hầu hết các thiết bị lấy máu - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 | Test | Hộp / 25 Test | 14000
14 | Kim đẩy chỉ vô trùng dùng 01 lần | Kim đầy chỉ vô trùng loại dùng 01 lần gồm phần đẩy chi đầu bằng và phần cán. Đường kính thân kim: 0.16mm~0.45mm Độ dài thân kim: 1.3mm~100mm Kích thước: 0.30x33mm và 0.30x45mm. Thân kim được làm bằng thép y tế không gì, có khả năng chống ăn mòn | Cái | 5 Cái/ vì | 2000
15 | Kim tiêm 23G | - Kim: được làm bằng thép không gỉ - Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ - Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. - Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế - Sản phẩm đóng gói trong túi riêng, không có độc tố và chất gây sốt - Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | Hộp 100 cái | 2000
16 | Chỉ chromic 4/0 kim tròn 26mm. 1/2C (kim tròn) | - Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm - Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen thanh mạc ruột bò (không phải cừu hoặc dê), sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat. | Tép | Hộp/ 24 tép | 300
Ghi chú: Tên hàng hóa, kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tỉnh năng kỹ thuật khi mô tả. Đơn vị cung cấp báo giá có thể báo giá hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu về quy cách đóng gói, tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tỉnh kỹ thuật, tỉnh năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn so với yêu cầu cơ bản

## MAUBAOGIA
Tên nhà thầu:
Địa chỉ nhà thầu
Mã số thuế:
Người liên hệ
Email:
Số điện thoại liên hệ:
BẢNG CHÀO GIÁ
Mã hồ sơ:
Tên dự toán: (ghi theo tên thông báo mời chào giá)
Kính gửi: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU ĐỨC
Công ty chúng tôi trân trọng gửi đến Bệnh viện bảng chào giá như sau:
Hiệu lực của báo giá: 240 ngày kể từ ngày ký
(Mẫu số: TTYTCĐ-BGHCSP.04.2025)
THÔNG TIN MỜI BÁO GIÁ | [5 empty] | THÔNG TIN BÁO GIÁ CỦA NHÀ THẦU
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
STT | Mã tham chiếu | Tên hàng hóa mời báo giá | Thông số kỹ thuật mời báo giá | Đơn vị tính | Số lượng mời báo giá | Tên thương mại | Mã HS | Mã sản phẩm | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Nước chủ sở hữu | Hãng chủ sở hữu | Thông số kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Đơn giá có VAT (VNĐ) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (nếu có) (VNĐ) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ) | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Giá kê khai | Đơn vị tính theo giá kê khai | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá niêm yết | Đơn vị tính theo giá niêm yết | Mã hồ sơ niêm yết giá | Giá trúng thầu (nếu có) | Thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu | Phân loại về đơn vị báo giá
1
2
3
4
5
Báo giá này có hiệu lực trong vòng 240 ngày kể từ ngày báo giá
Chúng tôi cam kết: * Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. * Giá trị của các hàng hóa/dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. * Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
…..., ngày tháng năm 2025
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NHÀ THẦU
Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên

## HD NHẬP DỮ LIỆU
PHẦN THÔNG TIN CHUNG
STT | Hạng mục dữ liệu | Hướng dẫn nhập dữ liệu
1 | Mã hồ sơ | Nhà thầu nhập phần mã số như trên thông báo mời thầu đã đăng trên Website
2 | Tên dự toán mua sắm | Nhà thầu nhập tên dự toán mua sắm như trên thông báo mời thầu đã đăng trên Website
PHẦN THÔNG TIN CHÀO GIÁ
STT Cột | Hạng mục dữ liệu | Hướng dẫn nhập dữ liệu
1 | STT | Nhà thầu điền số thứ tự theo danh mục chào hàng của nhà thầu
2 | Mã tham chiếu | Không thay đổi nội dung cột này
3 | Tên hàng hóa mời chào giá | Không thay đổi nội dung cột này
4 | Thông số kỹ thuật mời thầu | Không thay đổi nội dung cột này
5 | Đơn vị tính | Không thay đổi nội dung cột này
6 | Số lượng mời chào giá | Không thay đổi nội dung cột này
7 | Tên thương mại | Nhập tên hàng hóa chào giá
8 | Mã sản phẩm | Nhập mã hàng hóa chào giá
9 | Nước sản xuất | Nhập tên nước nơi sản xuất hàng hóa (không phải là nước chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa), nhập tên tiếng việt, ví dụ nhập Trung Quốc thay vì nhập China, nhập Vương quốc Mỹ/Hoa Kỳ thay vì nhập USA
10 | Hãng sản xuất | Nhập hãng sản xuất hàng hóa (không phải là tên hãng chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa), nhập tên đầy đủ của hãng như được in trên nhãn hàng hóa và giấy phép lưu hành
11 | Nước chủ sở hữu | Nước chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa, nhập tên tiếng việt, ví dụ nhập Trung Quốc thay vì nhập China, nhập Vương quốc Mỹ/Hoa Kỳ thay vì nhập USA
12 | Hãng chủ sở hữu | Hãng chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa, nhập tên tiếng việt, nhập tên đầy đủ của hãng như được in trên nhãn hàng hóa và giấy phép lưu hành
13 | Thông số kỹ thuật | Nhập thông số kỹ thuật của hàng hóa, thông tin phải được nêu tại tài liệu kỹ thuật đã xin cấp phép lưu hành hàng hóa
14 | Quy cách đóng gói | Nhập quy cách đóng gói của hàng hóa, giải thích quy cách, ví dụ 2 bộ/hộp, 10 cái/1 hộp, 500 cái/thùng, 2 bộ/hộp
15 | Đơn giá có VAT (VNĐ) | Nhập giá chào hàng bao gồm thuế, phí, lệ phí, phí vận chuyển
16 | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Bằng Cột 6 nhân Cột 15
17 | Số đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu | Nhập theo định dạng XXXXX…XXXX; DD/MM/YYYY, trong đó XXXXX…XXXX là số đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu, DD/MM/YYYY là ngày cấp số đăng ký
18 | Catalogue (có hay không) | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0
19 | ISO/CE/FDA (có tài liệu nào, liệt kê tài liệu đó) | Có tài liệu nào thì liệt kê tài liệu đó, ví dụ: ISO 13685, CE, US FDA
20 | Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0 (ít nhất 1 trong 3 tài liệu phải gửi kèm hồ sơ (gồm Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự, Giấy ủy quyền bán hàng)
21 | Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0 (ít nhất 1 trong 3 tài liệu phải gửi kèm hồ sơ (gồm Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự, Giấy ủy quyền bán hàng)
22 | Giấy ủy quyền bán hàng | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0 (ít nhất 1 trong 3 tài liệu phải gửi kèm hồ sơ (gồm Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự, Giấy ủy quyền bán hàng)
23 | Giá kê khai | Nhập giá kê khai còn hiệu lực
24 | Đơn vị tính theo giá kê khai | Nhập đơn vị tính tương ứng với giá kê khai còn hiệu lực
25 | Mã hồ sơ kê khai giá | Nhập mã hồ sơ kê khai giá còn hiệu lực
26 | Link kê khai giá | Nhập link kê khai giá còn hiệu lực
27 | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Nhập mã vật tư y tế theo quyết định 5086/QĐ-BYT còn hiệu lực
HƯỚNG DẪN IN BẢNG CHÀO GIÁ (BẢN CỨNG): NHÀ THẦU CHỈ CẦN IN CÁC CỘT (THEO THỨ TỰ) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19
GHI CHÚ | KHÔNG ĐƯỢC XÓA CỘT, THÊM CỘT, ĐẢO VỊ TRÍ CÁC CỘT
KHÔNG THAY ĐỔI NỘI DUNG CÁC DÒNG TỪ DÒNG SỐ 1 ĐẾN SỐ 17
KIỂM TRA CHÍNH TẢ, KHOẢNG TRẮNG SAU CÁC LOẠI DẤU CÂU, KIỂM TRA (XÓA) CÁC KHOẢNG TRẮNG VÔ NGHĨA
PHẦN DANH MỤC HÀNG HÓA NHÀ THẦU CÓ THỂ COPY TỪ FILE "DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ" ĐỊNH DẠNG .XLSX VÀO FILE "BIỂU MẪU CHÀO GIÁ DÀNH CHO NHÀ THẦU" ĐỂ TRÁNH SAI SÓT