TTYT KHU VỰC CHÂU ĐỨC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA: HỒI SỨC CẤP CỨU                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY TRÌNH XỬ LÝ CHÁY NỔ XE CẤP CỨU 115

- Quy trình xử lý khẩn cấp:

Khi phát hiện dấu hiệu cháy (khói, mùi khét, lửa), kíp xe cần thực hiện ngay:

- Dừng xe an toàn: Nhanh chóng tấp xe vào lề đường, tránh khu vực đông người hoặc nơi có vật liệu dễ cháy.

- Sơ tán bệnh nhân: Đây là ưu tiên số 1. Đưa bệnh nhân ra khỏi xe đến vị trí an toàn (ngược hướng gió).

- Ngắt nguồn nguy hiểm: Tắt động cơ, ngắt hệ thống điện chính và khóa ngay van bình oxy trên xe để tránh nổ áp suất.

- Báo động và gọi cứu hỏa: Hô hoán nhờ hỗ trợ và gọi ngay 114 (PCCC) hoặc 115 để điều xe cấp cứu thay thế.

- Sử dụng phương tiện tại chỗ: Dùng bình chữa cháy (bột hoặc khí CO2) trang bị trên xe để dập lửa nếu đám cháy còn nhỏ.

- Cấp cứu tại chỗ: Nhân viên y tế tiếp tục theo dõi sinh hiệu và thực hiện sơ cứu cho bệnh nhân trong khi chờ xe thay thế.

- Thiết lập khoảng cách an toàn: Ngăn người dân lại gần vì xe cứu thương chứa nhiều thiết bị có thể gây nổ thứ cấp.

2. Yêu cầu về trang thiết bị và hồ sơ pháp lý:

- Trang bị đầy đủ: Ít nhất 02 bình chữa cháy xách tay phù hợp với loại xe và các dụng cụ cứu nạn cơ bản.

- Bảo dưỡng định kỳ: Kiểm tra hệ thống điện, dây dẫn oxy và tình trạng bình chữa cháy ít nhất 1 lần/tháng.

3.Biện pháp phòng ngừa:

- Kiểm soát oxy: Đảm bảo bình oxy được cố định chắc chắn, không rò rỉ và cách xa nguồn nhiệt.

- Vệ sinh sau ca trực: Loại bỏ các vật liệu dễ cháy (bông băng bẩn, hóa chất sát khuẩn) và kiểm tra lại hệ thống điện chuyên dụng.

- Tập huấn: Tài xế và nhân viên y tế phải được huấn luyện kỹ năng sử dụng bình chữa cháy và quy trình sơ tán bệnh nhân nặng.

Giám Đốc                                                               Trưởng Khoa